## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 07/08/2025 18:45:30 | 759.43 | 0 | 0 | 0.51 | 1002.6 | 0.27 | 0.42 | 1211 | 1211.3 | 0 | 434776 | 120.28 | 50.06 | 1 | 3.57 | 0 | 0.7 | 56.6 | 16.82 | 14.89 | 0 | 3.53 | - | 2.08 | 4.05 | 88.37 | 27.7 | 26.4
51 | 07/08/2025 18:30:30 | 763.07 | 0 | 0 | 4.35 | 1019.5 | 4.05 | 4.13 | 1211 | 1210.8 | 3 | 434776 | 105.33 | 50.07 | -0.93 | 3.57 | 0.01 | 6.76 | 59.9 | 16.82 | 14.89 | 0 | 3.53 | - | 19.95 | 4.04 | 88.41 | 28 | 27.2
50 | 07/08/2025 18:15:30 | 771.93 | 0 | 0 | 15.89 | 1070.1 | 14.53 | 15.55 | 1208 | 1208.4 | 4 | 434773 | 102.19 | 50.07 | -0.99 | 3.57 | 0.05 | 20.02 | 57.5 | 16.78 | 14.86 | 14 | 3.53 | - | 59.08 | 4.03 | 88.41 | 28.3 | 28.3
49 | 07/08/2025 18:00:30 | 772.03 | 0 | 0 | 18.62 | 1067.2 | 17.04 | 18.18 | 1204 | 1203.9 | 5 | 434769 | 102.41 | 50.1 | -0.99 | 3.55 | 0.05 | 23.14 | 57 | 16.72 | 14.81 | 23 | 3.53 | - | 68.3 | 4.02 | 88.47 | 28.5 | 28.8
48 | 07/08/2025 17:45:30 | 772.23 | 0 | 0 | 23.58 | 1079.9 | 22.27 | 24.05 | 1199 | 1198.8 | 6 | 434764 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.54 | 0.07 | 28.91 | 59.8 | 16.65 | 14.75 | 35 | 3.52 | - | 85.34 | 4 | 88.52 | 28.5 | 29.5
47 | 07/08/2025 17:30:30 | 772.13 | 0 | 0 | 26.14 | 1086 | 24.55 | 26.66 | 1193 | 1192.7 | 8 | 434758 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.52 | 0.08 | 31.84 | 56.8 | 16.57 | 14.67 | 42 | 3.51 | - | 93.99 | 3.98 | 88.56 | 28.9 | 30.8
46 | 07/08/2025 17:15:30 | 774.6 | 0 | 0 | 41.52 | 1087 | 37.45 | 40.71 | 1185 | 1185 | 17 | 434750 | 102 | 49.96 | 1 | 3.5 | 0.12 | 46.93 | 60.1 | 16.46 | 14.57 | 94 | 3.5 | - | 138.51 | 3.95 | 88.57 | 29.5 | 34.2
45 | 07/08/2025 17:00:30 | 785.43 | 0 | 0 | 76.64 | 1095.7 | 69.09 | 75.7 | 1168 | 1168.5 | 23 | 434733 | 101.24 | 50.02 | -0.99 | 3.45 | 0.23 | 86.11 | 58.4 | 16.22 | 14.36 | 213 | 3.45 | 99.93 | 254.15 | 3.89 | 88.53 | 29.7 | 35.9
44 | 07/08/2025 16:45:30 | 783.8 | 0 | 0 | 87.84 | 1108.9 | 78.99 | 87.59 | 1145 | 1145.1 | 23 | 434710 | 100.29 | 49.99 | 0.99 | 3.38 | 0.26 | 98.3 | 60.1 | 15.9 | 14.08 | 273 | 3.38 | - | 290.14 | 3.82 | 88.54 | 29.7 | 35.8
43 | 07/08/2025 16:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 93.9 | 1112.1 | 84.07 | 93.49 | 1122 | 1122.5 | 20 | 434687 | 100.44 | 50.04 | 0.99 | 3.31 | 0.28 | 109.14 | 57.5 | 15.58 | 13.8 | 285 | 3.31 | - | 322.14 | 3.74 | 88.5 | 29.4 | 35.2
42 | 07/08/2025 16:15:30 | 781 | 0 | 0 | 79.04 | 1114.6 | 72.33 | 80.62 | 1102 | 1102.2 | 17 | 434667 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.25 | 0.23 | 89.33 | 57.4 | 15.31 | 13.55 | 217 | 3.25 | - | 263.68 | 3.67 | 88.63 | 29.1 | 33
41 | 07/08/2025 16:00:30 | 768.47 | 0 | 0 | 41.01 | 1079.3 | 38.76 | 41.83 | 1085 | 1085.5 | 13 | 434650 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.2 | 0.12 | 44.6 | 57.9 | 15.07 | 13.34 | 95 | 3.2 | 99.95 | 131.64 | 3.61 | 88.61 | 29.1 | 33.6
40 | 07/08/2025 15:45:30 | 772.83 | 0 | 0 | 81.34 | 1073.3 | 77.3 | 82.97 | 1072 | 1071.6 | 44 | 434637 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.16 | 0.24 | 89.38 | 60 | 14.89 | 13.18 | 222 | 3.17 | 99.81 | 263.8 | 3.57 | 88.63 | 30.3 | 42.3
39 | 07/08/2025 15:30:30 | 784.13 | 0 | 0 | 218.32 | 1099.5 | 198.69 | 218.46 | 1028 | 1028.2 | 33 | 434593 | 99.93 | 50.02 | 0.99 | 3.03 | 0.64 | 267.26 | 62.6 | 14.28 | 12.64 | 728 | 3.04 | 99.68 | 788.84 | 3.44 | 88.33 | 30.1 | 40.6
38 | 07/08/2025 15:15:30 | 776.83 | 0 | 0 | 120.22 | 1099.5 | 111.53 | 122.62 | 995 | 995.4 | 37 | 434560 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.94 | 0.35 | 130.01 | 60 | 13.82 | 12.24 | 354 | 2.94 | 99.86 | 383.75 | 3.32 | 88.41 | 30.3 | 41.1
37 | 07/08/2025 15:00:30 | 782.27 | 0 | 0 | 132.36 | 1091.9 | 123.64 | 135.01 | 958 | 958.5 | 31 | 434523 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.83 | 0.39 | 148.15 | 59.5 | 13.31 | 11.78 | 382 | 2.83 | - | 437.29 | 3.19 | 88.56 | 29.7 | 38.7
36 | 07/08/2025 14:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 114.33 | 1102.5 | 103.96 | 114.62 | 927 | 926.6 | 24 | 434492 | 99.75 | 49.96 | -0.99 | 2.74 | 0.34 | 130.92 | 60.3 | 12.88 | 11.4 | 316 | 2.74 | 99.97 | 386.43 | 3.09 | 88.61 | 29.3 | 36.1
35 | 07/08/2025 14:30:30 | 776.23 | 0 | 0 | 98.86 | 1099.3 | 89.81 | 98.73 | 903 | 903.4 | 23 | 434468 | 100.13 | 50.05 | 0.99 | 2.67 | 0.29 | 113.96 | 59.7 | 12.54 | 11.11 | 270 | 2.67 | 99.67 | 336.37 | 3.01 | 88.55 | 29.5 | 37.1
34 | 07/08/2025 14:15:30 | 775.13 | 0 | 0 | 95.44 | 1084.1 | 89.8 | 97.35 | 880 | 880.5 | 29 | 434445 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.6 | 0.28 | 110.15 | 57.8 | 12.22 | 10.82 | 261 | 2.61 | 99.44 | 325.12 | 2.93 | 88.59 | 29.6 | 38.8
33 | 07/08/2025 14:00:30 | 774.9 | 0 | 0 | 100.74 | 1107.2 | 92.81 | 102.75 | 851 | 851.5 | 19 | 434416 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.51 | 0.3 | 118.88 | 57.6 | 11.82 | 10.47 | 280 | 2.53 | 99.16 | 350.9 | 2.84 | 88.57 | 29.1 | 36.4
32 | 07/08/2025 13:45:30 | 770.6 | 0 | 0 | 68.44 | 1109.4 | 62.92 | 69.81 | 832 | 832.2 | 18 | 434397 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.46 | 0.2 | 78.97 | 58.6 | 11.56 | 10.23 | 181 | 2.48 | 98.94 | 233.07 | 2.77 | 88.72 | 28.8 | 35
31 | 07/08/2025 13:30:30 | 774.53 | 0 | 0 | 66.39 | 1102.7 | 60.13 | 66.3 | 814 | 813.9 | 20 | 434379 | 100.13 | 49.95 | 0.99 | 2.4 | 0.2 | 75.05 | 57.1 | 11.31 | 10.01 | 173 | 2.43 | 98.71 | 221.51 | 2.71 | 88.75 | 28.9 | 35.3
30 | 07/08/2025 13:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 85.7 | 1103.9 | 79.19 | 87.41 | 794 | 794.4 | 22 | 434359 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.34 | 0.25 | 96.11 | 58 | 11.03 | 9.76 | 232 | 2.38 | 98.39 | 283.68 | 2.64 | 88.7 | 29.1 | 37
29 | 07/08/2025 13:00:30 | 772.83 | 0 | 0 | 97.07 | 1089.8 | 88.2 | 96.13 | 772 | 772 | 30 | 434337 | 100.98 | 50.01 | 0.99 | 2.28 | 0.29 | 105.23 | 60.1 | 10.72 | 9.49 | 267 | 2.32 | 98.13 | 310.61 | 2.57 | 88.7 | 29.3 | 39.7
28 | 07/08/2025 12:45:30 | 783.47 | 0 | 0 | 145.17 | 1078.2 | 137.33 | 148.07 | 742 | 742.2 | 40 | 434307 | 98.04 | 49.88 | 1 | 2.19 | 0.43 | 156.48 | 57.9 | 10.31 | 9.13 | 413 | 2.24 | 97.99 | 461.86 | 2.47 | 88.63 | 29.3 | 43.2
27 | 07/08/2025 12:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 125.86 | 1090.6 | 114.7 | 125.09 | 702 | 702.4 | 33 | 434267 | 100.61 | 49.92 | -0.99 | 2.07 | 0.37 | 142.3 | 58.7 | 9.75 | 8.63 | 357 | 2.12 | 97.64 | 420.03 | 2.34 | 88.4 | 28.9 | 40.5
26 | 07/08/2025 12:15:30 | 782.57 | 0 | 0 | 155.6 | 1098.5 | 144.48 | 158.71 | 669 | 669.2 | 39 | 434234 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.97 | 0.46 | 171.08 | 58.2 | 9.29 | 8.23 | 450 | 2.02 | 97.56 | 504.95 | 2.23 | 88.47 | 28.9 | 41.7
25 | 07/08/2025 12:00:30 | 783.5 | 0 | 0 | 146.97 | 1096 | 133.17 | 145.95 | 630 | 630 | 36 | 434195 | 100.7 | 50.03 | 0.99 | 1.86 | 0.43 | 163.98 | 57.8 | 8.75 | 7.75 | 440 | 1.9 | 97.61 | 484.01 | 2.1 | 88.42 | 29.1 | 41.5
24 | 07/08/2025 11:45:30 | 781.9 | 0 | 0 | 149.96 | 1081.7 | 138.83 | 150.17 | 594 | 594.3 | 46 | 434159 | 99.86 | 50.01 | -0.99 | 1.75 | 0.44 | 169.42 | 58 | 8.25 | 7.31 | 453 | 1.8 | 97.51 | 500.05 | 1.98 | 88.37 | 29.2 | 44.1
23 | 07/08/2025 11:30:30 | 782.13 | 0 | 0 | 163.54 | 1078.1 | 151.86 | 163.72 | 548 | 548.1 | 58 | 434113 | 99.89 | 49.98 | 0.99 | 1.62 | 0.48 | 209.45 | 59.8 | 7.61 | 6.74 | 550 | 1.66 | 97.44 | 618.22 | 1.83 | 88.24 | 29 | 47
22 | 07/08/2025 11:15:30 | 778.67 | 0 | 0 | 158.16 | 1070.4 | 147.49 | 157.88 | 490 | 490.5 | 56 | 434055 | 100.18 | 49.93 | -0.99 | 1.45 | 0.47 | 179.36 | 58.6 | 6.81 | 6.03 | 498 | 1.48 | 97.79 | 529.41 | 1.64 | 88.13 | 28.7 | 46.4
21 | 07/08/2025 11:00:30 | 778.8 | 0 | 0 | 235.92 | 1096.5 | 219.46 | 240.64 | 434 | 434.5 | 44 | 433999 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.28 | 0.7 | 262.07 | 62.3 | 6.03 | 5.34 | 703 | 1.3 | 98.84 | 773.52 | 1.45 | 88.53 | 27.9 | 42
20 | 07/08/2025 10:45:30 | 788.07 | 0 | 0 | 149.87 | 1085 | 137.29 | 148.96 | 390 | 390.5 | 48 | 433955 | 100.61 | 49.99 | 0.99 | 1.15 | 0.44 | 171.83 | 60.2 | 5.42 | 4.8 | 469 | 1.16 | 98.81 | 507.18 | 1.3 | 88.34 | 27.9 | 43.8
19 | 07/08/2025 10:30:30 | 786.5 | 0 | 0 | 171.92 | 1123.6 | 153.6 | 172.59 | 342 | 342.5 | 24 | 433907 | 99.61 | 50 | 0.99 | 1.01 | 0.51 | 183.01 | 59.8 | 4.75 | 4.21 | 490 | 1.02 | 99.16 | 540.17 | 1.14 | 88.39 | 27.3 | 35.5
18 | 07/08/2025 10:15:30 | 776.37 | 0 | 0 | 82.45 | 1104.9 | 74.35 | 82.14 | 318 | 318 | 17 | 433883 | 100.37 | 49.96 | 0.99 | 0.94 | 0.24 | 99.17 | 57.3 | 4.42 | 3.91 | 218 | 0.95 | 98.8 | 292.72 | 1.06 | 88.63 | 27 | 33.2
17 | 07/08/2025 10:00:30 | 761.13 | 0 | 0 | 62.29 | 1104 | 57.55 | 63.53 | 301 | 300.7 | 20 | 433866 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.89 | 0.18 | 71.53 | 57.8 | 4.18 | 3.7 | 154 | 0.91 | 98.06 | 211.11 | 1 | 88.84 | 27.1 | 33.8
16 | 07/08/2025 09:45:30 | 766 | 0 | 0 | 149.87 | 1097.6 | 139.27 | 152.87 | 281 | 280.8 | 33 | 433846 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.83 | 0.44 | 163.22 | 57.8 | 3.9 | 3.46 | 426 | 0.85 | 97.12 | 481.77 | 0.94 | 88.71 | 27.8 | 38.2
15 | 07/08/2025 09:30:30 | 771.77 | 0 | 0 | 157.56 | 1100.5 | 146.03 | 160.71 | 248 | 248.4 | 39 | 433813 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.73 | 0.47 | 175.59 | 58.7 | 3.44 | 3.05 | 467 | 0.76 | 96.32 | 518.27 | 0.83 | 88.19 | 27.8 | 41.2
14 | 07/08/2025 09:15:30 | 775.63 | 0 | 0 | 173.37 | 1101.5 | 160.54 | 176.84 | 209 | 209.1 | 43 | 433774 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.62 | 0.51 | 178.58 | 60.8 | 2.9 | 2.57 | 483 | 0.64 | 95.64 | 527.11 | 0.7 | 87.75 | 28 | 42
13 | 07/08/2025 09:00:30 | 778.93 | 0 | 0 | 107.32 | 1099.5 | 97.71 | 107.43 | 166 | 166.4 | 39 | 433731 | 99.9 | 50.18 | 0.99 | 0.49 | 0.32 | 142.27 | 59.9 | 2.31 | 2.04 | 383 | 0.52 | 94.04 | 419.94 | 0.57 | 86.41 | 27.5 | 38.3
12 | 07/08/2025 08:45:30 | 779.4 | 0 | 0 | 134.58 | 1120.1 | 122.55 | 137.27 | 127 | 127.5 | 26 | 433692 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.37 | 0.4 | 148.79 | 59.7 | 1.76 | 1.56 | 412 | 0.4 | 93.71 | 439.16 | 0.44 | 85.39 | 27 | 35.1
11 | 07/08/2025 08:30:30 | 794.63 | 0 | 0 | 88.18 | 1117 | 80.52 | 89.94 | 101 | 100.8 | 22 | 433666 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.3 | 0.26 | 99.1 | 57.9 | 1.4 | 1.24 | 267 | 0.32 | 93.45 | 292.5 | 0.35 | 85.17 | 26.6 | 33.8
10 | 07/08/2025 08:15:30 | 794.07 | 0 | 0 | 111.34 | 1122.6 | 99.64 | 111.85 | 79 | 78.7 | 25 | 433644 | 99.54 | 49.96 | 1 | 0.23 | 0.33 | 117.33 | 59.3 | 1.1 | 0.97 | 355 | 0.25 | 92.9 | 346.32 | 0.28 | 83.58 | 26.6 | 34.3
9 | 07/08/2025 08:00:30 | 791.73 | 0 | 0 | 87.75 | 1140.6 | 78.47 | 89.5 | 54 | 54.1 | 20 | 433619 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.16 | 0.26 | 98.68 | 60.1 | 0.75 | 0.66 | 300 | 0.17 | 93.21 | 291.27 | 0.2 | 79.69 | 26.2 | 32.2
8 | 07/08/2025 07:45:30 | 791.43 | 0 | 0 | 79.89 | 1135.5 | 71.76 | 81.49 | 34 | 33.8 | 18 | 433599 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.1 | 0.24 | 88.7 | 59.7 | 0.47 | 0.42 | 288 | 0.1 | 98.39 | 261.8 | 0.13 | 74.34 | 25.8 | 31.2
7 | 07/08/2025 07:30:30 | 784.27 | 0 | 0 | 48.7 | 1123.7 | 44.21 | 49.67 | 16 | 15.7 | 10 | 433581 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 56.96 | 57.2 | 0.22 | 0.2 | 151 | 0.04 | - | 168.13 | 0.08 | 62.14 | 24.7 | 27.2
6 | 07/08/2025 07:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 32.55 | 1112 | 29.86 | 33.2 | 6 | 5.8 | 6 | 433571 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 0.02 | 0.1 | 38.43 | 47.1 | 0.08 | 0.07 | 71 | 0.01 | - | 113.42 | 0.04 | 42.17 | 24.3 | 25.4
5 | 07/08/2025 07:00:30 | 762.47 | 0 | 0 | 9.99 | 782.5 | 12.92 | 10.11 | 0 | 0.4 | 0 | 433565 | 98.79 | 49.93 | 1 | 0 | 0.03 | 14.9 | 31.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 43.97 | 0.02 | - | 24 | 23.6
4 | 07/08/2025 06:45:30 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 1194.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433565 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.01 | - | 24 | 23.3
3 | 07/08/2025 06:30:30 | 765.73 | 0 | 0 | 0 | 1183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433565 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26.17 | 0 | - | 24 | 22.9
2 | 07/08/2025 06:15:30 | 768.03 | 0 | 0 | 0 | 1093.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433565 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.16 | 0 | - | 24 | 22.5
1 | 07/08/2025 06:00:30 | 768.3 | 0 | 0 | 0 | 930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433565 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.8 | 22.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 108.01 | - | - | -