## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 779.37 | 0 | 0 | 0.51 | 862.7 | 0.69 | 0.6 | 1181 | 1180.5 | 1 | 338672 | 85 | 50.06 | -0.24 | 3.49 | 0 | 0.74 | 56.3 | 16.4 | 14.52 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 88.74 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 780.6 | 0 | 0 | 5.21 | 1046.3 | 5.08 | 5.31 | 1180 | 1179.8 | 2 | 338671 | 98.04 | 50.09 | -0.96 | 3.48 | 0.02 | 7.76 | 57.8 | 16.39 | 14.51 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 88.74 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 778.93 | 0 | 0 | 9.22 | 1041.7 | 8.58 | 8.94 | 1178 | 1177.9 | 3 | 338669 | 103.12 | 50.04 | -0.98 | 3.48 | 0.03 | 12.12 | 58.8 | 16.36 | 14.49 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 88.77 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 768.9 | 0 | 0 | 14.35 | 1075.4 | 13.61 | 14.64 | 1175 | 1175.1 | 4 | 338666 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.47 | 0.04 | 18.19 | 58.6 | 16.32 | 14.45 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 88.79 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 771.27 | 0 | 0 | 23.92 | 1084.7 | 21.69 | 23.52 | 1171 | 1170.7 | 9 | 338662 | 101.68 | 50.01 | 0.99 | 3.46 | 0.07 | 28.15 | 57 | 16.26 | 14.4 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 88.85 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 790.53 | 0 | 0 | 37.76 | 1099.4 | 35.03 | 38.52 | 1162 | 1162.1 | 11 | 338653 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.43 | 0.11 | 43.41 | 57.1 | 16.14 | 14.29 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 88.83 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 796.2 | 0 | 0 | 53.57 | 1102.3 | 48.67 | 53.65 | 1151 | 1151.2 | 16 | 338642 | 99.85 | 49.87 | 1 | 3.4 | 0.16 | 60.52 | 57.3 | 15.99 | 14.16 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 88.84 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 795.33 | 0 | 0 | 96.55 | 1134.9 | 86.78 | 98.48 | 1135 | 1134.4 | 21 | 338626 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.35 | 0.28 | 109.7 | 60 | 15.76 | 13.96 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 88.93 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 789.83 | 0 | 0 | 88.26 | 1116 | 78.45 | 87.56 | 1114 | 1113.9 | 19 | 338605 | 100.8 | 49.8 | 0.99 | 3.29 | 0.26 | 97.57 | 60.2 | 15.47 | 13.7 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 88.87 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 785 | 0 | 0 | 77.67 | 1097.9 | 70.44 | 77.34 | 1095 | 1094.4 | 28 | 338586 | 100.42 | 49.91 | 0.99 | 3.23 | 0.23 | 86.11 | 58.3 | 15.21 | 13.47 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 88.89 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 796.6 | 0 | 0 | 164.83 | 1122.2 | 149.82 | 168.13 | 1067 | 1066.9 | 30 | 338558 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.15 | 0.49 | 175.58 | 59.6 | 14.82 | 13.12 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 88.76 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 108 | 1112.1 | 96.52 | 107.34 | 1037 | 1036.7 | 28 | 338528 | 100.62 | 50.01 | -0.99 | 3.06 | 0.32 | 120.02 | 60.1 | 14.4 | 12.75 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 88.87 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 119.71 | 1112 | 109.81 | 122.1 | 1009 | 1008.8 | 24 | 338500 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.98 | 0.35 | 125.11 | 59.8 | 14.01 | 12.41 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 88.79 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 779.73 | 0 | 0 | 114.16 | 1090.1 | 106.82 | 116.44 | 985 | 984.8 | 36 | 338476 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.91 | 0.34 | 126.51 | 59.8 | 13.68 | 12.11 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 88.69 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 783.67 | 0 | 0 | 183.88 | 1080.8 | 173.53 | 187.56 | 949 | 948.8 | 48 | 338440 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.8 | 0.54 | 182.42 | 61.5 | 13.18 | 11.67 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 88.59 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 779.47 | 0 | 0 | 133.89 | 1097.4 | 120.87 | 132.65 | 901 | 900.6 | 35 | 338392 | 100.94 | 50.04 | 0.99 | 2.66 | 0.4 | 153.33 | 60.4 | 12.51 | 11.08 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 88.56 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 779.37 | 0 | 0 | 125.78 | 1097.9 | 114.37 | 125.57 | 866 | 865.8 | 43 | 338357 | 100.17 | 50.04 | 0.99 | 2.56 | 0.37 | 135.55 | 59 | 12.03 | 10.65 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 88.48 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 779.37 | 0 | 0 | 154.32 | 1095.6 | 143.67 | 157.41 | 823 | 822.5 | 36 | 338314 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.43 | 0.46 | 164.56 | 58.6 | 11.43 | 10.12 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 88.3 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 777.3 | 0 | 0 | 114.24 | 1099.3 | 102.81 | 113.02 | 787 | 786.6 | 33 | 338278 | 101.08 | 49.97 | -0.99 | 2.32 | 0.34 | 126.34 | 57.6 | 10.93 | 9.68 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 88.19 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 782.83 | 0 | 0 | 210.88 | 1068.3 | 196.82 | 210.26 | 754 | 753.4 | 48 | 338245 | 100.29 | 50.04 | 0.99 | 2.23 | 0.62 | 225.35 | 63.4 | 10.47 | 9.27 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 87.93 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 788.9 | 0 | 0 | 194.22 | 1078.7 | 179.01 | 193.1 | 706 | 706.1 | 47 | 338197 | 100.58 | 50.03 | 1 | 2.08 | 0.57 | 223.72 | 61.8 | 9.81 | 8.68 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 87.93 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 794.03 | 0 | 0 | 120.99 | 1068.8 | 112.95 | 120.72 | 659 | 658.7 | 56 | 338150 | 100.22 | 50.02 | 1 | 1.95 | 0.36 | 137.04 | 59.5 | 9.15 | 8.1 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 88.25 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 799.1 | 0 | 0 | 194.82 | 1081.8 | 179.26 | 193.92 | 603 | 602.9 | 50 | 338094 | 100.46 | 50.1 | -0.99 | 1.78 | 0.58 | 274.33 | 64.8 | 8.38 | 7.42 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 88.42 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 797.2 | 0 | 0 | 157.48 | 1076.8 | 149.17 | 160.63 | 553 | 553.1 | 53 | 338044 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.63 | 0.46 | 174.66 | 58 | 7.68 | 6.8 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 88.61 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 797.1 | 0 | 0 | 212.85 | 1098.8 | 193.31 | 212.41 | 500 | 499.8 | 41 | 337991 | 100.21 | 49.87 | -0.99 | 1.48 | 0.63 | 218.41 | 62.1 | 6.94 | 6.15 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 88.74 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 127.49 | 1109.1 | 117.25 | 130.04 | 459 | 459.1 | 31 | 337950 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.35 | 0.38 | 143.02 | 57.7 | 6.38 | 5.64 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 88.32 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 790.37 | 0 | 0 | 141.16 | 1109.2 | 126.99 | 140.85 | 428 | 427.4 | 43 | 337919 | 100.22 | 49.9 | 0.99 | 1.26 | 0.42 | 156.72 | 58.6 | 5.94 | 5.26 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 88.47 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 789.5 | 0 | 0 | 154.15 | 1103.6 | 139.16 | 153.57 | 385 | 384.4 | 31 | 337876 | 100.38 | 50.03 | -0.99 | 1.14 | 0.45 | 174.41 | 58.5 | 5.35 | 4.73 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 88.02 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 791.1 | 0 | 0 | 133.89 | 1116.4 | 120.02 | 133.99 | 354 | 353.9 | 33 | 337845 | 99.93 | 49.99 | -0.99 | 1.04 | 0.4 | 148.01 | 58.4 | 4.92 | 4.35 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 87.8 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 790.1 | 0 | 0 | 123.3 | 1109 | 109.91 | 121.89 | 321 | 320.9 | 29 | 337812 | 101.16 | 49.99 | 0.99 | 0.95 | 0.36 | 128.37 | 60.3 | 4.46 | 3.95 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 87.4 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 789.47 | 0 | 0 | 114.41 | 1112.8 | 104.87 | 116.7 | 292 | 291.3 | 31 | 337783 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.34 | 129.86 | 58.2 | 4.06 | 3.59 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 87.06 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 790.37 | 0 | 0 | 104.93 | 1123 | 92.53 | 103.91 | 261 | 260.6 | 21 | 337752 | 100.98 | 50.14 | -0.99 | 0.77 | 0.31 | 118.04 | 60 | 3.62 | 3.21 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 86.66 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 787.37 | 0 | 0 | 89.29 | 1111.8 | 81.92 | 91.08 | 240 | 239.7 | 24 | 337731 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.71 | 0.26 | 94.19 | 57.6 | 3.33 | 2.95 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 86.28 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 787.67 | 0 | 0 | 89.8 | 1106 | 80.64 | 89.19 | 216 | 215.6 | 23 | 337707 | 100.69 | 50.11 | 0.99 | 0.64 | 0.27 | 100.58 | 57.6 | 3 | 2.66 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 85.92 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 795.13 | 0 | 0 | 119.97 | 1104.8 | 108.1 | 119.42 | 193 | 192.5 | 41 | 337684 | 100.46 | 49.96 | 1 | 0.57 | 0.35 | 134.43 | 59.2 | 2.68 | 2.37 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 85.79 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 799.23 | 0 | 0 | 146.28 | 1124.9 | 132.64 | 149.21 | 152 | 151.9 | 31 | 337643 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.45 | 0.43 | 161.88 | 60.4 | 2.11 | 1.87 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 85.46 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 782.73 | 0 | 0 | 91 | 1127.6 | 82.32 | 92.82 | 121 | 120.8 | 18 | 337612 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.36 | 0.27 | 101.71 | 57.7 | 1.68 | 1.49 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 84.03 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 778.43 | 0 | 0 | 62.37 | 1130.3 | 55.19 | 62.38 | 103 | 102.4 | 16 | 337594 | 99.98 | 49.97 | 0.99 | 0.3 | 0.18 | 70.49 | 57.8 | 1.43 | 1.27 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 83.52 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 774.57 | 0 | 0 | 36.23 | 1106.4 | 33.4 | 36.95 | 87 | 86.8 | 11 | 337578 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.11 | 41.69 | 59.5 | 1.21 | 1.07 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 82.04 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 788.5 | 0 | 0 | 58.44 | 1124.2 | 53.02 | 59.61 | 76 | 75.5 | 9 | 337567 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.22 | 0.17 | 63.77 | 57.1 | 1.06 | 0.93 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 81.57 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 780.57 | 0 | 0 | 24.26 | 1113.4 | 22.23 | 24.75 | 67 | 66.4 | 7 | 337558 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.2 | 0.07 | 29.92 | 57 | 0.93 | 0.82 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 81.05 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 779.83 | 0 | 0 | 22.21 | 1107.6 | 20.45 | 22.65 | 60 | 59.9 | 6 | 337551 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.18 | 0.07 | 27.26 | 58.3 | 0.83 | 0.74 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 80.5 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 36.48 | 1109.9 | 32.7 | 36.3 | 54 | 53.3 | 13 | 337545 | 100.5 | 49.9 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 41.18 | 56.9 | 0.75 | 0.66 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 80.91 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 785.83 | 0 | 0 | 51.86 | 1126.4 | 46.96 | 52.9 | 41 | 41.1 | 11 | 337532 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.12 | 0.15 | 59.35 | 59 | 0.57 | 0.5 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 77.57 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 806.57 | 0 | 0 | 44.6 | 1126.1 | 39.49 | 44.47 | 30 | 30.1 | 10 | 337521 | 100.29 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 52.68 | 58.9 | 0.42 | 0.37 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 74.41 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 801.37 | 0 | 0 | 45.45 | 1120.6 | 41.07 | 46.02 | 20 | 19.7 | 9 | 337511 | 98.75 | 49.95 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 52.57 | 56.9 | 0.28 | 0.25 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 71.12 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 800.4 | 0 | 0 | 25.03 | 1110.9 | 22.98 | 25.53 | 11 | 10.8 | 6 | 337502 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.74 | 55.9 | 0.15 | 0.14 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 62.44 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 801.6 | 0 | 0 | 21.7 | 1107.4 | 19.78 | 21.91 | 5 | 4.5 | 4 | 337496 | 99.05 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 26.82 | 44.7 | 0.07 | 0.06 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 50.89 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 793.43 | 0 | 0 | 9.14 | 550.3 | 16.94 | 9.32 | 1 | 0.3 | 1 | 337492 | 98.05 | 50.01 | 1 | 0 | 0.03 | 17.53 | 31.7 | 0.01 | 0.01 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 22.7 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 794.2 | 0 | 0 | 0 | 1195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337491 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | - | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 798.3 | 0 | 0 | 0 | 1100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337491 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337491 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -