## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | - | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | - | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | - | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | - | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | - | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | - | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | - | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | - | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.57 | 0 | 0 | 0 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | - | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.11 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | - | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.58 | 0 | 0 | 0 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | - | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.02 | 0 | 0 | 0 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | - | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.11 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | - | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.51 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | - | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.42 | 0 | 0 | 0 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | - | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.33 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | - | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.55 | 0 | 0 | 0 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | - | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.56 | 0 | 0 | 0 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | - | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.34 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | - | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.35 | 0 | 0 | 0 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | - | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.72 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | - | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.04 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | - | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.33 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | - | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.66 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | - | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.41 | 0 | 0 | 0 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | - | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.02 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | - | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | - | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.41 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | - | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.01 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | - | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.37 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | - | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | - | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.04 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | - | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | - | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.58 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | - | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.43 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | - | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.88 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | - | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.71 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | - | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | - | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | - | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.77 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | - | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | - | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | - | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | - | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.35 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | - | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.68 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | - | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.57 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | - | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | - | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.82 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | - | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | - | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | - | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -