## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 0.42 | 1048.6 | 0.92 | 0.97 | 1251 | 1250.8 | 1 | 261100 | 43.48 | 50.07 | 0.32 | 3.69 | 0 | 0.74 | 59.5 | 17.38 | 15.39 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 94 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 778.07 | 0 | 0 | 5.46 | 1013.5 | 5.5 | 5.57 | 1250 | 1250.1 | 2 | 261099 | 98.04 | 50.09 | -0.95 | 3.69 | 0.02 | 7.76 | 57.4 | 17.36 | 15.37 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 94 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 9.14 | 1052.6 | 8.86 | 9.32 | 1248 | 1248.2 | 3 | 261097 | 98.05 | 50.04 | 0.99 | 3.68 | 0.03 | 12.12 | 59.1 | 17.33 | 15.35 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 94.04 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 767.23 | 0 | 0 | 14.78 | 1082.9 | 14.16 | 15.33 | 1245 | 1245.2 | 5 | 261094 | 96.41 | 50.07 | 0.99 | 3.67 | 0.04 | 18.19 | 59.6 | 17.29 | 15.31 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 94.08 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 768.5 | 0 | 0 | 24.52 | 1082.5 | 23.1 | 25.01 | 1240 | 1240.6 | 9 | 261089 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.66 | 0.07 | 28.15 | 58.3 | 17.22 | 15.25 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 94.09 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 787.63 | 0 | 0 | 39.39 | 1104.7 | 36.37 | 40.18 | 1231 | 1231.5 | 11 | 261080 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.63 | 0.12 | 43.41 | 58.6 | 17.1 | 15.14 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 94.11 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 792.7 | 0 | 0 | 57.16 | 1107.4 | 51.76 | 57.31 | 1220 | 1219.8 | 19 | 261069 | 99.73 | 49.87 | 1 | 3.6 | 0.17 | 60.52 | 59.6 | 16.94 | 15 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 94.17 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 789.3 | 0 | 0 | 106.64 | 1130.1 | 96.25 | 108.77 | 1201 | 1201.6 | 21 | 261050 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 3.54 | 0.31 | 109.7 | 59.1 | 16.68 | 14.77 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 94.1 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 93.39 | 1104.7 | 86.23 | 95.26 | 1180 | 1180 | 21 | 261029 | 98.04 | 49.81 | 0.99 | 3.48 | 0.28 | 97.57 | 60.1 | 16.39 | 14.51 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 94.13 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 782 | 0 | 0 | 81.94 | 1102.3 | 74.39 | 82 | 1159 | 1159.2 | 29 | 261008 | 99.92 | 49.91 | -0.99 | 3.42 | 0.24 | 86.11 | 59 | 16.1 | 14.25 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 94.08 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 792.87 | 0 | 0 | 165.42 | 1099.7 | 150.32 | 165.31 | 1130 | 1130.7 | 33 | 260979 | 100.07 | 50.02 | -0.99 | 3.34 | 0.49 | 175.58 | 60.1 | 15.69 | 13.9 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 94.01 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 776.1 | 0 | 0 | 113.98 | 1108.2 | 103.21 | 114.38 | 1097 | 1097.4 | 29 | 260946 | 99.65 | 50 | -0.99 | 3.24 | 0.34 | 120.02 | 59.6 | 15.24 | 13.49 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 94.02 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 117.66 | 1107.2 | 108.39 | 120.01 | 1068 | 1068.1 | 24 | 260917 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.15 | 0.35 | 125.11 | 58.5 | 14.83 | 13.13 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 93.99 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 776.77 | 0 | 0 | 119.79 | 1092.2 | 111.87 | 122.19 | 1044 | 1044.2 | 37 | 260893 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.08 | 0.35 | 126.51 | 59.6 | 14.5 | 12.84 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 94 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 171.15 | 1082.9 | 158.9 | 172.07 | 1007 | 1006.9 | 52 | 260856 | 99.46 | 50.03 | 0.99 | 2.97 | 0.51 | 182.42 | 61.5 | 13.99 | 12.38 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 94 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 142.35 | 1096.7 | 130.41 | 143.02 | 955 | 955.6 | 36 | 260804 | 99.53 | 50.04 | 0.99 | 2.82 | 0.42 | 153.33 | 58.5 | 13.26 | 11.74 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 93.87 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 775.4 | 0 | 0 | 130.73 | 1082.6 | 120.56 | 130.52 | 919 | 919.2 | 45 | 260768 | 100.16 | 50.04 | 0.99 | 2.71 | 0.39 | 135.55 | 59.4 | 12.76 | 11.3 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 93.89 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 775.5 | 0 | 0 | 160.81 | 1094.2 | 149.91 | 164.03 | 874 | 874.5 | 39 | 260723 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.58 | 0.47 | 164.56 | 59 | 12.14 | 10.75 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 93.77 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 773.73 | 0 | 0 | 122.27 | 1095.3 | 113.86 | 124.72 | 835 | 835.7 | 34 | 260684 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.46 | 0.36 | 126.34 | 58 | 11.6 | 10.27 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 93.57 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 777.27 | 0 | 0 | 190.8 | 1093.8 | 177.93 | 194.62 | 801 | 801.2 | 51 | 260650 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.36 | 0.56 | 225.35 | 62.5 | 11.13 | 9.85 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 93.41 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 784.37 | 0 | 0 | 266.08 | 1066.9 | 249.64 | 266.34 | 750 | 750 | 52 | 260599 | 99.9 | 50.03 | -0.99 | 2.21 | 0.79 | 223.72 | 69.3 | 10.42 | 9.22 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 93.4 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 128 | 1070.9 | 121.92 | 130.56 | 698 | 697.9 | 61 | 260547 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.06 | 0.38 | 137.04 | 59.2 | 9.69 | 8.58 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 93.48 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 795.6 | 0 | 0 | 289.24 | 1068.6 | 270.79 | 289.36 | 637 | 637.6 | 53 | 260486 | 99.96 | 50.1 | 0.99 | 1.88 | 0.85 | 274.33 | 71.1 | 8.85 | 7.83 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 93.4 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 792.43 | 0 | 0 | 170.89 | 1078.7 | 158.78 | 171.28 | 584 | 584.1 | 57 | 260433 | 99.77 | 50.06 | 0.99 | 1.72 | 0.5 | 174.66 | 60.4 | 8.11 | 7.18 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 93.58 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 791.9 | 0 | 0 | 210.46 | 1105.8 | 194.13 | 214.67 | 527 | 527.1 | 42 | 260376 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.56 | 0.62 | 218.41 | 62.9 | 7.32 | 6.48 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 93.54 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 783.93 | 0 | 0 | 135.6 | 1106.3 | 122.77 | 135.82 | 485 | 485.2 | 34 | 260334 | 99.84 | 49.95 | 0.99 | 1.43 | 0.4 | 143.02 | 57.8 | 6.74 | 5.96 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 93.32 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 786.47 | 0 | 0 | 145.26 | 1106.4 | 132.06 | 146.11 | 451 | 451.2 | 44 | 260300 | 99.42 | 49.9 | -0.99 | 1.33 | 0.43 | 156.72 | 59 | 6.26 | 5.55 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 93.22 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 786.1 | 0 | 0 | 158.93 | 1110.9 | 143.28 | 159.18 | 407 | 407.1 | 32 | 260256 | 99.85 | 50.03 | -0.99 | 1.2 | 0.47 | 174.41 | 58.7 | 5.65 | 5.01 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 93.05 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 787.5 | 0 | 0 | 142.35 | 1098.7 | 129.66 | 142.45 | 375 | 375.2 | 34 | 260224 | 99.93 | 49.97 | 0.99 | 1.11 | 0.42 | 148.01 | 57.7 | 5.21 | 4.61 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 93.01 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 786.7 | 0 | 0 | 124.24 | 1112.4 | 113.92 | 126.72 | 341 | 340.8 | 31 | 260190 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.01 | 0.37 | 128.37 | 58.7 | 4.74 | 4.19 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 92.85 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 786.13 | 0 | 0 | 122.7 | 1108.8 | 110.75 | 122.8 | 310 | 310.4 | 32 | 260159 | 99.92 | 49.98 | -0.99 | 0.91 | 0.36 | 129.86 | 57.9 | 4.31 | 3.81 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 92.42 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 786.87 | 0 | 0 | 110.48 | 1128.2 | 99.88 | 112.69 | 278 | 277.8 | 22 | 260127 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 0.82 | 0.33 | 118.04 | 57.5 | 3.86 | 3.42 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 92.3 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 90.4 | 1116.8 | 82.56 | 92.21 | 256 | 256.3 | 25 | 260105 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.76 | 0.27 | 94.19 | 59.2 | 3.56 | 3.15 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 92.04 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 785.23 | 0 | 0 | 96.55 | 1105.1 | 89.11 | 98.48 | 231 | 230.9 | 25 | 260080 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 0.68 | 0.28 | 100.58 | 60.2 | 3.21 | 2.84 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 91.89 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 791.67 | 0 | 0 | 126.37 | 1101.5 | 117.02 | 128.9 | 206 | 206.3 | 45 | 260055 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.61 | 0.37 | 134.43 | 58 | 2.86 | 2.53 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 91.57 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 795.4 | 0 | 0 | 147.91 | 1108.2 | 136.14 | 150.87 | 161 | 161.6 | 32 | 260010 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.48 | 0.44 | 161.88 | 59.4 | 2.24 | 1.98 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 90.52 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 779.5 | 0 | 0 | 95.61 | 1115.5 | 86.02 | 95.96 | 129 | 129.5 | 19 | 259978 | 99.64 | 50.02 | 0.99 | 0.38 | 0.28 | 101.71 | 59.6 | 1.79 | 1.59 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 89.59 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 775.5 | 0 | 0 | 66.65 | 1122 | 60.59 | 67.98 | 110 | 110.1 | 16 | 259959 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.32 | 0.2 | 70.49 | 56.9 | 1.53 | 1.35 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 89.2 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 771.87 | 0 | 0 | 37.17 | 1121.4 | 33.91 | 38.03 | 94 | 94.1 | 12 | 259943 | 97.75 | 49.99 | 0.99 | 0.28 | 0.11 | 41.69 | 58.9 | 1.31 | 1.16 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 88.64 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 785.3 | 0 | 0 | 58.7 | 1123.7 | 53.28 | 59.87 | 82 | 82.2 | 9 | 259931 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.24 | 0.17 | 63.77 | 57.7 | 1.14 | 1.01 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 88.01 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 777.73 | 0 | 0 | 26.91 | 1103.5 | 24.81 | 27.38 | 73 | 73 | 7 | 259922 | 98.3 | 50.02 | 0.99 | 0.22 | 0.08 | 29.92 | 58.5 | 1.01 | 0.9 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 88.31 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 777.63 | 0 | 0 | 23.15 | 1091.7 | 21.78 | 23.77 | 66 | 65.9 | 7 | 259915 | 97.38 | 49.9 | -0.99 | 0.19 | 0.07 | 27.26 | 59.9 | 0.92 | 0.81 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 88.55 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 780.2 | 0 | 0 | 37.25 | 1110.8 | 34.2 | 37.99 | 59 | 59 | 13 | 259908 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.17 | 0.11 | 41.18 | 58.5 | 0.82 | 0.73 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 88.4 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 783.07 | 0 | 0 | 53.83 | 1127.9 | 48.85 | 55.1 | 46 | 46.5 | 11 | 259895 | 97.69 | 49.99 | 0.99 | 0.14 | 0.16 | 59.35 | 57.2 | 0.64 | 0.57 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 87.03 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 804.53 | 0 | 0 | 47.16 | 1119.5 | 43.2 | 48.36 | 35 | 34.9 | 11 | 259884 | 97.51 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 52.68 | 57 | 0.49 | 0.43 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 86.81 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 799.27 | 0 | 0 | 47.93 | 1131.4 | 43.12 | 48.79 | 24 | 23.9 | 10 | 259873 | 98.24 | 49.94 | -0.99 | 0.07 | 0.14 | 52.57 | 58.5 | 0.33 | 0.3 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 85.35 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 797.8 | 0 | 0 | 26.74 | 1107.3 | 24.83 | 27.49 | 14 | 14.5 | 6 | 259863 | 97.26 | 49.94 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 30.74 | 56.7 | 0.19 | 0.17 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 79.47 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 800.7 | 0 | 0 | 23.49 | 1108.5 | 21.3 | 23.61 | 8 | 7.9 | 5 | 259857 | 99.48 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 26.82 | 56.2 | 0.11 | 0.1 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 81.42 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 791.67 | 0 | 0 | 14.61 | 1095.8 | 13.37 | 14.64 | 3 | 3.4 | 2 | 259852 | 99.76 | 50.02 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.53 | 49.2 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 68.11 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 790.97 | 0 | 0 | 6.32 | 1054.7 | 6.11 | 6.45 | 1 | 0.9 | 1 | 259850 | 98.05 | 49.99 | -0.98 | 0 | 0.02 | 8.3 | 42.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | 73.79 | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 795.93 | 0 | 0 | 1.11 | 869.5 | 1.52 | 1.32 | 0 | 0.1 | 0 | 259849 | 84.03 | 50.02 | 0.64 | 0 | 0 | 1.51 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 783.33 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259849 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -