## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 0.59 | 866.8 | 0.4 | 0.91 | 1235 | 1235.3 | 0 | 383858 | 64.98 | 50.07 | 0.22 | 3.49 | 0 | 0.78 | 59.4 | 17.15 | 14.53 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 88.77 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 779 | 0 | 0 | 5.46 | 1003.8 | 5.55 | 5.57 | 1235 | 1234.6 | 2 | 383858 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 3.49 | 0.02 | 8.11 | 56.7 | 17.15 | 14.53 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 88.83 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 777.5 | 0 | 0 | 9.14 | 1053.8 | 9.1 | 9.59 | 1233 | 1232.8 | 3 | 383856 | 95.27 | 50.04 | -0.99 | 3.48 | 0.03 | 12.67 | 57.6 | 17.13 | 14.5 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 88.87 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 768 | 0 | 0 | 14.69 | 1065.4 | 14.21 | 15.14 | 1230 | 1229.8 | 5 | 383853 | 97 | 50.07 | 0.99 | 3.47 | 0.04 | 19.02 | 57.6 | 17.08 | 14.47 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 88.9 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 769.5 | 0 | 0 | 24.78 | 1070.5 | 23.61 | 25.27 | 1225 | 1225.2 | 9 | 383848 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.46 | 0.07 | 29.43 | 59.9 | 17.01 | 14.41 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 88.91 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 788.97 | 0 | 0 | 39.22 | 1091.8 | 36.64 | 40 | 1216 | 1216.3 | 11 | 383839 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.43 | 0.11 | 45.39 | 59.3 | 16.89 | 14.3 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 88.92 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 794.7 | 0 | 0 | 56.14 | 1106.9 | 50.83 | 56.26 | 1205 | 1204.8 | 18 | 383828 | 99.79 | 49.87 | 1 | 3.4 | 0.16 | 63.27 | 60 | 16.74 | 14.18 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 88.97 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 792.67 | 0 | 0 | 103.47 | 1114.4 | 94.7 | 105.54 | 1187 | 1187 | 21 | 383810 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 3.35 | 0.29 | 114.68 | 57.8 | 16.49 | 13.96 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 88.96 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 788.83 | 0 | 0 | 90.91 | 1103.7 | 82.17 | 90.69 | 1166 | 1166 | 20 | 383789 | 100.24 | 49.81 | -0.99 | 3.29 | 0.26 | 102 | 58.9 | 16.19 | 13.72 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 88.97 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 783.9 | 0 | 0 | 80.06 | 1094 | 74.64 | 81.66 | 1146 | 1145.4 | 28 | 383769 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.24 | 0.23 | 90.03 | 58.9 | 15.92 | 13.48 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 88.98 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 795.7 | 0 | 0 | 163.03 | 1096.3 | 151.68 | 166.29 | 1118 | 1117.7 | 33 | 383741 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.16 | 0.46 | 183.57 | 59.2 | 15.53 | 13.15 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 88.96 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 778.03 | 0 | 0 | 114.58 | 1096.2 | 106.61 | 116.87 | 1085 | 1084.4 | 29 | 383708 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.06 | 0.32 | 125.47 | 60.2 | 15.07 | 12.76 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 88.94 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 116.72 | 1100.3 | 106.42 | 117.09 | 1056 | 1055.7 | 23 | 383679 | 99.68 | 50.02 | 0.99 | 2.98 | 0.33 | 130.8 | 57.8 | 14.67 | 12.42 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 88.89 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 118.09 | 1081 | 107.61 | 116.33 | 1033 | 1032.7 | 37 | 383656 | 101.51 | 50.02 | -0.99 | 2.92 | 0.33 | 132.26 | 59.6 | 14.35 | 12.15 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 88.97 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 781.37 | 0 | 0 | 169.27 | 1072.1 | 157.06 | 168.39 | 996 | 995.6 | 51 | 383619 | 100.52 | 50.03 | 1 | 2.81 | 0.48 | 190.71 | 61.6 | 13.83 | 11.72 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 88.93 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 778.63 | 0 | 0 | 139.88 | 1089.2 | 130.99 | 142.68 | 945 | 945.3 | 36 | 383568 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.67 | 0.39 | 160.3 | 59.7 | 13.13 | 11.12 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 88.84 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 777.87 | 0 | 0 | 129.02 | 1088.8 | 117.35 | 127.78 | 909 | 909.1 | 43 | 383532 | 100.97 | 50.04 | 0.99 | 2.57 | 0.36 | 141.71 | 60.4 | 12.63 | 10.69 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 88.83 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 778.87 | 0 | 0 | 157.14 | 1092 | 143.23 | 156.41 | 866 | 865.9 | 37 | 383489 | 100.47 | 50.03 | -0.99 | 2.44 | 0.44 | 172.04 | 59.6 | 12.03 | 10.19 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 88.87 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 777.13 | 0 | 0 | 154.57 | 1106.4 | 139.18 | 153.99 | 829 | 828.9 | 32 | 383452 | 100.38 | 49.96 | -0.99 | 2.34 | 0.44 | 132.08 | 60.7 | 11.51 | 9.75 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 88.86 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 781.67 | 0 | 0 | 218.23 | 1076.4 | 201.36 | 216.74 | 797 | 796.5 | 53 | 383420 | 100.69 | 50.05 | 1 | 2.25 | 0.62 | 235.59 | 65 | 11.07 | 9.38 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 88.9 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 788.3 | 0 | 0 | 251.81 | 1085.6 | 236.59 | 256.85 | 744 | 744.3 | 50 | 383367 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.1 | 0.71 | 233.89 | 66.9 | 10.33 | 8.75 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 88.63 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 792.47 | 0 | 0 | 131.07 | 1051.8 | 123.41 | 129.8 | 694 | 693.8 | 61 | 383317 | 100.98 | 50.02 | -0.99 | 1.96 | 0.37 | 143.27 | 60.2 | 9.64 | 8.16 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 88.9 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 800.27 | 0 | 0 | 275.31 | 1066.2 | 263.38 | 280.82 | 633 | 633.3 | 54 | 383256 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.79 | 0.78 | 286.79 | 74.5 | 8.79 | 7.45 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 88.78 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 795.83 | 0 | 0 | 171.41 | 1076.5 | 162.41 | 174.84 | 579 | 578.6 | 58 | 383202 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.63 | 0.48 | 182.6 | 60.9 | 8.04 | 6.81 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 88.74 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 795.37 | 0 | 0 | 202.85 | 1094.6 | 189.03 | 206.91 | 521 | 521.3 | 40 | 383144 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.47 | 0.57 | 228.34 | 61.6 | 7.24 | 6.13 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 88.45 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 786.2 | 0 | 0 | 134.49 | 1102.6 | 124.41 | 137.18 | 481 | 481 | 34 | 383104 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.36 | 0.38 | 149.52 | 59.1 | 6.68 | 5.66 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 88.53 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 789.7 | 0 | 0 | 145.94 | 1082 | 137.58 | 148.86 | 447 | 446.9 | 44 | 383070 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.26 | 0.41 | 163.85 | 59.4 | 6.21 | 5.26 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 88.38 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 789.13 | 0 | 0 | 159.87 | 1103.3 | 147.8 | 163.07 | 403 | 403.3 | 31 | 383026 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.14 | 0.45 | 182.34 | 58.4 | 5.6 | 4.74 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 88.13 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 790.03 | 0 | 0 | 140.39 | 1097.9 | 130.43 | 143.2 | 372 | 371.7 | 34 | 382995 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.05 | 0.4 | 154.74 | 58.5 | 5.17 | 4.38 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 88.26 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 788.97 | 0 | 0 | 119.88 | 1104.1 | 110.75 | 122.28 | 338 | 337.6 | 30 | 382961 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.95 | 0.34 | 134.2 | 59.7 | 4.69 | 3.98 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 88.03 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 788.13 | 0 | 0 | 123.64 | 1103.1 | 111.17 | 122.63 | 308 | 307.8 | 32 | 382931 | 100.82 | 49.98 | -0.99 | 0.87 | 0.35 | 135.77 | 58.6 | 4.28 | 3.62 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 87.83 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 788.93 | 0 | 0 | 111.42 | 1115.9 | 99.82 | 111.39 | 276 | 275.4 | 22 | 382899 | 100.03 | 50.13 | -0.99 | 0.78 | 0.31 | 123.4 | 58.2 | 3.83 | 3.25 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 87.65 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 785.57 | 0 | 0 | 87.58 | 1101 | 79.55 | 87.58 | 254 | 254.2 | 25 | 382877 | 99.99 | 50.1 | -0.99 | 0.72 | 0.25 | 98.47 | 57.3 | 3.53 | 2.99 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 87.35 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 786.93 | 0 | 0 | 94.33 | 1102.4 | 85.44 | 94.19 | 229 | 228.9 | 24 | 382852 | 100.15 | 50.11 | 0.99 | 0.65 | 0.27 | 105.16 | 58.4 | 3.18 | 2.69 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 87.13 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 794.43 | 0 | 0 | 126.29 | 1077.4 | 116.66 | 125.69 | 205 | 204.4 | 45 | 382828 | 100.48 | 49.97 | -0.99 | 0.58 | 0.36 | 140.54 | 58.1 | 2.85 | 2.41 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 87.16 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 798.6 | 0 | 0 | 151.58 | 1109.6 | 136.61 | 151.58 | 160 | 159.7 | 32 | 382783 | 100 | 49.98 | -0.99 | 0.45 | 0.43 | 169.24 | 58 | 2.22 | 1.88 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 86.04 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 780.8 | 0 | 0 | 94.93 | 1112.2 | 85.33 | 94.91 | 128 | 128 | 19 | 382751 | 100.03 | 50.02 | -0.99 | 0.36 | 0.27 | 106.33 | 60.1 | 1.78 | 1.51 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 85.03 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 776.77 | 0 | 0 | 64.77 | 1103.6 | 59.07 | 65.19 | 109 | 108.8 | 16 | 382732 | 99.36 | 49.97 | 0.99 | 0.31 | 0.18 | 73.69 | 58.4 | 1.51 | 1.28 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 84.54 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 772.93 | 0 | 0 | 37.51 | 1098.8 | 34.82 | 38.26 | 93 | 93.1 | 11 | 382716 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.11 | 43.58 | 58.9 | 1.29 | 1.09 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 83.89 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 786.6 | 0 | 0 | 57.76 | 1116.1 | 51.65 | 57.64 | 82 | 81.5 | 9 | 382705 | 100.2 | 50.03 | 0.99 | 0.23 | 0.16 | 66.67 | 57.3 | 1.14 | 0.96 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 84.18 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 777.93 | 0 | 0 | 25.8 | 1097.9 | 23.97 | 26.32 | 73 | 72.5 | 7 | 382696 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.21 | 0.07 | 31.28 | 56.8 | 1.01 | 0.86 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 84.47 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 778.87 | 0 | 0 | 23.41 | 1094.4 | 21.82 | 23.88 | 66 | 65.4 | 7 | 382689 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.19 | 0.07 | 28.5 | 56.8 | 0.92 | 0.78 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 84.7 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 780.73 | 0 | 0 | 36.31 | 1115.1 | 33.36 | 37.2 | 59 | 58.6 | 13 | 382682 | 97.61 | 49.9 | 0.99 | 0.17 | 0.1 | 43.05 | 57.5 | 0.82 | 0.69 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 84.55 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 784.57 | 0 | 0 | 53.57 | 1113 | 49.09 | 54.64 | 46 | 46.2 | 11 | 382669 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 62.05 | 57.9 | 0.64 | 0.54 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 83.25 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 805.7 | 0 | 0 | 47.85 | 1109.7 | 43.23 | 47.98 | 35 | 34.7 | 11 | 382658 | 99.74 | 49.97 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.08 | 59.2 | 0.49 | 0.41 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 83.04 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 800.5 | 0 | 0 | 47.42 | 1110.3 | 43.56 | 48.37 | 24 | 23.8 | 9 | 382647 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.07 | 0.13 | 54.96 | 58.2 | 0.33 | 0.28 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 81.64 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 798.3 | 0 | 0 | 26.66 | 1107.4 | 24.78 | 27.44 | 15 | 14.4 | 7 | 382638 | 97.16 | 49.95 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.14 | 59 | 0.21 | 0.18 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 81.44 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 800.6 | 0 | 0 | 23.24 | 1098.8 | 21.9 | 24.07 | 8 | 7.9 | 5 | 382631 | 96.56 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 28.04 | 57.4 | 0.11 | 0.09 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 77.88 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 792.17 | 0 | 0 | 14.61 | 1083.9 | 13.75 | 14.9 | 3 | 3.3 | 2 | 382626 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.04 | 18.33 | 51.1 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 65.15 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 791.97 | 0 | 0 | 5.89 | 1055.5 | 5.69 | 6.01 | 1 | 0.8 | 1 | 382624 | 98.05 | 49.99 | -0.95 | 0 | 0.02 | 8.68 | 43.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | 70.58 | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 796.53 | 0 | 0 | 0.93 | 820.1 | 1.51 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 382623 | 75.12 | 50.03 | -0.49 | 0 | 0 | 1.58 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 784.47 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382623 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -