## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 0.42 | 854 | 0.85 | 0.73 | 1236 | 1236.8 | 0 | 383044 | 57.61 | 50.07 | -0.71 | 3.49 | 0 | 0.78 | 57 | 17.17 | 14.54 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 88.84 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 778.97 | 0 | 0 | 5.46 | 1027 | 5.42 | 5.57 | 1236 | 1236.1 | 2 | 383044 | 98.04 | 50.09 | -0.98 | 3.49 | 0.02 | 8.11 | 59 | 17.17 | 14.54 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 88.91 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 777.1 | 0 | 0 | 9.22 | 1036 | 9.08 | 9.4 | 1234 | 1234.2 | 3 | 383042 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.48 | 0.03 | 12.67 | 60 | 17.14 | 14.52 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 88.94 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 768 | 0 | 0 | 14.95 | 1067.3 | 14.29 | 15.25 | 1231 | 1231.2 | 5 | 383039 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.48 | 0.04 | 19.02 | 60 | 17.1 | 14.48 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 88.98 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 769.7 | 0 | 0 | 24.6 | 1068.1 | 23.51 | 25.11 | 1226 | 1226.6 | 9 | 383034 | 97.98 | 50.01 | -0.99 | 3.46 | 0.07 | 29.43 | 58.2 | 17.03 | 14.42 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 88.98 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 788.83 | 0 | 0 | 39.39 | 1077.9 | 35.97 | 38.77 | 1217 | 1217.6 | 11 | 383025 | 101.6 | 50.01 | -0.99 | 3.44 | 0.11 | 45.39 | 58.3 | 16.9 | 14.32 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 88.99 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 793.83 | 0 | 0 | 56.31 | 1092.6 | 51.47 | 56.24 | 1206 | 1206.3 | 19 | 383014 | 100.13 | 49.87 | 1 | 3.4 | 0.16 | 63.27 | 60.1 | 16.75 | 14.19 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 89.04 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 790.97 | 0 | 0 | 104.84 | 1119.9 | 95.49 | 106.94 | 1187 | 1187.6 | 20 | 382995 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 3.35 | 0.3 | 114.68 | 58.5 | 16.49 | 13.96 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 88.96 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 787.9 | 0 | 0 | 91.51 | 1111.3 | 82.17 | 91.31 | 1167 | 1167.4 | 21 | 382975 | 100.22 | 49.8 | 1 | 3.29 | 0.26 | 102 | 58.2 | 16.21 | 13.73 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 89.05 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 783.53 | 0 | 0 | 81.09 | 1100.9 | 73.07 | 80.44 | 1146 | 1146.8 | 28 | 382954 | 100.8 | 49.91 | -0.99 | 3.24 | 0.23 | 90.03 | 58.2 | 15.92 | 13.48 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 88.98 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 794.4 | 0 | 0 | 157.65 | 1097.6 | 146.5 | 160.8 | 1118 | 1118.8 | 33 | 382926 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.16 | 0.45 | 183.57 | 58.9 | 15.53 | 13.15 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 88.96 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 777.83 | 0 | 0 | 110.82 | 1093.3 | 101.67 | 111.15 | 1085 | 1085.9 | 28 | 382893 | 99.7 | 50.01 | 0.99 | 3.06 | 0.31 | 125.47 | 59.8 | 15.07 | 12.76 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 88.94 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 778.47 | 0 | 0 | 115.1 | 1098.5 | 104.14 | 114.39 | 1057 | 1057.5 | 24 | 382865 | 100.62 | 50.01 | 0.99 | 2.98 | 0.32 | 130.8 | 60.3 | 14.68 | 12.43 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 88.97 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 777.7 | 0 | 0 | 118.17 | 1081.4 | 109.2 | 118.08 | 1033 | 1033.9 | 37 | 382841 | 100.07 | 50.02 | 0.99 | 2.92 | 0.33 | 132.26 | 60.3 | 14.35 | 12.15 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 88.97 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 780.67 | 0 | 0 | 178.24 | 1074.9 | 169.14 | 181.8 | 996 | 996.8 | 49 | 382804 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.81 | 0.5 | 190.71 | 61.4 | 13.83 | 11.72 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 88.93 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 777.2 | 0 | 0 | 142.52 | 1098.5 | 129.72 | 142.5 | 947 | 947.1 | 37 | 382755 | 100.02 | 50.04 | -0.99 | 2.67 | 0.4 | 160.3 | 59.3 | 13.15 | 11.14 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 89.03 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 127.91 | 1075.7 | 121.29 | 130.47 | 910 | 910.8 | 44 | 382718 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.57 | 0.36 | 141.71 | 60.2 | 12.64 | 10.7 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 88.93 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 777.13 | 0 | 0 | 159.44 | 1091.4 | 149.01 | 162.63 | 866 | 866.8 | 37 | 382674 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.44 | 0.45 | 172.04 | 59.4 | 12.03 | 10.19 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 88.87 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 775.3 | 0 | 0 | 123.04 | 1094.2 | 111.46 | 121.96 | 829 | 829.8 | 32 | 382637 | 100.88 | 49.97 | 0.99 | 2.34 | 0.35 | 132.08 | 58.4 | 11.51 | 9.75 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 88.86 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 779.33 | 0 | 0 | 204.99 | 1065.4 | 191.34 | 203.86 | 797 | 797 | 52 | 382605 | 100.56 | 50.05 | -0.99 | 2.25 | 0.58 | 235.59 | 62.5 | 11.07 | 9.38 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 88.9 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 787.1 | 0 | 0 | 244.38 | 1080.2 | 225.73 | 243.84 | 745 | 745.4 | 51 | 382553 | 100.22 | 50.03 | -0.99 | 2.1 | 0.69 | 233.89 | 65.6 | 10.35 | 8.76 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 88.75 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 792.27 | 0 | 0 | 131.25 | 1047.5 | 123.53 | 129.4 | 694 | 694.7 | 61 | 382502 | 101.43 | 50.03 | -0.99 | 1.96 | 0.37 | 143.27 | 59.3 | 9.64 | 8.16 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 88.9 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 798.03 | 0 | 0 | 285.82 | 1066.2 | 268.94 | 286.74 | 633 | 633.9 | 54 | 382441 | 99.68 | 50.1 | -0.99 | 1.79 | 0.81 | 286.79 | 69.6 | 8.79 | 7.45 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 88.78 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 794.9 | 0 | 0 | 171.58 | 1072.4 | 163.2 | 175.01 | 579 | 579.4 | 58 | 382387 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.63 | 0.48 | 182.6 | 60.7 | 8.04 | 6.81 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 88.74 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 794.33 | 0 | 0 | 204.3 | 1090.9 | 191.02 | 208.39 | 521 | 521.9 | 40 | 382329 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 1.47 | 0.58 | 228.34 | 61 | 7.24 | 6.13 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 88.45 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 785.47 | 0 | 0 | 134.58 | 1095.7 | 125.28 | 137.27 | 481 | 481.9 | 34 | 382289 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.36 | 0.38 | 149.52 | 60 | 6.68 | 5.66 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 88.53 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 788.27 | 0 | 0 | 146.63 | 1087.9 | 137.48 | 149.56 | 447 | 447.8 | 44 | 382255 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.26 | 0.41 | 163.85 | 60 | 6.21 | 5.26 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 88.38 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 787.47 | 0 | 0 | 159.19 | 1103.5 | 147.14 | 162.37 | 403 | 403.7 | 31 | 382211 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.14 | 0.45 | 182.34 | 60 | 5.6 | 4.74 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 88.13 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 789.57 | 0 | 0 | 140.39 | 1101.3 | 130.03 | 143.2 | 372 | 372 | 35 | 382180 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.05 | 0.4 | 154.74 | 58.5 | 5.17 | 4.38 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 88.26 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 788.37 | 0 | 0 | 120.65 | 1106.6 | 109.02 | 120.64 | 337 | 337.9 | 29 | 382145 | 100 | 50 | 0.99 | 0.95 | 0.34 | 134.2 | 58.2 | 4.68 | 3.96 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 87.77 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 787.5 | 0 | 0 | 123.04 | 1098.7 | 114.23 | 125.5 | 308 | 308 | 33 | 382116 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.87 | 0.35 | 135.77 | 59.2 | 4.28 | 3.62 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 87.83 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 788.6 | 0 | 0 | 110.4 | 1108 | 99.54 | 110.29 | 275 | 275.6 | 21 | 382083 | 100.1 | 50.14 | 0.99 | 0.78 | 0.31 | 123.4 | 58.2 | 3.82 | 3.23 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 87.33 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 785.4 | 0 | 0 | 88.26 | 1101.5 | 81.73 | 90.03 | 254 | 254.4 | 25 | 382062 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.72 | 0.25 | 98.47 | 57.6 | 3.53 | 2.99 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 87.35 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 94.07 | 1099.6 | 87.26 | 95.95 | 229 | 229 | 25 | 382037 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.65 | 0.27 | 105.16 | 58.5 | 3.18 | 2.69 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 87.13 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 792.63 | 0 | 0 | 127.66 | 1093.3 | 119.1 | 130.21 | 204 | 204.5 | 45 | 382012 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.58 | 0.36 | 140.54 | 57.5 | 2.83 | 2.4 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 86.74 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 796.73 | 0 | 0 | 151.24 | 1103.4 | 137.45 | 151.66 | 159 | 159.8 | 31 | 381967 | 99.72 | 49.98 | 0.99 | 0.45 | 0.43 | 169.24 | 60.6 | 2.21 | 1.87 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 85.5 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 780.5 | 0 | 0 | 94.42 | 1109 | 85.26 | 94.55 | 128 | 128 | 20 | 381936 | 99.86 | 50.02 | 0.99 | 0.36 | 0.27 | 106.33 | 57.6 | 1.78 | 1.51 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 85.03 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 776.63 | 0 | 0 | 65.28 | 1114.8 | 59.73 | 66.58 | 108 | 108.8 | 15 | 381916 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.3 | 0.18 | 73.69 | 59 | 1.5 | 1.27 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 83.77 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 772.8 | 0 | 0 | 36.31 | 1106.2 | 33.81 | 37.41 | 93 | 93.1 | 12 | 381901 | 97.07 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 43.58 | 57.6 | 1.29 | 1.09 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 83.89 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 786.9 | 0 | 0 | 57.5 | 1122.7 | 52.24 | 58.65 | 81 | 81.5 | 9 | 381889 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.23 | 0.16 | 66.67 | 57.3 | 1.13 | 0.95 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 83.16 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 778 | 0 | 0 | 25.72 | 1096.3 | 23.93 | 26.23 | 72 | 72.4 | 7 | 381880 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.2 | 0.07 | 31.28 | 58.1 | 1 | 0.85 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 83.31 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 777.63 | 0 | 0 | 23.24 | 1099.8 | 21.55 | 23.7 | 65 | 65.5 | 7 | 381873 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.18 | 0.07 | 28.5 | 58.7 | 0.9 | 0.76 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 83.41 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 780.87 | 0 | 0 | 37.25 | 1112.6 | 33.74 | 37.54 | 58 | 58.6 | 12 | 381866 | 99.22 | 49.9 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 43.05 | 57.6 | 0.81 | 0.68 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 83.12 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 783.6 | 0 | 0 | 54.43 | 1110.4 | 50 | 55.52 | 46 | 46 | 12 | 381854 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 62.05 | 57.8 | 0.64 | 0.54 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 83.25 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 804.9 | 0 | 0 | 46.48 | 1109.1 | 43.02 | 47.72 | 34 | 34.6 | 11 | 381842 | 97.41 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 55.08 | 56.8 | 0.47 | 0.4 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 80.66 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 799.07 | 0 | 0 | 47.42 | 1126 | 42.62 | 47.99 | 23 | 23.7 | 9 | 381831 | 98.82 | 49.94 | 1 | 0.06 | 0.13 | 54.96 | 56.9 | 0.32 | 0.27 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 78.24 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 798.5 | 0 | 0 | 26.66 | 1108.1 | 24.54 | 27.19 | 14 | 14.4 | 7 | 381822 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 32.14 | 58.7 | 0.19 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 76.01 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 801.43 | 0 | 0 | 23.32 | 1102.4 | 21.72 | 23.94 | 7 | 7.8 | 4 | 381815 | 97.4 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 28.04 | 57.5 | 0.1 | 0.08 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 68.15 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 791.03 | 0 | 0 | 13.84 | 1080.3 | 13.07 | 14.12 | 3 | 3.3 | 3 | 381811 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.33 | 51 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 65.15 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 793.03 | 0 | 0 | 5.72 | 1044 | 5.59 | 5.83 | 0 | 0.8 | 0 | 381808 | 98.05 | 49.99 | 0.98 | 0 | 0.02 | 8.68 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | - | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 797.5 | 0 | 0 | 0.93 | 820.5 | 1.56 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 381808 | 72.43 | 50.01 | -0.98 | 0 | 0 | 1.58 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 783.93 | 0 | 0 | 0 | 507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381808 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -