## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0.59 | 860.2 | 0.72 | 0.62 | 1178 | 1177.8 | 1 | 361846 | 95.78 | 50.07 | 0.48 | 3.48 | 0 | 0.74 | 59.7 | 16.36 | 14.49 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 88.52 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 777.1 | 0 | 0 | 4.87 | 1039.9 | 4.78 | 4.97 | 1177 | 1177.1 | 1 | 361845 | 98.05 | 50.09 | 0.96 | 3.47 | 0.01 | 7.76 | 59.7 | 16.35 | 14.48 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 88.51 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 8.88 | 1042 | 8.46 | 8.81 | 1176 | 1175.3 | 3 | 361844 | 100.75 | 50.04 | 0.99 | 3.47 | 0.03 | 12.12 | 59.4 | 16.33 | 14.46 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 88.62 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 765.77 | 0 | 0 | 14.18 | 1079.2 | 13.4 | 14.46 | 1173 | 1172.4 | 5 | 361841 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.46 | 0.04 | 18.19 | 58.5 | 16.29 | 14.43 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 88.64 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 767.5 | 0 | 0 | 23.41 | 1098.7 | 21.53 | 23.66 | 1168 | 1168.1 | 8 | 361836 | 98.95 | 50.02 | -0.99 | 3.45 | 0.07 | 28.15 | 59.2 | 16.22 | 14.36 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 88.62 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 786.57 | 0 | 0 | 36.65 | 1103 | 34.1 | 37.61 | 1160 | 1159.5 | 11 | 361828 | 97.44 | 50.01 | 0.99 | 3.42 | 0.11 | 43.41 | 59.7 | 16.11 | 14.27 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 88.68 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 791.6 | 0 | 0 | 54.17 | 1105.4 | 48.61 | 53.73 | 1149 | 1148.6 | 17 | 361817 | 100.81 | 49.87 | 1 | 3.39 | 0.16 | 60.52 | 60.1 | 15.96 | 14.13 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 88.69 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 789.1 | 0 | 0 | 100.48 | 1126 | 89.1 | 100.33 | 1132 | 1131.5 | 20 | 361800 | 100.15 | 49.86 | 1 | 3.34 | 0.3 | 109.7 | 58.3 | 15.72 | 13.92 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 88.7 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 785.83 | 0 | 0 | 88.18 | 1111.4 | 80.93 | 89.94 | 1112 | 1111.4 | 20 | 361780 | 98.04 | 49.81 | -0.99 | 3.28 | 0.26 | 97.57 | 59.3 | 15.44 | 13.68 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 88.71 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 781.13 | 0 | 0 | 77.75 | 1105.4 | 69.94 | 77.31 | 1092 | 1091.8 | 27 | 361760 | 100.57 | 49.92 | -0.99 | 3.22 | 0.23 | 86.11 | 59.7 | 15.17 | 13.43 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 88.65 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 792.57 | 0 | 0 | 158.5 | 1110.9 | 145.53 | 161.67 | 1065 | 1064.6 | 31 | 361733 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.14 | 0.47 | 175.58 | 59.5 | 14.79 | 13.1 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 88.6 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 775.43 | 0 | 0 | 106.89 | 1106.1 | 96.67 | 106.93 | 1034 | 1033.4 | 27 | 361702 | 99.96 | 50.01 | 0.99 | 3.05 | 0.32 | 120.02 | 59.5 | 14.36 | 12.72 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 88.62 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 117.57 | 1106.3 | 106.19 | 117.48 | 1007 | 1006.5 | 24 | 361675 | 100.07 | 50.01 | -0.99 | 2.97 | 0.35 | 125.11 | 59 | 13.99 | 12.38 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 88.62 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 775.43 | 0 | 0 | 113.47 | 1082.9 | 106.88 | 115.74 | 983 | 982.4 | 36 | 361651 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.9 | 0.33 | 126.51 | 60.2 | 13.65 | 12.09 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 88.51 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 778.3 | 0 | 0 | 174.65 | 1078.1 | 165.24 | 178.14 | 947 | 946.8 | 48 | 361615 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.8 | 0.52 | 182.42 | 61.8 | 13.15 | 11.65 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 88.4 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 775.93 | 0 | 0 | 140.22 | 1098 | 130.26 | 143.02 | 899 | 898.4 | 35 | 361567 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.65 | 0.41 | 153.33 | 60.6 | 12.49 | 11.06 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 88.36 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 774.17 | 0 | 0 | 122.1 | 1093.4 | 113.9 | 124.54 | 864 | 864 | 42 | 361532 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.55 | 0.36 | 135.55 | 58.6 | 12 | 10.63 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 88.27 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 774.63 | 0 | 0 | 153.03 | 1101.4 | 141.72 | 156.09 | 822 | 821.5 | 36 | 361490 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.43 | 0.45 | 164.56 | 59.2 | 11.42 | 10.11 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 88.19 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 772.7 | 0 | 0 | 109.28 | 1098.7 | 98.97 | 108.73 | 786 | 785.7 | 31 | 361454 | 100.5 | 49.96 | -0.99 | 2.32 | 0.32 | 126.34 | 59.4 | 10.92 | 9.67 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 88.08 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 212.34 | 1060.4 | 199.66 | 211.72 | 755 | 754.6 | 50 | 361423 | 100.29 | 50.05 | -0.99 | 2.23 | 0.63 | 225.35 | 64.4 | 10.49 | 9.29 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 88.05 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 784.2 | 0 | 0 | 212.59 | 1071.7 | 202.33 | 216.84 | 705 | 704.9 | 50 | 361373 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.08 | 0.63 | 223.72 | 66.4 | 9.79 | 8.67 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 87.8 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 789.83 | 0 | 0 | 123.98 | 1067.8 | 115.64 | 123.48 | 655 | 654.7 | 56 | 361323 | 100.4 | 50.02 | -0.99 | 1.93 | 0.37 | 137.04 | 58.4 | 9.1 | 8.06 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 87.72 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 793.67 | 0 | 0 | 155.68 | 1082.9 | 146.64 | 158.79 | 599 | 598.4 | 52 | 361267 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.77 | 0.46 | 274.33 | 64.5 | 8.32 | 7.37 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 87.83 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 792.57 | 0 | 0 | 156.28 | 1070.3 | 148.94 | 159.41 | 547 | 547 | 53 | 361215 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.61 | 0.46 | 174.66 | 59.5 | 7.6 | 6.73 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 87.65 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 791.6 | 0 | 0 | 197.47 | 1095.6 | 180.78 | 198.06 | 494 | 493.4 | 40 | 361162 | 99.7 | 49.87 | 0.99 | 1.46 | 0.58 | 218.41 | 61.6 | 6.86 | 6.08 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 87.68 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 782.8 | 0 | 0 | 128 | 1097 | 119.02 | 130.56 | 454 | 454 | 32 | 361122 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.34 | 0.38 | 143.02 | 59.9 | 6.31 | 5.58 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 87.35 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 786.13 | 0 | 0 | 142.87 | 1080.9 | 134.82 | 145.73 | 422 | 422 | 43 | 361090 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.25 | 0.42 | 156.72 | 58.2 | 5.86 | 5.19 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 87.22 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 786.23 | 0 | 0 | 157.31 | 1109.4 | 144.63 | 160.46 | 379 | 378.9 | 30 | 361047 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.12 | 0.46 | 174.41 | 58.9 | 5.26 | 4.66 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 86.65 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 786.3 | 0 | 0 | 131.84 | 1105.1 | 121.69 | 134.48 | 349 | 348.6 | 33 | 361017 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.03 | 0.39 | 148.01 | 57.8 | 4.85 | 4.29 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 86.56 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 786 | 0 | 0 | 117.66 | 1103.6 | 106.28 | 117.29 | 316 | 315.9 | 29 | 360984 | 100.32 | 50 | -0.99 | 0.93 | 0.35 | 128.37 | 58.8 | 4.39 | 3.89 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 86.04 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 785.57 | 0 | 0 | 116.04 | 1106.1 | 107.01 | 118.36 | 287 | 287.1 | 30 | 360955 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.85 | 0.34 | 129.86 | 58.3 | 3.99 | 3.53 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 85.57 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 786.13 | 0 | 0 | 105.27 | 1115.2 | 94.26 | 105.11 | 257 | 256.6 | 21 | 360925 | 100.15 | 50.14 | 0.99 | 0.76 | 0.31 | 118.04 | 57.6 | 3.57 | 3.16 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 85.33 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 783.5 | 0 | 0 | 85.19 | 1114.5 | 76.23 | 84.96 | 236 | 236.1 | 24 | 360904 | 100.28 | 50.1 | 0.99 | 0.7 | 0.25 | 94.19 | 58.1 | 3.28 | 2.9 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 84.84 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 783.1 | 0 | 0 | 88.18 | 1111 | 80.96 | 89.94 | 212 | 212 | 23 | 360880 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.63 | 0.26 | 100.58 | 57.8 | 2.94 | 2.61 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 84.33 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 790.9 | 0 | 0 | 120.39 | 1098.2 | 111.82 | 122.8 | 189 | 188.7 | 41 | 360857 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.56 | 0.36 | 134.43 | 58.9 | 2.63 | 2.32 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 84.01 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 794.3 | 0 | 0 | 152.18 | 1111.1 | 137.32 | 152.58 | 148 | 147.4 | 31 | 360816 | 99.74 | 49.98 | 0.99 | 0.44 | 0.45 | 161.88 | 60.5 | 2.06 | 1.82 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 83.21 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 778.13 | 0 | 0 | 90.31 | 1114.9 | 82.62 | 92.12 | 117 | 116.7 | 18 | 360785 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.35 | 0.27 | 101.71 | 58.5 | 1.63 | 1.44 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 81.26 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 774.17 | 0 | 0 | 61.35 | 1113.5 | 55.35 | 61.64 | 99 | 98.4 | 15 | 360767 | 99.53 | 49.96 | 0.99 | 0.29 | 0.18 | 70.49 | 59.5 | 1.38 | 1.22 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 80.28 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 770.87 | 0 | 0 | 35.8 | 1106.8 | 32.99 | 36.52 | 84 | 83.2 | 11 | 360752 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.25 | 0.11 | 41.69 | 57.2 | 1.17 | 1.03 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 79.21 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 784.17 | 0 | 0 | 56.14 | 1122 | 51.04 | 57.26 | 73 | 72.3 | 9 | 360741 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.22 | 0.17 | 63.77 | 59.7 | 1.01 | 0.9 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 78.35 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 776.5 | 0 | 0 | 24.43 | 1103.4 | 22.58 | 24.92 | 64 | 63.4 | 6 | 360732 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.19 | 0.07 | 29.92 | 59.4 | 0.89 | 0.79 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 77.42 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 776.77 | 0 | 0 | 16.57 | 1098.2 | 15.1 | 16.58 | 58 | 57.2 | 5 | 360726 | 99.93 | 49.9 | -0.99 | 0.17 | 0.05 | 27.26 | 56.4 | 0.81 | 0.71 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 77.81 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 779.17 | 0 | 0 | 27.42 | 1111.7 | 24.93 | 27.72 | 53 | 52.2 | 10 | 360721 | 98.93 | 49.9 | 0.99 | 0.16 | 0.08 | 41.18 | 60 | 0.74 | 0.65 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 79.41 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 782.23 | 0 | 0 | 37.93 | 1116.4 | 34.65 | 38.69 | 43 | 42.9 | 10 | 360711 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.13 | 0.11 | 59.35 | 57.5 | 0.6 | 0.53 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 81.36 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 802.9 | 0 | 0 | 44.77 | 1110.2 | 40.47 | 44.92 | 33 | 32.8 | 10 | 360701 | 99.65 | 49.98 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 52.68 | 57.5 | 0.46 | 0.41 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 81.85 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 797.7 | 0 | 0 | 42.81 | 1126 | 38.52 | 43.37 | 23 | 22.6 | 9 | 360691 | 98.71 | 49.94 | -0.99 | 0.07 | 0.13 | 52.57 | 57.4 | 0.32 | 0.28 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 81.79 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 796.87 | 0 | 0 | 24.69 | 1102.6 | 22.76 | 25.09 | 14 | 13.8 | 6 | 360682 | 98.39 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 30.74 | 59.4 | 0.19 | 0.17 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 79.47 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 798.47 | 0 | 0 | 22.55 | 1115.5 | 20.53 | 22.9 | 8 | 7.6 | 4 | 360676 | 98.48 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 26.82 | 57.9 | 0.11 | 0.1 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 81.42 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 789.53 | 0 | 0 | 13.84 | 1099.9 | 12.83 | 14.12 | 4 | 3.2 | 3 | 360672 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.53 | 52.7 | 0.06 | 0.05 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 90.82 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 790.07 | 0 | 0 | 5.98 | 1053.5 | 5.79 | 6.1 | 1 | 0.9 | 1 | 360669 | 98.05 | 49.99 | 0.96 | 0 | 0.02 | 8.3 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | 73.79 | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 792.8 | 0 | 0 | 1.45 | 820.6 | 1.47 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 360668 | 120.03 | 50.01 | -0.41 | 0 | 0 | 1.51 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 782.1 | 0 | 0 | 0 | 517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360668 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -