## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 08/08/2025 18:45:30 | 776.6 | 0 | 0 | 0.42 | 858 | 0.97 | 0.83 | 1148 | 1147.8 | 1 | 359156 | 50.42 | 50.07 | 0.17 | 3.39 | 0 | 0.74 | 59.7 | 15.94 | 14.12 | 0 | 3.34 | - | 2.19 | 3.93 | 86.26 | 27.8 | 26.8
51 | 08/08/2025 18:30:30 | 777.77 | 0 | 0 | 4.1 | 651.1 | 5.56 | 3.62 | 1147 | 1147.1 | 1 | 359155 | 113.29 | 50.09 | -0.99 | 3.39 | 0.01 | 7.76 | 56.3 | 15.93 | 14.11 | 0 | 3.34 | - | 22.89 | 3.92 | 86.25 | 28 | 27.4
50 | 08/08/2025 18:15:30 | 776.4 | 0 | 0 | 7.51 | 1038.7 | 6.5 | 6.75 | 1146 | 1145.6 | 2 | 359154 | 111.29 | 50.05 | 0.98 | 3.38 | 0.02 | 12.12 | 57.1 | 15.92 | 14.09 | 0 | 3.34 | - | 35.78 | 3.92 | 86.36 | 28.2 | 28.3
49 | 08/08/2025 18:00:30 | 766.17 | 0 | 0 | 10.16 | 1059 | 9.79 | 10.36 | 1144 | 1143.5 | 4 | 359152 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.38 | 0.03 | 18.19 | 57.2 | 15.89 | 14.07 | 5 | 3.34 | - | 53.69 | 3.91 | 86.45 | 28.7 | 29.5
48 | 08/08/2025 17:45:30 | 768.4 | 0 | 0 | 21.02 | 1081.8 | 19.82 | 21.44 | 1140 | 1140.2 | 5 | 359148 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.36 | 0.06 | 28.15 | 60.1 | 15.83 | 14.02 | 32 | 3.34 | - | 83.09 | 3.89 | 86.5 | 29 | 31.1
47 | 08/08/2025 17:30:30 | 787.1 | 0 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 16.77 | 1135 | 1135 | 5 | 359143 | 98.8 | 50.01 | 0.99 | 3.35 | 0.05 | 43.41 | 57 | 15.76 | 13.96 | 80 | 3.32 | - | 128.14 | 3.86 | 86.77 | 29.3 | 32.2
46 | 08/08/2025 17:15:30 | 792.9 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 29.28 | 1130 | 1129.9 | 9 | 359138 | 100.08 | 49.87 | 1 | 3.34 | 0.09 | 60.52 | 58.8 | 15.69 | 13.9 | 140 | 3.29 | - | 178.63 | 3.82 | 87.22 | 29.5 | 34.1
45 | 08/08/2025 17:00:30 | 791.1 | 0 | 0 | 53.14 | 0 | 0 | 54.2 | 1121 | 1120.7 | 11 | 359129 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 3.31 | 0.16 | 109.7 | 59.2 | 15.57 | 13.79 | 351 | 3.24 | - | 323.78 | 3.77 | 87.83 | 30 | 35.7
44 | 08/08/2025 16:45:30 | 785.7 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 48.03 | 1110 | 1109.6 | 17 | 359118 | 99.62 | 49.8 | -0.99 | 3.28 | 0.14 | 97.57 | 59.5 | 15.42 | 13.65 | 276 | 3.18 | - | 287.99 | 3.7 | 88.55 | 29.8 | 35.6
43 | 08/08/2025 16:30:30 | 781.93 | 0 | 0 | 75.87 | 1108.1 | 68.43 | 75.83 | 1093 | 1093.2 | 26 | 359101 | 100.05 | 49.91 | -0.99 | 3.23 | 0.22 | 86.11 | 59.1 | 15.18 | 13.44 | 233 | 3.12 | - | 254.16 | 3.64 | 88.73 | 30.1 | 37.6
42 | 08/08/2025 16:15:30 | 793.47 | 0 | 0 | 163.12 | 1118.9 | 148.7 | 166.38 | 1067 | 1066.3 | 31 | 359075 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.15 | 0.48 | 175.58 | 63.3 | 14.82 | 13.12 | 516 | 3.03 | - | 518.25 | 3.55 | 88.76 | 30.7 | 39.8
41 | 08/08/2025 16:00:30 | 777.53 | 0 | 0 | 106.98 | 1101.7 | 96.91 | 106.77 | 1036 | 1035.4 | 27 | 359044 | 100.2 | 50.01 | -0.99 | 3.06 | 0.32 | 120.02 | 58 | 14.39 | 12.74 | 314 | 2.94 | - | 354.24 | 3.44 | 88.79 | 30.2 | 37.8
40 | 08/08/2025 15:45:30 | 777.1 | 0 | 0 | 118.26 | 1115.2 | 108.16 | 120.63 | 1009 | 1008.5 | 24 | 359017 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.98 | 0.35 | 125.11 | 59.2 | 14.01 | 12.41 | 324 | 2.86 | - | 369.28 | 3.35 | 88.79 | 30.1 | 37.9
39 | 08/08/2025 15:30:30 | 776.73 | 0 | 0 | 112.7 | 1092.4 | 103.22 | 112.76 | 985 | 984.3 | 36 | 358993 | 99.95 | 50.02 | -0.99 | 2.91 | 0.33 | 126.51 | 58.8 | 13.68 | 12.11 | 322 | 2.79 | - | 373.39 | 3.28 | 88.69 | 30.5 | 42.5
38 | 08/08/2025 15:15:30 | 780.73 | 0 | 0 | 177.81 | 1073.6 | 168.93 | 181.37 | 949 | 948.7 | 48 | 358957 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.8 | 0.52 | 182.42 | 67.4 | 13.18 | 11.67 | 496 | 2.69 | - | 538.42 | 3.16 | 88.59 | 31 | 46
37 | 08/08/2025 15:00:30 | 776 | 0 | 0 | 135.6 | 1097.1 | 123.24 | 135.21 | 901 | 900.3 | 35 | 358909 | 100.29 | 50.04 | 0.99 | 2.66 | 0.4 | 153.33 | 60.8 | 12.51 | 11.08 | 403 | 2.54 | - | 452.57 | 3 | 88.56 | 30.3 | 42
36 | 08/08/2025 14:45:30 | 775.83 | 0 | 0 | 122.27 | 1080.2 | 115.45 | 124.72 | 866 | 866 | 42 | 358874 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.56 | 0.36 | 135.55 | 60 | 12.03 | 10.65 | 359 | 2.44 | - | 400.09 | 2.89 | 88.48 | 30.2 | 42.9
35 | 08/08/2025 14:30:30 | 776.67 | 0 | 0 | 150.39 | 1099.9 | 139.46 | 153.4 | 824 | 823.5 | 37 | 358832 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.43 | 0.44 | 164.56 | 63.9 | 11.44 | 10.13 | 444 | 2.31 | - | 485.72 | 2.75 | 88.41 | 30 | 42.1
34 | 08/08/2025 14:15:30 | 773.03 | 0 | 0 | 107.23 | 1099.5 | 99.48 | 109.37 | 787 | 786.8 | 30 | 358795 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.32 | 0.32 | 126.34 | 59.5 | 10.93 | 9.68 | 334 | 2.21 | - | 372.9 | 2.63 | 88.19 | 29.5 | 39.9
33 | 08/08/2025 14:00:30 | 779.9 | 0 | 0 | 211.82 | 1078.8 | 196.09 | 211.54 | 757 | 756.4 | 50 | 358765 | 100.13 | 50.04 | 0.99 | 2.23 | 0.63 | 225.35 | 69.2 | 10.51 | 9.31 | 602 | 2.12 | - | 665.15 | 2.53 | 88.28 | 30.2 | 47.6
32 | 08/08/2025 13:45:30 | 786.67 | 0 | 0 | 218.66 | 1073.4 | 203 | 217.9 | 707 | 706.7 | 50 | 358715 | 100.35 | 50.03 | -0.99 | 2.09 | 0.65 | 223.72 | 69.8 | 9.82 | 8.69 | 587 | 1.97 | - | 660.34 | 2.37 | 88.05 | 30.1 | 47.6
31 | 08/08/2025 13:30:30 | 791.13 | 0 | 0 | 123.38 | 1074 | 113.66 | 122.07 | 657 | 656.3 | 56 | 358665 | 101.07 | 50.02 | -0.99 | 1.94 | 0.36 | 137.04 | 59.4 | 9.13 | 8.08 | 360 | 1.82 | - | 404.49 | 2.2 | 87.99 | 29.7 | 47.5
30 | 08/08/2025 13:15:30 | 795.2 | 0 | 0 | 152.09 | 1073 | 141.81 | 152.16 | 601 | 600.6 | 51 | 358609 | 99.95 | 50.1 | -0.99 | 1.77 | 0.45 | 274.33 | 66.2 | 8.35 | 7.39 | 820 | 1.64 | - | 809.7 | 2.01 | 88.12 | 29.5 | 46.8
29 | 08/08/2025 13:00:30 | 794.23 | 0 | 0 | 155.6 | 1074.1 | 147.76 | 158.71 | 550 | 550 | 53 | 358558 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.62 | 0.46 | 174.66 | 63.8 | 7.64 | 6.76 | 480 | 1.48 | - | 515.53 | 1.84 | 88.13 | 29.2 | 46.4
28 | 08/08/2025 12:45:30 | 793.9 | 0 | 0 | 199.01 | 1100 | 181.72 | 199.9 | 497 | 496.7 | 40 | 358505 | 99.56 | 49.87 | 0.99 | 1.47 | 0.59 | 218.41 | 66.4 | 6.9 | 6.11 | 598 | 1.31 | - | 644.67 | 1.66 | 88.21 | 28.6 | 41.5
27 | 08/08/2025 12:30:30 | 785 | 0 | 0 | 127.14 | 1103.6 | 117.51 | 129.68 | 457 | 457.2 | 31 | 358465 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.35 | 0.38 | 143.02 | 58.2 | 6.35 | 5.62 | 351 | 1.2 | - | 422.14 | 1.53 | 87.93 | 27.9 | 39.7
26 | 08/08/2025 12:15:30 | 787.7 | 0 | 0 | 143.12 | 1102.5 | 132.41 | 145.98 | 426 | 425.5 | 43 | 358434 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.26 | 0.42 | 156.72 | 60.6 | 5.92 | 5.24 | 396 | 1.11 | - | 462.59 | 1.43 | 88.05 | 28 | 42.4
25 | 08/08/2025 12:00:30 | 786.73 | 0 | 0 | 156.2 | 1103.1 | 142.02 | 156.66 | 383 | 382.4 | 31 | 358391 | 99.71 | 50.03 | -0.99 | 1.13 | 0.46 | 174.41 | 60.9 | 5.32 | 4.71 | 456 | 0.99 | - | 514.79 | 1.29 | 87.56 | 27.5 | 39.7
24 | 08/08/2025 11:45:30 | 788.83 | 0 | 0 | 131.5 | 1101.4 | 121.78 | 134.13 | 352 | 352.2 | 32 | 358360 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.04 | 0.39 | 148.01 | 58.9 | 4.89 | 4.33 | 381 | 0.9 | - | 436.87 | 1.19 | 87.31 | 27.6 | 40.4
23 | 08/08/2025 11:30:30 | 787.57 | 0 | 0 | 118.6 | 1114.5 | 105.91 | 118.03 | 320 | 319.6 | 29 | 358328 | 100.48 | 49.99 | -0.99 | 0.94 | 0.35 | 128.37 | 57.9 | 4.44 | 3.94 | 330 | 0.81 | - | 378.89 | 1.08 | 87.13 | 27.2 | 38
22 | 08/08/2025 11:15:30 | 787.07 | 0 | 0 | 114.24 | 1117.4 | 104.28 | 116.52 | 291 | 290.9 | 30 | 358299 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.86 | 0.34 | 129.86 | 59 | 4.04 | 3.58 | 319 | 0.73 | - | 383.3 | 0.99 | 86.76 | 27.1 | 38.2
21 | 08/08/2025 11:00:30 | 787.5 | 0 | 0 | 104.58 | 1124.3 | 93.26 | 104.85 | 261 | 260.6 | 21 | 358269 | 99.74 | 50.14 | -0.99 | 0.77 | 0.31 | 118.04 | 57.9 | 3.62 | 3.21 | 286 | 0.65 | - | 348.4 | 0.89 | 86.66 | 26.6 | 34.1
20 | 08/08/2025 10:45:30 | 784.8 | 0 | 0 | 85.53 | 1109.1 | 78.66 | 87.24 | 240 | 240.1 | 24 | 358248 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.71 | 0.25 | 94.19 | 57.7 | 3.33 | 2.95 | 228 | 0.59 | - | 278.01 | 0.82 | 86.28 | 26.6 | 35.8
19 | 08/08/2025 10:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 86.81 | 1107.1 | 79.98 | 88.55 | 216 | 216.2 | 23 | 358224 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 0.64 | 0.26 | 100.58 | 60.1 | 3 | 2.66 | 231 | 0.53 | - | 296.88 | 0.74 | 85.92 | 26.6 | 37.1
18 | 08/08/2025 10:15:30 | 792.9 | 0 | 0 | 120.65 | 1094.5 | 110.51 | 120.96 | 193 | 193 | 40 | 358201 | 99.75 | 49.96 | 0.99 | 0.57 | 0.36 | 134.43 | 58.1 | 2.68 | 2.37 | 334 | 0.47 | - | 396.78 | 0.66 | 85.79 | 27.2 | 42.6
17 | 08/08/2025 10:00:30 | 796.23 | 0 | 0 | 150.9 | 1113.5 | 138.23 | 153.92 | 153 | 152.4 | 31 | 358161 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.45 | 0.45 | 161.88 | 60.5 | 2.13 | 1.88 | 421 | 0.35 | - | 477.82 | 0.53 | 86.02 | 26.5 | 37.8
16 | 08/08/2025 09:45:30 | 779.97 | 0 | 0 | 90.14 | 1119.6 | 82.12 | 91.94 | 122 | 121.8 | 18 | 358130 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.36 | 0.27 | 101.71 | 57.5 | 1.69 | 1.5 | 241 | 0.26 | - | 300.21 | 0.42 | 84.73 | 25.9 | 32.3
15 | 08/08/2025 09:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 61.26 | 1121.7 | 55.71 | 62.48 | 104 | 103.6 | 15 | 358112 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.31 | 0.18 | 70.49 | 59.3 | 1.44 | 1.28 | 149 | 0.21 | - | 208.05 | 0.36 | 84.33 | 25.6 | 30.6
14 | 08/08/2025 09:15:30 | 772.07 | 0 | 0 | 36.05 | 1111.7 | 33.08 | 36.77 | 89 | 88.5 | 11 | 358097 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.11 | 41.69 | 57.3 | 1.24 | 1.09 | 75 | 0.18 | - | 123.04 | 0.31 | 83.93 | 25.1 | 28.2
13 | 08/08/2025 09:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 56.65 | 1114.7 | 51.84 | 57.78 | 78 | 77.5 | 9 | 358086 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.23 | 0.17 | 63.77 | 58.7 | 1.08 | 0.96 | 134 | 0.15 | - | 188.22 | 0.28 | 83.72 | 24.8 | 27.8
12 | 08/08/2025 08:45:30 | 777.6 | 0 | 0 | 24.09 | 1103.6 | 22.26 | 24.57 | 69 | 68.7 | 7 | 358077 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.2 | 0.07 | 29.92 | 59.6 | 0.96 | 0.85 | 37 | 0.13 | - | 88.32 | 0.24 | 83.47 | 24.9 | 27.2
11 | 08/08/2025 08:30:30 | 778.03 | 0 | 0 | 22.13 | 1099.6 | 20.53 | 22.57 | 62 | 62.2 | 6 | 358070 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.18 | 0.07 | 27.26 | 59.6 | 0.86 | 0.76 | 33 | 0.12 | - | 80.47 | 0.22 | 83.18 | 24.8 | 27.6
10 | 08/08/2025 08:15:30 | 779.33 | 0 | 0 | 35.71 | 1108.5 | 32.88 | 36.45 | 56 | 55.6 | 12 | 358064 | 97.98 | 49.91 | -0.99 | 0.17 | 0.11 | 41.18 | 56.8 | 0.78 | 0.69 | 74 | 0.11 | - | 121.55 | 0.2 | 83.9 | 25 | 29.1
9 | 08/08/2025 08:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 51.09 | 1123.7 | 46.37 | 52.11 | 44 | 43.6 | 11 | 358052 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.13 | 0.15 | 59.35 | 57.3 | 0.61 | 0.54 | 126 | 0.08 | - | 175.17 | 0.16 | 83.25 | 24.9 | 28.7
8 | 08/08/2025 07:45:30 | 801 | 0 | 0 | 43.49 | 1119.5 | 39.94 | 44.71 | 33 | 32.7 | 10 | 358041 | 97.27 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 52.68 | 59 | 0.46 | 0.41 | 100 | 0.06 | - | 155.5 | 0.12 | 81.85 | 24.9 | 28.1
7 | 08/08/2025 07:30:30 | 798.3 | 0 | 0 | 44.6 | 1124.9 | 40.51 | 45.57 | 23 | 22.6 | 9 | 358031 | 97.86 | 49.94 | 0.99 | 0.07 | 0.13 | 52.57 | 58.5 | 0.32 | 0.28 | 108 | 0.04 | - | 155.18 | 0.08 | 81.79 | 24.6 | 27
6 | 08/08/2025 07:15:30 | 797.63 | 0 | 0 | 25.12 | 1117.7 | 22.92 | 25.62 | 14 | 13.7 | 6 | 358022 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 30.74 | 59.6 | 0.19 | 0.17 | 46 | 0.02 | - | 90.75 | 0.05 | 79.47 | 24.4 | 25.4
5 | 08/08/2025 07:00:30 | 799.63 | 0 | 0 | 22.38 | 1104.4 | 20.88 | 23.05 | 8 | 7.4 | 5 | 358016 | 97.08 | 50.01 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 26.82 | 57.8 | 0.11 | 0.1 | 36 | 0 | - | 79.17 | 0.03 | 81.42 | 24.1 | 24.3
4 | 08/08/2025 06:45:30 | 790.33 | 0 | 0 | 13.75 | 1092.2 | 12.84 | 14.03 | 3 | 3.1 | 2 | 358011 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.53 | 51.6 | 0.04 | 0.04 | 10 | 0 | - | 51.76 | 0.01 | 68.11 | 24 | 23.3
3 | 08/08/2025 06:30:30 | 790.87 | 0 | 0 | 5.89 | 1024.5 | 5.86 | 6.01 | 1 | 0.8 | 1 | 358009 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0.02 | 8.3 | 44.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.5 | 0 | 73.79 | 24 | 22.7
2 | 08/08/2025 06:15:30 | 795.07 | 0 | 0 | 1.11 | 862.1 | 1.56 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 358008 | 82.41 | 50.01 | -0.84 | 0 | 0 | 1.51 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.45 | 0 | - | 24.2 | 23.2
1 | 08/08/2025 06:00:30 | 782.53 | 0 | 0 | 0 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358008 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24.1 | 23.1
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.69 | - | - | 92.65 | - | - | -