## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 785.07 | 0 | 0 | 0 | 844.8 | 0.02 | 1.41 | 1116 | 1115.9 | 0 | 367577 | 0 | 50.05 | -0.22 | 3.15 | 0 | 0.39 | 57 | 15.5 | 13.13 | 0 | 3.16 | 99.8 | 1.09 | 3.71 | 84.86 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 785.87 | 0 | 0 | 1.28 | 1047.5 | 1.25 | 1.3 | 1116 | 1115.8 | 1 | 367577 | 98.08 | 50.08 | -0.8 | 3.15 | 0 | 2.03 | 57.6 | 15.5 | 13.13 | 0 | 3.16 | 99.8 | 5.73 | 3.71 | 84.88 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 788.6 | 0 | 0 | 3.93 | 1059.8 | 4.33 | 4.59 | 1115 | 1115.2 | 2 | 367576 | 85.55 | 50.03 | -0.99 | 3.15 | 0.01 | 6.58 | 58.6 | 15.49 | 13.12 | 0 | 3.16 | 99.71 | 18.58 | 3.71 | 84.87 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 793.7 | 0 | 0 | 12.04 | 1069.5 | 11.48 | 12.28 | 1113 | 1113.4 | 4 | 367574 | 98.05 | 50.07 | 0.99 | 3.14 | 0.03 | 16.13 | 59.3 | 15.46 | 13.09 | 0 | 3.16 | 99.53 | 45.55 | 3.7 | 84.88 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 791.33 | 0 | 0 | 22.72 | 1114.4 | 20.89 | 23.28 | 1109 | 1109 | 7 | 367570 | 97.59 | 50.04 | 0.99 | 3.13 | 0.06 | 28.01 | 57.1 | 15.4 | 13.05 | 26 | 3.15 | 99.27 | 79.08 | 3.69 | 84.94 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 801.57 | 0 | 0 | 33.58 | 1107.3 | 30.93 | 34.25 | 1102 | 1102.2 | 9 | 367563 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.11 | 0.09 | 40.1 | 60.1 | 15.31 | 12.96 | 49 | 3.14 | 98.93 | 113.22 | 3.66 | 84.94 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 800.57 | 0 | 0 | 36.48 | 1103.8 | 33.1 | 36.54 | 1093 | 1092.9 | 12 | 367554 | 99.83 | 50.02 | -0.99 | 3.09 | 0.1 | 42.73 | 57.9 | 15.18 | 12.86 | 65 | 3.13 | 98.65 | 120.63 | 3.63 | 84.96 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 801.13 | 0 | 0 | 73.82 | 1138.6 | 65.03 | 74.04 | 1081 | 1081.5 | 10 | 367542 | 99.7 | 50.03 | 0.99 | 3.05 | 0.21 | 88.8 | 58.1 | 15.01 | 12.72 | 257 | 3.1 | 98.39 | 250.71 | 3.59 | 84.89 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 795.2 | 0 | 0 | 34.86 | 1108.3 | 32.08 | 35.56 | 1071 | 1071.2 | 5 | 367532 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.02 | 0.1 | 42.81 | 57.7 | 14.88 | 12.6 | 89 | 3.07 | 98.36 | 120.87 | 3.56 | 84.94 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 792.37 | 0 | 0 | 15.38 | 1050.6 | 14.93 | 15.69 | 1066 | 1066.2 | 12 | 367527 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.01 | 0.04 | 19.49 | 57.3 | 14.81 | 12.54 | 9 | 3.07 | 98.19 | 55.03 | 3.54 | 84.97 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 798.67 | 0 | 0 | 95.36 | 1086.7 | 87.34 | 94.91 | 1054 | 1053.7 | 31 | 367515 | 100.48 | 50.01 | -0.99 | 2.98 | 0.27 | 109.28 | 57.6 | 14.64 | 12.4 | 254 | 3.04 | 97.92 | 308.53 | 3.5 | 85 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 805.13 | 0 | 0 | 133.38 | 1092 | 122.77 | 134.07 | 1023 | 1023.2 | 38 | 367484 | 99.49 | 49.99 | 0.99 | 2.89 | 0.38 | 158.65 | 59 | 14.21 | 12.03 | 408 | 2.96 | 97.67 | 447.92 | 3.41 | 84.77 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 805.17 | 0 | 0 | 194.82 | 1093 | 178.31 | 194.9 | 985 | 985.5 | 38 | 367446 | 99.96 | 49.91 | 0.99 | 2.78 | 0.55 | 228.74 | 62.1 | 13.68 | 11.59 | 601 | 2.85 | 97.64 | 645.78 | 3.29 | 84.58 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 793.43 | 0 | 0 | 67.5 | 1097 | 62.76 | 68.85 | 947 | 947.4 | 15 | 367408 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.67 | 0.19 | 76.29 | 60 | 13.15 | 11.14 | 182 | 2.73 | 97.79 | 215.38 | 3.16 | 84.53 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 788.9 | 0 | 0 | 64.34 | 1074.7 | 59.27 | 63.7 | 932 | 932.4 | 18 | 367393 | 101 | 49.89 | -0.99 | 2.63 | 0.18 | 70.51 | 57.6 | 12.94 | 10.96 | 144 | 2.7 | 97.49 | 199.06 | 3.12 | 84.44 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 367375 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 10.75 | 0 | 2.63 | 98.04 | 0 | 3.04 | 85 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 23 | 367375 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 10.75 | 0 | 2.63 | 98.04 | 0 | 3.04 | 85 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 771.9 | 0 | 0 | 97.15 | 1094.3 | 90.55 | 99.09 | 891 | 891.5 | 34 | 367352 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.52 | 0.27 | 109.33 | 60.2 | 12.38 | 10.48 | 274 | 2.55 | 98.65 | 308.67 | 2.94 | 85.45 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 781.27 | 0 | 0 | 256.94 | 1060.1 | 240.97 | 255.46 | 857 | 857.1 | 70 | 367318 | 100.58 | 49.97 | 0.99 | 2.42 | 0.73 | 257.26 | 68.6 | 11.9 | 10.08 | 668 | 2.45 | 98.84 | 726.32 | 2.83 | 85.41 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 781.43 | 0 | 0 | 316.76 | 1098.3 | 294.18 | 323.1 | 787 | 787.5 | 41 | 367248 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.22 | 0.89 | 324.02 | 70.2 | 10.93 | 9.26 | 840 | 2.25 | 98.84 | 914.79 | 2.62 | 84.9 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 770.63 | 0 | 0 | 165.6 | 1064 | 153.97 | 163.82 | 746 | 745.6 | 53 | 367207 | 101.08 | 50 | 0.99 | 2.11 | 0.47 | 187.97 | 60.4 | 10.36 | 8.78 | 478 | 2.12 | 99.3 | 530.7 | 2.48 | 84.96 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 778.47 | 0 | 0 | 303.08 | 1066 | 290 | 309.14 | 693 | 693.4 | 39 | 367154 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.96 | 0.86 | 246.35 | 77.1 | 9.63 | 8.15 | 642 | 1.97 | 99.47 | 695.5 | 2.31 | 84.62 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 771.03 | 0 | 0 | 143.12 | 1054.6 | 134.17 | 141.5 | 654 | 653.6 | 62 | 367115 | 101.15 | 50.13 | 0.99 | 1.85 | 0.4 | 164.57 | 59 | 9.08 | 7.69 | 422 | 1.85 | 99.59 | 464.62 | 2.18 | 84.58 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 777.7 | 0 | 0 | 202.17 | 1073.3 | 192.13 | 206.21 | 592 | 592.1 | 50 | 367053 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 1.67 | 0.57 | 240.26 | 63.6 | 8.22 | 6.96 | 618 | 1.66 | - | 678.32 | 1.98 | 84.33 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 773.9 | 0 | 0 | 149.1 | 1051.6 | 140.42 | 147.66 | 542 | 542.3 | 61 | 367003 | 100.97 | 50.07 | 0.99 | 1.53 | 0.42 | 169.34 | 58.2 | 7.53 | 6.38 | 435 | 1.52 | - | 478.09 | 1.82 | 83.99 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 781.37 | 0 | 0 | 261.04 | 1045.7 | 254.62 | 266.26 | 481 | 480.8 | 76 | 366942 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.36 | 0.74 | 313.31 | 71.6 | 6.68 | 5.66 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 83.52 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 802.73 | 0 | 0 | 268.48 | 1078.6 | 253.89 | 273.85 | 405 | 405.2 | 52 | 366866 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.14 | 0.76 | 316.7 | 66.8 | 5.63 | 4.76 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 82.32 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 796.37 | 0 | 0 | 236.69 | 1076 | 219.61 | 236.3 | 353 | 353.1 | 54 | 366814 | 100.17 | 50.09 | -0.99 | 1 | 0.67 | 271.96 | 64.9 | 4.9 | 4.15 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 81.96 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 795.5 | 0 | 0 | 207.64 | 1058.2 | 196.8 | 208.25 | 299 | 299.5 | 14 | 366760 | 99.71 | 50.05 | -0.99 | 0.84 | 0.59 | 231.78 | 62 | 4.15 | 3.52 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 80.86 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 13 | 366746 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.35 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 85.87 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 798.87 | 0 | 0 | 213.36 | 1086.2 | 195.2 | 212.03 | 272 | 272.4 | 49 | 366733 | 100.63 | 49.93 | -0.99 | 0.77 | 0.6 | 262.9 | 62 | 3.78 | 3.2 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 86.67 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 799.83 | 0 | 0 | 190.55 | 1105.5 | 175.81 | 194.36 | 223 | 223.3 | 36 | 366684 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.63 | 0.54 | 216.12 | 59.4 | 3.1 | 2.62 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 86.36 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 792.77 | 0 | 0 | 115.95 | 1109 | 106.64 | 118.27 | 187 | 186.9 | 27 | 366648 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.53 | 0.33 | 130.13 | 58 | 2.6 | 2.2 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 86.13 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 792.73 | 0 | 0 | 92.62 | 1120.2 | 84.33 | 94.47 | 160 | 160.4 | 22 | 366621 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.45 | 0.26 | 103.03 | 58.3 | 2.22 | 1.88 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 85.39 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 777.33 | 0 | 0 | 84.42 | 1129.3 | 74.54 | 84.17 | 138 | 138.2 | 20 | 366599 | 100.29 | 50.08 | -0.99 | 0.39 | 0.24 | 93.5 | 60.2 | 1.92 | 1.62 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 84.88 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 777.37 | 0 | 0 | 69.47 | 1130.7 | 61.08 | 69.06 | 118 | 118.3 | 12 | 366579 | 100.59 | 50.16 | -0.99 | 0.33 | 0.2 | 78.27 | 58.5 | 1.64 | 1.39 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 83.92 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 781.4 | 0 | 0 | 34.17 | 1117.5 | 31.19 | 34.85 | 106 | 105.9 | 7 | 366567 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.3 | 0.1 | 39.91 | 57 | 1.47 | 1.25 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 83.83 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 779.37 | 0 | 0 | 21.1 | 1102.1 | 19.53 | 21.52 | 99 | 98.6 | 5 | 366560 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 0.28 | 0.06 | 26.27 | 56.4 | 1.38 | 1.16 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 84.19 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 779.53 | 0 | 0 | 18.11 | 1066.7 | 16.46 | 17.56 | 94 | 94 | 6 | 366555 | 103.13 | 50.18 | 0.99 | 0.27 | 0.05 | 22.37 | 56.7 | 1.31 | 1.11 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 83.98 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 777.03 | 0 | 0 | 36.57 | 1108.4 | 33.05 | 36.63 | 88 | 87.6 | 9 | 366549 | 99.83 | 50.09 | 1 | 0.25 | 0.1 | 41.82 | 57.3 | 1.22 | 1.04 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 84.22 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 776.27 | 0 | 0 | 31.95 | 1110.9 | 28.48 | 31.64 | 79 | 78.7 | 9 | 366540 | 100.97 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.09 | 38.01 | 58.8 | 1.1 | 0.93 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 84.48 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 25.63 | 1195 | 21.88 | 26.14 | 70 | 70.1 | 3 | 366531 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.2 | 0.07 | 42.57 | 49.7 | 0.97 | 0.82 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 83.74 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 49.38 | 1114.9 | 45.18 | 50.37 | 67 | 67 | 14 | 366528 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.19 | 0.14 | 57.26 | 58.5 | 0.93 | 0.79 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 86.77 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 801.07 | 0 | 0 | 56.48 | 1122.6 | 51.32 | 57.61 | 53 | 53.5 | 17 | 366514 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 65.09 | 59.4 | 0.74 | 0.62 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 86 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 800.27 | 0 | 0 | 71.94 | 1129.9 | 64.94 | 73.38 | 36 | 36.2 | 16 | 366497 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.1 | 0.2 | 80.5 | 59.8 | 0.5 | 0.42 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 84 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 798.83 | 0 | 0 | 49.3 | 1131.8 | 43.78 | 49.55 | 20 | 19.8 | 10 | 366481 | 99.5 | 49.97 | 1 | 0.06 | 0.14 | 56.73 | 56.9 | 0.28 | 0.24 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 81.83 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 791.17 | 0 | 0 | 31.27 | 1113.5 | 28.64 | 31.89 | 10 | 10 | 6 | 366471 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 37.1 | 55.4 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 76.3 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 18.54 | 1110.3 | 15.92 | 17.68 | 4 | 3.9 | 3 | 366465 | 104.88 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.82 | 44.3 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 70.58 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 782.03 | 0 | 0 | 8.2 | 1097.1 | 7.02 | 7.7 | 1 | 0.8 | 1 | 366462 | 106.54 | 50.07 | 1 | 0 | 0.02 | 11.29 | 33.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | 70.58 | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -