## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 0 | 841.7 | 0.1 | 1 | 1064 | 1064 | 0 | 435062 | 0 | 50.05 | -0.14 | 3.14 | 0 | 0.37 | 56.5 | 14.78 | 13.09 | 0 | 3.16 | 99.48 | 1.09 | 3.71 | 84.58 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 781.6 | 0 | 0 | 1.19 | 1066.2 | 1.14 | 1.21 | 1064 | 1063.8 | 0 | 435062 | 98.1 | 50.1 | 0.99 | 3.14 | 0 | 1.94 | 57.3 | 14.78 | 13.09 | 0 | 3.16 | 99.48 | 5.73 | 3.71 | 84.6 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 3.93 | 1065 | 3.76 | 4.01 | 1064 | 1063.3 | 2 | 435062 | 98.05 | 50.02 | 1 | 3.14 | 0.01 | 6.29 | 58.1 | 14.78 | 13.09 | 0 | 3.16 | 99.48 | 18.58 | 3.71 | 84.67 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 789.17 | 0 | 0 | 11.45 | 1071.9 | 10.9 | 11.68 | 1062 | 1061.5 | 4 | 435060 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.13 | 0.03 | 15.43 | 58.3 | 14.75 | 13.06 | 0 | 3.16 | 99.29 | 45.55 | 3.7 | 84.67 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 787.03 | 0 | 0 | 21.36 | 1096.9 | 19.76 | 21.68 | 1058 | 1057.5 | 6 | 435056 | 98.55 | 50.03 | 0.99 | 3.12 | 0.06 | 26.79 | 56.6 | 14.69 | 13.01 | 26 | 3.15 | 99.01 | 79.08 | 3.69 | 84.72 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 797.27 | 0 | 0 | 31.1 | 1099.4 | 28.98 | 31.86 | 1052 | 1051.1 | 9 | 435050 | 97.61 | 50.05 | 0.99 | 3.11 | 0.09 | 38.36 | 59.5 | 14.61 | 12.94 | 49 | 3.14 | 98.73 | 113.22 | 3.66 | 84.77 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 796.4 | 0 | 0 | 33.49 | 1097 | 30.58 | 33.55 | 1043 | 1042.5 | 10 | 435041 | 99.83 | 50.02 | -0.99 | 3.08 | 0.1 | 40.87 | 58.7 | 14.49 | 12.83 | 65 | 3.13 | 98.42 | 120.63 | 3.63 | 84.76 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 795.6 | 0 | 0 | 73.91 | 1138 | 66.25 | 75.39 | 1033 | 1032.2 | 11 | 435031 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.05 | 0.22 | 84.94 | 58.3 | 14.35 | 12.7 | 257 | 3.1 | 98.29 | 250.71 | 3.59 | 84.81 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 791.33 | 0 | 0 | 37.25 | 1110 | 33.9 | 37.63 | 1022 | 1021.5 | 5 | 435020 | 99 | 50.04 | -0.99 | 3.02 | 0.11 | 40.95 | 59 | 14.19 | 12.57 | 89 | 3.07 | 98.13 | 120.87 | 3.56 | 84.73 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 787.57 | 0 | 0 | 14.95 | 1043.7 | 14.61 | 15.25 | 1017 | 1016.2 | 11 | 435015 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3 | 0.04 | 18.64 | 58.1 | 14.12 | 12.51 | 9 | 3.07 | 97.94 | 55.03 | 3.54 | 84.75 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 794.7 | 0 | 0 | 84.93 | 1092.5 | 79.29 | 86.63 | 1006 | 1005.1 | 28 | 435004 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.97 | 0.25 | 104.53 | 58.3 | 13.97 | 12.37 | 254 | 3.04 | 97.71 | 308.53 | 3.5 | 84.81 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 799.7 | 0 | 0 | 138.17 | 1080.9 | 127.67 | 138 | 978 | 977.5 | 35 | 434976 | 100.13 | 49.98 | -0.99 | 2.89 | 0.41 | 151.75 | 59.6 | 13.58 | 12.03 | 408 | 2.96 | 97.62 | 447.92 | 3.41 | 84.73 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 797.4 | 0 | 0 | 192.08 | 1085.9 | 176.92 | 192.12 | 943 | 942.3 | 36 | 434941 | 99.98 | 49.91 | -0.99 | 2.78 | 0.57 | 218.79 | 61.4 | 13.1 | 11.6 | 601 | 2.85 | 97.73 | 645.78 | 3.29 | 84.65 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 788.63 | 0 | 0 | 63.91 | 1099.4 | 59.29 | 65.19 | 907 | 906.8 | 13 | 434905 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.68 | 0.19 | 72.97 | 60.2 | 12.6 | 11.15 | 182 | 2.73 | 97.92 | 215.38 | 3.16 | 84.64 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 783.67 | 0 | 0 | 57.67 | 1069.6 | 53.02 | 56.72 | 894 | 893.3 | 16 | 434892 | 101.68 | 49.88 | -0.99 | 2.64 | 0.17 | 67.44 | 59.6 | 12.42 | 10.99 | 144 | 2.7 | 97.77 | 199.06 | 3.12 | 84.68 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 434876 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 10.8 | 0 | 2.63 | 98.46 | 0 | 3.04 | 85.36 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 24 | 434876 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 12.19 | 10.8 | 0 | 2.63 | 98.46 | 0 | 3.04 | 85.36 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 767.63 | 0 | 0 | 110.22 | 1091.9 | 102.96 | 112.42 | 854 | 853.9 | 35 | 434852 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.52 | 0.33 | 104.58 | 60.3 | 11.86 | 10.5 | 274 | 2.55 | 98.85 | 308.67 | 2.94 | 85.62 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 773.17 | 0 | 0 | 211.48 | 1069.1 | 201.77 | 215.71 | 819 | 818.6 | 56 | 434817 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.42 | 0.62 | 246.08 | 63 | 11.38 | 10.07 | 668 | 2.45 | 98.75 | 726.32 | 2.83 | 85.33 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 772.6 | 0 | 0 | 297.02 | 1057.7 | 286.43 | 302.96 | 763 | 762.3 | 46 | 434761 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 2.25 | 0.88 | 309.93 | 73.7 | 10.6 | 9.38 | 840 | 2.25 | - | 914.79 | 2.62 | 86.06 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 765.07 | 0 | 0 | 163.97 | 1073 | 155.87 | 167.25 | 717 | 716.5 | 48 | 434715 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.12 | 0.48 | 179.8 | 60.2 | 9.96 | 8.82 | 478 | 2.12 | 99.78 | 530.7 | 2.48 | 85.37 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 770.8 | 0 | 0 | 295.99 | 1061 | 277.94 | 294.9 | 669 | 668.4 | 40 | 434667 | 100.37 | 50.11 | -0.99 | 1.97 | 0.87 | 235.64 | 81.6 | 9.29 | 8.23 | 642 | 1.97 | - | 695.5 | 2.31 | 85.41 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 766.4 | 0 | 0 | 146.2 | 1055.4 | 137.9 | 145.53 | 629 | 628.2 | 63 | 434627 | 100.46 | 50.12 | 0.99 | 1.86 | 0.43 | 157.41 | 59.3 | 8.74 | 7.74 | 422 | 1.85 | - | 464.62 | 2.18 | 85.05 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 771.7 | 0 | 0 | 231.56 | 1057.8 | 218.07 | 230.67 | 566 | 565.1 | 51 | 434564 | 100.38 | 50.21 | -0.99 | 1.67 | 0.68 | 229.81 | 64.5 | 7.86 | 6.96 | 618 | 1.66 | - | 678.32 | 1.98 | 84.29 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 769.17 | 0 | 0 | 175.42 | 1069.8 | 163.05 | 174.43 | 515 | 514.2 | 60 | 434513 | 100.57 | 50.07 | 0.99 | 1.52 | 0.52 | 161.98 | 60.8 | 7.15 | 6.33 | 435 | 1.52 | - | 478.09 | 1.82 | 83.43 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 773.17 | 0 | 0 | 261.38 | 1036.8 | 257.14 | 266.61 | 455 | 455 | 69 | 434453 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.34 | 0.77 | 299.69 | 72.5 | 6.32 | 5.6 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 82.59 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 796.37 | 0 | 0 | 299.58 | 1056.2 | 289.31 | 305.57 | 386 | 385.1 | 54 | 434384 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.14 | 0.88 | 302.93 | 74 | 5.36 | 4.75 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 82.02 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 788 | 0 | 0 | 229.34 | 1066 | 219.44 | 233.93 | 332 | 332 | 51 | 434330 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.98 | 0.68 | 260.14 | 64.4 | 4.61 | 4.08 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 80.59 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 787.7 | 0 | 0 | 194.73 | 1053.1 | 184.95 | 194.78 | 281 | 280.1 | 15 | 434279 | 99.98 | 50.05 | 0.99 | 0.83 | 0.57 | 221.71 | 61.3 | 3.9 | 3.46 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 79.44 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 11 | 434264 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.27 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 83.79 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 791.63 | 0 | 0 | 210.88 | 1089.5 | 197.43 | 215.1 | 255 | 254.2 | 48 | 434253 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.75 | 0.62 | 251.47 | 61.8 | 3.54 | 3.14 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 84.95 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 792.17 | 0 | 0 | 181.75 | 1105.3 | 164.37 | 181.67 | 207 | 206.6 | 34 | 434205 | 100.04 | 49.99 | -0.99 | 0.61 | 0.54 | 206.72 | 59.8 | 2.88 | 2.55 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 83.81 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 787.5 | 0 | 0 | 109.28 | 1111.7 | 100.27 | 111.47 | 173 | 172.6 | 24 | 434171 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.51 | 0.32 | 124.47 | 57.9 | 2.4 | 2.13 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 83.3 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 787.1 | 0 | 0 | 85.53 | 1113.1 | 78.38 | 87.24 | 149 | 148.2 | 21 | 434147 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.44 | 0.25 | 98.55 | 59.8 | 2.07 | 1.83 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 83.14 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 772.47 | 0 | 0 | 76.73 | 1115.6 | 70.15 | 78.26 | 128 | 127.3 | 18 | 434126 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.38 | 0.23 | 89.44 | 59.2 | 1.78 | 1.57 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 82.31 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 772.4 | 0 | 0 | 63.23 | 1128.3 | 56.06 | 63.25 | 110 | 109.5 | 12 | 434108 | 99.97 | 50.15 | 0.99 | 0.32 | 0.19 | 74.87 | 59 | 1.53 | 1.35 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 81.78 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 776.93 | 0 | 0 | 31.35 | 1106.4 | 28.07 | 31.06 | 98 | 97.9 | 6 | 434096 | 100.94 | 50.08 | 0.99 | 0.29 | 0.09 | 38.18 | 56.8 | 1.36 | 1.21 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 81.02 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 776.2 | 0 | 0 | 19.82 | 1103.9 | 18.31 | 20.22 | 92 | 91.1 | 5 | 434090 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 0.27 | 0.06 | 25.13 | 59 | 1.28 | 1.13 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 81.79 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 775.47 | 0 | 0 | 16.32 | 1075.9 | 15.47 | 16.65 | 87 | 86.9 | 5 | 434085 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 0.26 | 0.05 | 21.4 | 57.6 | 1.21 | 1.07 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 81.26 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 32.47 | 1117.1 | 29.01 | 32.41 | 82 | 81.2 | 9 | 434080 | 100.18 | 50.09 | 0.99 | 0.24 | 0.1 | 40 | 59 | 1.14 | 1.01 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 82.04 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 772.33 | 0 | 0 | 29.99 | 1102.8 | 27.45 | 30.27 | 73 | 72.7 | 8 | 434071 | 99.07 | 50.07 | 0.99 | 0.22 | 0.09 | 36.36 | 60 | 1.01 | 0.9 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 81.62 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 769.77 | 0 | 0 | 0 | 1258.8 | 0 | 0 | 65 | 64.8 | 3 | 434063 | 0 | 50.02 | 0 | 0.19 | 0 | 40.72 | 46.8 | 0.9 | 0.8 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 81.29 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 780.6 | 0 | 0 | 48.02 | 1119.3 | 43.76 | 48.98 | 62 | 61.7 | 13 | 434060 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.18 | 0.14 | 54.77 | 58.5 | 0.86 | 0.76 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 83.94 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 795.83 | 0 | 0 | 52.72 | 1121.7 | 46.85 | 52.55 | 49 | 48.8 | 15 | 434047 | 100.31 | 50.04 | 0.99 | 0.14 | 0.16 | 62.26 | 57.3 | 0.68 | 0.6 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 83.12 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 795.17 | 0 | 0 | 65.36 | 1140.1 | 56.48 | 64.4 | 34 | 33.5 | 16 | 434032 | 101.49 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.19 | 77 | 57.6 | 0.47 | 0.42 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 82.94 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 434016 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 54.27 | 0 | 0.25 | 0.22 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 77 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 785.6 | 0 | 0 | 29.39 | 1114.9 | 25.73 | 28.69 | 10 | 9.3 | 6 | 434008 | 102.44 | 49.94 | -0.99 | 0.03 | 0.09 | 35.49 | 52.9 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 79.77 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 780 | 0 | 0 | 17.34 | 1087.5 | 16.26 | 17.69 | 4 | 3.6 | 3 | 434002 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.82 | 43 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 73.79 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 7.43 | 1054.7 | 7.18 | 7.58 | 1 | 0.7 | 1 | 433999 | 98.05 | 50.07 | -0.99 | 0 | 0.02 | 10.79 | 33 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -