## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | - | 1.09 | 3.71 | - | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | - | 5.73 | 3.71 | - | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | - | 18.58 | 3.71 | - | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | - | 45.55 | 3.7 | - | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.15 | - | 79.08 | 3.69 | - | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3.14 | - | 113.22 | 3.66 | - | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.87 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.13 | - | 120.63 | 3.63 | - | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.94 | 0 | 0 | 0 | 257 | 3.1 | - | 250.71 | 3.59 | - | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.07 | - | 120.87 | 3.56 | - | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.07 | - | 55.03 | 3.54 | - | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.53 | 0 | 0 | 0 | 254 | 3.04 | - | 308.53 | 3.5 | - | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.75 | 0 | 0 | 0 | 408 | 2.96 | - | 447.92 | 3.41 | - | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 0 | 0 | 0 | 601 | 2.85 | - | 645.78 | 3.29 | - | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.97 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2.73 | - | 215.38 | 3.16 | - | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.44 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2.7 | - | 199.06 | 3.12 | - | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | - | 0 | 3.04 | - | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | - | 0 | 3.04 | - | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.58 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2.55 | - | 308.67 | 2.94 | - | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.08 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2.45 | - | 726.32 | 2.83 | - | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.93 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2.25 | - | 914.79 | 2.62 | - | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 0 | 0 | 0 | 478 | 2.12 | - | 530.7 | 2.48 | - | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.64 | 0 | 0 | 0 | 642 | 1.97 | - | 695.5 | 2.31 | - | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.41 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1.85 | - | 464.62 | 2.18 | - | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.81 | 0 | 0 | 0 | 618 | 1.66 | - | 678.32 | 1.98 | - | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.98 | 0 | 0 | 0 | 435 | 1.52 | - | 478.09 | 1.82 | - | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.69 | 0 | 0 | 0 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | - | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.93 | 0 | 0 | 0 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | - | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.14 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | - | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.71 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | - | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | - | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.47 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | - | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.72 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | - | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.47 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | - | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | - | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.44 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | - | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.87 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | - | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | - | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | - | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | - | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | - | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | - | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | - | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.77 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | - | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.26 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | - | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | - | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.27 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | - | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.49 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | - | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | - | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | - | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -