## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 782.83 | 0 | 0 | 0 | 1022.5 | 1 | 1.02 | 1074 | 1073.4 | 0 | 345637 | 0 | 50.05 | -0.14 | 3.17 | 0 | 0.37 | 58 | 14.92 | 13.21 | 0 | 3.16 | - | 1.09 | 3.71 | 85.38 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 782.4 | 0 | 0 | 0.93 | 1056 | 0.9 | 0.95 | 1074 | 1073.2 | 1 | 345637 | 98.1 | 50.09 | 0.83 | 3.17 | 0 | 1.94 | 58.6 | 14.92 | 13.21 | 0 | 3.16 | - | 5.73 | 3.71 | 85.4 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 786.17 | 0 | 0 | 3.93 | 1054.9 | 3.8 | 4.01 | 1073 | 1072.7 | 2 | 345636 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 3.17 | 0.01 | 6.29 | 59.3 | 14.9 | 13.2 | 0 | 3.16 | - | 18.58 | 3.71 | 85.39 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 790.53 | 0 | 0 | 11.36 | 1104 | 10.49 | 11.59 | 1071 | 1070.9 | 4 | 345634 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 3.16 | 0.03 | 15.43 | 59.6 | 14.88 | 13.17 | 0 | 3.16 | - | 45.55 | 3.7 | 85.39 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 788.23 | 0 | 0 | 21.36 | 1125.5 | 19.46 | 21.9 | 1067 | 1066.8 | 6 | 345630 | 97.52 | 50.04 | 0.99 | 3.15 | 0.06 | 26.79 | 56.9 | 14.82 | 13.12 | 26 | 3.15 | 99.85 | 79.08 | 3.69 | 85.44 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 798.1 | 0 | 0 | 31.18 | 1111.4 | 28.61 | 31.8 | 1061 | 1060.4 | 9 | 345624 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.13 | 0.09 | 38.36 | 59.3 | 14.74 | 13.05 | 49 | 3.14 | 99.58 | 113.22 | 3.66 | 85.49 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 797.33 | 0 | 0 | 33.83 | 1108.9 | 31.12 | 34.51 | 1052 | 1051.6 | 11 | 345615 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.11 | 0.1 | 40.87 | 57.3 | 14.61 | 12.94 | 65 | 3.13 | 99.27 | 120.63 | 3.63 | 85.49 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 796.77 | 0 | 0 | 75.87 | 1141.5 | 66.8 | 76.25 | 1041 | 1041.1 | 10 | 345604 | 99.5 | 50.02 | 0.99 | 3.07 | 0.22 | 84.94 | 58.6 | 14.46 | 12.8 | 257 | 3.1 | 99.05 | 250.71 | 3.59 | 85.47 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 792.17 | 0 | 0 | 36.48 | 1116.3 | 33.33 | 37.21 | 1031 | 1030.4 | 5 | 345594 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.04 | 0.11 | 40.95 | 59.9 | 14.32 | 12.68 | 89 | 3.07 | 98.99 | 120.87 | 3.56 | 85.48 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 789.2 | 0 | 0 | 14.27 | 1060.1 | 14.04 | 14.88 | 1026 | 1025.2 | 12 | 345589 | 95.91 | 49.97 | -0.99 | 3.03 | 0.04 | 18.64 | 58 | 14.25 | 12.62 | 9 | 3.07 | 98.8 | 55.03 | 3.54 | 85.5 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 794.97 | 0 | 0 | 85.53 | 1088.7 | 79.46 | 86.51 | 1014 | 1014.1 | 28 | 345577 | 98.87 | 50 | 0.99 | 2.99 | 0.25 | 104.53 | 57.8 | 14.08 | 12.47 | 254 | 3.04 | 98.48 | 308.53 | 3.5 | 85.49 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 799.87 | 0 | 0 | 139.7 | 1099.8 | 128.11 | 140.89 | 986 | 986 | 35 | 345549 | 99.15 | 49.98 | -0.99 | 2.91 | 0.41 | 151.75 | 59.9 | 13.69 | 12.13 | 408 | 2.96 | 98.42 | 447.92 | 3.41 | 85.42 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 798.03 | 0 | 0 | 193.71 | 1100.2 | 177.6 | 195.4 | 951 | 950.4 | 36 | 345514 | 99.14 | 49.91 | -0.99 | 2.81 | 0.57 | 218.79 | 61.8 | 13.21 | 11.7 | 601 | 2.85 | 98.56 | 645.78 | 3.29 | 85.37 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 789.27 | 0 | 0 | 65.11 | 1102.8 | 60.22 | 66.41 | 915 | 914.7 | 14 | 345478 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.7 | 0.19 | 72.97 | 59.9 | 12.71 | 11.25 | 182 | 2.73 | 98.78 | 215.38 | 3.16 | 85.38 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 784.47 | 0 | 0 | 58.44 | 1080.7 | 55.16 | 59.61 | 901 | 900.8 | 18 | 345464 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2.66 | 0.17 | 67.44 | 58.9 | 12.51 | 11.08 | 144 | 2.7 | 98.53 | 199.06 | 3.12 | 85.35 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 345446 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 10.86 | 0 | 2.63 | 99.02 | 0 | 3.04 | 85.85 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 21 | 345446 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 10.86 | 0 | 2.63 | 99.02 | 0 | 3.04 | 85.85 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 767.27 | 0 | 0 | 107.66 | 1095.9 | 97.33 | 106.66 | 862 | 861.4 | 36 | 345425 | 100.94 | 49.93 | -0.99 | 2.54 | 0.32 | 104.58 | 60.4 | 11.97 | 10.6 | 274 | 2.55 | 99.78 | 308.67 | 2.94 | 86.42 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 772.7 | 0 | 0 | 228.57 | 1076 | 216.67 | 233.14 | 826 | 825.5 | 61 | 345389 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.44 | 0.67 | 246.08 | 65.3 | 11.47 | 10.16 | 668 | 2.45 | 99.59 | 726.32 | 2.83 | 86.06 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 771.37 | 0 | 0 | 315.56 | 1066.6 | 301.77 | 321.87 | 765 | 764.4 | 45 | 345328 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 2.26 | 0.93 | 309.93 | 72.7 | 10.63 | 9.41 | 840 | 2.25 | - | 914.79 | 2.62 | 86.28 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 764.23 | 0 | 0 | 164.57 | 1082.7 | 152.67 | 165.29 | 720 | 719.5 | 48 | 345283 | 99.56 | 50 | -0.99 | 2.13 | 0.49 | 179.8 | 60.4 | 10 | 8.85 | 478 | 2.12 | - | 530.7 | 2.48 | 85.73 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 768.27 | 0 | 0 | 241.73 | 1080.8 | 224.18 | 242.29 | 672 | 671.4 | 40 | 345235 | 99.77 | 50.11 | 0.99 | 1.98 | 0.71 | 235.64 | 77.5 | 9.33 | 8.26 | 642 | 1.97 | - | 695.5 | 2.31 | 85.79 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 766.13 | 0 | 0 | 144.66 | 1061.2 | 139.04 | 147.55 | 632 | 632.1 | 62 | 345195 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 1.87 | 0.43 | 157.41 | 59.2 | 8.78 | 7.77 | 422 | 1.85 | - | 464.62 | 2.18 | 85.45 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 770.47 | 0 | 0 | 216.27 | 1070.4 | 206.09 | 220.59 | 570 | 569.2 | 50 | 345133 | 98.04 | 50.21 | 0.99 | 1.68 | 0.64 | 229.81 | 63.2 | 7.92 | 7.01 | 618 | 1.66 | - | 678.32 | 1.98 | 84.88 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 768.33 | 0 | 0 | 159.79 | 1059.3 | 153.86 | 162.99 | 520 | 520.1 | 60 | 345083 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.53 | 0.47 | 161.98 | 59.7 | 7.22 | 6.4 | 435 | 1.52 | - | 478.09 | 1.82 | 84.24 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 772.63 | 0 | 0 | 267.28 | 1042.1 | 261.61 | 272.63 | 460 | 460 | 70 | 345023 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.36 | 0.79 | 299.69 | 72.9 | 6.39 | 5.66 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 83.5 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 794.57 | 0 | 0 | 276.68 | 1069.2 | 261.85 | 279.97 | 390 | 389.2 | 53 | 344953 | 98.82 | 50.06 | 0.99 | 1.15 | 0.82 | 302.93 | 70.7 | 5.42 | 4.8 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 82.87 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 788.03 | 0 | 0 | 236.18 | 1071.8 | 222.29 | 238.25 | 337 | 336.3 | 53 | 344900 | 99.13 | 50.09 | 1 | 0.99 | 0.7 | 260.14 | 65 | 4.68 | 4.14 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 81.8 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 788.37 | 0 | 0 | 196.87 | 1075.1 | 186.78 | 200.81 | 284 | 283.9 | 14 | 344847 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.84 | 0.58 | 221.71 | 61.5 | 3.94 | 3.49 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 80.29 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 12 | 344833 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.32 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 85.05 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 791.6 | 0 | 0 | 216.78 | 1103.1 | 198.38 | 218.83 | 258 | 257.9 | 47 | 344821 | 99.06 | 49.95 | -0.99 | 0.76 | 0.64 | 251.47 | 61.8 | 3.58 | 3.17 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 85.95 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 793 | 0 | 0 | 183.97 | 1103.1 | 170.11 | 187.65 | 211 | 210.4 | 35 | 344774 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.54 | 206.72 | 58.9 | 2.93 | 2.59 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 85.43 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 787.87 | 0 | 0 | 110.14 | 1119.1 | 100.39 | 112.34 | 176 | 175.8 | 25 | 344739 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.52 | 0.33 | 124.47 | 57.5 | 2.44 | 2.16 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 84.74 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 788.03 | 0 | 0 | 87.32 | 1130.9 | 77.69 | 87.86 | 151 | 150.9 | 21 | 344714 | 99.38 | 49.99 | 0.99 | 0.45 | 0.26 | 98.55 | 59.8 | 2.1 | 1.86 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 84.25 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 773.43 | 0 | 0 | 78.61 | 1128 | 69.69 | 78.61 | 130 | 129.7 | 18 | 344693 | 100 | 50.08 | -0.99 | 0.38 | 0.23 | 89.44 | 58.2 | 1.81 | 1.6 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 83.6 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 773.17 | 0 | 0 | 65.02 | 1141.6 | 57.1 | 65.18 | 112 | 111.3 | 12 | 344675 | 99.75 | 50.16 | 1 | 0.33 | 0.19 | 74.87 | 57.2 | 1.56 | 1.38 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 83.27 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 777.67 | 0 | 0 | 32.21 | 1117.4 | 28.63 | 31.99 | 100 | 99.6 | 7 | 344663 | 100.68 | 50.09 | -0.99 | 0.3 | 0.1 | 38.18 | 58.1 | 1.39 | 1.23 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 82.68 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 777 | 0 | 0 | 19.99 | 1094.3 | 18.63 | 20.39 | 93 | 92.7 | 4 | 344656 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 0.27 | 0.06 | 25.13 | 59.3 | 1.29 | 1.14 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 82.68 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 776.63 | 0 | 0 | 16.66 | 1086.2 | 15.56 | 16.9 | 89 | 88.4 | 6 | 344652 | 98.59 | 50.18 | -0.99 | 0.26 | 0.05 | 21.4 | 56.7 | 1.24 | 1.09 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 83.13 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 774.17 | 0 | 0 | 33.15 | 1114.5 | 29.9 | 33.33 | 83 | 82.5 | 9 | 344646 | 99.47 | 50.09 | 1 | 0.24 | 0.1 | 40 | 57.5 | 1.15 | 1.02 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 83.04 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 772.43 | 0 | 0 | 30.67 | 1110.9 | 27.39 | 30.43 | 74 | 74 | 8 | 344637 | 100.8 | 50.07 | -0.99 | 0.22 | 0.09 | 36.36 | 57.4 | 1.03 | 0.91 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 82.73 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 773.07 | 0 | 0 | 23.58 | 1219 | 19.73 | 24.05 | 66 | 65.9 | 3 | 344629 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.19 | 0.07 | 40.72 | 49.9 | 0.92 | 0.81 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 82.54 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 781.67 | 0 | 0 | 47.59 | 1115.1 | 43.53 | 48.54 | 63 | 62.8 | 13 | 344626 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.19 | 0.14 | 54.77 | 59.8 | 0.88 | 0.77 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 85.3 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 796.8 | 0 | 0 | 53.83 | 1128.4 | 48.66 | 54.91 | 50 | 49.8 | 16 | 344613 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 62.26 | 57.6 | 0.69 | 0.61 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 84.82 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 796 | 0 | 0 | 66.22 | 1140.4 | 57.67 | 65.76 | 34 | 34 | 15 | 344597 | 100.69 | 50 | -0.99 | 0.1 | 0.2 | 77 | 57.2 | 0.47 | 0.42 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 82.94 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 794.7 | 0 | 0 | 46.91 | 1141.5 | 41.92 | 47.85 | 19 | 18.8 | 9 | 344582 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.14 | 54.27 | 59.7 | 0.26 | 0.23 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 81.28 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 787.83 | 0 | 0 | 29.73 | 1130.2 | 26.83 | 30.32 | 10 | 9.4 | 6 | 344573 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.03 | 0.09 | 35.49 | 54.9 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 79.77 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 780.9 | 0 | 0 | 16.83 | 1104.6 | 15.54 | 17.17 | 4 | 3.7 | 3 | 344567 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.82 | 44.3 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 73.79 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 7.34 | 1098.1 | 6.82 | 7.49 | 1 | 0.7 | 1 | 344564 | 98.05 | 50.07 | 1 | 0 | 0.02 | 10.79 | 33.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -