## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 784.77 | 0 | 0 | 0 | 845.9 | 1.48 | 1.25 | 1123 | 1123.7 | 0 | 262223 | 0 | 50.05 | 0.1 | 3.31 | 0 | 0.37 | 57.6 | 15.6 | 13.81 | 0 | 3.16 | - | 1.09 | 3.71 | 89.27 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 784.73 | 0 | 0 | 1.11 | 1054.1 | 2.04 | 2.15 | 1123 | 1123.6 | 0 | 262223 | 51.72 | 50.09 | 0.98 | 3.31 | 0 | 1.94 | 57.9 | 15.6 | 13.81 | 0 | 3.16 | - | 5.73 | 3.71 | 89.3 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 788.13 | 0 | 0 | 4.1 | 1069.8 | 4.52 | 4.84 | 1123 | 1123 | 2 | 262223 | 84.71 | 50.03 | 1 | 3.31 | 0.01 | 6.29 | 58 | 15.6 | 13.81 | 0 | 3.16 | - | 18.58 | 3.71 | 89.37 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 792.93 | 0 | 0 | 12.21 | 1078.1 | 11.83 | 12.75 | 1121 | 1121.1 | 5 | 262221 | 95.74 | 50.07 | -0.99 | 3.31 | 0.04 | 15.43 | 56.9 | 15.57 | 13.79 | 0 | 3.16 | - | 45.55 | 3.7 | 89.38 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 790.37 | 0 | 0 | 22.72 | 1115.7 | 21.08 | 23.52 | 1116 | 1116.8 | 6 | 262216 | 96.59 | 50.04 | 0.99 | 3.29 | 0.07 | 26.79 | 58 | 15.5 | 13.72 | 26 | 3.15 | - | 79.08 | 3.69 | 89.36 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 800.23 | 0 | 0 | 33.15 | 1113.9 | 30.67 | 34.16 | 1110 | 1109.9 | 10 | 262210 | 97.04 | 50.05 | -0.99 | 3.28 | 0.1 | 38.36 | 60 | 15.42 | 13.65 | 49 | 3.14 | - | 113.22 | 3.66 | 89.44 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 799.27 | 0 | 0 | 36.48 | 1102.8 | 33.74 | 37.21 | 1100 | 1100.7 | 11 | 262200 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.25 | 0.11 | 40.87 | 57.4 | 15.28 | 13.53 | 65 | 3.13 | - | 120.63 | 3.63 | 89.39 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 798.8 | 0 | 0 | 79.21 | 1137.7 | 70.67 | 80.4 | 1089 | 1089.4 | 11 | 262189 | 98.52 | 50.02 | 0.99 | 3.21 | 0.23 | 84.94 | 57.5 | 15.13 | 13.39 | 257 | 3.1 | - | 250.71 | 3.59 | 89.41 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 794.5 | 0 | 0 | 37.42 | 1112.8 | 34.04 | 37.88 | 1078 | 1078.5 | 5 | 262178 | 98.8 | 50.04 | 1 | 3.18 | 0.11 | 40.95 | 59 | 14.97 | 13.26 | 89 | 3.07 | - | 120.87 | 3.56 | 89.38 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 791.13 | 0 | 0 | 15.12 | 1054 | 14.63 | 15.42 | 1073 | 1073.2 | 12 | 262173 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.17 | 0.04 | 18.64 | 57 | 14.9 | 13.2 | 9 | 3.07 | - | 55.03 | 3.54 | 89.41 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 797.13 | 0 | 0 | 91 | 1090.3 | 85.13 | 92.82 | 1061 | 1061.3 | 30 | 262161 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.13 | 0.27 | 104.53 | 59.9 | 14.74 | 13.05 | 254 | 3.04 | - | 308.53 | 3.5 | 89.45 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 801.8 | 0 | 0 | 147.57 | 1091 | 137.97 | 150.52 | 1031 | 1031.7 | 37 | 262131 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.04 | 0.44 | 151.75 | 58.9 | 14.32 | 12.68 | 408 | 2.96 | - | 447.92 | 3.41 | 89.32 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 800.37 | 0 | 0 | 201.74 | 1093.5 | 188.18 | 205.77 | 994 | 994.2 | 38 | 262094 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.93 | 0.6 | 218.79 | 62.9 | 13.81 | 12.22 | 601 | 2.85 | - | 645.78 | 3.29 | 89.23 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 791.47 | 0 | 0 | 67.84 | 1100.2 | 62.89 | 69.2 | 956 | 956.6 | 14 | 262056 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 2.82 | 0.2 | 72.97 | 57.6 | 13.28 | 11.76 | 182 | 2.73 | - | 215.38 | 3.16 | 89.21 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 786.47 | 0 | 0 | 62.37 | 1073.9 | 58.37 | 62.68 | 942 | 941.9 | 18 | 262042 | 99.51 | 49.89 | 0.99 | 2.78 | 0.18 | 67.44 | 58.2 | 13.08 | 11.59 | 144 | 2.7 | - | 199.06 | 3.12 | 89.23 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 262024 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 11.36 | 0 | 2.63 | - | 0 | 3.04 | 89.83 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 24 | 262024 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 11.36 | 0 | 2.63 | - | 0 | 3.04 | 89.83 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 769.33 | 0 | 0 | 100.06 | 1089.4 | 93.69 | 102.06 | 900 | 900.8 | 37 | 262000 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.66 | 0.3 | 104.58 | 59.6 | 12.5 | 11.07 | 274 | 2.55 | - | 308.67 | 2.94 | 90.23 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 774.8 | 0 | 0 | 254.29 | 1061.3 | 240.11 | 254.83 | 863 | 863.2 | 67 | 261963 | 99.79 | 49.97 | 0.99 | 2.55 | 0.75 | 246.08 | 69.1 | 11.99 | 10.61 | 668 | 2.45 | - | 726.32 | 2.83 | 89.91 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 773.2 | 0 | 0 | 298.73 | 1091 | 274.67 | 299.66 | 796 | 796 | 46 | 261896 | 99.69 | 50.13 | 0.99 | 2.35 | 0.88 | 309.93 | 74.2 | 11.06 | 9.79 | 840 | 2.25 | - | 914.79 | 2.62 | 89.78 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 766.3 | 0 | 0 | 170.72 | 1085 | 157.99 | 171.41 | 750 | 750.1 | 51 | 261850 | 99.6 | 50 | -0.99 | 2.21 | 0.5 | 179.8 | 60.9 | 10.42 | 9.22 | 478 | 2.12 | - | 530.7 | 2.48 | 89.3 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 769.67 | 0 | 0 | 217.98 | 1083.5 | 201.24 | 218.04 | 699 | 699.7 | 40 | 261799 | 99.97 | 50.11 | 0.99 | 2.06 | 0.64 | 235.64 | 73.9 | 9.71 | 8.6 | 642 | 1.97 | - | 695.5 | 2.31 | 89.24 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 767.97 | 0 | 0 | 149.96 | 1062.8 | 140.34 | 149.15 | 659 | 659.8 | 64 | 261759 | 100.54 | 50.13 | -0.99 | 1.95 | 0.44 | 157.41 | 59.5 | 9.15 | 8.1 | 422 | 1.85 | - | 464.62 | 2.18 | 89.1 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 772.4 | 0 | 0 | 217.55 | 1086.7 | 204.2 | 221.9 | 595 | 595.6 | 50 | 261695 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 1.76 | 0.64 | 229.81 | 64.2 | 8.26 | 7.32 | 618 | 1.66 | - | 678.32 | 1.98 | 88.61 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 769.93 | 0 | 0 | 154.15 | 1064.3 | 147.73 | 157.23 | 545 | 545.8 | 62 | 261645 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.61 | 0.45 | 161.98 | 58.6 | 7.57 | 6.7 | 435 | 1.52 | - | 478.09 | 1.82 | 88.29 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 774.33 | 0 | 0 | 271.55 | 1047.6 | 264.4 | 276.98 | 483 | 483 | 75 | 261583 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.43 | 0.8 | 299.69 | 75.7 | 6.71 | 5.94 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 87.68 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 796.43 | 0 | 0 | 283.52 | 1077.4 | 268.42 | 289.19 | 408 | 408 | 55 | 261508 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.2 | 0.84 | 302.93 | 70.1 | 5.67 | 5.02 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 86.7 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 790.1 | 0 | 0 | 237.8 | 1071.9 | 226.29 | 242.56 | 353 | 353.3 | 55 | 261453 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.04 | 0.7 | 260.14 | 66 | 4.9 | 4.34 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 85.68 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 790.5 | 0 | 0 | 206.61 | 1063 | 195.42 | 207.73 | 298 | 298.2 | 15 | 261398 | 99.46 | 50.05 | 0.99 | 0.88 | 0.61 | 221.71 | 62.6 | 4.14 | 3.66 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 84.25 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 13 | 261383 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.48 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 89.15 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 793.57 | 0 | 0 | 217.04 | 1099.8 | 201.29 | 221.38 | 270 | 270.8 | 49 | 261370 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.8 | 0.64 | 251.47 | 62.6 | 3.75 | 3.32 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 89.95 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 794.9 | 0 | 0 | 192.51 | 1114.6 | 176.17 | 196.36 | 221 | 221.8 | 36 | 261321 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.65 | 0.57 | 206.72 | 60.1 | 3.07 | 2.72 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 89.48 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 789.77 | 0 | 0 | 115.27 | 1112.7 | 105.67 | 117.58 | 185 | 185.5 | 26 | 261285 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.55 | 0.34 | 124.47 | 57.7 | 2.57 | 2.28 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 89.08 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 789.77 | 0 | 0 | 91.6 | 1118.7 | 83.52 | 93.43 | 159 | 159.2 | 22 | 261259 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.47 | 0.27 | 98.55 | 57.2 | 2.21 | 1.96 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 88.72 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 775.57 | 0 | 0 | 83.74 | 1125.8 | 75.87 | 85.41 | 137 | 136.9 | 20 | 261237 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.4 | 0.25 | 89.44 | 57.8 | 1.9 | 1.68 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 88.1 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 775.57 | 0 | 0 | 68.95 | 1133.1 | 60.96 | 69.08 | 117 | 117.4 | 12 | 261217 | 99.82 | 50.16 | 0.99 | 0.35 | 0.2 | 74.87 | 59.2 | 1.63 | 1.44 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 86.99 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 779.73 | 0 | 0 | 34.17 | 1109.3 | 31.42 | 34.85 | 105 | 105 | 8 | 261205 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.31 | 0.1 | 38.18 | 59 | 1.46 | 1.29 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 86.81 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 778.53 | 0 | 0 | 21.19 | 1093.5 | 19.3 | 21.11 | 97 | 97.7 | 4 | 261197 | 100.4 | 50.12 | -0.99 | 0.29 | 0.06 | 25.13 | 59.9 | 1.35 | 1.19 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 86.24 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 778.73 | 0 | 0 | 18.02 | 1085.8 | 16.29 | 17.69 | 93 | 93.1 | 6 | 261193 | 101.86 | 50.18 | 0.99 | 0.27 | 0.05 | 21.4 | 57.3 | 1.29 | 1.14 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 86.87 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 775.93 | 0 | 0 | 35.71 | 1115.5 | 31.85 | 35.53 | 87 | 86.9 | 9 | 261187 | 100.51 | 50.09 | 0.99 | 0.26 | 0.11 | 40 | 57.5 | 1.21 | 1.07 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 87.05 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 774.93 | 0 | 0 | 31.95 | 1117.5 | 29.16 | 32.59 | 78 | 78 | 9 | 261178 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.23 | 0.09 | 36.36 | 57.3 | 1.08 | 0.96 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 87.21 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 774.6 | 0 | 0 | 24.01 | 1218.6 | 19.27 | 23.48 | 69 | 69.4 | 3 | 261169 | 102.27 | 50.01 | 0.99 | 0.2 | 0.07 | 40.72 | 49.4 | 0.96 | 0.85 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 86.3 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 50.32 | 1116.2 | 44.67 | 49.86 | 66 | 66.2 | 14 | 261166 | 100.93 | 49.99 | 0.99 | 0.19 | 0.15 | 54.77 | 59.6 | 0.92 | 0.81 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 89.36 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 798.93 | 0 | 0 | 56.73 | 1127.3 | 49.84 | 56.18 | 52 | 52.6 | 17 | 261152 | 100.98 | 50.04 | -0.99 | 0.15 | 0.17 | 62.26 | 56.9 | 0.72 | 0.64 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 88.21 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 798.27 | 0 | 0 | 69.12 | 1127.9 | 62.51 | 70.5 | 35 | 35.7 | 16 | 261135 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.1 | 0.2 | 77 | 58.4 | 0.49 | 0.43 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 85.38 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 796.57 | 0 | 0 | 49.47 | 1139 | 44.3 | 50.46 | 19 | 19.7 | 9 | 261119 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.06 | 0.15 | 54.27 | 59.8 | 0.26 | 0.23 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 81.28 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 789.63 | 0 | 0 | 31.01 | 1127.5 | 27.06 | 30.51 | 10 | 9.9 | 6 | 261110 | 101.64 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 35.49 | 54.3 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 79.77 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 782.77 | 0 | 0 | 18.37 | 1092.9 | 16.19 | 17.69 | 4 | 3.9 | 4 | 261104 | 103.82 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.82 | 43.5 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 73.79 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 781.23 | 0 | 0 | 7.94 | 1075.8 | 7.53 | 8.1 | 0 | 0.8 | 0 | 261100 | 98.05 | 50.07 | -0.99 | 0 | 0.02 | 10.79 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | - | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -