## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 785.6 | 0 | 0 | 0.51 | 841.9 | 1.89 | 1.59 | 545 | 544.5 | 0 | 383589 | 32.12 | 50.05 | 1 | 1.54 | 0 | 0.39 | 59 | 7.57 | 6.41 | 0 | 3.16 | 48.74 | 1.09 | 3.71 | 41.44 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 785.97 | 0 | 0 | 1.19 | 1071.9 | 2.4 | 2.58 | 545 | 544.3 | 1 | 383589 | 46.16 | 50.1 | -0.54 | 1.54 | 0 | 2.03 | 59.2 | 7.57 | 6.41 | 0 | 3.16 | 48.74 | 5.73 | 3.71 | 41.45 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 789.4 | 0 | 0 | 3.93 | 1043.3 | 4.71 | 4.92 | 544 | 543.7 | 2 | 383588 | 79.89 | 50.02 | -0.99 | 1.54 | 0.01 | 6.58 | 59.1 | 7.56 | 6.4 | 0 | 3.16 | 48.65 | 18.58 | 3.71 | 41.41 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 793.63 | 0 | 0 | 12.04 | 1083.4 | 12.16 | 13.18 | 542 | 541.8 | 4 | 383586 | 91.35 | 50.07 | 0.99 | 1.53 | 0.03 | 16.13 | 58.7 | 7.53 | 6.38 | 0 | 3.16 | 48.47 | 45.55 | 3.7 | 41.33 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 791.33 | 0 | 0 | 22.38 | 1113.2 | 20.51 | 22.83 | 538 | 537.5 | 7 | 383582 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.52 | 0.06 | 28.01 | 59.8 | 7.47 | 6.33 | 26 | 3.15 | 48.16 | 79.08 | 3.69 | 41.21 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 800.87 | 0 | 0 | 33.41 | 1108.9 | 30.66 | 34 | 531 | 530.7 | 9 | 383575 | 98.26 | 50.05 | 0.99 | 1.5 | 0.09 | 40.1 | 57.8 | 7.38 | 6.25 | 49 | 3.14 | 47.67 | 113.22 | 3.66 | 40.93 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 800.43 | 0 | 0 | 35.37 | 1111 | 32.8 | 36.44 | 522 | 521.3 | 11 | 383566 | 97.06 | 50.01 | -0.99 | 1.47 | 0.1 | 42.73 | 56.8 | 7.25 | 6.14 | 65 | 3.13 | 47.11 | 120.63 | 3.63 | 40.58 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 799.27 | 0 | 0 | 77.24 | 1132.9 | 68.31 | 77.39 | 511 | 510.2 | 11 | 383555 | 99.81 | 50.01 | -0.99 | 1.44 | 0.22 | 88.8 | 57.4 | 7.1 | 6.01 | 257 | 3.1 | 46.51 | 250.71 | 3.59 | 40.13 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 795.1 | 0 | 0 | 36.14 | 1104.3 | 33.99 | 37.53 | 500 | 499.5 | 5 | 383544 | 96.29 | 50.04 | -0.99 | 1.41 | 0.1 | 42.81 | 56.8 | 6.94 | 5.88 | 89 | 3.07 | 45.92 | 120.87 | 3.56 | 39.65 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 792 | 0 | 0 | 14.78 | 1035.2 | 15.49 | 16.04 | 495 | 494.3 | 13 | 383539 | 92.15 | 49.97 | -0.99 | 1.4 | 0.04 | 19.49 | 57.4 | 6.88 | 5.82 | 9 | 3.07 | 45.6 | 55.03 | 3.54 | 39.46 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 796.37 | 0 | 0 | 48.96 | 1196 | 40.48 | 48.41 | 482 | 482.8 | 0 | 383526 | 101.13 | 50 | -0.99 | 1.36 | 0.14 | 109.28 | 42.5 | 6.69 | 5.67 | 254 | 3.04 | 44.78 | 308.53 | 3.5 | 38.87 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 158.65 | 0 | 6.69 | 5.67 | 408 | 2.96 | 46.02 | 447.92 | 3.41 | 39.94 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 228.74 | 0 | 6.69 | 5.67 | 601 | 2.85 | 47.78 | 645.78 | 3.29 | 41.39 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 76.29 | 0 | 6.69 | 5.67 | 182 | 2.73 | 49.77 | 215.38 | 3.16 | 43.02 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 70.51 | 0 | 6.69 | 5.67 | 144 | 2.7 | 50.42 | 199.06 | 3.12 | 43.67 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 5.67 | 0 | 2.63 | 51.7 | 0 | 3.04 | 44.82 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 5.67 | 0 | 2.63 | 51.7 | 0 | 3.04 | 44.82 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 109.33 | 0 | 6.69 | 5.67 | 274 | 2.55 | 53.37 | 308.67 | 2.94 | 46.22 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 257.26 | 0 | 6.69 | 5.67 | 668 | 2.45 | 55.59 | 726.32 | 2.83 | 48.03 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 324.02 | 0 | 6.69 | 5.67 | 840 | 2.25 | 60.53 | 914.79 | 2.62 | 52 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 187.97 | 0 | 6.69 | 5.67 | 478 | 2.12 | 64.16 | 530.7 | 2.48 | 54.89 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 246.35 | 0 | 6.69 | 5.67 | 642 | 1.97 | 69.18 | 695.5 | 2.31 | 58.86 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 164.57 | 0 | 6.69 | 5.67 | 422 | 1.85 | 73.4 | 464.62 | 2.18 | 62.34 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 240.26 | 0 | 6.69 | 5.67 | 618 | 1.66 | 81.78 | 678.32 | 1.98 | 68.66 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 2 | 383526 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 169.34 | 0 | 6.69 | 5.67 | 435 | 1.52 | 89.76 | 478.09 | 1.82 | 74.69 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 776.7 | 0 | 0 | 271.98 | 1044.7 | 258.79 | 270.36 | 480 | 479.8 | 74 | 383524 | 100.6 | 50.07 | -0.99 | 1.36 | 0.77 | 313.31 | 74.6 | 6.67 | 5.65 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 83.34 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 798.77 | 0 | 0 | 270.1 | 1068.4 | 252.38 | 269.64 | 406 | 405.8 | 54 | 383450 | 100.17 | 50.06 | -0.99 | 1.15 | 0.76 | 316.7 | 66.9 | 5.64 | 4.78 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 82.52 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 792.1 | 0 | 0 | 240.79 | 1066.6 | 226.47 | 241.55 | 352 | 352.1 | 54 | 383396 | 99.68 | 50.09 | -0.99 | 0.99 | 0.68 | 271.96 | 65.6 | 4.89 | 4.14 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 81.73 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 791.43 | 0 | 0 | 206.01 | 1067.2 | 196.9 | 210.13 | 298 | 297.6 | 14 | 383342 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.84 | 0.58 | 231.78 | 62.1 | 4.14 | 3.51 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 80.59 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 13 | 383328 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.34 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 85.57 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 795.3 | 0 | 0 | 231.14 | 1083 | 217.69 | 235.76 | 271 | 270.8 | 50 | 383315 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.77 | 0.65 | 262.9 | 63.2 | 3.76 | 3.19 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 86.35 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 796.23 | 0 | 0 | 190.8 | 1098.6 | 177.15 | 194.62 | 221 | 220.2 | 37 | 383265 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.54 | 216.12 | 59.7 | 3.07 | 2.6 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 85.59 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 791.33 | 0 | 0 | 115.78 | 1108.2 | 106.56 | 118.09 | 184 | 183.9 | 26 | 383228 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.52 | 0.33 | 130.13 | 57.6 | 2.56 | 2.16 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 84.74 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 791.3 | 0 | 0 | 91.17 | 1116.9 | 80.9 | 90.36 | 158 | 157.7 | 22 | 383202 | 100.9 | 49.99 | 1 | 0.45 | 0.26 | 103.03 | 58.9 | 2.19 | 1.86 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 84.32 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 776.47 | 0 | 0 | 83.05 | 1121 | 73.17 | 82.02 | 136 | 135.6 | 19 | 383180 | 101.26 | 50.08 | 1 | 0.38 | 0.23 | 93.5 | 57.1 | 1.89 | 1.6 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 83.65 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 776.33 | 0 | 0 | 68.01 | 1134 | 59.31 | 67.26 | 117 | 116.2 | 13 | 383161 | 101.12 | 50.15 | -0.99 | 0.33 | 0.19 | 78.27 | 58.8 | 1.63 | 1.38 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 83.2 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 780.73 | 0 | 0 | 33.41 | 1105.4 | 29.56 | 32.67 | 104 | 104 | 7 | 383148 | 102.26 | 50.09 | -0.99 | 0.29 | 0.09 | 39.91 | 58.6 | 1.44 | 1.22 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 82.25 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 780.03 | 0 | 0 | 21.19 | 1098.3 | 19.68 | 21.61 | 97 | 96.8 | 4 | 383141 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 0.27 | 0.06 | 26.27 | 58.1 | 1.35 | 1.14 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 82.49 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 779.33 | 0 | 0 | 17.77 | 1081 | 16.77 | 18.13 | 93 | 92.2 | 7 | 383137 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 0.26 | 0.05 | 22.37 | 58.3 | 1.29 | 1.09 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 83.09 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 777.27 | 0 | 0 | 36.31 | 1105.8 | 32.47 | 35.9 | 86 | 86 | 9 | 383130 | 101.13 | 50.09 | 1 | 0.24 | 0.1 | 41.82 | 56.8 | 1.19 | 1.01 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 82.31 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 31.44 | 1103.1 | 29.07 | 32.07 | 77 | 77 | 8 | 383121 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.22 | 0.09 | 38.01 | 59.1 | 1.07 | 0.91 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 82.35 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 773.97 | 16.6 | 5.53 | 19.31 | 1215 | 16.21 | 19.7 | 69 | 68.6 | 3 | 383113 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.19 | 0.05 | 42.57 | 47.9 | 0.96 | 0.81 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 82.54 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 784.5 | 0 | 0 | 48.53 | 1114.2 | 43.76 | 48.76 | 66 | 65.4 | 14 | 383110 | 99.53 | 49.99 | -0.99 | 0.19 | 0.14 | 57.26 | 57.7 | 0.92 | 0.78 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 85.47 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 799.93 | 0 | 0 | 55.96 | 1118.1 | 51.05 | 57.08 | 52 | 51.9 | 17 | 383096 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.15 | 0.16 | 65.09 | 58.6 | 0.72 | 0.61 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 84.37 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 799.53 | 0 | 0 | 69.21 | 1126.3 | 62.68 | 70.59 | 35 | 35.1 | 16 | 383079 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.2 | 80.5 | 59.2 | 0.49 | 0.41 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 81.66 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 797.7 | 0 | 0 | 49.64 | 1138.9 | 44.46 | 50.63 | 19 | 19.1 | 9 | 383063 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.05 | 0.14 | 56.73 | 56.7 | 0.26 | 0.22 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 77.74 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 789.63 | 0 | 0 | 31.01 | 1113.3 | 27.32 | 30.42 | 10 | 9.2 | 6 | 383054 | 101.95 | 49.94 | 1 | 0.03 | 0.09 | 37.1 | 54.1 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 76.3 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 784 | 0 | 0 | 18.54 | 1080.1 | 17.51 | 18.91 | 4 | 3.2 | 4 | 383048 | 98.04 | 50 | 1 | 0.01 | 0.05 | 22.82 | 41.7 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 70.58 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 782.33 | 0 | 0 | 8.03 | 1054.6 | 7.77 | 8.19 | 0 | 0.1 | 0 | 383044 | 98.05 | 50.07 | 1 | 0 | 0.02 | 11.29 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | - | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -