## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 782.53 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0.02 | 1.79 | 536 | 536.5 | 0 | 373935 | 0 | 50.05 | 0.17 | 1.51 | 0 | 0.39 | 58.7 | 7.44 | 6.31 | 0 | 3.16 | 47.93 | 1.09 | 3.71 | 40.76 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 782.77 | 0 | 0 | 1.28 | 1051.9 | 1.24 | 1.3 | 536 | 536.4 | 0 | 373935 | 98.08 | 50.1 | 0.86 | 1.51 | 0 | 2.03 | 58.8 | 7.44 | 6.31 | 0 | 3.16 | 47.93 | 5.73 | 3.71 | 40.77 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 786.43 | 0 | 0 | 4.18 | 1050.5 | 4.06 | 4.26 | 536 | 535.7 | 2 | 373935 | 98.05 | 50.02 | 1 | 1.51 | 0.01 | 6.58 | 59 | 7.44 | 6.31 | 0 | 3.16 | 47.93 | 18.58 | 3.71 | 40.8 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 790.43 | 0 | 0 | 12.04 | 1074.8 | 11.43 | 12.28 | 534 | 533.9 | 5 | 373933 | 98.05 | 50.07 | 0.99 | 1.51 | 0.03 | 16.13 | 58.1 | 7.42 | 6.28 | 0 | 3.16 | 47.75 | 45.55 | 3.7 | 40.72 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 788.07 | 0 | 0 | 22.64 | 1098 | 21.58 | 23.69 | 529 | 529.6 | 6 | 373928 | 95.56 | 50.03 | 0.99 | 1.49 | 0.06 | 28.01 | 59 | 7.35 | 6.22 | 26 | 3.15 | 47.35 | 79.08 | 3.69 | 40.52 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 798 | 0 | 0 | 32.89 | 1104.2 | 30.38 | 33.55 | 523 | 522.8 | 10 | 373922 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.48 | 0.09 | 40.1 | 57.1 | 7.26 | 6.15 | 49 | 3.14 | 46.95 | 113.22 | 3.66 | 40.31 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 796.9 | 0 | 0 | 36.05 | 1089 | 33.85 | 36.87 | 513 | 513.6 | 11 | 373912 | 97.79 | 50.02 | -0.99 | 1.45 | 0.1 | 42.73 | 59.9 | 7.12 | 6.03 | 65 | 3.13 | 46.3 | 120.63 | 3.63 | 39.88 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 795.83 | 0 | 0 | 77.5 | 1142.2 | 69.21 | 79.05 | 502 | 502.5 | 10 | 373901 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.42 | 0.22 | 88.8 | 58.4 | 6.97 | 5.91 | 257 | 3.1 | 45.69 | 250.71 | 3.59 | 39.42 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 791.93 | 0 | 0 | 36.99 | 1104.2 | 34.17 | 37.73 | 492 | 491.8 | 6 | 373891 | 98.03 | 50.04 | -0.99 | 1.39 | 0.1 | 42.81 | 56.9 | 6.83 | 5.79 | 89 | 3.07 | 45.19 | 120.87 | 3.56 | 39.02 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 789.3 | 0 | 0 | 15.12 | 1055.7 | 14.61 | 15.42 | 486 | 486.5 | 12 | 373885 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.37 | 0.04 | 19.49 | 58.8 | 6.75 | 5.72 | 9 | 3.07 | 44.77 | 55.03 | 3.54 | 38.74 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 792.97 | 0 | 0 | 76.9 | 1164.5 | 67.36 | 78.44 | 474 | 474.3 | 2 | 373873 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.34 | 0.22 | 109.28 | 48.3 | 6.58 | 5.58 | 254 | 3.04 | 44.04 | 308.53 | 3.5 | 38.22 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 158.65 | 0 | 6.56 | 5.55 | 408 | 2.96 | 45.07 | 447.92 | 3.41 | 39.11 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 228.74 | 0 | 6.56 | 5.55 | 601 | 2.85 | 46.79 | 645.78 | 3.29 | 40.53 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 76.29 | 0 | 6.56 | 5.55 | 182 | 2.73 | 48.74 | 215.38 | 3.16 | 42.13 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 70.51 | 0 | 6.56 | 5.55 | 144 | 2.7 | 49.37 | 199.06 | 3.12 | 42.77 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 5.55 | 0 | 2.63 | 50.63 | 0 | 3.04 | 43.89 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 5.55 | 0 | 2.63 | 50.63 | 0 | 3.04 | 43.89 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 109.33 | 0 | 6.56 | 5.55 | 274 | 2.55 | 52.26 | 308.67 | 2.94 | 45.26 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 257.26 | 0 | 6.56 | 5.55 | 668 | 2.45 | 54.44 | 726.32 | 2.83 | 47.04 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 324.02 | 0 | 6.56 | 5.55 | 840 | 2.25 | 59.28 | 914.79 | 2.62 | 50.92 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 187.97 | 0 | 6.56 | 5.55 | 478 | 2.12 | 62.83 | 530.7 | 2.48 | 53.75 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 246.35 | 0 | 6.56 | 5.55 | 642 | 1.97 | 67.75 | 695.5 | 2.31 | 57.64 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 164.57 | 0 | 6.56 | 5.55 | 422 | 1.85 | 71.88 | 464.62 | 2.18 | 61.04 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 240.26 | 0 | 6.56 | 5.55 | 618 | 1.66 | 80.08 | 678.32 | 1.98 | 67.23 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 169.34 | 0 | 6.56 | 5.55 | 435 | 1.52 | 87.9 | 478.09 | 1.82 | 73.14 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 67 | 373871 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 313.31 | 0 | 6.56 | 5.55 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 81.95 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 793.9 | 0 | 0 | 284.11 | 1077.7 | 268.9 | 289.79 | 405 | 405.3 | 54 | 373804 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.14 | 0.8 | 316.7 | 74.8 | 5.63 | 4.76 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 82.32 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 787.1 | 0 | 0 | 249.16 | 1076.6 | 230.06 | 247.68 | 351 | 351.5 | 54 | 373750 | 100.6 | 50.09 | -0.99 | 0.99 | 0.7 | 271.96 | 71.7 | 4.88 | 4.13 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 81.49 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 787.03 | 0 | 0 | 206.1 | 1068.3 | 192.25 | 205.38 | 297 | 297.2 | 14 | 373696 | 100.35 | 50.05 | 0.99 | 0.84 | 0.58 | 231.78 | 64.7 | 4.13 | 3.49 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 80.32 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 13 | 373682 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 3.33 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 85.27 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 790.87 | 0 | 0 | 233.1 | 1088.4 | 213.97 | 232.88 | 270 | 270.4 | 51 | 373669 | 100.09 | 49.94 | -0.99 | 0.76 | 0.66 | 262.9 | 66.9 | 3.75 | 3.18 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 86.04 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 791.73 | 0 | 0 | 190.46 | 1107.4 | 171.02 | 189.39 | 219 | 219.6 | 36 | 373618 | 100.57 | 49.99 | -0.99 | 0.62 | 0.54 | 216.12 | 61.5 | 3.04 | 2.58 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 84.81 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 787.17 | 0 | 0 | 116.21 | 1116.2 | 103.48 | 115.5 | 183 | 183.4 | 26 | 373582 | 100.61 | 50.02 | 1 | 0.52 | 0.33 | 130.13 | 58 | 2.54 | 2.15 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 84.28 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 787.03 | 0 | 0 | 90.83 | 1120 | 82.72 | 92.65 | 157 | 157.2 | 22 | 373556 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.44 | 0.26 | 103.03 | 57.3 | 2.18 | 1.85 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 83.79 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 772.77 | 0 | 0 | 82.11 | 1121.4 | 74.69 | 83.75 | 135 | 135.3 | 19 | 373534 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.38 | 0.23 | 93.5 | 57.9 | 1.88 | 1.59 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 83.04 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 772.97 | 0 | 0 | 67.59 | 1130.3 | 60.99 | 68.94 | 116 | 116 | 12 | 373515 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 0.33 | 0.19 | 78.27 | 58.2 | 1.61 | 1.36 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 82.49 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 33.06 | 1117.4 | 30.18 | 33.72 | 104 | 103.8 | 7 | 373503 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.29 | 0.09 | 39.91 | 56.8 | 1.44 | 1.22 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 82.25 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 776.77 | 0 | 0 | 20.84 | 1075.8 | 18.82 | 20.25 | 97 | 96.7 | 5 | 373496 | 102.9 | 50.13 | -0.99 | 0.27 | 0.06 | 26.27 | 57.7 | 1.35 | 1.14 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 82.49 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 776.13 | 0 | 0 | 17.6 | 1070.2 | 16 | 17.12 | 92 | 92.2 | 6 | 373491 | 102.79 | 50.17 | 0.99 | 0.26 | 0.05 | 22.37 | 59.4 | 1.28 | 1.08 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 82.2 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 773.97 | 0 | 0 | 35.54 | 1103.3 | 31.96 | 35.27 | 86 | 86 | 9 | 373485 | 100.78 | 50.09 | 0.99 | 0.24 | 0.1 | 41.82 | 58.5 | 1.19 | 1.01 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 82.31 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 772.53 | 0 | 0 | 31.7 | 1112.5 | 29.06 | 32.33 | 77 | 77 | 9 | 373476 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.09 | 38.01 | 58.8 | 1.07 | 0.91 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 82.35 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 772.3 | 0 | 0 | 20.67 | 1208.9 | 17.44 | 21.08 | 68 | 68.6 | 3 | 373467 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.19 | 0.06 | 42.57 | 50.4 | 0.94 | 0.8 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 81.35 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 781.23 | 0 | 0 | 49.21 | 1103.5 | 43.42 | 47.91 | 65 | 65.5 | 13 | 373464 | 102.71 | 49.99 | 0.99 | 0.18 | 0.14 | 57.26 | 58.7 | 0.9 | 0.76 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 84.18 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 797 | 0 | 0 | 55.88 | 1124.6 | 50.68 | 57 | 52 | 52 | 17 | 373451 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.15 | 0.16 | 65.09 | 58.4 | 0.72 | 0.61 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 84.37 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 796.13 | 0 | 0 | 68.1 | 1131.3 | 60.54 | 68.49 | 35 | 35.5 | 16 | 373434 | 99.43 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.19 | 80.5 | 57.8 | 0.49 | 0.41 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 81.66 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 794.9 | 0 | 0 | 49.04 | 1125.1 | 44.46 | 50.02 | 19 | 19.6 | 9 | 373418 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.05 | 0.14 | 56.73 | 58.3 | 0.26 | 0.22 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 77.74 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 30.67 | 1121.9 | 27.88 | 31.28 | 10 | 9.8 | 6 | 373409 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 37.1 | 56.2 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 76.3 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 781.1 | 0 | 0 | 18.37 | 1075.6 | 16.2 | 17.42 | 4 | 3.8 | 3 | 373403 | 105.46 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.82 | 44.6 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 70.58 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 7.94 | 1073 | 6.96 | 7.46 | 1 | 0.7 | 1 | 373400 | 106.39 | 50.07 | 1 | 0 | 0.02 | 11.29 | 33.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | 70.58 | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -