## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 783.77 | 0 | 0 | 0.76 | 854.2 | 1.57 | 1.34 | 634 | 633.9 | 0 | 362480 | 56.59 | 50.05 | -0.92 | 1.87 | 0 | 0.37 | 56.3 | 8.81 | 7.8 | 0 | 3.16 | 59.27 | 1.09 | 3.71 | 50.4 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 1.11 | 1034.7 | 1.09 | 1.13 | 634 | 633.7 | 1 | 362480 | 98.06 | 50.1 | 0.73 | 1.87 | 0 | 1.94 | 58.4 | 8.81 | 7.8 | 0 | 3.16 | 59.27 | 5.73 | 3.71 | 50.41 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 787.23 | 0 | 0 | 3.84 | 1050.6 | 3.73 | 3.92 | 633 | 633.1 | 1 | 362479 | 98.06 | 50.02 | -0.99 | 1.87 | 0.01 | 6.29 | 57.6 | 8.79 | 7.78 | 0 | 3.16 | 59.18 | 18.58 | 3.71 | 50.37 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 11.45 | 1097.6 | 10.64 | 11.68 | 632 | 631.4 | 5 | 362478 | 98.04 | 50.07 | -0.98 | 1.87 | 0.03 | 15.43 | 58 | 8.78 | 7.77 | 0 | 3.16 | 59.09 | 45.55 | 3.7 | 50.39 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 789.33 | 0 | 0 | 21.61 | 1111 | 20.05 | 22.28 | 627 | 627.2 | 6 | 362473 | 97 | 50.04 | -0.99 | 1.85 | 0.06 | 26.79 | 58.2 | 8.71 | 7.71 | 26 | 3.15 | 58.68 | 79.08 | 3.69 | 50.21 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 798.87 | 0 | 0 | 31.78 | 1104.4 | 29.35 | 32.41 | 621 | 620.7 | 9 | 362467 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.83 | 0.09 | 38.36 | 59.6 | 8.63 | 7.64 | 49 | 3.14 | 58.28 | 113.22 | 3.66 | 50.04 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 798 | 0 | 0 | 34.6 | 1110.8 | 31.77 | 35.29 | 612 | 611.8 | 10 | 362458 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.81 | 0.1 | 40.87 | 57.2 | 8.5 | 7.53 | 65 | 3.13 | 57.75 | 120.63 | 3.63 | 49.74 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 797.47 | 0 | 0 | 75.7 | 1143.2 | 67.54 | 77.21 | 602 | 601.3 | 11 | 362448 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.78 | 0.22 | 84.94 | 59.9 | 8.36 | 7.4 | 257 | 3.1 | 57.28 | 250.71 | 3.59 | 49.43 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 793.4 | 0 | 0 | 36.23 | 1104.9 | 33.45 | 36.95 | 591 | 590.6 | 5 | 362437 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.74 | 0.11 | 40.95 | 59.9 | 8.21 | 7.27 | 89 | 3.07 | 56.75 | 120.87 | 3.56 | 49 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 790.6 | 0 | 0 | 15.38 | 1051.3 | 14.92 | 15.69 | 586 | 585.3 | 13 | 362432 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.73 | 0.05 | 18.64 | 56.8 | 8.14 | 7.21 | 9 | 3.07 | 56.43 | 55.03 | 3.54 | 48.83 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 796.43 | 0 | 0 | 96.64 | 1091.1 | 90.34 | 98.57 | 573 | 573.2 | 28 | 362419 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.69 | 0.29 | 104.53 | 57.8 | 7.96 | 7.05 | 254 | 3.04 | 55.65 | 308.53 | 3.5 | 48.31 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 801.57 | 0 | 0 | 139.19 | 1098.2 | 129.28 | 141.97 | 545 | 544.6 | 36 | 362391 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.61 | 0.41 | 151.75 | 60.2 | 7.57 | 6.7 | 408 | 2.96 | 54.4 | 447.92 | 3.41 | 47.22 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 798.9 | 0 | 0 | 183.37 | 1090.7 | 171.48 | 187.04 | 509 | 508.5 | 39 | 362355 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.5 | 0.54 | 218.79 | 62.1 | 7.07 | 6.26 | 601 | 2.85 | 52.75 | 645.78 | 3.29 | 45.69 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 790.6 | 0 | 0 | 66.39 | 1097.2 | 61.34 | 67.3 | 470 | 469.7 | 9 | 362316 | 98.65 | 49.91 | -0.99 | 1.39 | 0.2 | 72.97 | 58.9 | 6.53 | 5.78 | 182 | 2.73 | 50.74 | 215.38 | 3.16 | 43.86 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 67.44 | 0 | 6.4 | 5.67 | 144 | 2.7 | 50.41 | 199.06 | 3.12 | 43.67 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 5.67 | 0 | 2.63 | 51.7 | 0 | 3.04 | 44.82 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 5.67 | 0 | 2.63 | 51.7 | 0 | 3.04 | 44.82 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 104.58 | 0 | 6.4 | 5.67 | 274 | 2.55 | 53.36 | 308.67 | 2.94 | 46.22 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 246.08 | 0 | 6.4 | 5.67 | 668 | 2.45 | 55.58 | 726.32 | 2.83 | 48.03 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 309.93 | 0 | 6.4 | 5.67 | 840 | 2.25 | 60.53 | 914.79 | 2.62 | 51.99 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 179.8 | 0 | 6.4 | 5.67 | 478 | 2.12 | 64.15 | 530.7 | 2.48 | 54.89 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 235.64 | 0 | 6.4 | 5.67 | 642 | 1.97 | 69.18 | 695.5 | 2.31 | 58.85 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 157.41 | 0 | 6.4 | 5.67 | 422 | 1.85 | 73.39 | 464.62 | 2.18 | 62.33 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 229.81 | 0 | 6.4 | 5.67 | 618 | 1.66 | 81.77 | 678.32 | 1.98 | 68.65 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 362307 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 161.98 | 0 | 6.4 | 5.67 | 435 | 1.52 | 89.75 | 478.09 | 1.82 | 74.68 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 774.8 | 0 | 0 | 278.99 | 1043.9 | 267.32 | 279.06 | 461 | 460.3 | 71 | 362307 | 99.98 | 50.07 | -0.99 | 1.36 | 0.82 | 299.69 | 76.3 | 6.4 | 5.67 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 83.68 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 797.4 | 0 | 0 | 329.23 | 1064 | 315.62 | 335.81 | 390 | 390 | 53 | 362236 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.15 | 0.97 | 302.93 | 72.8 | 5.42 | 4.8 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 82.87 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 790 | 0 | 0 | 244.89 | 1082.2 | 227.32 | 246.01 | 337 | 337.1 | 52 | 362183 | 99.54 | 50.09 | 0.99 | 0.99 | 0.72 | 260.14 | 66.3 | 4.68 | 4.14 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 81.8 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 789.37 | 0 | 0 | 197.98 | 1073.6 | 188.09 | 201.94 | 285 | 285.1 | 14 | 362131 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.84 | 0.58 | 221.71 | 61.9 | 3.96 | 3.51 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 80.58 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 12 | 362117 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 3.33 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 85.37 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 792.93 | 0 | 0 | 210.54 | 1096.3 | 191.3 | 209.72 | 259 | 259.2 | 49 | 362105 | 100.39 | 49.94 | 0.99 | 0.76 | 0.62 | 251.47 | 62.5 | 3.6 | 3.19 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 86.28 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 794.3 | 0 | 0 | 183.45 | 1110 | 164.99 | 183.14 | 210 | 209.9 | 35 | 362056 | 100.17 | 49.99 | -0.99 | 0.62 | 0.54 | 206.72 | 58.7 | 2.92 | 2.58 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 85.03 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 789.07 | 0 | 0 | 112.02 | 1116.2 | 100.03 | 111.66 | 175 | 175.1 | 25 | 362021 | 100.32 | 50.03 | 0.99 | 0.52 | 0.33 | 124.47 | 57.5 | 2.43 | 2.15 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 84.26 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 788.43 | 0 | 0 | 88.18 | 1116.7 | 78.22 | 87.35 | 150 | 149.9 | 21 | 361996 | 100.95 | 49.99 | 0.99 | 0.44 | 0.26 | 98.55 | 58.1 | 2.08 | 1.84 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 83.69 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 774.23 | 0 | 0 | 78.1 | 1125 | 69.14 | 77.78 | 129 | 128.9 | 18 | 361975 | 100.41 | 50.08 | -0.99 | 0.38 | 0.23 | 89.44 | 57.6 | 1.79 | 1.59 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 82.95 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 774.17 | 0 | 0 | 64.51 | 1136.1 | 57.92 | 65.8 | 111 | 110.5 | 12 | 361957 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 0.33 | 0.19 | 74.87 | 58.6 | 1.54 | 1.37 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 82.53 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 778.77 | 0 | 0 | 31.7 | 1112.4 | 29.07 | 32.33 | 99 | 98.9 | 7 | 361945 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.29 | 0.09 | 38.18 | 57.7 | 1.38 | 1.22 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 81.85 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 777.33 | 0 | 0 | 19.99 | 1101.2 | 17.72 | 19.51 | 92 | 92 | 4 | 361938 | 102.44 | 50.13 | 0.99 | 0.27 | 0.06 | 25.13 | 57 | 1.28 | 1.13 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 81.79 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 777.5 | 0 | 0 | 16.83 | 1082.7 | 14.99 | 16.23 | 88 | 87.7 | 6 | 361934 | 103.72 | 50.17 | -0.99 | 0.26 | 0.05 | 21.4 | 56.6 | 1.22 | 1.08 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 82.2 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 774.87 | 0 | 0 | 34.17 | 1106.7 | 30.41 | 33.65 | 82 | 81.8 | 9 | 361928 | 101.54 | 50.09 | 1 | 0.24 | 0.1 | 40 | 59 | 1.14 | 1.01 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 82.04 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 773.5 | 0 | 0 | 30.67 | 1114.2 | 26.97 | 30.05 | 73 | 73.1 | 8 | 361919 | 102.06 | 50.07 | -0.99 | 0.22 | 0.09 | 36.36 | 56.8 | 1.01 | 0.9 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 81.62 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 774.93 | 0 | 0 | 21.44 | 1222.2 | 17.49 | 21.38 | 65 | 65.1 | 3 | 361911 | 100.28 | 50.02 | 0.99 | 0.19 | 0.06 | 40.72 | 52 | 0.9 | 0.8 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 81.29 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 782.4 | 0 | 0 | 46.56 | 1127.1 | 42.14 | 47.49 | 62 | 62.1 | 13 | 361908 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.18 | 0.14 | 54.77 | 60.1 | 0.86 | 0.76 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 83.94 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 797.5 | 0 | 0 | 53.66 | 1115.3 | 47.68 | 53.18 | 49 | 49.2 | 15 | 361895 | 100.9 | 50.04 | -0.99 | 0.14 | 0.16 | 62.26 | 59.7 | 0.68 | 0.6 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 83.12 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 797.27 | 0 | 0 | 65.71 | 1125.6 | 59.55 | 67.02 | 34 | 33.7 | 15 | 361880 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.19 | 77 | 57 | 0.47 | 0.42 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 82.94 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 795.57 | 0 | 0 | 46.82 | 1136.4 | 40.96 | 46.55 | 19 | 18.7 | 9 | 361865 | 100.59 | 49.97 | 0.99 | 0.06 | 0.14 | 54.27 | 58.1 | 0.26 | 0.23 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 81.28 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 787.93 | 0 | 0 | 29.56 | 1125.6 | 26.05 | 29.32 | 10 | 9.4 | 6 | 361856 | 100.82 | 49.94 | -0.99 | 0.03 | 0.09 | 35.49 | 56.7 | 0.14 | 0.12 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 79.77 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 782.27 | 0 | 0 | 17.08 | 1100.9 | 15.82 | 17.42 | 4 | 3.7 | 3 | 361850 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.82 | 45.8 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 73.79 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 780.33 | 0 | 0 | 7.77 | 1101.5 | 7.2 | 7.92 | 1 | 0.7 | 1 | 361847 | 98.04 | 50.07 | 1 | 0 | 0.02 | 10.79 | 34.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -