## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 784.17 | 0 | 0 | 0 | 1029.7 | 0.88 | 0.91 | 612 | 612 | 0 | 359768 | 0 | 50.05 | 0.22 | 1.81 | 0 | 0.37 | 58.2 | 8.5 | 7.53 | 0 | 3.16 | 57.22 | 1.09 | 3.71 | 48.65 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 784.77 | 0 | 0 | 1.36 | 1014.8 | 2.29 | 2.33 | 612 | 611.8 | 1 | 359768 | 58.49 | 50.1 | 0.76 | 1.81 | 0 | 1.94 | 56 | 8.5 | 7.53 | 0 | 3.16 | 57.22 | 5.73 | 3.71 | 48.66 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 788 | 0 | 0 | 3.67 | 1058.1 | 3.54 | 3.74 | 611 | 611.2 | 2 | 359767 | 98.05 | 50.02 | 1 | 1.8 | 0.01 | 6.29 | 59.6 | 8.49 | 7.51 | 0 | 3.16 | 57.12 | 18.58 | 3.71 | 48.62 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 792.3 | 0 | 0 | 11.53 | 1083.9 | 11.54 | 12.51 | 609 | 609.4 | 4 | 359765 | 92.19 | 50.07 | 0.99 | 1.8 | 0.03 | 15.43 | 58.1 | 8.46 | 7.49 | 0 | 3.16 | 56.94 | 45.55 | 3.7 | 48.56 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 790.07 | 0 | 0 | 20.93 | 1118.5 | 19.7 | 22.03 | 605 | 605.3 | 6 | 359761 | 95.01 | 50.02 | -0.99 | 1.79 | 0.06 | 26.79 | 58.3 | 8.4 | 7.44 | 26 | 3.15 | 56.62 | 79.08 | 3.69 | 48.45 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 800 | 0 | 0 | 31.61 | 1122 | 28.74 | 32.24 | 599 | 598.8 | 9 | 359755 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.77 | 0.09 | 38.36 | 60 | 8.32 | 7.37 | 49 | 3.14 | 56.22 | 113.22 | 3.66 | 48.27 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 799.43 | 0 | 0 | 33.92 | 1106.1 | 31.65 | 35.01 | 590 | 589.9 | 11 | 359746 | 96.89 | 50.02 | 0.99 | 1.74 | 0.1 | 40.87 | 57.2 | 8.19 | 7.26 | 65 | 3.13 | 55.67 | 120.63 | 3.63 | 47.95 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 799.03 | 0 | 0 | 75.19 | 1144.7 | 66.5 | 76.12 | 579 | 579.4 | 10 | 359735 | 98.78 | 50.01 | -0.99 | 1.71 | 0.22 | 84.94 | 58.1 | 8.04 | 7.12 | 257 | 3.1 | 55.09 | 250.71 | 3.59 | 47.54 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 794.23 | 0 | 0 | 33.41 | 1102.8 | 30.67 | 33.82 | 569 | 569.1 | 5 | 359725 | 98.78 | 50.04 | -0.99 | 1.68 | 0.1 | 40.95 | 58.8 | 7.9 | 7 | 89 | 3.07 | 54.63 | 120.87 | 3.56 | 47.18 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 790.9 | 0 | 0 | 14.01 | 1048.7 | 13.63 | 14.29 | 564 | 564.3 | 12 | 359720 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.66 | 0.04 | 18.64 | 58.7 | 7.83 | 6.94 | 9 | 3.07 | 54.31 | 55.03 | 3.54 | 47 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 797.53 | 0 | 0 | 95.27 | 1086.7 | 88.61 | 96.29 | 552 | 552.2 | 28 | 359708 | 98.94 | 49.99 | 0.99 | 1.63 | 0.28 | 104.53 | 59.6 | 7.67 | 6.79 | 254 | 3.04 | 53.61 | 308.53 | 3.5 | 46.54 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 802.73 | 0 | 0 | 140.22 | 1088.3 | 130.08 | 141.56 | 524 | 523.6 | 36 | 359680 | 99.05 | 49.98 | 0.99 | 1.55 | 0.41 | 151.75 | 62.5 | 7.28 | 6.44 | 408 | 2.96 | 52.3 | 447.92 | 3.41 | 45.4 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 800.2 | 0 | 0 | 168.59 | 1090.4 | 155.4 | 169.45 | 488 | 487.5 | 25 | 359644 | 99.49 | 49.91 | -0.99 | 1.44 | 0.5 | 218.79 | 67.6 | 6.78 | 6 | 601 | 2.85 | 50.58 | 645.78 | 3.29 | 43.81 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 789.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463.6 | 0 | 359619 | 0 | 49.91 | 0 | 1.37 | 0 | 72.97 | 38.8 | 6.43 | 5.69 | 182 | 2.73 | 49.98 | 215.38 | 3.16 | 43.21 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 67.44 | 0 | 6.43 | 5.69 | 144 | 2.7 | 50.63 | 199.06 | 3.12 | 43.86 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 5.69 | 0 | 2.63 | 51.92 | 0 | 3.04 | 45.01 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 5.69 | 0 | 2.63 | 51.92 | 0 | 3.04 | 45.01 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 104.58 | 0 | 6.43 | 5.69 | 274 | 2.55 | 53.59 | 308.67 | 2.94 | 46.42 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 246.08 | 0 | 6.43 | 5.69 | 668 | 2.45 | 55.82 | 726.32 | 2.83 | 48.24 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 309.93 | 0 | 6.43 | 5.69 | 840 | 2.25 | 60.79 | 914.79 | 2.62 | 52.22 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 179.8 | 0 | 6.43 | 5.69 | 478 | 2.12 | 64.43 | 530.7 | 2.48 | 55.13 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 235.64 | 0 | 6.43 | 5.69 | 642 | 1.97 | 69.48 | 695.5 | 2.31 | 59.11 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 157.41 | 0 | 6.43 | 5.69 | 422 | 1.85 | 73.71 | 464.62 | 2.18 | 62.6 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 229.81 | 0 | 6.43 | 5.69 | 618 | 1.66 | 82.13 | 678.32 | 1.98 | 68.95 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 4 | 359619 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 161.98 | 0 | 6.43 | 5.69 | 435 | 1.52 | 90.14 | 478.09 | 1.82 | 75 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 776.8 | 0 | 0 | 278.82 | 1055.7 | 263.61 | 278.3 | 459 | 459.4 | 70 | 359615 | 100.19 | 50.07 | 1 | 1.35 | 0.82 | 299.69 | 80.3 | 6.38 | 5.64 | 843 | 1.33 | - | 884.56 | 1.63 | 83.32 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 800.13 | 0 | 0 | 320.94 | 1071.8 | 299.23 | 320.71 | 389 | 389.1 | 53 | 359545 | 100.07 | 50.06 | -0.99 | 1.15 | 0.95 | 302.93 | 75.2 | 5.4 | 4.78 | 830 | 1.11 | - | 894.12 | 1.39 | 82.66 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 791.47 | 0 | 0 | 242.24 | 1079.1 | 228.97 | 247.08 | 336 | 336 | 52 | 359492 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.99 | 0.71 | 260.14 | 69.9 | 4.67 | 4.13 | 714 | 0.95 | - | 767.83 | 1.22 | 81.56 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 790.97 | 0 | 0 | 198.24 | 1072 | 185.16 | 198.49 | 284 | 284.1 | 14 | 359440 | 99.87 | 50.05 | -0.99 | 0.84 | 0.59 | 221.71 | 67.9 | 3.94 | 3.49 | 606 | 0.79 | - | 654.38 | 1.04 | 80.29 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 12 | 359426 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.32 | 0 | 0.68 | - | 0 | 0.94 | 85.05 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 794.87 | 0 | 0 | 210.54 | 1096.1 | 192.11 | 210.58 | 258 | 258.1 | 49 | 359414 | 99.98 | 49.94 | 0.99 | 0.76 | 0.62 | 251.47 | 67.6 | 3.58 | 3.17 | 676 | 0.64 | - | 742.25 | 0.89 | 85.95 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 796.4 | 0 | 0 | 184.48 | 1107.1 | 169.97 | 188.17 | 209 | 209.1 | 35 | 359365 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.54 | 206.72 | 63.1 | 2.9 | 2.57 | 537 | 0.5 | - | 610.16 | 0.73 | 84.62 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 790.8 | 0 | 0 | 111.85 | 1116.1 | 102.22 | 114.09 | 174 | 173.9 | 25 | 359330 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.51 | 0.33 | 124.47 | 58.2 | 2.42 | 2.14 | 305 | 0.4 | - | 367.38 | 0.61 | 83.78 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 790.67 | 0 | 0 | 87.24 | 1123.3 | 77.58 | 87.14 | 149 | 148.9 | 21 | 359305 | 100.11 | 49.99 | -0.99 | 0.44 | 0.26 | 98.55 | 57.7 | 2.07 | 1.83 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 83.14 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 775.43 | 0 | 0 | 77.41 | 1121 | 68.7 | 77.01 | 128 | 128 | 18 | 359284 | 100.52 | 50.08 | 0.99 | 0.38 | 0.23 | 89.44 | 60 | 1.78 | 1.57 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 82.31 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 775.6 | 0 | 0 | 64 | 1127.1 | 57.92 | 65.28 | 110 | 109.8 | 12 | 359266 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 0.32 | 0.19 | 74.87 | 59.8 | 1.53 | 1.35 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 81.78 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 779.77 | 0 | 0 | 31.1 | 1119.3 | 28.34 | 31.72 | 98 | 98.2 | 7 | 359254 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.29 | 0.09 | 38.18 | 58.9 | 1.36 | 1.21 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 81.02 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 20.42 | 1092.9 | 17.94 | 19.6 | 91 | 91.4 | 4 | 359247 | 104.17 | 50.13 | -0.99 | 0.27 | 0.06 | 25.13 | 57.7 | 1.26 | 1.12 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 80.9 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 778.3 | 0 | 0 | 16.83 | 1082.8 | 15.85 | 17.17 | 87 | 87.1 | 6 | 359243 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 0.26 | 0.05 | 21.4 | 57.2 | 1.21 | 1.07 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 81.26 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 776.4 | 0 | 0 | 33.58 | 1121.7 | 29.9 | 33.54 | 81 | 81.3 | 8 | 359237 | 100.11 | 50.09 | 0.99 | 0.24 | 0.1 | 40 | 59.6 | 1.13 | 1 | 60 | 0.19 | - | 118.07 | 0.29 | 81.04 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 30.24 | 1113.4 | 27.15 | 30.23 | 73 | 72.6 | 8 | 359229 | 100.04 | 50.07 | -0.99 | 0.22 | 0.09 | 36.36 | 56.8 | 1.01 | 0.9 | 56 | 0.17 | - | 107.31 | 0.26 | 81.62 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 772.53 | 0 | 0 | 0 | 1263.8 | 0 | 0 | 65 | 64.7 | 3 | 359221 | 0 | 50.03 | 0 | 0.19 | 0 | 40.72 | 49.9 | 0.9 | 0.8 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 81.29 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 47.25 | 1112.8 | 41.8 | 46.52 | 62 | 61.7 | 13 | 359218 | 101.57 | 50 | 0.99 | 0.18 | 0.14 | 54.77 | 60 | 0.86 | 0.76 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 83.94 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 799.5 | 0 | 0 | 53.32 | 1111.6 | 47.79 | 53.13 | 49 | 48.7 | 15 | 359205 | 100.37 | 50.03 | 0.99 | 0.14 | 0.16 | 62.26 | 59.4 | 0.68 | 0.6 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 83.12 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 798.27 | 0 | 0 | 65.28 | 1139 | 56.91 | 64.83 | 34 | 33.5 | 15 | 359190 | 100.7 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.19 | 77 | 57.4 | 0.47 | 0.42 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 82.94 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 797.1 | 0 | 0 | 46.82 | 1137.3 | 41.99 | 47.76 | 19 | 18.6 | 10 | 359175 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.14 | 54.27 | 58.2 | 0.26 | 0.23 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 81.28 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 789.17 | 0 | 0 | 29.39 | 1126.7 | 26.61 | 29.98 | 9 | 9.4 | 5 | 359165 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.09 | 35.49 | 56.3 | 0.13 | 0.11 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 71.8 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 783.17 | 0 | 0 | 16.83 | 1090.9 | 15.74 | 17.17 | 4 | 3.6 | 3 | 359160 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.82 | 45 | 0.06 | 0.05 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | 73.79 | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 781.17 | 0 | 0 | 7.34 | 1053.5 | 7.11 | 7.49 | 1 | 0.7 | 1 | 359157 | 98.05 | 50.07 | 1 | 0 | 0.02 | 10.79 | 33.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -