## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 09/08/2025 18:45:30 | 779.27 | 0 | 0 | 0.42 | 841.4 | 1.78 | 1.5 | 650 | 649.6 | 1 | 436597 | 27.98 | 50.05 | -0.1 | 1.92 | 0 | 0.37 | 58 | 9.03 | 7.99 | 0 | 3.16 | 60.77 | 1.09 | 3.71 | 51.67 | 25 | 23.7
51 | 09/08/2025 18:30:30 | 780 | 0 | 0 | 1.28 | 1027.8 | 2.33 | 2.39 | 649 | 649.4 | 0 | 436596 | 53.53 | 50.1 | -0.92 | 1.92 | 0 | 1.94 | 58.1 | 9.01 | 7.98 | 0 | 3.16 | 60.68 | 5.73 | 3.71 | 51.61 | 25.3 | 24.1
50 | 09/08/2025 18:15:30 | 783.5 | 0 | 0 | 4.1 | 1036.4 | 4.87 | 5.05 | 649 | 648.8 | 2 | 436596 | 81.2 | 50.02 | 1 | 1.92 | 0.01 | 6.29 | 58.1 | 9.01 | 7.98 | 0 | 3.16 | 60.68 | 18.58 | 3.71 | 51.65 | 25.7 | 24.9
49 | 09/08/2025 18:00:30 | 787.47 | 0 | 0 | 11.53 | 1076.9 | 11.8 | 12.71 | 647 | 647.1 | 4 | 436594 | 90.7 | 50.07 | -0.99 | 1.91 | 0.03 | 15.43 | 57.5 | 8.99 | 7.96 | 0 | 3.16 | 60.49 | 45.55 | 3.7 | 51.59 | 25.7 | 24.6
48 | 09/08/2025 17:45:30 | 785.2 | 0 | 0 | 21.53 | 1101 | 19.95 | 21.96 | 643 | 642.9 | 7 | 436590 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.9 | 0.06 | 26.79 | 59 | 8.93 | 7.91 | 26 | 3.15 | 60.17 | 79.08 | 3.69 | 51.49 | 25.7 | 25.1
47 | 09/08/2025 17:30:30 | 794.83 | 0 | 0 | 31.53 | 1112.5 | 28.91 | 32.16 | 636 | 636.4 | 8 | 436583 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.88 | 0.09 | 38.36 | 57.5 | 8.83 | 7.82 | 49 | 3.14 | 59.69 | 113.22 | 3.66 | 51.25 | 25.9 | 25.9
46 | 09/08/2025 17:15:30 | 794.13 | 0 | 0 | 33.66 | 1091.8 | 32.31 | 35.27 | 628 | 627.7 | 11 | 436575 | 95.42 | 50.02 | -0.99 | 1.85 | 0.1 | 40.87 | 56.7 | 8.72 | 7.72 | 65 | 3.13 | 59.26 | 120.63 | 3.63 | 51.04 | 25.8 | 28.2
45 | 09/08/2025 17:00:30 | 794.2 | 0 | 0 | 74.59 | 1129.6 | 67.8 | 76.59 | 617 | 617.2 | 11 | 436564 | 97.39 | 50.01 | 0.99 | 1.82 | 0.22 | 84.94 | 58.7 | 8.57 | 7.59 | 257 | 3.1 | 58.71 | 250.71 | 3.59 | 50.66 | 26.7 | 29.1
44 | 09/08/2025 16:45:30 | 789.3 | 0 | 0 | 37.17 | 1098.5 | 34.63 | 38.04 | 606 | 606.3 | 5 | 436553 | 97.71 | 50.04 | -0.99 | 1.79 | 0.11 | 40.95 | 56.9 | 8.42 | 7.45 | 89 | 3.07 | 58.19 | 120.87 | 3.56 | 50.24 | 26.3 | 27.7
43 | 09/08/2025 16:30:30 | 785.83 | 0 | 0 | 15.2 | 1049.2 | 15.34 | 16.09 | 601 | 600.9 | 12 | 436548 | 94.45 | 49.97 | 0.99 | 1.77 | 0.04 | 18.64 | 59.2 | 8.35 | 7.39 | 9 | 3.07 | 57.88 | 55.03 | 3.54 | 50.08 | 27.4 | 31
42 | 09/08/2025 16:15:30 | 792.5 | 0 | 0 | 96.89 | 1088.9 | 90.19 | 98.2 | 589 | 588.8 | 29 | 436536 | 98.66 | 49.99 | 0.99 | 1.74 | 0.29 | 104.53 | 59.9 | 8.18 | 7.24 | 254 | 3.04 | 57.21 | 308.53 | 3.5 | 49.66 | 31.9 | 44.6
41 | 09/08/2025 16:00:30 | 797.77 | 0 | 0 | 142.18 | 1079.6 | 134.33 | 145.02 | 560 | 560.2 | 36 | 436507 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.65 | 0.42 | 151.75 | 58.5 | 7.78 | 6.89 | 408 | 2.96 | 55.9 | 447.92 | 3.41 | 48.51 | 31.8 | 46.2
40 | 09/08/2025 15:45:30 | 794.13 | 0 | 0 | 132.44 | 1092.8 | 121.45 | 132.72 | 524 | 524.1 | 40 | 436471 | 99.79 | 49.91 | -0.99 | 1.55 | 0.39 | 218.79 | 59.4 | 7.28 | 6.44 | 601 | 2.85 | 54.31 | 645.78 | 3.29 | 47.04 | 31.6 | 45.9
39 | 09/08/2025 15:30:30 | 786.23 | 0 | 0 | 67.59 | 1091.4 | 63.17 | 68.94 | 484 | 484.4 | 10 | 436431 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.43 | 0.2 | 72.97 | 58.5 | 6.72 | 5.95 | 182 | 2.73 | 52.25 | 215.38 | 3.16 | 45.17 | 30.4 | 37.1
38 | 09/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 436421 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 67.44 | 0 | 6.58 | 5.83 | 144 | 2.7 | 51.84 | 199.06 | 3.12 | 44.9 | 31.1 | 43.5
37 | 09/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 436421 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 5.83 | 0 | 2.63 | 53.16 | 0 | 3.04 | 46.08 | 0 | 0
36 | 09/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 436421 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 5.83 | 0 | 2.63 | 53.16 | 0 | 3.04 | 46.08 | 0 | 0
35 | 09/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 1 | 436421 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 104.58 | 0 | 6.58 | 5.83 | 274 | 2.55 | 54.86 | 308.67 | 2.94 | 47.52 | 31.1 | 45.4
34 | 09/08/2025 14:15:30 | 769.97 | 0 | 0 | 138.17 | 1071.1 | 128.95 | 138.12 | 473 | 473.2 | 42 | 436420 | 100.04 | 49.97 | -0.99 | 1.4 | 0.41 | 246.08 | 59.6 | 6.57 | 5.82 | 668 | 2.45 | 57.03 | 726.32 | 2.83 | 49.28 | 31.4 | 53.5
33 | 09/08/2025 14:00:30 | 769.9 | 0 | 0 | 232.5 | 1073.3 | 216.96 | 232.86 | 431 | 431.2 | 36 | 436378 | 99.85 | 50.13 | 1 | 1.27 | 0.69 | 309.93 | 65.7 | 5.99 | 5.3 | 840 | 2.25 | 56.59 | 914.79 | 2.62 | 48.61 | 30.8 | 48
32 | 09/08/2025 13:45:30 | 762.53 | 0 | 0 | 120.65 | 1069.8 | 115.03 | 123.06 | 395 | 395.4 | 18 | 436342 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.17 | 0.36 | 179.8 | 58 | 5.49 | 4.86 | 478 | 2.12 | 54.97 | 530.7 | 2.48 | 47.03 | 31.1 | 50
31 | 09/08/2025 13:30:30 | 762.73 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 377 | 377.4 | 0 | 436324 | 0 | 50.11 | 0 | 1.11 | 0 | 235.64 | 43.7 | 5.24 | 4.64 | 642 | 1.97 | 56.57 | 695.5 | 2.31 | 48.13 | 30.6 | 50.5
30 | 09/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 436324 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 157.41 | 0 | 5.24 | 4.64 | 422 | 1.85 | 60.02 | 464.62 | 2.18 | 50.97 | 31.2 | 55
29 | 09/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 436324 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 229.81 | 0 | 5.24 | 4.64 | 618 | 1.66 | 66.87 | 678.32 | 1.98 | 56.14 | 30.4 | 50.3
28 | 09/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 5 | 436324 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 161.98 | 0 | 5.24 | 4.64 | 435 | 1.52 | 73.4 | 478.09 | 1.82 | 61.07 | 30.3 | 56
27 | 09/08/2025 12:30:30 | 771.37 | 0 | 0 | 242.76 | 1035.2 | 233.28 | 241.49 | 372 | 372.2 | 61 | 436319 | 100.52 | 50.07 | 0.99 | 1.1 | 0.72 | 299.69 | 67.5 | 5.17 | 4.57 | 843 | 1.33 | 82.49 | 884.56 | 1.63 | 67.53 | 30.8 | 52.6
26 | 09/08/2025 12:15:30 | 794.13 | 0 | 0 | 252.58 | 1063.4 | 237.44 | 252.5 | 311 | 311.3 | 45 | 436258 | 100.03 | 50.06 | 0.99 | 0.92 | 0.75 | 302.93 | 65.1 | 4.32 | 3.82 | 830 | 1.11 | 82.92 | 894.12 | 1.39 | 66.09 | 29.7 | 45
25 | 09/08/2025 12:00:30 | 786.1 | 0 | 0 | 207.72 | 1072.4 | 197.57 | 211.87 | 266 | 265.8 | 45 | 436213 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.79 | 0.61 | 260.14 | 62.1 | 3.69 | 3.27 | 714 | 0.95 | 82.99 | 767.83 | 1.22 | 64.57 | 29.6 | 45.7
24 | 09/08/2025 11:45:30 | 785.7 | 0 | 0 | 170.72 | 1059.2 | 161.54 | 171.1 | 221 | 220.8 | 14 | 436168 | 99.78 | 50.05 | 0.99 | 0.65 | 0.5 | 221.71 | 58.7 | 3.07 | 2.72 | 606 | 0.79 | 82.88 | 654.38 | 1.04 | 62.48 | 29.5 | 49.4
23 | 09/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 9 | 436154 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 2.55 | 0 | 0.68 | 89.19 | 0 | 0.94 | 65.21 | 0 | 0
22 | 09/08/2025 11:15:30 | 789.4 | 0 | 0 | 172.69 | 1081.6 | 159.73 | 172.76 | 198 | 197.7 | 40 | 436145 | 99.96 | 49.94 | -0.99 | 0.58 | 0.51 | 251.47 | 58 | 2.75 | 2.44 | 676 | 0.64 | 91.31 | 742.25 | 0.89 | 65.96 | 27.8 | 41.8
21 | 09/08/2025 11:00:30 | 789.63 | 0 | 0 | 140.64 | 1106.6 | 129.63 | 143.45 | 158 | 158.3 | 25 | 436105 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.47 | 0.42 | 206.72 | 60.3 | 2.19 | 1.94 | 537 | 0.5 | 93.46 | 610.16 | 0.73 | 63.97 | 26.8 | 38.3
20 | 09/08/2025 10:45:30 | 785.3 | 0 | 0 | 87.15 | 1093.2 | 79.21 | 86.59 | 133 | 132.5 | 20 | 436080 | 100.65 | 50.03 | 0.99 | 0.39 | 0.26 | 124.47 | 58.2 | 1.85 | 1.64 | 305 | 0.4 | 98.14 | 367.38 | 0.61 | 64.04 | 25.9 | 34
19 | 09/08/2025 10:30:30 | 785.13 | 0 | 0 | 67.59 | 1112.4 | 60.59 | 67.4 | 113 | 113.1 | 16 | 436060 | 100.28 | 49.99 | -0.99 | 0.33 | 0.2 | 98.55 | 57.5 | 1.57 | 1.39 | 229 | 0.33 | - | 290.89 | 0.53 | 63.05 | 25.4 | 32
18 | 09/08/2025 10:15:30 | 770.4 | 0 | 0 | 59.55 | 1121.5 | 53.43 | 59.92 | 97 | 97 | 14 | 436044 | 99.39 | 50.08 | 0.99 | 0.29 | 0.18 | 89.44 | 57.9 | 1.35 | 1.19 | 198 | 0.28 | - | 263.98 | 0.46 | 62.38 | 24.8 | 30
17 | 09/08/2025 10:00:30 | 770.3 | 0 | 0 | 49.13 | 1117.9 | 44.83 | 50.11 | 83 | 83.1 | 9 | 436030 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 0.24 | 0.15 | 74.87 | 57.3 | 1.15 | 1.02 | 153 | 0.23 | - | 220.99 | 0.4 | 61.71 | 24.3 | 26.2
16 | 09/08/2025 09:45:30 | 774.9 | 0 | 0 | 23.92 | 1104.5 | 22.09 | 24.4 | 74 | 74.2 | 5 | 436021 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.22 | 0.07 | 38.18 | 59.8 | 1.03 | 0.91 | 60 | 0.21 | - | 112.68 | 0.36 | 61.18 | 24.1 | 25.6
15 | 09/08/2025 09:30:30 | 773.73 | 0 | 0 | 15.72 | 1085.7 | 14.77 | 16.03 | 69 | 69 | 3 | 436016 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 0.2 | 0.05 | 25.13 | 59.5 | 0.96 | 0.85 | 26 | 0.2 | - | 74.16 | 0.33 | 61.34 | 24 | 25.6
14 | 09/08/2025 09:15:30 | 773.67 | 0 | 0 | 12.64 | 1083.8 | 12.16 | 13.18 | 66 | 65.7 | 5 | 436013 | 95.93 | 50.17 | -0.99 | 0.19 | 0.04 | 21.4 | 58.6 | 0.92 | 0.81 | 12 | 0.19 | - | 63.16 | 0.32 | 61.65 | 24 | 26.1
13 | 09/08/2025 09:00:30 | 771.17 | 0 | 0 | 25.97 | 1106.2 | 24.33 | 26.91 | 61 | 61.2 | 7 | 436008 | 96.5 | 50.09 | 1 | 0.18 | 0.08 | 40 | 56.4 | 0.85 | 0.75 | 60 | 0.19 | 96.8 | 118.07 | 0.29 | 61.03 | 24.1 | 27.1
12 | 09/08/2025 08:45:30 | 770 | 0 | 0 | 23.84 | 1089.7 | 22.31 | 24.32 | 54 | 54.4 | 2 | 436001 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.16 | 0.07 | 36.36 | 51.7 | 0.75 | 0.66 | 56 | 0.17 | 94.31 | 107.31 | 0.26 | 60.37 | 24 | 27.4
11 | 09/08/2025 08:30:30 | 769.67 | 0 | 0 | 0 | 1252.4 | 0 | 0 | 52 | 52.4 | 2 | 435999 | 0 | 50.02 | 0 | 0.15 | 0 | 40.72 | 47.8 | 0.72 | 0.64 | 80 | 0.15 | - | 120.18 | 0.24 | 65.04 | 24.1 | 29
10 | 09/08/2025 08:15:30 | 778.6 | 0 | 0 | 39.81 | 1108.4 | 36.66 | 40.64 | 50 | 49.8 | 11 | 435997 | 97.96 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.12 | 54.77 | 59.5 | 0.69 | 0.61 | 108 | 0.14 | - | 161.67 | 0.22 | 67.7 | 24.1 | 28.9
9 | 09/08/2025 08:00:30 | 794.53 | 0 | 0 | 45.62 | 1106 | 42.07 | 46.53 | 39 | 38.6 | 13 | 435986 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.12 | 0.13 | 62.26 | 56.7 | 0.54 | 0.48 | 125 | 0.11 | - | 183.77 | 0.17 | 66.16 | 24 | 29.1
8 | 09/08/2025 07:45:30 | 793.47 | 0 | 0 | 55.11 | 1134.9 | 49.53 | 56.21 | 26 | 25.6 | 13 | 435973 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 77 | 57.2 | 0.36 | 0.32 | 174 | 0.07 | - | 227.28 | 0.12 | 63.42 | 23.8 | 27.7
7 | 09/08/2025 07:30:30 | 791.83 | 0 | 0 | 39.99 | 1136.9 | 35.49 | 40.35 | 13 | 12.9 | 8 | 435960 | 99.12 | 49.97 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 54.27 | 57 | 0.18 | 0.16 | 117 | 0.03 | - | 160.18 | 0.07 | 55.61 | 23.2 | 24.1
6 | 09/08/2025 07:15:30 | 784.13 | 0 | 0 | 25.03 | 1109.5 | 23.08 | 25.61 | 5 | 4.9 | 5 | 435952 | 97.74 | 49.94 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 35.49 | 43.5 | 0.07 | 0.06 | 56 | 0.01 | - | 104.75 | 0.04 | 39.89 | 23 | 22.9
5 | 09/08/2025 07:00:30 | 778.7 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0.4 | 0 | 435947 | 98.05 | 50 | -0.99 | 0 | 0.03 | 21.82 | 30.7 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | 64.41 | 0.02 | - | 22.7 | 22.3
4 | 09/08/2025 06:45:30 | 777.27 | 0 | 0 | 0 | 1200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435947 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31.86 | 0 | - | 22.6 | 21.8
3 | 09/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
2 | 09/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
1 | 09/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.92 | - | - | 90.5 | - | - | -