## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 0.42 | 860.1 | 0.2 | 1.12 | 1549 | 1549.2 | 0 | 340803 | 37.5 | 50.05 | 0.32 | 4.57 | 0 | 0.34 | 59.5 | 21.51 | 19.05 | 0 | 4.56 | - | 1.02 | 5.13 | 89.14 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 768.13 | 0 | 0 | 3.58 | 1067.1 | 3.42 | 3.65 | 1549 | 1548.9 | 2 | 340803 | 98.06 | 50.05 | -0.93 | 4.57 | 0.01 | 5.71 | 59.5 | 21.51 | 19.05 | 0 | 4.56 | - | 16.86 | 5.13 | 89.18 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 771.1 | 0 | 0 | 8.54 | 1051.3 | 8.29 | 8.71 | 1547 | 1547.4 | 3 | 340801 | 98.05 | 50.02 | 0.99 | 4.57 | 0.03 | 11.67 | 57.5 | 21.49 | 19.03 | 0 | 4.56 | - | 34.44 | 5.12 | 89.16 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 15.46 | 1075.7 | 14.66 | 15.77 | 1544 | 1544.4 | 4 | 340798 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 4.56 | 0.05 | 19.2 | 58.7 | 21.44 | 18.99 | 13 | 4.55 | - | 56.67 | 5.11 | 89.18 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 18.45 | 1082.3 | 17.35 | 18.78 | 1540 | 1540.2 | 5 | 340794 | 98.24 | 49.96 | 0.99 | 4.55 | 0.05 | 22.48 | 58.4 | 21.39 | 18.94 | 21 | 4.55 | 99.88 | 66.34 | 5.09 | 89.23 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 775.63 | 0 | 0 | 24.78 | 1103.7 | 22.9 | 25.27 | 1535 | 1534.9 | 8 | 340789 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 4.53 | 0.07 | 30.04 | 56.8 | 21.32 | 18.88 | 38 | 4.54 | 99.73 | 88.67 | 5.08 | 89.27 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 792.2 | 0 | 0 | 37.42 | 1107.6 | 33.57 | 37.19 | 1527 | 1527.2 | 10 | 340781 | 100.63 | 49.99 | -0.99 | 4.51 | 0.11 | 42.74 | 59.8 | 21.21 | 18.78 | 73 | 4.53 | 99.49 | 126.14 | 5.05 | 89.27 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 792.5 | 0 | 0 | 46.65 | 1118.6 | 42.08 | 47.07 | 1517 | 1517.2 | 12 | 340771 | 99.1 | 50.01 | -0.99 | 4.48 | 0.14 | 52.96 | 59.3 | 21.07 | 18.66 | 103 | 4.51 | 99.3 | 156.32 | 5.01 | 89.28 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 788.67 | 0 | 0 | 48.27 | 1106.8 | 44.48 | 49.23 | 1505 | 1504.8 | 13 | 340759 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 4.44 | 0.14 | 54.84 | 58 | 20.9 | 18.51 | 108 | 4.48 | 99.13 | 161.86 | 4.97 | 89.33 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 786.03 | 0 | 0 | 50.24 | 1113.6 | 45.27 | 50.41 | 1492 | 1492.4 | 13 | 340746 | 99.67 | 50.05 | -0.99 | 4.4 | 0.15 | 56.64 | 58 | 20.72 | 18.35 | 118 | 4.45 | 98.89 | 167.18 | 4.93 | 89.29 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 61.26 | 1116.9 | 55.95 | 62.48 | 1479 | 1478.6 | 18 | 340733 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 4.37 | 0.18 | 66.55 | 58.6 | 20.54 | 18.19 | 152 | 4.42 | 98.79 | 196.43 | 4.89 | 89.33 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 783.9 | 0 | 0 | 88.26 | 1132.8 | 77.47 | 87.76 | 1461 | 1460.9 | 27 | 340715 | 100.57 | 49.97 | -0.99 | 4.31 | 0.26 | 96.54 | 57.7 | 20.29 | 17.97 | 242 | 4.37 | 98.63 | 284.94 | 4.83 | 89.28 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 785.3 | 0 | 0 | 117.91 | 1113.4 | 108.02 | 120.27 | 1434 | 1434.3 | 29 | 340688 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 4.23 | 0.35 | 130.25 | 60.3 | 19.92 | 17.64 | 338 | 4.3 | 98.48 | 384.45 | 4.74 | 89.22 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 121.42 | 1103.7 | 109.55 | 120.91 | 1405 | 1404.6 | 32 | 340659 | 100.42 | 49.99 | -0.99 | 4.15 | 0.36 | 131.94 | 59.4 | 19.51 | 17.28 | 336 | 4.21 | 98.39 | 389.42 | 4.65 | 89.22 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 787.1 | 0 | 0 | 118.43 | 1104.4 | 106.06 | 117.13 | 1373 | 1373.3 | 31 | 340627 | 101.11 | 49.98 | 0.99 | 4.05 | 0.35 | 128.71 | 58.5 | 19.07 | 16.89 | 330 | 4.13 | 98.2 | 379.9 | 4.55 | 89.11 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 794.8 | 0 | 0 | 108.26 | 1103 | 97.33 | 107.36 | 1342 | 1341.7 | 38 | 340596 | 100.84 | 49.99 | 1 | 3.96 | 0.32 | 119.75 | 59.5 | 18.64 | 16.5 | 289 | 4.04 | 98.05 | 353.44 | 4.44 | 89.11 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 794.97 | 0 | 0 | 155.34 | 1113.8 | 142.26 | 158.45 | 1304 | 1304.4 | 41 | 340558 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.85 | 0.46 | 157.8 | 60.2 | 18.11 | 16.04 | 407 | 3.94 | 97.74 | 465.75 | 4.33 | 88.97 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 799.07 | 0 | 0 | 203.11 | 1093.8 | 189.41 | 207.17 | 1263 | 1263.3 | 51 | 340517 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.73 | 0.6 | 224.17 | 62.4 | 17.54 | 15.53 | 600 | 3.82 | 97.56 | 661.66 | 4.2 | 88.84 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 799.13 | 0 | 0 | 242.84 | 1073.1 | 225.61 | 242.1 | 1212 | 1211.6 | 57 | 340466 | 100.31 | 49.94 | 0.99 | 3.58 | 0.72 | 273.08 | 66.6 | 16.83 | 14.91 | 745 | 3.67 | 97.5 | 806.03 | 4.03 | 88.81 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 797.8 | 0 | 0 | 200.37 | 1074.7 | 185.39 | 199.24 | 1155 | 1155 | 53 | 340409 | 100.57 | 50.02 | -0.99 | 3.41 | 0.59 | 221.33 | 63 | 16.04 | 14.2 | 601 | 3.49 | 97.6 | 653.29 | 3.84 | 88.82 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 801.07 | 0 | 0 | 248.22 | 1060.5 | 233.59 | 247.72 | 1102 | 1101.7 | 66 | 340356 | 100.2 | 49.97 | -0.99 | 3.25 | 0.73 | 283.48 | 67.4 | 15.31 | 13.55 | 786 | 3.33 | 97.74 | 836.71 | 3.66 | 88.87 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 797.97 | 0 | 0 | 255.83 | 1078.9 | 241.86 | 260.95 | 1036 | 1036.2 | 46 | 340290 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.06 | 0.76 | 288.56 | 66.6 | 14.39 | 12.74 | 799 | 3.13 | 97.73 | 851.72 | 3.45 | 88.63 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 785.97 | 0 | 0 | 129.28 | 1080.2 | 122.08 | 131.87 | 990 | 989.7 | 59 | 340244 | 98.04 | 49.99 | 1 | 2.92 | 0.38 | 145.59 | 58.1 | 13.75 | 12.18 | 383 | 2.99 | 97.86 | 429.73 | 3.29 | 88.74 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 788.4 | 0 | 0 | 315.3 | 1053 | 300.51 | 316.44 | 931 | 930.5 | 68 | 340185 | 99.64 | 50.04 | 0.99 | 2.75 | 0.93 | 365.6 | 77.8 | 12.93 | 11.45 | 1036 | 2.81 | 97.9 | 1079.11 | 3.1 | 88.53 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 789.2 | 0 | 0 | 258.65 | 1078.8 | 244.55 | 263.82 | 863 | 863.1 | 53 | 340117 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.55 | 0.76 | 309.38 | 66.3 | 11.99 | 10.61 | 846 | 2.61 | 97.71 | 913.16 | 2.89 | 88.08 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 784.3 | 0 | 0 | 220.28 | 1079.3 | 208.18 | 224.69 | 810 | 809.8 | 62 | 340064 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.39 | 0.65 | 243.11 | 63.7 | 11.25 | 9.96 | 668 | 2.45 | 97.54 | 717.57 | 2.72 | 87.83 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 784.87 | 0 | 0 | 209.35 | 1087.5 | 196.36 | 213.54 | 748 | 747.6 | 56 | 340002 | 98.04 | 49.96 | 1 | 2.21 | 0.62 | 291.49 | 62.2 | 10.39 | 9.2 | 800 | 2.25 | 97.91 | 860.37 | 2.51 | 87.85 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 791.93 | 0 | 0 | 334.96 | 1050.4 | 319.12 | 335.2 | 692 | 691.9 | 74 | 339946 | 99.93 | 50.02 | 0.99 | 2.04 | 0.99 | 186.82 | 81.1 | 9.61 | 8.51 | 533 | 2.1 | 97.22 | 551.41 | 2.35 | 86.99 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 782.07 | 0 | 0 | 217.04 | 1106.4 | 200.09 | 221.38 | 618 | 617.6 | 49 | 339872 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.82 | 0.64 | 343.95 | 64.5 | 8.58 | 7.6 | 962 | 1.88 | 96.97 | 1015.21 | 2.12 | 86.12 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 784.3 | 0 | 0 | 198.41 | 1216.8 | 166.32 | 202.38 | 569 | 569.2 | 32 | 339823 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.68 | 0.59 | 303.78 | 61.7 | 7.9 | 7 | 851 | 1.73 | 97.3 | 896.63 | 1.95 | 85.99 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 782.33 | 0 | 0 | 254.63 | 1074.7 | 241.67 | 259.72 | 537 | 536.9 | 50 | 339791 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.59 | 0.75 | 281.29 | 67.4 | 7.46 | 6.6 | 764 | 1.55 | - | 830.27 | 1.76 | 89.95 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 786.97 | 0 | 0 | 314.02 | 1068.3 | 293.74 | 313.8 | 487 | 487 | 63 | 339741 | 100.07 | 50.02 | 0.99 | 1.44 | 0.93 | 347.89 | 73.5 | 6.76 | 5.99 | 966 | 1.38 | - | 1026.82 | 1.59 | 90.63 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 778.43 | 0 | 0 | 285.82 | 1099.9 | 259.06 | 284.95 | 424 | 424 | 56 | 339678 | 100.31 | 50 | -0.99 | 1.25 | 0.84 | 320.46 | 69.2 | 5.89 | 5.21 | 876 | 1.18 | - | 945.87 | 1.37 | 91.48 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 767.13 | 0 | 0 | 173.54 | 1109 | 156.02 | 173.02 | 368 | 368.1 | 39 | 339622 | 100.3 | 49.96 | 0.99 | 1.09 | 0.51 | 221.85 | 59.1 | 5.11 | 4.53 | 581 | 1.01 | - | 654.8 | 1.19 | 91.35 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 768.9 | 0 | 0 | 142.44 | 1108 | 131.13 | 145.29 | 329 | 328.7 | 40 | 339583 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.97 | 0.42 | 156.57 | 59.1 | 4.57 | 4.05 | 414 | 0.9 | - | 462.12 | 1.06 | 91.52 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 140.99 | 1122.1 | 128.16 | 143.81 | 289 | 288.9 | 36 | 339543 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.85 | 0.42 | 151.17 | 57.8 | 4.01 | 3.55 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 91.43 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 785.37 | 0 | 0 | 135.52 | 1115.7 | 123.89 | 138.23 | 253 | 253.3 | 32 | 339507 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.75 | 0.4 | 164.33 | 58.3 | 3.51 | 3.11 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 90.96 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 185.85 | 1105.3 | 168.6 | 186.35 | 221 | 220.7 | 45 | 339475 | 99.73 | 50.01 | 0.99 | 0.65 | 0.55 | 191.11 | 61.2 | 3.07 | 2.72 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 91.1 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 779.83 | 0 | 0 | 148.51 | 1129.6 | 131.98 | 149.08 | 176 | 176.3 | 30 | 339430 | 99.62 | 49.96 | -0.99 | 0.52 | 0.44 | 163.4 | 60.3 | 2.44 | 2.16 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 90.19 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 787.13 | 0 | 0 | 101.17 | 1127.2 | 91.55 | 103.19 | 146 | 145.6 | 25 | 339400 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.43 | 0.3 | 111.27 | 57.3 | 2.03 | 1.8 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 89.97 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 788.77 | 0 | 0 | 100.91 | 1136.6 | 90.56 | 102.93 | 121 | 120.9 | 25 | 339375 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.36 | 0.3 | 110.58 | 57.3 | 1.68 | 1.49 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 89.51 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 788.2 | 0 | 0 | 95.44 | 1127 | 85.3 | 96.13 | 96 | 96.2 | 26 | 339350 | 99.28 | 49.95 | -0.99 | 0.28 | 0.28 | 106.23 | 57.3 | 1.33 | 1.18 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 88.83 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 788.83 | 0 | 0 | 86.38 | 1128.6 | 77.51 | 87.48 | 70 | 69.8 | 19 | 339324 | 98.74 | 50 | 1 | 0.21 | 0.25 | 95.9 | 60.2 | 0.97 | 0.86 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 87.55 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 789.17 | 0 | 0 | 79.55 | 1137.3 | 70.14 | 79.77 | 51 | 50.6 | 20 | 339305 | 99.72 | 50.03 | -0.99 | 0.15 | 0.23 | 84 | 57.3 | 0.71 | 0.63 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 86.51 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 789 | 0 | 0 | 73.48 | 1146.3 | 64.48 | 73.92 | 31 | 30.6 | 14 | 339285 | 99.41 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.22 | 81.99 | 57.5 | 0.43 | 0.38 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 83.94 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 801.67 | 0 | 0 | 35.29 | 1140.4 | 31.74 | 36.2 | 17 | 17.2 | 7 | 339271 | 97.49 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 41.69 | 56.7 | 0.24 | 0.21 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 78.4 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 795.93 | 0 | 0 | 25.89 | 1122.2 | 23.4 | 26.26 | 10 | 9.7 | 5 | 339264 | 98.59 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 30.63 | 58.2 | 0.14 | 0.12 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 77.67 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 793.8 | 0 | 0 | 14.09 | 1103.6 | 13.02 | 14.37 | 5 | 4.7 | 3 | 339259 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.39 | 52.9 | 0.07 | 0.06 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 73.79 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 792.8 | 0 | 0 | 8.71 | 1069.9 | 7.75 | 8.29 | 2 | 1.9 | 1 | 339256 | 105.09 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.37 | 47.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 793.93 | 0 | 0 | 3.41 | 1065.2 | 3.75 | 3.99 | 1 | 0.5 | 1 | 339255 | 85.42 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.12 | 40.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | 98.39 | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 795.67 | 0 | 0 | 0.68 | 843.6 | 0.82 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 339254 | 98.12 | 49.91 | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 796.07 | 0 | 0 | 0 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339254 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -