## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 775.43 | 0 | 0 | 0.51 | 1001.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 23.5 | 0 | 121687 | 84.86 | 50.05 | 0.51 | 0 | 0 | 0.34 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | - | 1.02 | 5.13 | - | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 758.73 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 121687 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | - | 16.86 | 5.13 | - | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | - | 34.44 | 5.12 | - | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.55 | - | 56.67 | 5.11 | - | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.55 | - | 66.34 | 5.09 | - | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.54 | - | 88.67 | 5.08 | - | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.53 | - | 126.14 | 5.05 | - | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.96 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.51 | - | 156.32 | 5.01 | - | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.84 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4.48 | - | 161.86 | 4.97 | - | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.64 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4.45 | - | 167.18 | 4.93 | - | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4.42 | - | 196.43 | 4.89 | - | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 242 | 4.37 | - | 284.94 | 4.83 | - | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.25 | 0 | 0 | 0 | 338 | 4.3 | - | 384.45 | 4.74 | - | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.94 | 0 | 0 | 0 | 336 | 4.21 | - | 389.42 | 4.65 | - | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.71 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4.13 | - | 379.9 | 4.55 | - | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.75 | 0 | 0 | 0 | 289 | 4.04 | - | 353.44 | 4.44 | - | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 407 | 3.94 | - | 465.75 | 4.33 | - | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.17 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.82 | - | 661.66 | 4.2 | - | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.08 | 0 | 0 | 0 | 745 | 3.67 | - | 806.03 | 4.03 | - | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.33 | 0 | 0 | 0 | 601 | 3.49 | - | 653.29 | 3.84 | - | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.48 | 0 | 0 | 0 | 786 | 3.33 | - | 836.71 | 3.66 | - | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.56 | 0 | 0 | 0 | 799 | 3.13 | - | 851.72 | 3.45 | - | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.59 | 0 | 0 | 0 | 383 | 2.99 | - | 429.73 | 3.29 | - | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 2.81 | - | 1079.11 | 3.1 | - | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.38 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2.61 | - | 913.16 | 2.89 | - | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.11 | 0 | 0 | 0 | 668 | 2.45 | - | 717.57 | 2.72 | - | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.49 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2.25 | - | 860.37 | 2.51 | - | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.82 | 0 | 0 | 0 | 533 | 2.1 | - | 551.41 | 2.35 | - | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.95 | 0 | 0 | 0 | 962 | 1.88 | - | 1015.21 | 2.12 | - | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.78 | 0 | 0 | 0 | 851 | 1.73 | - | 896.63 | 1.95 | - | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.29 | 0 | 0 | 0 | 764 | 1.55 | - | 830.27 | 1.76 | - | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.89 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1.38 | - | 1026.82 | 1.59 | - | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.46 | 0 | 0 | 0 | 876 | 1.18 | - | 945.87 | 1.37 | - | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.85 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1.01 | - | 654.8 | 1.19 | - | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.57 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0.9 | - | 462.12 | 1.06 | - | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.17 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | - | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.33 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | - | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.11 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | - | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | - | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.27 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | - | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.58 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | - | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.23 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | - | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | - | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | - | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.99 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | - | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | - | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | - | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | - | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | - | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | - | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -