## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 780.6 | 0 | 0 | 0.59 | 856.2 | 0.02 | 0.43 | 387 | 386.7 | 0 | 352025 | 137.53 | 50.05 | -0.14 | 1.14 | 0 | 0.34 | 58.4 | 5.38 | 4.76 | 0 | 4.56 | 25.07 | 1.02 | 5.13 | 22.27 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 764.3 | 0 | 0 | 3.5 | 1040.1 | 3.13 | 3.26 | 387 | 386.3 | 3 | 352025 | 107.33 | 50.05 | 0.99 | 1.14 | 0.01 | 5.71 | 56.7 | 5.38 | 4.76 | 0 | 4.56 | 25.07 | 16.86 | 5.13 | 22.28 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 767.13 | 25.7 | 8.57 | 8.8 | 0 | 0 | 8.36 | 384 | 384.8 | 2 | 352022 | 105.26 | 50.02 | 0 | 1.13 | 0.03 | 11.67 | 59 | 5.33 | 4.72 | 0 | 4.56 | 24.88 | 34.44 | 5.12 | 22.13 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 771.43 | 0 | 0 | 15.55 | 1086.2 | 14.02 | 15.23 | 382 | 381.7 | 19 | 352020 | 102.11 | 50.03 | 0.99 | 1.13 | 0.05 | 19.2 | 59.7 | 5.31 | 4.7 | 13 | 4.55 | 24.75 | 56.67 | 5.11 | 22.06 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 768.27 | 43.7 | 14.57 | 18.88 | 1082.7 | 17.91 | 19.26 | 363 | 0 | 0 | 352001 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.07 | 0.06 | 22.48 | 59 | 5.04 | 4.46 | 21 | 4.55 | 23.54 | 66.34 | 5.09 | 21.03 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 771.27 | 62.2 | 20.73 | 26.14 | 0 | 0 | 25.36 | 363 | 372 | 0 | 352001 | 103.09 | 50 | 0 | 1.07 | 0.08 | 30.04 | 56.9 | 5.04 | 4.46 | 38 | 4.54 | 23.58 | 88.67 | 5.08 | 21.11 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 788.3 | 86.9 | 28.97 | 37.76 | 1104.5 | 33.83 | 37.37 | 363 | 364 | 8 | 352001 | 101.04 | 50.01 | 0 | 1.07 | 0.11 | 42.74 | 60 | 5.04 | 4.46 | 73 | 4.53 | 23.65 | 126.14 | 5.05 | 21.22 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 787.8 | 0 | 0 | 46.99 | 1111.7 | 42.05 | 46.75 | 355 | 354.6 | 14 | 351993 | 100.52 | 50.01 | 0.99 | 1.05 | 0.14 | 52.96 | 57.9 | 4.93 | 4.37 | 103 | 4.51 | 23.24 | 156.32 | 5.01 | 20.89 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 783.17 | 108 | 36 | 48.36 | 1110.4 | 43.49 | 48.29 | 341 | 342.2 | 14 | 351979 | 100.15 | 49.96 | -0.99 | 1.01 | 0.14 | 54.84 | 60 | 4.74 | 4.19 | 108 | 4.48 | 22.46 | 161.86 | 4.97 | 20.24 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 50.07 | 1103.3 | 45.78 | 50.51 | 327 | 329.7 | 10 | 351965 | 99.14 | 50.05 | 0.99 | 0.97 | 0.15 | 56.64 | 59.9 | 4.54 | 4.02 | 118 | 4.45 | 21.67 | 167.18 | 4.93 | 19.57 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 781.5 | 0 | 0 | 59.98 | 1103.7 | 54.22 | 59.84 | 317 | 316.1 | 9 | 351955 | 100.24 | 49.98 | 0.99 | 0.94 | 0.18 | 66.55 | 58.3 | 4.4 | 3.9 | 152 | 4.42 | 21.17 | 196.43 | 4.89 | 19.15 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 96.54 | 0 | 4.28 | 3.79 | 242 | 4.37 | 20.79 | 284.94 | 4.83 | 18.82 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 130.25 | 0 | 4.28 | 3.79 | 338 | 4.3 | 21.15 | 384.45 | 4.74 | 19.16 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 131.94 | 0 | 4.28 | 3.79 | 336 | 4.21 | 21.57 | 389.42 | 4.65 | 19.56 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 128.71 | 0 | 4.28 | 3.79 | 330 | 4.13 | 22.03 | 379.9 | 4.55 | 19.99 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 119.75 | 0 | 4.28 | 3.79 | 289 | 4.04 | 22.5 | 353.44 | 4.44 | 20.45 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 157.8 | 0 | 4.28 | 3.79 | 407 | 3.94 | 23.09 | 465.75 | 4.33 | 21.01 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 224.17 | 0 | 4.28 | 3.79 | 600 | 3.82 | 23.79 | 661.66 | 4.2 | 21.67 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 273.08 | 0 | 4.28 | 3.79 | 745 | 3.67 | 24.78 | 806.03 | 4.03 | 22.57 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 221.33 | 0 | 4.28 | 3.79 | 601 | 3.49 | 26.03 | 653.29 | 3.84 | 23.69 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 283.48 | 0 | 4.28 | 3.79 | 786 | 3.33 | 27.32 | 836.71 | 3.66 | 24.84 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 288.56 | 0 | 4.28 | 3.79 | 799 | 3.13 | 29.05 | 851.72 | 3.45 | 26.35 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 145.59 | 0 | 4.28 | 3.79 | 383 | 2.99 | 30.45 | 429.73 | 3.29 | 27.61 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 365.6 | 0 | 4.28 | 3.79 | 1036 | 2.81 | 32.39 | 1079.11 | 3.1 | 29.29 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 309.38 | 0 | 4.28 | 3.79 | 846 | 2.61 | 34.87 | 913.16 | 2.89 | 31.43 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 243.11 | 0 | 4.28 | 3.79 | 668 | 2.45 | 37.09 | 717.57 | 2.72 | 33.4 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 291.49 | 0 | 4.28 | 3.79 | 800 | 2.25 | 40.31 | 860.37 | 2.51 | 36.18 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 186.82 | 0 | 4.28 | 3.79 | 533 | 2.1 | 43.27 | 551.41 | 2.35 | 38.72 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 343.95 | 0 | 4.28 | 3.79 | 962 | 1.88 | 48.33 | 1015.21 | 2.12 | 42.92 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 303.78 | 0 | 4.28 | 3.79 | 851 | 1.73 | 52.67 | 896.63 | 1.95 | 46.55 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 281.29 | 0 | 4.28 | 3.79 | 764 | 1.55 | 58.73 | 830.27 | 1.76 | 51.59 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 347.89 | 0 | 4.28 | 3.79 | 966 | 1.38 | 65.69 | 1026.82 | 1.59 | 57.32 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 320.46 | 0 | 4.28 | 3.79 | 876 | 1.18 | 77.17 | 945.87 | 1.37 | 66.45 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 221.85 | 0 | 4.28 | 3.79 | 581 | 1.01 | 89.65 | 654.8 | 1.19 | 76.46 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 22 | 351946 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 156.57 | 0 | 4.28 | 3.79 | 414 | 0.9 | - | 462.12 | 1.06 | 85.68 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 774.53 | 0 | 0 | 139.45 | 1119.4 | 124.56 | 139.43 | 286 | 285.5 | 36 | 351924 | 100.02 | 50 | 0.99 | 0.84 | 0.41 | 151.17 | 57.7 | 3.97 | 3.52 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 90.48 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 779.97 | 0 | 0 | 122.27 | 1103.3 | 111 | 122.46 | 250 | 249.3 | 31 | 351888 | 99.84 | 49.96 | -0.99 | 0.74 | 0.36 | 164.33 | 60.2 | 3.47 | 3.07 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 89.88 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 769.1 | 0 | 0 | 166.71 | 1105.7 | 153.79 | 170.04 | 219 | 218.5 | 44 | 351857 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.65 | 0.49 | 191.11 | 59.2 | 3.04 | 2.69 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 90.28 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 772.63 | 0 | 0 | 150.21 | 1120.9 | 136.69 | 153.21 | 175 | 174.8 | 30 | 351813 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.52 | 0.44 | 163.4 | 60 | 2.43 | 2.15 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 89.68 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 779.8 | 0 | 0 | 101.51 | 1131.7 | 91.49 | 103.54 | 145 | 144.2 | 25 | 351783 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.43 | 0.3 | 111.27 | 59 | 2.01 | 1.78 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 89.35 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 783.47 | 0 | 0 | 101.42 | 1136.2 | 91.05 | 103.45 | 120 | 119.7 | 24 | 351758 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.35 | 0.3 | 110.58 | 57.6 | 1.67 | 1.48 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 88.77 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 782.67 | 0 | 0 | 97.58 | 1134.9 | 86.14 | 97.76 | 96 | 95.2 | 26 | 351734 | 99.81 | 49.94 | -0.99 | 0.28 | 0.29 | 106.23 | 59.3 | 1.33 | 1.18 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 88.83 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 86.98 | 1126 | 78.79 | 88.72 | 70 | 69.2 | 19 | 351708 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.21 | 0.26 | 95.9 | 58.5 | 0.97 | 0.86 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 87.55 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 784.13 | 0 | 0 | 76.47 | 1130.3 | 68.59 | 77.53 | 51 | 50.3 | 20 | 351689 | 98.64 | 50.04 | -0.99 | 0.15 | 0.23 | 84 | 57.1 | 0.71 | 0.63 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 86.51 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 783.93 | 0 | 0 | 72.97 | 1134.1 | 65.63 | 74.43 | 31 | 30.6 | 13 | 351669 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.09 | 0.22 | 81.99 | 58.5 | 0.43 | 0.38 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 83.94 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 797.47 | 0 | 0 | 35.29 | 1120.3 | 33.1 | 37.08 | 18 | 17.2 | 8 | 351656 | 95.18 | 50 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 41.69 | 57.2 | 0.25 | 0.22 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 83.01 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 792.03 | 0 | 0 | 25.2 | 1114.3 | 23.07 | 25.7 | 10 | 9.8 | 5 | 351648 | 98.04 | 50 | 1 | 0.03 | 0.07 | 30.63 | 58.9 | 0.14 | 0.12 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 77.67 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 790.1 | 0 | 0 | 14.44 | 1105.8 | 12.97 | 14.34 | 5 | 4.7 | 3 | 351643 | 100.69 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.39 | 53.8 | 0.07 | 0.06 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 73.79 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 789.8 | 0 | 0 | 8.2 | 1063.4 | 7.52 | 7.99 | 2 | 1.9 | 1 | 351640 | 102.6 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.37 | 48.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 790.83 | 0 | 0 | 3.75 | 1075 | 3.47 | 3.73 | 1 | 0.5 | 1 | 351639 | 100.46 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.12 | 41.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | 98.39 | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 792.63 | 0 | 0 | 0.59 | 1012.3 | 0.67 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 351638 | 86.51 | 49.91 | -0.85 | 0 | 0 | 0.87 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 792.37 | 0 | 0 | 0 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351638 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -