## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 782.23 | 0 | 0 | 0 | 1021.1 | 0.76 | 0.78 | 362 | 361.2 | 1 | 262585 | 0 | 50.06 | 1 | 1.07 | 0 | 0.34 | 58.8 | 5.03 | 4.45 | 0 | 4.56 | 23.45 | 1.02 | 5.13 | 20.83 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 765.57 | 0 | 0 | 3.58 | 1036.7 | 3.52 | 3.65 | 361 | 360.8 | 2 | 262584 | 98.06 | 50.05 | 0.98 | 1.07 | 0.01 | 5.71 | 59.3 | 5.01 | 4.44 | 0 | 4.56 | 23.39 | 16.86 | 5.13 | 20.78 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 3 | 262582 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 11.67 | 0 | 4.99 | 4.42 | 0 | 4.56 | 23.26 | 34.44 | 5.12 | 20.69 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 773.67 | 0 | 0 | 16.23 | 1102.8 | 15.01 | 16.55 | 356 | 356.1 | 4 | 262579 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.05 | 0.05 | 19.2 | 56.4 | 4.94 | 4.38 | 13 | 4.55 | 23.07 | 56.67 | 5.11 | 20.56 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 769.7 | 0 | 0 | 19.48 | 1086.6 | 18.39 | 19.98 | 352 | 351.6 | 6 | 262575 | 97.47 | 49.92 | -0.99 | 1.04 | 0.06 | 22.48 | 56.7 | 4.89 | 4.33 | 21 | 4.55 | 22.83 | 66.34 | 5.09 | 20.4 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 772.33 | 0 | 0 | 26.06 | 1102.8 | 24.61 | 27.14 | 346 | 345.9 | 8 | 262569 | 96.03 | 50.01 | -0.99 | 1.02 | 0.08 | 30.04 | 59.6 | 4.81 | 4.26 | 38 | 4.54 | 22.48 | 88.67 | 5.08 | 20.12 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 790 | 0 | 0 | 38.36 | 1105.4 | 36.01 | 39.8 | 338 | 337.9 | 10 | 262561 | 96.37 | 50.01 | 0.99 | 1 | 0.11 | 42.74 | 59.8 | 4.69 | 4.16 | 73 | 4.53 | 22.02 | 126.14 | 5.05 | 19.76 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 790.07 | 0 | 0 | 49.21 | 1117.8 | 43.84 | 49.01 | 328 | 327.7 | 14 | 262551 | 100.42 | 50.02 | -0.99 | 0.97 | 0.15 | 52.96 | 57 | 4.56 | 4.03 | 103 | 4.51 | 21.47 | 156.32 | 5.01 | 19.3 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 783.37 | 0 | 0 | 50.24 | 1111.7 | 46.09 | 51.24 | 314 | 0 | 12 | 262537 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.93 | 0.15 | 54.84 | 59 | 4.36 | 3.86 | 108 | 4.48 | 20.68 | 161.86 | 4.97 | 18.64 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 782.83 | 0 | 0 | 52.46 | 1111.6 | 48.14 | 53.51 | 302 | 302 | 9 | 262525 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.89 | 0.15 | 56.64 | 57.7 | 4.19 | 3.71 | 118 | 4.45 | 20.02 | 167.18 | 4.93 | 18.07 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 781.8 | 0 | 0 | 0 | 1274.8 | 0 | 0 | 293 | 292.5 | 0 | 262516 | 0 | 49.98 | 0 | 0.86 | 0 | 66.55 | 34.1 | 4.07 | 3.6 | 152 | 4.42 | 19.57 | 196.43 | 4.89 | 17.7 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 96.54 | 0 | 4.07 | 3.6 | 242 | 4.37 | 19.78 | 284.94 | 4.83 | 17.91 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 130.25 | 0 | 4.07 | 3.6 | 338 | 4.3 | 20.12 | 384.45 | 4.74 | 18.23 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 131.94 | 0 | 4.07 | 3.6 | 336 | 4.21 | 20.52 | 389.42 | 4.65 | 18.61 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 128.71 | 0 | 4.07 | 3.6 | 330 | 4.13 | 20.96 | 379.9 | 4.55 | 19.02 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 119.75 | 0 | 4.07 | 3.6 | 289 | 4.04 | 21.41 | 353.44 | 4.44 | 19.46 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 157.8 | 0 | 4.07 | 3.6 | 407 | 3.94 | 21.96 | 465.75 | 4.33 | 19.99 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 224.17 | 0 | 4.07 | 3.6 | 600 | 3.82 | 22.63 | 661.66 | 4.2 | 20.61 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 273.08 | 0 | 4.07 | 3.6 | 745 | 3.67 | 23.57 | 806.03 | 4.03 | 21.47 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 221.33 | 0 | 4.07 | 3.6 | 601 | 3.49 | 24.76 | 653.29 | 3.84 | 22.53 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 283.48 | 0 | 4.07 | 3.6 | 786 | 3.33 | 25.99 | 836.71 | 3.66 | 23.63 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 288.56 | 0 | 4.07 | 3.6 | 799 | 3.13 | 27.64 | 851.72 | 3.45 | 25.07 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 145.59 | 0 | 4.07 | 3.6 | 383 | 2.99 | 28.96 | 429.73 | 3.29 | 26.26 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 365.6 | 0 | 4.07 | 3.6 | 1036 | 2.81 | 30.81 | 1079.11 | 3.1 | 27.86 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 309.38 | 0 | 4.07 | 3.6 | 846 | 2.61 | 33.17 | 913.16 | 2.89 | 29.9 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 243.11 | 0 | 4.07 | 3.6 | 668 | 2.45 | 35.28 | 717.57 | 2.72 | 31.77 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 291.49 | 0 | 4.07 | 3.6 | 800 | 2.25 | 38.35 | 860.37 | 2.51 | 34.41 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 186.82 | 0 | 4.07 | 3.6 | 533 | 2.1 | 41.16 | 551.41 | 2.35 | 36.83 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 343.95 | 0 | 4.07 | 3.6 | 962 | 1.88 | 45.98 | 1015.21 | 2.12 | 40.83 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 303.78 | 0 | 4.07 | 3.6 | 851 | 1.73 | 50.11 | 896.63 | 1.95 | 44.28 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 281.29 | 0 | 4.07 | 3.6 | 764 | 1.55 | 55.87 | 830.27 | 1.76 | 49.08 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 347.89 | 0 | 4.07 | 3.6 | 966 | 1.38 | 62.49 | 1026.82 | 1.59 | 54.53 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 320.46 | 0 | 4.07 | 3.6 | 876 | 1.18 | 73.41 | 945.87 | 1.37 | 63.22 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 221.85 | 0 | 4.07 | 3.6 | 581 | 1.01 | 85.29 | 654.8 | 1.19 | 72.73 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 156.57 | 0 | 4.07 | 3.6 | 414 | 0.9 | 96.09 | 462.12 | 1.06 | 81.51 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 34 | 262516 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 151.17 | 0 | 4.07 | 3.6 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 92.69 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 781.2 | 0 | 0 | 148.42 | 1113 | 134.05 | 149.19 | 259 | 259.1 | 33 | 262482 | 99.48 | 49.94 | 0.99 | 0.76 | 0.44 | 164.33 | 60.6 | 3.6 | 3.19 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 93.11 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 771.43 | 0 | 0 | 169.53 | 1103.3 | 156.73 | 172.92 | 226 | 225.8 | 44 | 262449 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.67 | 0.5 | 191.11 | 59.5 | 3.14 | 2.78 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 93.16 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 774.67 | 0 | 0 | 154.66 | 1124.1 | 138.39 | 155.57 | 182 | 181.2 | 32 | 262405 | 99.42 | 49.96 | 0.99 | 0.54 | 0.46 | 163.4 | 58 | 2.53 | 2.24 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 93.26 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 782.2 | 0 | 0 | 105.44 | 1135.4 | 94.72 | 107.55 | 150 | 149.5 | 26 | 262373 | 98.04 | 50.09 | 1 | 0.44 | 0.31 | 111.27 | 58.5 | 2.08 | 1.84 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 92.43 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 785.53 | 0 | 0 | 105.7 | 1130.7 | 95.35 | 107.81 | 124 | 124 | 25 | 262347 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.37 | 0.31 | 110.58 | 59.9 | 1.72 | 1.52 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 91.73 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 784.47 | 0 | 0 | 100.14 | 1118.6 | 91.31 | 102.14 | 99 | 98.6 | 27 | 262322 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.29 | 0.3 | 106.23 | 58.3 | 1.38 | 1.22 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 91.6 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 785.43 | 0 | 0 | 91.51 | 1136.6 | 82.12 | 93.34 | 72 | 71.7 | 19 | 262295 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.21 | 0.27 | 95.9 | 57.2 | 1 | 0.89 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 90.05 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 785.87 | 0 | 0 | 78.95 | 1130.8 | 70.93 | 80.2 | 53 | 52.3 | 21 | 262276 | 98.44 | 50.04 | 1 | 0.16 | 0.23 | 84 | 59.4 | 0.74 | 0.65 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 89.9 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 785.83 | 0 | 0 | 76.13 | 1135.7 | 68.37 | 77.65 | 32 | 31.9 | 14 | 262255 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.09 | 0.22 | 81.99 | 57.2 | 0.44 | 0.39 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 86.65 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 799.07 | 0 | 0 | 38.19 | 1124.2 | 34.24 | 38.5 | 18 | 18 | 7 | 262241 | 99.2 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.11 | 41.69 | 60.1 | 0.25 | 0.22 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 83.01 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 793.5 | 0 | 0 | 25.63 | 1122.2 | 23.3 | 26.14 | 11 | 10.2 | 6 | 262234 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 30.63 | 57.9 | 0.15 | 0.14 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 85.44 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 791.27 | 0 | 0 | 14.86 | 1097.1 | 13.53 | 14.85 | 5 | 5 | 3 | 262228 | 100.08 | 50.04 | 1 | 0.01 | 0.04 | 18.39 | 52.1 | 0.07 | 0.06 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 73.79 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 790.57 | 0 | 0 | 8.63 | 1046.7 | 8.41 | 8.8 | 2 | 2 | 1 | 262225 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 11.37 | 46.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | 65.59 | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 792.03 | 0 | 0 | 3.93 | 1055.5 | 3.8 | 4.01 | 1 | 0.6 | 1 | 262224 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.12 | 40.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | 98.39 | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 793.7 | 0 | 0 | 0.59 | 825.1 | 1.15 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 262223 | 62.3 | 49.91 | 1 | 0 | 0 | 0.87 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 793.2 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262223 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -