## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 0.51 | 1012.6 | 0.17 | 0.67 | 605 | 605.6 | 0 | 385013 | 76.69 | 50.06 | -0.45 | 1.71 | 0 | 0.36 | 57.5 | 8.4 | 7.12 | 0 | 4.56 | 37.49 | 1.02 | 5.13 | 33.3 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 766.7 | 0 | 0 | 3.67 | 1024.7 | 3.56 | 3.65 | 605 | 605.2 | 2 | 385013 | 100.52 | 50.05 | -0.9 | 1.71 | 0.01 | 5.97 | 56.3 | 8.4 | 7.12 | 0 | 4.56 | 37.49 | 16.86 | 5.13 | 33.32 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 769.23 | 0 | 0 | 8.97 | 1062.8 | 8.61 | 9.15 | 603 | 603.6 | 3 | 385011 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.7 | 0.03 | 12.2 | 59 | 8.38 | 7.09 | 0 | 4.56 | 37.37 | 34.44 | 5.12 | 33.24 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 15.8 | 1068.3 | 15.09 | 16.12 | 600 | 600.6 | 4 | 385008 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.69 | 0.04 | 20.07 | 56.7 | 8.33 | 7.06 | 13 | 4.55 | 37.19 | 56.67 | 5.11 | 33.15 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 771.5 | 0 | 0 | 19.05 | 1071.2 | 17.97 | 19.25 | 596 | 596.2 | 6 | 385004 | 98.97 | 49.96 | 0.99 | 1.68 | 0.05 | 23.5 | 60 | 8.28 | 7.01 | 21 | 4.55 | 36.97 | 66.34 | 5.09 | 33.03 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 773.17 | 0 | 0 | 26.66 | 1083.9 | 24.26 | 26.29 | 590 | 590.5 | 8 | 384998 | 101.39 | 50.01 | 0.99 | 1.67 | 0.08 | 31.41 | 57.7 | 8.19 | 6.94 | 38 | 4.54 | 36.67 | 88.67 | 5.08 | 32.82 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 791.07 | 0 | 0 | 37.68 | 1103.6 | 34.79 | 38.4 | 582 | 582.7 | 10 | 384990 | 98.14 | 50 | -0.99 | 1.64 | 0.11 | 44.68 | 57 | 8.08 | 6.85 | 73 | 4.53 | 36.27 | 126.14 | 5.05 | 32.54 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 791.17 | 0 | 0 | 48.44 | 1095.8 | 43.53 | 47.7 | 572 | 572.4 | 13 | 384980 | 101.56 | 50.02 | 0.99 | 1.61 | 0.14 | 55.37 | 59.9 | 7.94 | 6.73 | 103 | 4.51 | 35.82 | 156.32 | 5.01 | 32.2 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 786.27 | 0 | 0 | 50.24 | 1114.4 | 45.98 | 51.24 | 559 | 559.6 | 13 | 384967 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.58 | 0.14 | 57.33 | 57.3 | 7.76 | 6.58 | 108 | 4.48 | 35.22 | 161.86 | 4.97 | 31.74 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 784.03 | 0 | 0 | 52.12 | 1114.5 | 46.58 | 51.91 | 546 | 546.9 | 14 | 384954 | 100.4 | 50.05 | 0.99 | 1.54 | 0.15 | 59.21 | 59.1 | 7.58 | 6.42 | 118 | 4.45 | 34.62 | 167.18 | 4.93 | 31.26 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 784.87 | 0 | 0 | 61.52 | 1099 | 57.1 | 62.75 | 532 | 532.8 | 18 | 384940 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.5 | 0.17 | 69.58 | 58.2 | 7.39 | 6.26 | 152 | 4.42 | 33.99 | 196.43 | 4.89 | 30.73 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 781.9 | 0 | 0 | 91.25 | 1107.6 | 81.31 | 90.06 | 514 | 514.7 | 27 | 384922 | 101.32 | 49.99 | 0.99 | 1.45 | 0.26 | 100.93 | 58.7 | 7.14 | 6.05 | 242 | 4.37 | 33.19 | 284.94 | 4.83 | 30.04 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 122.27 | 1112.4 | 109.73 | 122.06 | 487 | 487.5 | 30 | 384895 | 100.17 | 49.99 | -0.99 | 1.37 | 0.35 | 136.17 | 60.2 | 6.76 | 5.73 | 338 | 4.3 | 31.99 | 384.45 | 4.74 | 28.98 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 124.92 | 1109.9 | 114.8 | 127.42 | 457 | 457 | 32 | 384865 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.29 | 0.35 | 137.93 | 58.1 | 6.35 | 5.38 | 336 | 4.21 | 30.61 | 389.42 | 4.65 | 27.76 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 785.83 | 0 | 0 | 120.91 | 1101.6 | 111.95 | 123.33 | 425 | 425.1 | 32 | 384833 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.2 | 0.34 | 134.56 | 58.5 | 5.9 | 5 | 330 | 4.13 | 29.07 | 379.9 | 4.55 | 26.38 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 792.17 | 0 | 0 | 60.49 | 1229.7 | 48.97 | 60.22 | 393 | 393.3 | 1 | 384801 | 100.45 | 50 | -0.99 | 1.11 | 0.17 | 125.19 | 43.2 | 5.46 | 4.62 | 289 | 4.04 | 27.46 | 353.44 | 4.44 | 24.96 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 164.97 | 0 | 5.44 | 4.61 | 407 | 3.94 | 28.1 | 465.75 | 4.33 | 25.58 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 234.36 | 0 | 5.44 | 4.61 | 600 | 3.82 | 28.96 | 661.66 | 4.2 | 26.38 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 285.5 | 0 | 5.44 | 4.61 | 745 | 3.67 | 30.16 | 806.03 | 4.03 | 27.48 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 231.4 | 0 | 5.44 | 4.61 | 601 | 3.49 | 31.68 | 653.29 | 3.84 | 28.84 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 296.36 | 0 | 5.44 | 4.61 | 786 | 3.33 | 33.25 | 836.71 | 3.66 | 30.24 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 301.68 | 0 | 5.44 | 4.61 | 799 | 3.13 | 35.37 | 851.72 | 3.45 | 32.08 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 152.21 | 0 | 5.44 | 4.61 | 383 | 2.99 | 37.06 | 429.73 | 3.29 | 33.61 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 382.22 | 0 | 5.44 | 4.61 | 1036 | 2.81 | 39.43 | 1079.11 | 3.1 | 35.65 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 323.44 | 0 | 5.44 | 4.61 | 846 | 2.61 | 42.45 | 913.16 | 2.89 | 38.27 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 254.16 | 0 | 5.44 | 4.61 | 668 | 2.45 | 45.15 | 717.57 | 2.72 | 40.66 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 304.74 | 0 | 5.44 | 4.61 | 800 | 2.25 | 49.08 | 860.37 | 2.51 | 44.04 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 195.31 | 0 | 5.44 | 4.61 | 533 | 2.1 | 52.68 | 551.41 | 2.35 | 47.13 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 359.59 | 0 | 5.44 | 4.61 | 962 | 1.88 | 58.84 | 1015.21 | 2.12 | 52.25 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 317.59 | 0 | 5.44 | 4.61 | 851 | 1.73 | 64.12 | 896.63 | 1.95 | 56.67 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 294.08 | 0 | 5.44 | 4.61 | 764 | 1.55 | 71.49 | 830.27 | 1.76 | 62.81 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 363.7 | 0 | 5.44 | 4.61 | 966 | 1.38 | 79.97 | 1026.82 | 1.59 | 69.78 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 16 | 384800 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 335.03 | 0 | 5.44 | 4.61 | 876 | 1.18 | 93.95 | 945.87 | 1.37 | 80.9 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 767.5 | 0 | 0 | 211.4 | 1106.3 | 194.91 | 215.63 | 376 | 376.9 | 40 | 384784 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.06 | 0.6 | 231.93 | 61.8 | 5.22 | 4.42 | 581 | 1.01 | - | 654.8 | 1.19 | 89.28 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 767.93 | 0 | 0 | 151.15 | 1110.8 | 136.15 | 151.23 | 336 | 336.2 | 41 | 384744 | 99.95 | 49.95 | 0.99 | 0.95 | 0.43 | 163.68 | 59.8 | 4.67 | 3.95 | 414 | 0.9 | - | 462.12 | 1.06 | 89.41 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 778.53 | 0 | 0 | 143.46 | 1117.3 | 130.97 | 146.33 | 295 | 295.3 | 37 | 384703 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.83 | 0.41 | 158.05 | 59.8 | 4.1 | 3.47 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 89.27 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 158.16 | 1106.8 | 142.56 | 157.78 | 258 | 258.9 | 33 | 384666 | 100.24 | 49.94 | 0.99 | 0.73 | 0.45 | 171.8 | 59.6 | 3.58 | 3.04 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 88.72 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 775.03 | 0 | 0 | 176.36 | 1103.1 | 163.07 | 179.89 | 225 | 225.7 | 44 | 384633 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.64 | 0.5 | 199.8 | 60.5 | 3.13 | 2.65 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 88.72 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 777.9 | 0 | 0 | 158.93 | 1118.4 | 144.95 | 162.11 | 181 | 181.6 | 31 | 384589 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.51 | 0.45 | 170.83 | 60.2 | 2.51 | 2.13 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 88.72 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 783.37 | 0 | 0 | 104.84 | 1119.3 | 95.54 | 106.94 | 150 | 150 | 26 | 384558 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.42 | 0.3 | 116.33 | 58.4 | 2.08 | 1.76 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 88.41 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 787.53 | 0 | 0 | 105.7 | 1124.7 | 95.86 | 107.81 | 124 | 124.6 | 25 | 384532 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.35 | 0.3 | 115.61 | 59.4 | 1.72 | 1.46 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 87.74 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 786.83 | 0 | 0 | 99.63 | 1121.5 | 90.61 | 101.62 | 99 | 99 | 27 | 384507 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.28 | 0.28 | 111.06 | 57.8 | 1.38 | 1.16 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 87.62 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 787.53 | 0 | 0 | 88.78 | 1129.3 | 79.4 | 89.67 | 72 | 72.1 | 20 | 384480 | 99.01 | 50 | -0.99 | 0.2 | 0.25 | 100.26 | 57.3 | 1 | 0.85 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 86.13 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 787.6 | 0 | 0 | 79.63 | 1116.5 | 71.52 | 79.86 | 52 | 52.5 | 21 | 384460 | 99.72 | 50.04 | 0.99 | 0.15 | 0.22 | 87.82 | 58.4 | 0.72 | 0.61 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 84.37 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 787.43 | 0 | 0 | 76.64 | 1137 | 68.75 | 78.17 | 31 | 31.9 | 14 | 384439 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.09 | 0.22 | 85.71 | 58.4 | 0.43 | 0.36 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 80.29 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 799.63 | 0 | 0 | 37.68 | 1122.8 | 34.32 | 38.54 | 17 | 17.9 | 7 | 384425 | 97.78 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.11 | 43.59 | 58.6 | 0.24 | 0.2 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 74.99 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 794.43 | 0 | 0 | 27.08 | 1120.6 | 24.65 | 27.62 | 10 | 10.2 | 6 | 384418 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.08 | 32.02 | 59.1 | 0.14 | 0.12 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 74.3 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 792.43 | 0 | 0 | 15.12 | 1083 | 14.03 | 15.2 | 4 | 4.9 | 2 | 384412 | 99.49 | 50.04 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.23 | 53.9 | 0.06 | 0.05 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 56.47 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 791.33 | 0 | 0 | 8.37 | 1047.9 | 8.28 | 8.67 | 2 | 2 | 2 | 384410 | 96.51 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 11.89 | 47.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | 62.74 | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 792.83 | 0 | 0 | 3.75 | 1053.9 | 3.63 | 3.83 | 0 | 0.5 | 0 | 384408 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0 | 0.01 | 6.4 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | - | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 794.23 | 0 | 0 | 0.51 | 819.2 | 0.88 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 384408 | 70.93 | 49.91 | 0.71 | 0 | 0 | 0.91 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 794.2 | 0 | 0 | 0 | 367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384408 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -