## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 0.42 | 853.5 | 0.2 | 0.76 | 500 | 499.7 | 1 | 384089 | 55.48 | 50.05 | -0.14 | 1.41 | 0 | 0.36 | 59.1 | 6.94 | 5.88 | 0 | 4.56 | 30.98 | 1.02 | 5.13 | 27.52 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 766.3 | 0 | 0 | 3.75 | 990.5 | 3.82 | 3.78 | 499 | 499.3 | 1 | 384088 | 99.15 | 50.05 | -0.89 | 1.41 | 0.01 | 5.97 | 58.6 | 6.93 | 5.87 | 0 | 4.56 | 30.92 | 16.86 | 5.13 | 27.48 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 769.27 | 0 | 0 | 9.22 | 1046 | 8.99 | 9.4 | 498 | 497.8 | 3 | 384087 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.41 | 0.03 | 12.2 | 56.2 | 6.92 | 5.86 | 0 | 4.56 | 30.86 | 34.44 | 5.12 | 27.46 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 774.57 | 0 | 0 | 15.72 | 1072.9 | 14.95 | 16.03 | 495 | 494.7 | 5 | 384084 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.4 | 0.04 | 20.07 | 58.1 | 6.88 | 5.82 | 13 | 4.55 | 30.68 | 56.67 | 5.11 | 27.35 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 771.13 | 0 | 0 | 18.79 | 1056.2 | 18.1 | 19.11 | 490 | 490.3 | 5 | 384079 | 98.31 | 49.96 | 0.99 | 1.38 | 0.05 | 23.5 | 58 | 6.81 | 5.76 | 21 | 4.55 | 30.4 | 66.34 | 5.09 | 27.16 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 774.03 | 0 | 0 | 25.97 | 1096 | 24.17 | 26.49 | 485 | 484.7 | 8 | 384074 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.37 | 0.07 | 31.41 | 57.9 | 6.74 | 5.71 | 38 | 4.54 | 30.14 | 88.67 | 5.08 | 26.98 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 790.47 | 0 | 0 | 38.19 | 1102.3 | 34.92 | 38.5 | 477 | 476.7 | 11 | 384066 | 99.2 | 50 | -0.99 | 1.35 | 0.11 | 44.68 | 59.6 | 6.63 | 5.61 | 73 | 4.53 | 29.73 | 126.14 | 5.05 | 26.67 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 790.33 | 0 | 0 | 47.85 | 1100.3 | 43.47 | 47.83 | 466 | 466.4 | 13 | 384055 | 100.04 | 50.01 | -0.99 | 1.32 | 0.14 | 55.37 | 59.5 | 6.47 | 5.48 | 103 | 4.51 | 29.18 | 156.32 | 5.01 | 26.23 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 785.93 | 0 | 0 | 49.73 | 1103.2 | 45.98 | 50.72 | 453 | 453.6 | 12 | 384042 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.28 | 0.14 | 57.33 | 58.6 | 6.29 | 5.33 | 108 | 4.48 | 28.54 | 161.86 | 4.97 | 25.72 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 52.38 | 1112 | 46.53 | 51.74 | 441 | 440.8 | 15 | 384030 | 101.23 | 50.05 | -0.99 | 1.25 | 0.15 | 59.21 | 57.7 | 6.13 | 5.19 | 118 | 4.45 | 27.96 | 167.18 | 4.93 | 25.24 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 786.37 | 0 | 0 | 62.29 | 1099.8 | 57.77 | 63.53 | 426 | 426.6 | 18 | 384015 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.2 | 0.18 | 69.58 | 59.1 | 5.92 | 5.01 | 152 | 4.42 | 27.22 | 196.43 | 4.89 | 24.61 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 780.97 | 0 | 0 | 90.66 | 1108.6 | 83.41 | 92.47 | 408 | 408.4 | 27 | 383997 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.15 | 0.26 | 100.93 | 58.3 | 5.67 | 4.8 | 242 | 4.37 | 26.35 | 284.94 | 4.83 | 23.85 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 123.13 | 1101.5 | 114.02 | 125.59 | 381 | 381.1 | 31 | 383970 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.08 | 0.35 | 136.17 | 60.3 | 5.29 | 4.48 | 338 | 4.3 | 25.03 | 384.45 | 4.74 | 22.67 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 784.37 | 0 | 0 | 125.01 | 1111.2 | 111.54 | 123.94 | 350 | 350.6 | 32 | 383939 | 100.86 | 49.99 | 0.99 | 0.99 | 0.35 | 137.93 | 58 | 4.86 | 4.12 | 336 | 4.21 | 23.44 | 389.42 | 4.65 | 21.26 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 784.87 | 0 | 0 | 120.99 | 1095.6 | 110.16 | 120.69 | 318 | 318.5 | 26 | 383907 | 100.25 | 49.98 | 0.99 | 0.9 | 0.34 | 134.56 | 57.8 | 4.42 | 3.74 | 330 | 4.13 | 21.75 | 379.9 | 4.55 | 19.74 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 125.19 | 0 | 4.06 | 3.43 | 289 | 4.04 | 20.41 | 353.44 | 4.44 | 18.55 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 164.97 | 0 | 4.06 | 3.43 | 407 | 3.94 | 20.93 | 465.75 | 4.33 | 19.06 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 234.36 | 0 | 4.06 | 3.43 | 600 | 3.82 | 21.58 | 661.66 | 4.2 | 19.65 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 285.5 | 0 | 4.06 | 3.43 | 745 | 3.67 | 22.47 | 806.03 | 4.03 | 20.47 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 231.4 | 0 | 4.06 | 3.43 | 601 | 3.49 | 23.6 | 653.29 | 3.84 | 21.48 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 296.36 | 0 | 4.06 | 3.43 | 786 | 3.33 | 24.77 | 836.71 | 3.66 | 22.52 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 301.68 | 0 | 4.06 | 3.43 | 799 | 3.13 | 26.35 | 851.72 | 3.45 | 23.9 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 152.21 | 0 | 4.06 | 3.43 | 383 | 2.99 | 27.61 | 429.73 | 3.29 | 25.03 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 382.22 | 0 | 4.06 | 3.43 | 1036 | 2.81 | 29.37 | 1079.11 | 3.1 | 26.56 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 323.44 | 0 | 4.06 | 3.43 | 846 | 2.61 | 31.62 | 913.16 | 2.89 | 28.51 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 254.16 | 0 | 4.06 | 3.43 | 668 | 2.45 | 33.63 | 717.57 | 2.72 | 30.29 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 304.74 | 0 | 4.06 | 3.43 | 800 | 2.25 | 36.56 | 860.37 | 2.51 | 32.81 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 195.31 | 0 | 4.06 | 3.43 | 533 | 2.1 | 39.24 | 551.41 | 2.35 | 35.11 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 359.59 | 0 | 4.06 | 3.43 | 962 | 1.88 | 43.83 | 1015.21 | 2.12 | 38.92 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 317.59 | 0 | 4.06 | 3.43 | 851 | 1.73 | 47.76 | 896.63 | 1.95 | 42.21 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 294.08 | 0 | 4.06 | 3.43 | 764 | 1.55 | 53.26 | 830.27 | 1.76 | 46.79 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 363.7 | 0 | 4.06 | 3.43 | 966 | 1.38 | 59.57 | 1026.82 | 1.59 | 51.98 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 335.03 | 0 | 4.06 | 3.43 | 876 | 1.18 | 69.98 | 945.87 | 1.37 | 60.26 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 231.93 | 0 | 4.06 | 3.43 | 581 | 1.01 | 81.3 | 654.8 | 1.19 | 69.33 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 163.68 | 0 | 4.06 | 3.43 | 414 | 0.9 | 91.6 | 462.12 | 1.06 | 77.7 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 33 | 383881 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 158.05 | 0 | 4.06 | 3.43 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 88.36 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 783.4 | 0 | 0 | 151.41 | 1112.6 | 138.81 | 154.44 | 259 | 259.6 | 33 | 383848 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.73 | 0.43 | 171.8 | 59.9 | 3.6 | 3.05 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 89.07 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 773.67 | 0 | 0 | 189.61 | 1118.3 | 169.56 | 189.62 | 226 | 226.1 | 44 | 383815 | 100 | 50.01 | -0.99 | 0.64 | 0.54 | 199.8 | 60.5 | 3.14 | 2.66 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 89.11 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 776.2 | 0 | 0 | 157.22 | 1129.4 | 139.46 | 157.51 | 182 | 181.8 | 32 | 383771 | 99.82 | 49.96 | 0.99 | 0.51 | 0.44 | 170.83 | 57.9 | 2.53 | 2.14 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 89.21 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 784.43 | 0 | 0 | 104.84 | 1117.9 | 95.66 | 106.94 | 150 | 150.3 | 25 | 383739 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.42 | 0.3 | 116.33 | 60.2 | 2.08 | 1.76 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 88.41 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 105.27 | 1124.2 | 93.74 | 105.39 | 125 | 124.8 | 26 | 383714 | 99.89 | 50.04 | -0.99 | 0.35 | 0.3 | 115.61 | 57.6 | 1.74 | 1.47 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 88.45 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 785.67 | 0 | 0 | 100.48 | 1120.3 | 91.48 | 102.49 | 99 | 99.1 | 27 | 383688 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.28 | 0.28 | 111.06 | 60.1 | 1.38 | 1.16 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 87.62 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 786.77 | 0 | 0 | 91.34 | 1143 | 81.51 | 93.17 | 72 | 72.2 | 20 | 383661 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.2 | 0.26 | 100.26 | 59.6 | 1 | 0.85 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 86.13 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 787.03 | 0 | 0 | 80.49 | 1128.3 | 71.87 | 81.09 | 52 | 52.5 | 20 | 383641 | 99.26 | 50.03 | -0.99 | 0.15 | 0.23 | 87.82 | 59 | 0.72 | 0.61 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 84.37 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 786.93 | 0 | 0 | 77.58 | 1143.8 | 68.12 | 77.91 | 32 | 31.9 | 14 | 383621 | 99.57 | 50.01 | -0.99 | 0.09 | 0.22 | 85.71 | 60 | 0.44 | 0.38 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 82.88 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 799.37 | 0 | 0 | 38.02 | 1128.4 | 34.3 | 38.7 | 18 | 17.9 | 8 | 383607 | 98.24 | 50 | 0.99 | 0.05 | 0.11 | 43.59 | 58.1 | 0.25 | 0.21 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 79.4 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 794.1 | 0 | 0 | 26.14 | 1114.1 | 24.64 | 27.45 | 10 | 10.2 | 5 | 383599 | 95.24 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 32.02 | 59.4 | 0.14 | 0.12 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 74.3 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 792.27 | 0 | 0 | 14.78 | 1109.7 | 13.8 | 15.31 | 5 | 4.9 | 3 | 383594 | 96.54 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 19.23 | 53.9 | 0.07 | 0.06 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 70.58 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 791.4 | 0 | 0 | 7.69 | 1059.8 | 8.31 | 8.8 | 2 | 2 | 2 | 383591 | 87.35 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.02 | 11.89 | 48 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | 62.74 | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 792.3 | 0 | 0 | 3.67 | 1052.9 | 4.2 | 4.42 | 0 | 0.5 | 0 | 383589 | 83.09 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.4 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | - | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 794.1 | 0 | 0 | 0.51 | 816.2 | 0.64 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 383589 | 98.08 | 49.91 | 1 | 0 | 0 | 0.91 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 794.27 | 0 | 0 | 0 | 415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383589 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -