## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 10/08/2025 18:45:30 | 781.8 | 0 | 0 | 0.42 | 1011.5 | 0.39 | 0 | 1089 | 1088.9 | 0 | 360857 | 0 | 50.05 | -0.36 | 3.21 | 0 | 0.34 | 57.8 | 15.13 | 13.39 | 0 | 4.56 | 70.55 | 1.02 | 5.13 | 62.67 | 26.9 | 25.6
51 | 10/08/2025 18:30:30 | 765.23 | 0 | 0 | 3.41 | 1042.6 | 2.71 | 2.83 | 1089 | 1088.6 | 2 | 360857 | 120.45 | 50.05 | 0.91 | 3.21 | 0.01 | 5.71 | 59.9 | 15.13 | 13.39 | 0 | 4.56 | 70.55 | 16.86 | 5.13 | 62.69 | 27 | 26
50 | 10/08/2025 18:15:30 | 768.43 | 0 | 0 | 8.71 | 1060.6 | 8.38 | 8.88 | 1087 | 1087.1 | 3 | 360855 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.21 | 0.03 | 11.67 | 57.1 | 15.1 | 13.37 | 0 | 4.56 | 70.42 | 34.44 | 5.12 | 62.65 | 27 | 26.7
49 | 10/08/2025 18:00:30 | 773.53 | 0 | 0 | 15.38 | 1086.6 | 14.44 | 15.69 | 1084 | 1084.2 | 4 | 360852 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.2 | 0.05 | 19.2 | 57.7 | 15.06 | 13.33 | 13 | 4.55 | 70.24 | 56.67 | 5.11 | 62.61 | 27.1 | 27.3
48 | 10/08/2025 17:45:30 | 769.9 | 0 | 0 | 16.83 | 1070.8 | 14.53 | 15.56 | 1080 | 1080.1 | 5 | 360848 | 108.19 | 49.96 | -0.99 | 3.19 | 0.05 | 22.48 | 56.9 | 15 | 13.28 | 21 | 4.55 | 70.04 | 66.34 | 5.09 | 62.58 | 27.1 | 27.9
47 | 10/08/2025 17:30:30 | 772.97 | 0 | 0 | 22.38 | 1085.4 | 21.03 | 22.83 | 1075 | 1075.3 | 7 | 360843 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.17 | 0.07 | 30.04 | 59.6 | 14.93 | 13.22 | 38 | 4.54 | 69.84 | 88.67 | 5.08 | 62.52 | 27.1 | 28.3
46 | 10/08/2025 17:15:30 | 789.63 | 0 | 0 | 32.72 | 1089 | 29.78 | 32.43 | 1068 | 1068.4 | 9 | 360836 | 100.9 | 49.99 | 0.99 | 3.15 | 0.1 | 42.74 | 59.5 | 14.83 | 13.13 | 73 | 4.53 | 69.59 | 126.14 | 5.05 | 62.43 | 27.5 | 29
45 | 10/08/2025 17:00:30 | 789.7 | 0 | 0 | 42.46 | 1113.5 | 36.78 | 40.95 | 1059 | 1059.4 | 11 | 360827 | 103.69 | 50.01 | -0.99 | 3.13 | 0.13 | 52.96 | 60 | 14.71 | 13.02 | 103 | 4.51 | 69.32 | 156.32 | 5.01 | 62.33 | 28.2 | 30.5
44 | 10/08/2025 16:45:30 | 786.13 | 0 | 0 | 43.66 | 1106.7 | 40.24 | 44.53 | 1048 | 1048.3 | 11 | 360816 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.09 | 0.13 | 54.84 | 59.9 | 14.56 | 12.89 | 108 | 4.48 | 69.03 | 161.86 | 4.97 | 62.2 | 28.2 | 30.7
43 | 10/08/2025 16:30:30 | 783.93 | 0 | 0 | 45.54 | 1105.2 | 40.12 | 44.34 | 1037 | 1037.2 | 12 | 360805 | 102.7 | 50.05 | -0.99 | 3.06 | 0.13 | 56.64 | 57.9 | 14.4 | 12.75 | 118 | 4.45 | 68.74 | 167.18 | 4.93 | 62.06 | 28.5 | 31.2
42 | 10/08/2025 16:15:30 | 783.67 | 0 | 0 | 54.85 | 1106.2 | 50.58 | 55.95 | 1025 | 1024.9 | 16 | 360793 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.03 | 0.16 | 66.55 | 59 | 14.24 | 12.61 | 152 | 4.42 | 68.46 | 196.43 | 4.89 | 61.91 | 28.7 | 32.2
41 | 10/08/2025 16:00:30 | 779.87 | 0 | 0 | 79.55 | 1103.8 | 71 | 78.36 | 1009 | 1008.9 | 24 | 360777 | 101.51 | 49.97 | -0.99 | 2.98 | 0.23 | 96.54 | 58.5 | 14.01 | 12.41 | 242 | 4.37 | 68.12 | 284.94 | 4.83 | 61.66 | 29.2 | 34.8
40 | 10/08/2025 15:45:30 | 782.63 | 0 | 0 | 107.23 | 1108.6 | 98.66 | 109.37 | 985 | 985 | 27 | 360753 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.91 | 0.32 | 130.25 | 58.6 | 13.68 | 12.11 | 338 | 4.3 | 67.64 | 384.45 | 4.74 | 61.28 | 29.2 | 35.9
39 | 10/08/2025 15:30:30 | 782.3 | 0 | 0 | 109.28 | 1114.2 | 96.81 | 107.86 | 958 | 958.3 | 28 | 360726 | 101.31 | 49.99 | -0.99 | 2.83 | 0.32 | 131.94 | 58.7 | 13.31 | 11.78 | 336 | 4.21 | 67.08 | 389.42 | 4.65 | 60.84 | 29.3 | 36.7
38 | 10/08/2025 15:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 105.87 | 1100.4 | 94.86 | 104.38 | 930 | 930.1 | 28 | 360698 | 101.43 | 49.98 | -0.99 | 2.74 | 0.31 | 128.71 | 58.3 | 12.92 | 11.44 | 330 | 4.13 | 66.51 | 379.9 | 4.55 | 60.36 | 29.8 | 39.8
37 | 10/08/2025 15:00:30 | 791.67 | 0 | 0 | 97.75 | 1096.8 | 87.68 | 96.17 | 902 | 901.6 | 34 | 360670 | 101.65 | 49.99 | 0.99 | 2.66 | 0.29 | 119.75 | 60.3 | 12.53 | 11.09 | 289 | 4.04 | 65.9 | 353.44 | 4.44 | 59.9 | 30 | 41.5
36 | 10/08/2025 14:45:30 | 792.47 | 0 | 0 | 133.55 | 1108 | 122.94 | 136.22 | 868 | 868.1 | 37 | 360636 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.56 | 0.39 | 157.8 | 60.7 | 12.06 | 10.67 | 407 | 3.94 | 65.06 | 465.75 | 4.33 | 59.22 | 30.3 | 43.4
35 | 10/08/2025 14:30:30 | 796.07 | 0 | 0 | 183.71 | 1090.1 | 171.9 | 187.38 | 831 | 831.4 | 46 | 360599 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.45 | 0.54 | 224.17 | 67 | 11.54 | 10.22 | 600 | 3.82 | 64.19 | 661.66 | 4.2 | 58.46 | 30.7 | 49
34 | 10/08/2025 14:15:30 | 795.87 | 0 | 0 | 219.86 | 1073.6 | 203.94 | 218.95 | 785 | 785.1 | 51 | 360553 | 100.42 | 49.94 | 0.99 | 2.32 | 0.65 | 273.08 | 69.3 | 10.9 | 9.65 | 745 | 3.67 | 63.15 | 806.03 | 4.03 | 57.52 | 31.1 | 51.7
33 | 10/08/2025 14:00:30 | 794.9 | 0 | 0 | 181.75 | 1085.1 | 166.29 | 180.45 | 734 | 733.9 | 49 | 360502 | 100.72 | 50.01 | -0.99 | 2.17 | 0.54 | 221.33 | 66.7 | 10.19 | 9.03 | 601 | 3.49 | 62.02 | 653.29 | 3.84 | 56.45 | 30.8 | 50.1
32 | 10/08/2025 13:45:30 | 797.7 | 0 | 0 | 227.55 | 1060.2 | 213.53 | 226.38 | 685 | 685.4 | 58 | 360453 | 100.52 | 49.97 | 0.99 | 2.02 | 0.67 | 283.48 | 69.7 | 9.51 | 8.42 | 786 | 3.33 | 60.75 | 836.71 | 3.66 | 55.24 | 31.2 | 55.6
31 | 10/08/2025 13:30:30 | 794.47 | 0 | 0 | 229.94 | 1084.7 | 216.22 | 234.54 | 627 | 626.8 | 43 | 360395 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.85 | 0.68 | 288.56 | 69.7 | 8.71 | 7.71 | 799 | 3.13 | 59.15 | 851.72 | 3.45 | 53.64 | 30.6 | 50.3
30 | 10/08/2025 13:15:30 | 783.57 | 0 | 0 | 117.32 | 1067.9 | 112.06 | 119.67 | 584 | 584 | 40 | 360352 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.72 | 0.35 | 145.59 | 58.3 | 8.11 | 7.18 | 383 | 2.99 | 57.73 | 429.73 | 3.29 | 52.35 | 30.7 | 51
29 | 10/08/2025 13:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 120.39 | 1281.4 | 94.84 | 121.53 | 544 | 544.1 | 4 | 360312 | 99.07 | 50.04 | 0.99 | 1.61 | 0.36 | 365.6 | 58.7 | 7.56 | 6.69 | 1036 | 2.81 | 57.2 | 1079.11 | 3.1 | 51.73 | 30.4 | 54.1
28 | 10/08/2025 12:45:30 | 780.13 | 35.9 | 11.97 | 17.77 | 1169.9 | 15.2 | 17.78 | 540 | 540.4 | 0 | 360308 | 99.93 | 49.99 | -0.99 | 1.59 | 0.05 | 309.38 | 43.2 | 7.5 | 6.64 | 846 | 2.61 | 61.14 | 913.16 | 2.89 | 55.11 | 29.9 | 49.3
27 | 10/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 360308 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 243.11 | 0 | 7.5 | 6.64 | 668 | 2.45 | 65.03 | 717.57 | 2.72 | 58.55 | 30.1 | 52.3
26 | 10/08/2025 12:15:30 | 776.37 | 0 | 0 | 0 | 1282.6 | 0 | 0 | 540 | 540.4 | 0 | 360308 | 0 | 49.96 | 0 | 1.59 | 0 | 291.49 | 42.9 | 7.5 | 6.64 | 800 | 2.25 | 70.68 | 860.37 | 2.51 | 63.42 | 29.5 | 48.9
25 | 10/08/2025 12:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 540 | 540.4 | 0 | 360308 | 0 | 50.02 | 0 | 1.59 | 0 | 186.82 | 44 | 7.5 | 6.64 | 533 | 2.1 | 75.86 | 551.41 | 2.35 | 67.88 | 30.1 | 55.6
24 | 10/08/2025 11:45:30 | 773.43 | 0 | 0 | 0 | 1295.3 | 0 | 0 | 540 | 540.4 | 0 | 360308 | 0 | 50.02 | 0 | 1.59 | 0 | 343.95 | 45 | 7.5 | 6.64 | 962 | 1.88 | 84.73 | 1015.21 | 2.12 | 75.25 | 29.2 | 49.3
23 | 10/08/2025 11:30:30 | 776.53 | 0 | 0 | 0 | 1289.8 | 0 | 0 | 540 | 540.4 | 11 | 360308 | 0 | 50 | 0 | 1.59 | 0 | 303.78 | 46.8 | 7.5 | 6.64 | 851 | 1.73 | 92.34 | 896.63 | 1.95 | 81.61 | 29.2 | 52.3
22 | 10/08/2025 11:15:30 | 776.83 | 0 | 0 | 202 | 1077.9 | 186.31 | 200.82 | 529 | 528.9 | 52 | 360297 | 100.59 | 49.99 | 0.99 | 1.56 | 0.6 | 281.29 | 69.2 | 7.35 | 6.51 | 764 | 1.55 | - | 830.27 | 1.76 | 88.61 | 28.7 | 53.1
21 | 10/08/2025 11:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 309.32 | 1042.2 | 302.73 | 315.51 | 477 | 476.5 | 65 | 360245 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.41 | 0.91 | 347.89 | 75.7 | 6.63 | 5.87 | 966 | 1.38 | - | 1026.82 | 1.59 | 88.77 | 29.1 | 58.3
20 | 10/08/2025 10:45:30 | 775.8 | 0 | 0 | 286.85 | 1081.2 | 270.61 | 292.59 | 412 | 411.7 | 55 | 360180 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.22 | 0.85 | 320.46 | 73.8 | 5.72 | 5.07 | 876 | 1.18 | - | 945.87 | 1.37 | 88.89 | 28.4 | 50.3
19 | 10/08/2025 10:30:30 | 764.1 | 0 | 0 | 176.02 | 1116.7 | 160.78 | 179.54 | 357 | 357.1 | 39 | 360125 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.05 | 0.52 | 221.85 | 64.5 | 4.96 | 4.39 | 581 | 1.01 | - | 654.8 | 1.19 | 88.62 | 27.5 | 43.7
18 | 10/08/2025 10:15:30 | 765.83 | 0 | 0 | 138.59 | 1116.3 | 126.63 | 141.36 | 318 | 318.4 | 38 | 360086 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.94 | 0.41 | 156.57 | 59.7 | 4.42 | 3.91 | 414 | 0.9 | - | 462.12 | 1.06 | 88.46 | 27.1 | 43.2
17 | 10/08/2025 10:00:30 | 777.5 | 0 | 0 | 136.12 | 1122.3 | 120.7 | 135.46 | 280 | 279.5 | 36 | 360048 | 100.49 | 50.01 | 0.99 | 0.83 | 0.4 | 151.17 | 59.9 | 3.89 | 3.44 | 396 | 0.78 | - | 446.2 | 0.93 | 88.58 | 26.6 | 36.9
16 | 10/08/2025 09:45:30 | 782.63 | 0 | 0 | 135.26 | 1115 | 123.73 | 137.97 | 244 | 244.4 | 32 | 360012 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.72 | 0.4 | 164.33 | 60.6 | 3.39 | 3 | 422 | 0.69 | - | 485.04 | 0.82 | 87.72 | 26.7 | 37.4
15 | 10/08/2025 09:30:30 | 773.6 | 0 | 0 | 190.63 | 1110.5 | 171.41 | 190.35 | 212 | 212.3 | 43 | 359980 | 100.15 | 50 | 1 | 0.63 | 0.56 | 191.11 | 67.2 | 2.94 | 2.61 | 506 | 0.59 | - | 564.09 | 0.72 | 87.39 | 26.8 | 39.5
14 | 10/08/2025 09:15:30 | 777.3 | 0 | 0 | 142.44 | 1128.7 | 126.3 | 142.55 | 169 | 168.8 | 30 | 359937 | 99.92 | 49.96 | -0.99 | 0.5 | 0.42 | 163.4 | 60.5 | 2.35 | 2.08 | 426 | 0.47 | - | 482.29 | 0.58 | 86.6 | 26.1 | 35.2
13 | 10/08/2025 09:00:30 | 782.77 | 0 | 0 | 99.54 | 1131.2 | 88.25 | 99.83 | 139 | 138.8 | 24 | 359907 | 99.71 | 50.09 | -0.99 | 0.41 | 0.29 | 111.27 | 57.8 | 1.93 | 1.71 | 281 | 0.39 | - | 328.42 | 0.48 | 85.65 | 25.4 | 32
12 | 10/08/2025 08:45:30 | 786.6 | 0 | 0 | 97.49 | 1123.3 | 88.52 | 99.44 | 115 | 114.6 | 25 | 359883 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.34 | 0.29 | 110.58 | 59 | 1.6 | 1.41 | 282 | 0.32 | - | 326.38 | 0.4 | 85.07 | 25.3 | 32.3
11 | 10/08/2025 08:30:30 | 784.57 | 0 | 0 | 93.9 | 1122.2 | 85.35 | 95.78 | 90 | 90.3 | 25 | 359858 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.27 | 0.28 | 106.23 | 59.9 | 1.25 | 1.11 | 277 | 0.25 | - | 313.54 | 0.32 | 83.27 | 25.2 | 32.4
10 | 10/08/2025 08:15:30 | 785.7 | 0 | 0 | 86.13 | 1147.1 | 74.54 | 85.5 | 65 | 64.5 | 19 | 359833 | 100.73 | 50 | -0.99 | 0.19 | 0.25 | 95.9 | 58.6 | 0.9 | 0.8 | 253 | 0.17 | - | 283.06 | 0.24 | 81.29 | 24.7 | 30.4
9 | 10/08/2025 08:00:30 | 786.47 | 0 | 0 | 77.92 | 1139.8 | 69.73 | 79.48 | 46 | 45.7 | 20 | 359814 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.14 | 0.23 | 84 | 58.5 | 0.64 | 0.57 | 229 | 0.12 | - | 247.93 | 0.17 | 78.03 | 24.6 | 30.4
8 | 10/08/2025 07:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 71.86 | 1141.1 | 63.88 | 72.9 | 26 | 26.2 | 13 | 359794 | 98.57 | 50.01 | 0.99 | 0.08 | 0.21 | 81.99 | 57.3 | 0.36 | 0.32 | 213 | 0.06 | - | 241.99 | 0.11 | 70.4 | 24 | 27.7
7 | 10/08/2025 07:30:30 | 798.53 | 0 | 0 | 33.83 | 1122.2 | 31.57 | 35.42 | 13 | 13.1 | 7 | 359781 | 95.5 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.1 | 41.69 | 59.4 | 0.18 | 0.16 | 77 | 0.02 | - | 123.05 | 0.06 | 59.95 | 23.6 | 24.8
6 | 10/08/2025 07:15:30 | 792.73 | 0 | 0 | 25.54 | 1132 | 22.07 | 24.98 | 6 | 5.8 | 5 | 359774 | 102.24 | 50 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.63 | 47.5 | 0.08 | 0.07 | 42 | 0.01 | - | 90.41 | 0.04 | 46.6 | 23.5 | 23.6
5 | 10/08/2025 07:00:30 | 790.6 | 0 | 0 | 13.33 | 990.8 | 13.46 | 13.34 | 1 | 0.9 | 1 | 359769 | 99.92 | 50.03 | 1 | 0 | 0.04 | 18.39 | 33.4 | 0.01 | 0.01 | 8 | 0 | - | 54.28 | 0.02 | 14.76 | 23.3 | 22.6
4 | 10/08/2025 06:45:30 | 790.5 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359768 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33.57 | 0.01 | - | 23.2 | 22.3
3 | 10/08/2025 06:30:30 | 791.37 | 0 | 0 | 0 | 1170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359768 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.07 | 0 | - | 23.2 | 21.9
2 | 10/08/2025 06:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359768 | 0 | 49.91 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.56 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 10/08/2025 06:00:30 | 793.07 | 0 | 0 | 0 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359768 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.85 | - | - | 135.03 | - | - | -