## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 775.27 | 0 | 0 | 0.68 | 876.8 | 1.72 | 1.51 | 1372 | 1371.7 | 1 | 370492 | 45.06 | 49.99 | -0.77 | 3.87 | 0 | 1.11 | 57.5 | 19.06 | 16.14 | 0 | 4.1 | 94.55 | 3.14 | 4.63 | 83.63 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 778.47 | 0 | 0 | 3.67 | 1071.1 | 3.5 | 3.74 | 1371 | 1371.2 | 1 | 370491 | 98.05 | 50.05 | 0.99 | 3.87 | 0.01 | 6.21 | 57.5 | 19.04 | 16.13 | 0 | 4.1 | 94.48 | 17.54 | 4.63 | 83.6 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 764.8 | 0 | 0 | 3.93 | 1018.8 | 4.46 | 4.55 | 1370 | 1370 | 1 | 370490 | 86.41 | 49.98 | -0.97 | 3.87 | 0.01 | 6.42 | 57.3 | 19.03 | 16.12 | 0 | 4.1 | 94.41 | 18.13 | 4.63 | 83.63 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 767.87 | 0 | 0 | 4.35 | 1026.7 | 4.82 | 4.94 | 1369 | 1369 | 1 | 370489 | 87.99 | 50.05 | 1 | 3.87 | 0.01 | 6.88 | 57.8 | 19.01 | 16.1 | 0 | 4.1 | 94.34 | 19.41 | 4.62 | 83.66 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 766.6 | 0 | 0 | 6.06 | 1055.3 | 5.86 | 6.18 | 1368 | 1367.7 | 2 | 370488 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.86 | 0.02 | 9.36 | 58.8 | 19 | 16.09 | 0 | 4.1 | 94.27 | 26.42 | 4.61 | 83.71 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 8.28 | 1079.6 | 8.39 | 9.06 | 1366 | 1366 | 3 | 370486 | 91.36 | 49.94 | 0.99 | 3.86 | 0.02 | 11.85 | 59.5 | 18.97 | 16.07 | 0 | 4.1 | 94.13 | 33.46 | 4.61 | 83.69 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 787.13 | 0 | 0 | 13.5 | 1098.1 | 12.54 | 13.77 | 1363 | 1363.1 | 3 | 370483 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.85 | 0.04 | 17.83 | 59.6 | 18.93 | 16.03 | 12 | 4.1 | 93.97 | 50.34 | 4.6 | 83.73 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 786.5 | 0 | 0 | 15.03 | 1110.2 | 13.96 | 15.5 | 1360 | 1359.7 | 4 | 370480 | 96.96 | 50.06 | 1 | 3.84 | 0.04 | 19.14 | 58.6 | 18.89 | 16 | 24 | 4.09 | 93.86 | 54.03 | 4.58 | 83.76 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 788.97 | 0 | 0 | 8.97 | 1067.5 | 9.76 | 10.41 | 1356 | 1356 | 2 | 370476 | 86.13 | 49.99 | -0.99 | 3.83 | 0.03 | 13.43 | 57.2 | 18.83 | 15.95 | 0 | 4.09 | 93.69 | 37.93 | 4.57 | 83.77 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 784.6 | 0 | 0 | 4.27 | 1019.4 | 4.63 | 4.72 | 1354 | 1354.3 | 5 | 370474 | 90.5 | 50.06 | 0.99 | 3.82 | 0.01 | 6.97 | 58.8 | 18.81 | 15.93 | 0 | 4.09 | 93.56 | 19.68 | 4.56 | 83.78 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 785.23 | 0 | 0 | 57.67 | 1085.3 | 54.2 | 58.82 | 1349 | 1349.1 | 35 | 370469 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.81 | 0.16 | 64.02 | 58.8 | 18.74 | 15.87 | 120 | 4.08 | 93.35 | 180.76 | 4.55 | 83.78 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 786.4 | 0 | 0 | 159.19 | 1107.2 | 143.02 | 158.35 | 1314 | 1314.1 | 41 | 370434 | 100.53 | 50.08 | -0.99 | 3.71 | 0.45 | 127.31 | 60.9 | 18.25 | 15.46 | 314 | 3.98 | 93.28 | 359.44 | 4.43 | 83.72 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 786.83 | 0 | 0 | 221.31 | 1106.3 | 202.13 | 223.62 | 1273 | 1272.9 | 36 | 370393 | 98.97 | 50.01 | 0.99 | 3.59 | 0.62 | 100.31 | 63.6 | 17.68 | 14.98 | 243 | 3.86 | 93.21 | 283.2 | 4.3 | 83.56 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 785.6 | 0 | 0 | 222.93 | 1102.9 | 206.17 | 227.39 | 1237 | 1236.9 | 40 | 370357 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.49 | 0.63 | 278.21 | 60.6 | 17.18 | 14.55 | 694 | 3.76 | 92.98 | 785.47 | 4.19 | 83.31 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 787.8 | 0 | 0 | 266.51 | 1089.3 | 245.04 | 266.92 | 1197 | 1196.5 | 42 | 370317 | 99.85 | 50.01 | -0.99 | 3.38 | 0.75 | 297.93 | 69.4 | 16.63 | 14.08 | 770 | 3.63 | 93.17 | 841.14 | 4.05 | 83.44 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 797.77 | 0 | 0 | 103.82 | 1104.1 | 93.65 | 103.4 | 1155 | 1155.3 | 23 | 370275 | 100.41 | 50.04 | 0.99 | 3.26 | 0.29 | 118.5 | 59 | 16.04 | 13.59 | 290 | 3.49 | 93.35 | 334.56 | 3.9 | 83.61 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 789.5 | 0 | 0 | 85.62 | 1054.8 | 82.8 | 87.33 | 1132 | 1131.6 | 52 | 370252 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.2 | 0.24 | 93.26 | 58.9 | 15.72 | 13.32 | 244 | 3.42 | 93.45 | 263.29 | 3.82 | 83.73 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 800.83 | 0 | 0 | 306.67 | 1064.4 | 287.29 | 305.79 | 1080 | 1080.2 | 59 | 370200 | 100.29 | 50.01 | -0.99 | 3.05 | 0.87 | 348.75 | 76.8 | 15 | 12.7 | 918 | 3.28 | 92.93 | 984.62 | 3.66 | 83.2 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 797.6 | 0 | 0 | 300.35 | 1059.5 | 282.27 | 299.07 | 1021 | 1020.7 | 62 | 370141 | 100.43 | 49.88 | 0.99 | 2.88 | 0.85 | 342.02 | 73.8 | 14.18 | 12.01 | 896 | 3.09 | 93.23 | 965.62 | 3.46 | 83.29 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 786.83 | 0 | 0 | 115.18 | 1064.2 | 110.4 | 117.48 | 959 | 958.8 | 72 | 370079 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.71 | 0.33 | 108.58 | 61.3 | 13.32 | 11.28 | 290 | 2.91 | 93.11 | 306.56 | 3.26 | 82.98 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 801.3 | 0 | 0 | 280.35 | 1057.8 | 270.33 | 285.96 | 887 | 886.8 | 64 | 370007 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.5 | 0.79 | 353.76 | 71.3 | 12.32 | 10.43 | 948 | 2.7 | 92.85 | 998.76 | 3.04 | 82.32 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 797.23 | 0 | 0 | 209.94 | 1070.7 | 200 | 214.14 | 823 | 822.7 | 55 | 369943 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.32 | 0.59 | 239.73 | 65.3 | 11.43 | 9.68 | 635 | 2.51 | 92.76 | 676.83 | 2.84 | 81.87 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 791.53 | 0 | 0 | 170.47 | 1054.7 | 164.86 | 173.88 | 768 | 768 | 9 | 369888 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 2.17 | 0.48 | 211.14 | 60.8 | 10.67 | 9.03 | 552 | 2.34 | 92.58 | 596.11 | 2.66 | 81.42 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 6 | 369879 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 8.93 | 0 | 2.25 | 95.11 | 0 | 2.57 | 83.44 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 798.87 | 0 | 0 | 243.44 | 1076.9 | 230.58 | 248.31 | 753 | 753.1 | 59 | 369873 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.13 | 0.69 | 281.18 | 65.7 | 10.46 | 8.86 | 714 | 2.22 | 95.59 | 793.84 | 2.54 | 83.83 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 793.4 | 0 | 0 | 238.14 | 1088.1 | 219.63 | 238.98 | 694 | 693.9 | 49 | 369814 | 99.65 | 50.03 | 0.99 | 1.96 | 0.67 | 282.88 | 64 | 9.64 | 8.16 | 730 | 2.05 | 95.62 | 798.63 | 2.34 | 83.66 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 789.73 | 0 | 0 | 133.98 | 1093.2 | 125.01 | 136.66 | 645 | 644.8 | 36 | 369765 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.82 | 0.38 | 147.91 | 58 | 8.96 | 7.59 | 354 | 1.91 | 95.39 | 417.59 | 2.19 | 83.26 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 110.74 | 1072 | 103.51 | 110.97 | 609 | 608.6 | 44 | 369729 | 99.8 | 49.96 | -0.99 | 1.72 | 0.31 | 119.73 | 60.2 | 8.46 | 7.16 | 303 | 1.82 | 94.73 | 338.03 | 2.08 | 82.74 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 769.73 | 0 | 0 | 0 | 1297.1 | 0 | 0 | 565 | 564.9 | 0 | 369685 | 0 | 49.99 | 0 | 1.6 | 0 | 283.33 | 44.3 | 7.85 | 6.65 | 751 | 1.63 | 98.04 | 799.91 | 1.88 | 84.94 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 40 | 369685 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 6.65 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 86.83 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 784.83 | 0 | 0 | 145.52 | 1110.7 | 130.72 | 145.19 | 525 | 524.7 | 36 | 369645 | 100.22 | 49.97 | 0.99 | 1.48 | 0.41 | 262.3 | 60.1 | 7.29 | 6.18 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 87.76 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 202.42 | 1085.4 | 185.32 | 201.15 | 489 | 488.4 | 64 | 369609 | 100.63 | 50.01 | 0.99 | 1.38 | 0.57 | 238.53 | 61.5 | 6.79 | 5.75 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 88.16 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 791.23 | 0 | 0 | 345.38 | 1107.7 | 318.04 | 352.29 | 425 | 425.1 | 67 | 369545 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.2 | 0.98 | 392.75 | 80.6 | 5.9 | 5 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 88.1 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 788.53 | 0 | 0 | 276.34 | 1071.7 | 263.01 | 281.87 | 358 | 358.3 | 72 | 369478 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.01 | 0.78 | 298.23 | 67.7 | 4.97 | 4.21 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 88.2 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 791.93 | 0 | 0 | 240.19 | 1105.8 | 216.81 | 239.74 | 286 | 286.1 | 43 | 369406 | 100.19 | 49.92 | -0.99 | 0.81 | 0.68 | 293.04 | 63.4 | 3.97 | 3.36 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 88.73 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 790.93 | 0 | 0 | 153.63 | 1117.7 | 137.94 | 154.17 | 243 | 242.6 | 36 | 369363 | 99.65 | 49.96 | -0.99 | 0.69 | 0.43 | 166.6 | 59.5 | 3.38 | 2.86 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 88.75 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 775.5 | 0 | 0 | 151.33 | 1113.6 | 135.83 | 151.26 | 207 | 207 | 34 | 369327 | 100.04 | 49.96 | -0.99 | 0.58 | 0.43 | 173.86 | 58.2 | 2.88 | 2.44 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 88.28 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 775.57 | 0 | 0 | 122.44 | 1124.8 | 111.03 | 124.89 | 173 | 172.8 | 27 | 369293 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.49 | 0.35 | 135.12 | 59.1 | 2.4 | 2.04 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 88.16 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 772.3 | 0 | 0 | 99.97 | 1111.3 | 91.76 | 101.97 | 146 | 146 | 24 | 369266 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.41 | 0.28 | 115.82 | 58.4 | 2.03 | 1.72 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 87.7 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 787 | 0 | 0 | 95.27 | 1125.6 | 84.64 | 95.27 | 122 | 121.4 | 20 | 369242 | 100 | 50.06 | 0.99 | 0.34 | 0.27 | 106.18 | 58.7 | 1.69 | 1.44 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 87.64 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 789.07 | 0 | 0 | 70.49 | 1113.1 | 63.4 | 70.57 | 102 | 101.8 | 18 | 369222 | 99.88 | 50.07 | 0.99 | 0.29 | 0.2 | 79.27 | 58.3 | 1.42 | 1.2 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 87 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 782.23 | 0 | 0 | 69.72 | 1120.1 | 63.49 | 71.11 | 84 | 83.9 | 16 | 369204 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.21 | 58.6 | 1.17 | 0.99 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 86.55 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 784.1 | 0 | 0 | 73.74 | 1125.9 | 66.8 | 75.21 | 68 | 67.5 | 17 | 369188 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.19 | 0.21 | 84.36 | 57 | 0.94 | 0.8 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 86.48 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 783.87 | 0 | 0 | 59.89 | 1121 | 54.49 | 61.09 | 51 | 50.7 | 15 | 369171 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 68.23 | 59.5 | 0.71 | 0.6 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 85.71 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 800.7 | 0 | 0 | 54.17 | 1115.5 | 48.69 | 54.32 | 36 | 36.2 | 13 | 369156 | 99.73 | 50.06 | 0.99 | 0.1 | 0.15 | 60.89 | 58.8 | 0.5 | 0.42 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 83.31 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 798.27 | 0 | 0 | 46.31 | 1109.6 | 42.57 | 47.24 | 23 | 23 | 9 | 369143 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 53.06 | 56.9 | 0.32 | 0.27 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 82.2 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 795.93 | 0 | 0 | 29.13 | 1119.1 | 27.34 | 30.59 | 14 | 14 | 6 | 369134 | 95.22 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.83 | 57.5 | 0.19 | 0.16 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 79.05 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 779.37 | 0 | 0 | 21.96 | 1090.1 | 20.55 | 22.4 | 8 | 7.5 | 5 | 369128 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.02 | 0.06 | 26.47 | 55.2 | 0.11 | 0.09 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 80.66 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 780.47 | 0 | 0 | 12.73 | 1097.4 | 11.83 | 12.98 | 3 | 3.3 | 2 | 369123 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.07 | 48.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 65.15 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 6.66 | 1064.5 | 6.38 | 6.79 | 1 | 1 | 1 | 369121 | 98.04 | 49.97 | 0.98 | 0 | 0.02 | 9.17 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 70.58 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 1.02 | 886.3 | 1.73 | 1.53 | 0 | 0.1 | 0 | 369120 | 66.71 | 49.96 | 0.89 | 0 | 0 | 1.75 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 779.93 | 0 | 0 | 0 | 861.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369120 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -