## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 768.97 | 0 | 0 | 0.93 | 1079.9 | 0.08 | 0.69 | 1083 | 1083.1 | 0 | 122770 | 134.2 | 49.99 | 0.36 | 3.2 | 0 | 1.06 | 56.2 | 15.04 | 13.32 | 0 | 4.1 | 78.02 | 3.14 | 4.63 | 69.01 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 770.17 | 0 | 0 | 3.24 | 1159.1 | 2.86 | 3.3 | 1083 | 1082.7 | 2 | 122770 | 98.06 | 50.05 | 0.99 | 3.2 | 0.01 | 5.94 | 55.5 | 15.04 | 13.32 | 0 | 4.1 | 78.02 | 17.54 | 4.63 | 69.04 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 756.97 | 0 | 0 | 3.67 | 1061.4 | 3.3 | 3.5 | 1081 | 1081.6 | 0 | 122768 | 104.74 | 49.98 | 1 | 3.19 | 0.01 | 6.14 | 58.4 | 15.01 | 13.29 | 0 | 4.1 | 77.88 | 18.13 | 4.63 | 68.99 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 761.03 | 0 | 0 | 4.01 | 1164.6 | 3.64 | 3.76 | 1081 | 1080.9 | 1 | 122768 | 106.54 | 50.05 | 0.98 | 3.19 | 0.01 | 6.58 | 56.8 | 15.01 | 13.29 | 0 | 4.1 | 77.88 | 19.41 | 4.62 | 69.06 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 761.9 | 0 | 0 | 5.72 | 1046.3 | 5.58 | 5.83 | 1080 | 1079.7 | 2 | 122767 | 98.05 | 49.97 | 0.95 | 3.19 | 0.02 | 8.95 | 57.3 | 15 | 13.28 | 0 | 4.1 | 77.81 | 26.42 | 4.61 | 69.09 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 778.5 | 0 | 0 | 7.94 | 1057 | 7.2 | 7.61 | 1078 | 1078 | 3 | 122765 | 104.38 | 49.94 | -0.99 | 3.18 | 0.02 | 11.34 | 59.7 | 14.97 | 13.26 | 0 | 4.1 | 77.66 | 33.46 | 4.61 | 69.05 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 13.07 | 1075.7 | 12.39 | 13.33 | 1075 | 1075.2 | 2 | 122762 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.17 | 0.04 | 17.05 | 56.2 | 14.93 | 13.22 | 12 | 4.1 | 77.48 | 50.34 | 4.6 | 69.04 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 778.57 | 0 | 0 | 0 | 1231.6 | 0 | 0 | 1073 | 1073.1 | 2 | 122760 | 0 | 50.06 | 0 | 3.17 | 0 | 18.31 | 50.5 | 14.9 | 13.2 | 24 | 4.09 | 77.42 | 54.03 | 4.58 | 69.09 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 782 | 0 | 0 | 8.97 | 1078.4 | 8.04 | 8.67 | 1071 | 1071.1 | 1 | 122758 | 103.44 | 49.98 | 0.98 | 3.16 | 0.03 | 12.85 | 55.1 | 14.88 | 13.17 | 0 | 4.09 | 77.37 | 37.93 | 4.57 | 69.17 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 777.97 | 0 | 0 | 2.9 | 1109.2 | 2.67 | 2.96 | 1070 | 1070.2 | 4 | 122757 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.16 | 0.01 | 6.67 | 56.6 | 14.86 | 13.16 | 0 | 4.09 | 77.29 | 19.68 | 4.56 | 69.21 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 777.47 | 0 | 0 | 55.45 | 1066.2 | 50.82 | 54.18 | 1066 | 1066.2 | 22 | 122753 | 102.34 | 50 | 0.99 | 3.15 | 0.16 | 61.24 | 59.7 | 14.81 | 13.11 | 120 | 4.08 | 77.12 | 180.76 | 4.55 | 69.21 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 773.97 | 0 | 0 | 17.26 | 1261.8 | 13.95 | 17.61 | 1044 | 1043.9 | 37 | 122731 | 98.04 | 50.07 | 1 | 3.08 | 0.05 | 121.78 | 55.1 | 14.5 | 12.84 | 314 | 3.98 | 77.48 | 359.44 | 4.43 | 69.54 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 773.53 | 0 | 0 | 80.57 | 1084.4 | 75.78 | 82.18 | 1007 | 1007 | 31 | 122694 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.97 | 0.24 | 95.95 | 57.7 | 13.99 | 12.38 | 243 | 3.86 | 77.08 | 283.2 | 4.3 | 69.11 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 775.8 | 0 | 0 | 254.55 | 1091.4 | 237.9 | 259.64 | 976 | 976.1 | 43 | 122663 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.88 | 0.75 | 266.12 | 73.9 | 13.56 | 12 | 694 | 3.76 | 76.7 | 785.47 | 4.19 | 68.72 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 776.97 | 0 | 0 | 251.04 | 1086.4 | 230.75 | 250.68 | 933 | 932.7 | 33 | 122620 | 100.14 | 50.02 | -0.99 | 2.75 | 0.74 | 284.98 | 77.8 | 12.96 | 11.47 | 770 | 3.63 | 75.93 | 841.14 | 4.05 | 68 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 788.13 | 0 | 0 | 102.53 | 1090.2 | 93.86 | 102.33 | 900 | 900.2 | 26 | 122587 | 100.2 | 50.03 | 0.99 | 2.66 | 0.3 | 113.35 | 59.8 | 12.5 | 11.07 | 290 | 3.49 | 76.05 | 334.56 | 3.9 | 68.11 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 79.38 | 1069.4 | 75.71 | 80.97 | 874 | 874.3 | 46 | 122561 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.58 | 0.23 | 89.2 | 57.7 | 12.14 | 10.75 | 244 | 3.42 | 75.43 | 263.29 | 3.82 | 67.58 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 787.77 | 0 | 0 | 287.87 | 1044.8 | 281.04 | 293.63 | 828 | 828.3 | 60 | 122515 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.44 | 0.85 | 333.59 | 87.7 | 11.5 | 10.18 | 918 | 3.28 | 74.49 | 984.62 | 3.66 | 66.68 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 784.97 | 0 | 0 | 279.33 | 1051.4 | 266.82 | 280.53 | 768 | 768.6 | 59 | 122455 | 99.57 | 49.88 | -0.99 | 2.27 | 0.82 | 327.15 | 88.3 | 10.67 | 9.45 | 896 | 3.09 | 73.31 | 965.62 | 3.46 | 65.5 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 777.93 | 0 | 0 | 89.97 | 1055.9 | 86.91 | 91.77 | 709 | 709.2 | 63 | 122396 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.09 | 0.27 | 103.86 | 64.1 | 9.85 | 8.72 | 290 | 2.91 | 71.96 | 306.56 | 3.26 | 64.13 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 789.47 | 0 | 0 | 276.25 | 1072.7 | 257.61 | 276.34 | 646 | 646 | 59 | 122333 | 99.97 | 49.98 | 0.99 | 1.91 | 0.82 | 338.38 | 84.5 | 8.97 | 7.94 | 948 | 2.7 | 70.7 | 998.76 | 3.04 | 62.68 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 785.67 | 0 | 0 | 174.65 | 1139.1 | 156.39 | 178.14 | 587 | 586.8 | 33 | 122274 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.73 | 0.52 | 229.31 | 64.6 | 8.15 | 7.22 | 635 | 2.51 | 69.17 | 676.83 | 2.84 | 61.05 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 778.83 | 0 | 0 | 2.99 | 1257.5 | 1.9 | 2.39 | 554 | 554.2 | 0 | 122241 | 125.05 | 50.15 | 0.97 | 1.64 | 0.01 | 201.96 | 52 | 7.69 | 6.81 | 552 | 2.34 | 69.82 | 596.11 | 2.66 | 61.4 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 6 | 122241 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 6.81 | 0 | 2.25 | 72.58 | 0 | 2.57 | 63.68 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 787.57 | 0 | 0 | 218.92 | 1063.9 | 206.18 | 219.36 | 548 | 547.8 | 39 | 122235 | 99.8 | 50.04 | 0.99 | 1.62 | 0.65 | 268.95 | 71.2 | 7.61 | 6.74 | 714 | 2.22 | 72.73 | 793.84 | 2.54 | 63.78 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 122196 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 270.58 | 0 | 7.07 | 6.26 | 730 | 2.05 | 73.32 | 798.63 | 2.34 | 64.15 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 122196 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 141.48 | 0 | 7.07 | 6.26 | 354 | 1.91 | 78.7 | 417.59 | 2.19 | 68.7 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 3 | 122196 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 114.52 | 0 | 7.07 | 6.26 | 303 | 1.82 | 82.77 | 338.03 | 2.08 | 72.3 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 759.37 | 0 | 0 | 0 | 1290.2 | 0 | 0 | 506 | 506.5 | 0 | 122193 | 0 | 49.99 | 0 | 1.49 | 0 | 271.01 | 42.1 | 7.03 | 6.22 | 751 | 1.63 | 91.8 | 799.91 | 1.88 | 79.53 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 43 | 122193 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 6.22 | 0 | 1.59 | 94.05 | 0 | 1.84 | 81.3 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 776.2 | 0 | 0 | 220.2 | 1111.4 | 198.3 | 220.39 | 463 | 462.9 | 39 | 122150 | 99.91 | 49.98 | -0.99 | 1.37 | 0.65 | 250.89 | 69.7 | 6.43 | 5.69 | 681 | 1.45 | 94.05 | 740.54 | 1.69 | 80.91 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 775.87 | 0 | 0 | 200.63 | 1073.2 | 190.68 | 204.64 | 424 | 424.1 | 60 | 122111 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.25 | 0.59 | 228.16 | 69.7 | 5.89 | 5.21 | 619 | 1.34 | 93.46 | 673.44 | 1.57 | 79.92 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 775.97 | 0 | 0 | 299.15 | 1183.3 | 249.5 | 295.24 | 364 | 364.5 | 64 | 122051 | 101.33 | 49.99 | 0.99 | 1.07 | 0.88 | 375.67 | 89.7 | 5.06 | 4.48 | 1039 | 1.15 | 93.59 | 1108.83 | 1.36 | 78.88 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 775.67 | 0 | 0 | 233.53 | 1070 | 220.33 | 235.75 | 300 | 300.3 | 69 | 121987 | 99.06 | 49.96 | 0.99 | 0.89 | 0.69 | 285.26 | 80.5 | 4.17 | 3.69 | 782 | 0.95 | 93.31 | 841.97 | 1.15 | 77.27 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 780.57 | 0 | 0 | 241.9 | 1092.5 | 222.95 | 243.57 | 231 | 230.9 | 42 | 121918 | 99.31 | 49.92 | 0.99 | 0.68 | 0.71 | 280.3 | 71 | 3.21 | 2.84 | 737 | 0.73 | 92.89 | 827.34 | 0.91 | 74.93 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 782.13 | 0 | 0 | 140.13 | 1103.9 | 126.88 | 140.06 | 189 | 189.5 | 32 | 121876 | 100.05 | 49.96 | -0.99 | 0.56 | 0.41 | 159.36 | 59.3 | 2.63 | 2.32 | 401 | 0.61 | 90.86 | 470.35 | 0.77 | 72.17 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 765.13 | 0 | 0 | 143.04 | 1116.6 | 130.66 | 145.9 | 157 | 156.7 | 33 | 121844 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.46 | 0.42 | 166.3 | 60.3 | 2.18 | 1.93 | 420 | 0.52 | 89.29 | 490.85 | 0.66 | 70 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 766.57 | 0 | 0 | 113.9 | 1113.1 | 102.14 | 113.69 | 124 | 124.2 | 25 | 121811 | 100.19 | 49.99 | 0.99 | 0.37 | 0.34 | 129.24 | 59.4 | 1.72 | 1.52 | 328 | 0.43 | 85.71 | 381.47 | 0.55 | 66.06 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 764.03 | 0 | 0 | 96.55 | 1110 | 88.72 | 98.48 | 99 | 99.1 | 22 | 121786 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.29 | 0.28 | 110.78 | 58.1 | 1.38 | 1.22 | 280 | 0.36 | 82.31 | 326.99 | 0.47 | 62.17 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 776.83 | 0 | 0 | 33.15 | 1267.1 | 26.68 | 33.81 | 77 | 77.5 | 5 | 121764 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.23 | 0.1 | 101.57 | 57.5 | 1.07 | 0.95 | 262 | 0.29 | 78.91 | 299.78 | 0.39 | 57.83 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 780.47 | 0 | 0 | 3.67 | 1274.7 | 2.94 | 3.74 | 72 | 71.8 | 10 | 121759 | 98.05 | 50.08 | 0.85 | 0.21 | 0.01 | 75.82 | 56.2 | 1 | 0.89 | 185 | 0.24 | 90.43 | 223.8 | 0.33 | 64.2 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 12.3 | 1274.3 | 9.85 | 12.55 | 62 | 62.3 | 11 | 121749 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.18 | 0.04 | 74.81 | 58.9 | 0.86 | 0.76 | 190 | 0.19 | 97.86 | 220.81 | 0.27 | 66.79 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 71 | 1110.3 | 65.23 | 72.42 | 51 | 51 | 15 | 121738 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.15 | 0.21 | 80.69 | 57.9 | 0.71 | 0.63 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 67.81 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 775.07 | 0 | 0 | 25.89 | 1254.7 | 19.88 | 24.94 | 36 | 36.5 | 7 | 121723 | 103.8 | 50.06 | 0.99 | 0.11 | 0.08 | 65.27 | 57.4 | 0.5 | 0.44 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 63.25 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 792.73 | 0 | 0 | 42.81 | 1165.3 | 37.47 | 43.67 | 29 | 29.3 | 8 | 121716 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 58.24 | 59.3 | 0.4 | 0.36 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 70.16 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 790.33 | 0 | 0 | 43.32 | 1065.2 | 41.48 | 44.19 | 21 | 21.5 | 8 | 121708 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.76 | 58 | 0.29 | 0.26 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 78.46 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 788.1 | 0 | 0 | 28.28 | 1099.6 | 26.23 | 28.84 | 13 | 13 | 6 | 121700 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 33.32 | 59.4 | 0.18 | 0.16 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 76.74 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 21.1 | 1101.2 | 18.15 | 19.98 | 7 | 6.9 | 4 | 121694 | 105.6 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 25.32 | 55.9 | 0.1 | 0.09 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 73.79 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 773.67 | 0 | 0 | 11.62 | 1092.7 | 10.52 | 11.49 | 3 | 3 | 2 | 121690 | 101.09 | 49.97 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.37 | 48.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 68.11 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 775.27 | 0 | 0 | 5.89 | 1042.5 | 5.65 | 5.89 | 1 | 0.8 | 1 | 121688 | 100.02 | 49.98 | 0.92 | 0 | 0.02 | 8.77 | 40.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 73.79 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 771.47 | 0 | 0 | 1.19 | 997.9 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 121687 | 113.33 | 49.96 | 0.91 | 0 | 0 | 1.67 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 773.43 | 0 | 0 | 0 | 846.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121687 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -