## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 772.87 | 0 | 0 | 0.85 | 881.3 | 0.98 | 0.87 | 834 | 833.4 | 1 | 352859 | 98.04 | 49.99 | -0.4 | 2.46 | 0 | 1.06 | 58.4 | 11.58 | 10.26 | 0 | 4.1 | 60.08 | 3.14 | 4.63 | 53.14 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 775.6 | 0 | 0 | 3.58 | 1065.3 | 3.43 | 3.65 | 833 | 832.9 | 1 | 352858 | 98.06 | 50.05 | 0.89 | 2.46 | 0.01 | 5.94 | 58.4 | 11.57 | 10.24 | 0 | 4.1 | 60.01 | 17.54 | 4.63 | 53.1 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 762.03 | 0 | 0 | 3.5 | 1074.1 | 3.32 | 3.57 | 832 | 831.7 | 1 | 352857 | 98.04 | 49.98 | -0.98 | 2.46 | 0.01 | 6.14 | 57.8 | 11.56 | 10.23 | 0 | 4.1 | 59.94 | 18.13 | 4.63 | 53.1 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 765.8 | 0 | 0 | 4.01 | 1039.3 | 4.09 | 4.25 | 831 | 830.8 | 1 | 352856 | 94.33 | 50.06 | 1 | 2.45 | 0.01 | 6.58 | 58.2 | 11.54 | 10.22 | 0 | 4.1 | 59.87 | 19.41 | 4.62 | 53.09 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 765.3 | 0 | 0 | 6.32 | 1072.2 | 6.01 | 6.45 | 830 | 829.5 | 2 | 352855 | 98.05 | 49.97 | 0.99 | 2.45 | 0.02 | 8.95 | 59.1 | 11.53 | 10.21 | 0 | 4.1 | 59.8 | 26.42 | 4.61 | 53.1 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 8.37 | 1064.6 | 8.02 | 8.54 | 828 | 827.9 | 3 | 352853 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.44 | 0.02 | 11.34 | 59.5 | 11.5 | 10.18 | 0 | 4.1 | 59.65 | 33.46 | 4.61 | 53.04 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 784.67 | 0 | 0 | 12.73 | 1106.1 | 12.18 | 13.47 | 825 | 825.1 | 3 | 352850 | 94.51 | 49.99 | 0.99 | 2.44 | 0.04 | 17.05 | 59.2 | 11.46 | 10.15 | 12 | 4.1 | 59.46 | 50.34 | 4.6 | 52.98 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 783.9 | 0 | 0 | 14.61 | 1118.7 | 13.32 | 14.9 | 822 | 821.7 | 4 | 352847 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.43 | 0.04 | 18.31 | 58.9 | 11.42 | 10.11 | 24 | 4.09 | 59.31 | 54.03 | 4.58 | 52.93 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 786.17 | 0 | 0 | 9.31 | 1071.9 | 8.86 | 9.49 | 818 | 818.1 | 1 | 352843 | 98.05 | 49.98 | 1 | 2.41 | 0.03 | 12.85 | 58.3 | 11.36 | 10.06 | 0 | 4.09 | 59.09 | 37.93 | 4.57 | 52.83 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 782.6 | 0 | 0 | 3.67 | 1046.9 | 3.58 | 3.74 | 817 | 816.5 | 5 | 352842 | 98.05 | 50.06 | -0.98 | 2.41 | 0.01 | 6.67 | 58.1 | 11.35 | 10.05 | 0 | 4.09 | 59.02 | 19.68 | 4.56 | 52.85 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 781.93 | 0 | 0 | 57.08 | 1078.2 | 54 | 58.22 | 812 | 811.6 | 36 | 352837 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.4 | 0.17 | 61.24 | 57.4 | 11.28 | 9.99 | 120 | 4.08 | 58.74 | 180.76 | 4.55 | 52.72 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 779.23 | 0 | 0 | 103.99 | 1088 | 95.55 | 103.95 | 776 | 776.1 | 38 | 352801 | 100.04 | 50.08 | -0.99 | 2.29 | 0.31 | 121.78 | 60 | 10.78 | 9.54 | 314 | 3.98 | 57.59 | 359.44 | 4.43 | 51.69 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 84.59 | 1089.8 | 77.34 | 84.28 | 738 | 737.6 | 35 | 352763 | 100.36 | 50.01 | -0.99 | 2.18 | 0.25 | 95.95 | 58.7 | 10.25 | 9.08 | 243 | 3.86 | 56.49 | 283.2 | 4.3 | 50.65 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 778 | 0 | 0 | 197.81 | 1122.6 | 179.73 | 201.77 | 703 | 703.2 | 43 | 352728 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.07 | 0.58 | 266.12 | 63.1 | 9.76 | 8.65 | 694 | 3.76 | 55.24 | 785.47 | 4.19 | 49.5 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 778.27 | 0 | 0 | 256.09 | 1094.6 | 238.64 | 261.21 | 660 | 660.1 | 43 | 352685 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.95 | 0.76 | 284.98 | 67.7 | 9.17 | 8.12 | 770 | 3.63 | 53.71 | 841.14 | 4.05 | 48.1 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 791.9 | 0 | 0 | 103.39 | 1095.3 | 94.98 | 104.03 | 617 | 617.1 | 7 | 352642 | 99.38 | 50.03 | 0.99 | 1.82 | 0.31 | 113.35 | 58.5 | 8.57 | 7.59 | 290 | 3.49 | 52.14 | 334.56 | 3.9 | 46.7 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 89.2 | 0 | 8.47 | 7.5 | 244 | 3.42 | 52.65 | 263.29 | 3.82 | 47.17 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 333.59 | 0 | 8.47 | 7.5 | 918 | 3.28 | 54.88 | 984.62 | 3.66 | 49.13 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 327.15 | 0 | 8.47 | 7.5 | 896 | 3.09 | 58.23 | 965.62 | 3.46 | 52.02 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 103.86 | 0 | 8.47 | 7.5 | 290 | 2.91 | 61.91 | 306.56 | 3.26 | 55.18 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 338.38 | 0 | 8.47 | 7.5 | 948 | 2.7 | 66.76 | 998.76 | 3.04 | 59.19 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 229.31 | 0 | 8.47 | 7.5 | 635 | 2.51 | 71.88 | 676.83 | 2.84 | 63.44 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 201.96 | 0 | 8.47 | 7.5 | 552 | 2.34 | 76.88 | 596.11 | 2.66 | 67.61 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 6 | 352635 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 7.5 | 0 | 2.25 | 79.91 | 0 | 2.57 | 70.11 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 790.23 | 0 | 0 | 223.96 | 1079.4 | 211.63 | 228.44 | 604 | 603.4 | 45 | 352629 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.78 | 0.66 | 268.95 | 64.5 | 8.39 | 7.43 | 714 | 2.22 | 80.16 | 793.84 | 2.54 | 70.3 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 782.87 | 0 | 0 | 1.02 | 1302.3 | 0.8 | 1.04 | 559 | 559.3 | 0 | 352584 | 98.08 | 50.03 | 0.95 | 1.65 | 0 | 270.58 | 41.6 | 7.76 | 6.87 | 730 | 2.05 | 80.52 | 798.63 | 2.34 | 70.45 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 352584 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 141.48 | 0 | 7.76 | 6.87 | 354 | 1.91 | 86.43 | 417.59 | 2.19 | 75.44 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 1 | 352584 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 114.52 | 0 | 7.76 | 6.87 | 303 | 1.82 | 90.91 | 338.03 | 2.08 | 79.4 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 767.07 | 0 | 0 | 0 | 1303.4 | 0 | 0 | 558 | 558.2 | 0 | 352583 | 0 | 49.99 | 0 | 1.65 | 0 | 271.01 | 45.1 | 7.75 | 6.86 | 751 | 1.63 | - | 799.91 | 1.88 | 87.7 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 44 | 352583 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 6.86 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 89.66 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 778.97 | 0 | 0 | 213.36 | 1122.5 | 193.88 | 217.63 | 514 | 513.5 | 39 | 352539 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.52 | 0.63 | 250.89 | 60.1 | 7.14 | 6.32 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 89.82 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 207.72 | 1083.5 | 193.01 | 209.13 | 475 | 474.8 | 61 | 352500 | 99.33 | 50 | 0.99 | 1.4 | 0.61 | 228.16 | 61.7 | 6.6 | 5.84 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 89.53 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 338.54 | 1061.6 | 325.27 | 345.31 | 414 | 413.8 | 66 | 352439 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.22 | 1 | 375.67 | 78.4 | 5.75 | 5.09 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 89.72 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 778.77 | 0 | 0 | 230.11 | 1061.5 | 217.55 | 230.93 | 348 | 348.3 | 71 | 352373 | 99.65 | 49.96 | 1 | 1.03 | 0.68 | 285.26 | 67.1 | 4.83 | 4.28 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 89.63 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 783.23 | 0 | 0 | 229.94 | 1102.4 | 209.97 | 231.48 | 277 | 277.2 | 42 | 352302 | 99.34 | 49.92 | -0.99 | 0.82 | 0.68 | 280.3 | 62.7 | 3.85 | 3.41 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 89.85 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 785.2 | 0 | 0 | 144.4 | 1107.8 | 132.96 | 147.29 | 235 | 234.6 | 34 | 352260 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.69 | 0.43 | 159.36 | 59 | 3.26 | 2.89 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 89.73 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 769.33 | 0 | 0 | 153.12 | 1120.5 | 137.21 | 153.74 | 201 | 200.7 | 34 | 352226 | 99.59 | 49.97 | 0.99 | 0.59 | 0.45 | 166.3 | 58.1 | 2.79 | 2.47 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 89.62 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 770.3 | 0 | 0 | 117.57 | 1134.3 | 105.72 | 119.92 | 167 | 167.2 | 26 | 352192 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.49 | 0.35 | 129.24 | 57.6 | 2.32 | 2.05 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 88.97 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 766.87 | 0 | 0 | 97.83 | 1123.8 | 87.67 | 98.52 | 141 | 141.2 | 24 | 352166 | 99.3 | 49.93 | -0.99 | 0.42 | 0.29 | 110.78 | 60 | 1.96 | 1.73 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 88.55 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 782.17 | 0 | 0 | 92.28 | 1134.3 | 82.16 | 93.19 | 117 | 117.3 | 18 | 352142 | 99.02 | 50.06 | -0.99 | 0.35 | 0.27 | 101.57 | 57.4 | 1.63 | 1.44 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 87.87 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 786.2 | 0 | 0 | 68.35 | 1120.8 | 61.17 | 68.56 | 99 | 98.4 | 18 | 352124 | 99.69 | 50.08 | 0.99 | 0.29 | 0.2 | 75.82 | 58.3 | 1.38 | 1.22 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 88.28 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 68.01 | 1113.2 | 61.49 | 68.45 | 81 | 81 | 16 | 352106 | 99.36 | 50.05 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 74.81 | 58.5 | 1.13 | 1 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 87.26 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 74.16 | 1126.8 | 66.89 | 75.37 | 65 | 65 | 16 | 352090 | 98.39 | 49.98 | -0.99 | 0.19 | 0.22 | 80.69 | 57.3 | 0.9 | 0.8 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 86.42 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 779.9 | 0 | 0 | 57.84 | 1124.5 | 52.02 | 58.5 | 49 | 48.7 | 14 | 352074 | 98.88 | 50.06 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.27 | 59.2 | 0.68 | 0.6 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 86.09 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 797.17 | 0 | 0 | 51.09 | 1123.2 | 46.4 | 52.11 | 35 | 34.7 | 13 | 352060 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.1 | 0.15 | 58.24 | 57.7 | 0.49 | 0.43 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 84.68 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 794.87 | 0 | 0 | 44.43 | 1115.3 | 40.41 | 45.07 | 22 | 22 | 8 | 352047 | 98.59 | 50.04 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.76 | 58.6 | 0.31 | 0.27 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 82.2 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 793.13 | 0 | 0 | 28.88 | 1113.8 | 26.19 | 29.17 | 14 | 13.4 | 7 | 352039 | 99.02 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.09 | 33.32 | 57.4 | 0.19 | 0.17 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 82.64 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 778.8 | 0 | 0 | 20.33 | 1101.9 | 18.82 | 20.74 | 7 | 7.1 | 4 | 352032 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 25.32 | 56.4 | 0.1 | 0.09 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 73.79 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 777.33 | 0 | 0 | 12.39 | 1090.1 | 11.59 | 12.64 | 3 | 3.1 | 2 | 352028 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 15.37 | 50.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 68.11 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 779.73 | 0 | 0 | 6.4 | 1049 | 6.22 | 6.53 | 1 | 0.9 | 1 | 352026 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.77 | 43.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 73.79 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 775.8 | 0 | 0 | 1.19 | 891 | 1.36 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 352025 | 98.1 | 49.96 | -0.96 | 0 | 0 | 1.67 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352025 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -