## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 773.3 | 0 | 0 | 0.76 | 874 | 0.89 | 0.78 | 1262 | 1262.5 | 0 | 358300 | 98.06 | 49.99 | -0.45 | 3.56 | 0 | 1.11 | 56.6 | 17.53 | 14.85 | 0 | 4.1 | 86.97 | 3.14 | 4.63 | 76.92 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 777.37 | 0 | 0 | 3.33 | 1049.5 | 3.7 | 3.88 | 1262 | 1262 | 1 | 358300 | 85.71 | 50.05 | 1 | 3.56 | 0.01 | 6.21 | 56.9 | 17.53 | 14.85 | 0 | 4.1 | 86.97 | 17.54 | 4.63 | 76.95 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 761.77 | 0 | 0 | 3.41 | 1040.2 | 3.34 | 3.48 | 1261 | 1260.9 | 1 | 358299 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.56 | 0.01 | 6.42 | 56.8 | 17.51 | 14.83 | 0 | 4.1 | 86.9 | 18.13 | 4.63 | 76.98 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 767.17 | 0 | 0 | 4.01 | 1056.2 | 4.09 | 4.32 | 1260 | 1260.1 | 1 | 358298 | 92.87 | 50.05 | -0.99 | 3.56 | 0.01 | 6.88 | 57.1 | 17.5 | 14.82 | 0 | 4.1 | 86.83 | 19.41 | 4.62 | 77 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 765.73 | 0 | 0 | 6.06 | 1093.2 | 5.75 | 6.28 | 1259 | 1258.9 | 2 | 358297 | 96.47 | 49.96 | -0.99 | 3.55 | 0.02 | 9.36 | 57.9 | 17.49 | 14.81 | 0 | 4.1 | 86.76 | 26.42 | 4.61 | 77.04 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 785 | 0 | 0 | 7.6 | 1055.4 | 7.34 | 7.75 | 1257 | 1257.3 | 3 | 358295 | 98.04 | 49.94 | 0.98 | 3.55 | 0.02 | 11.85 | 58.3 | 17.46 | 14.79 | 0 | 4.1 | 86.62 | 33.46 | 4.61 | 77.01 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 786 | 0 | 0 | 12.73 | 1076.9 | 12.06 | 12.98 | 1254 | 1254.7 | 3 | 358292 | 98.04 | 49.99 | 1 | 3.54 | 0.04 | 17.83 | 57.9 | 17.42 | 14.75 | 12 | 4.1 | 86.46 | 50.34 | 4.6 | 77.03 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 785.17 | 0 | 0 | 13.5 | 1090.3 | 13.06 | 14.23 | 1251 | 1251.5 | 3 | 358289 | 94.84 | 50.06 | 0.99 | 3.53 | 0.04 | 19.14 | 57.6 | 17.38 | 14.72 | 24 | 4.09 | 86.33 | 54.03 | 4.58 | 77.05 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 789.1 | 0 | 0 | 8.11 | 1085.3 | 7.62 | 8.27 | 1248 | 1248.1 | 2 | 358286 | 98.04 | 49.99 | -0.98 | 3.52 | 0.02 | 13.43 | 57.3 | 17.33 | 14.68 | 0 | 4.09 | 86.23 | 37.93 | 4.57 | 77.1 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 3.75 | 1049.7 | 3.64 | 3.83 | 1246 | 1246.6 | 4 | 358284 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.52 | 0.01 | 6.97 | 57.6 | 17.31 | 14.66 | 0 | 4.09 | 86.09 | 19.68 | 4.56 | 77.09 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 784.53 | 0 | 0 | 53.66 | 1090.6 | 50.19 | 54.73 | 1242 | 1241.9 | 32 | 358280 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.51 | 0.15 | 64.02 | 58 | 17.25 | 14.61 | 120 | 4.08 | 85.94 | 180.76 | 4.55 | 77.13 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 783.43 | 0 | 0 | 111.59 | 1087.6 | 102.16 | 111.11 | 1210 | 1209.9 | 39 | 358248 | 100.43 | 50.07 | 0.99 | 3.42 | 0.32 | 127.31 | 59.5 | 16.81 | 14.23 | 314 | 3.98 | 85.9 | 359.44 | 4.43 | 77.1 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 783.37 | 0 | 0 | 168.59 | 1096.1 | 156.88 | 171.96 | 1171 | 1171.8 | 31 | 358209 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.31 | 0.48 | 100.31 | 62.4 | 16.26 | 13.78 | 243 | 3.86 | 85.74 | 283.2 | 4.3 | 76.87 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 188.33 | 1087.3 | 171.96 | 186.97 | 1140 | 1140.6 | 40 | 358178 | 100.73 | 49.98 | 1 | 3.22 | 0.53 | 278.21 | 60.6 | 15.83 | 13.41 | 694 | 3.76 | 85.69 | 785.47 | 4.19 | 76.78 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 788.9 | 0 | 0 | 246.09 | 1097.1 | 228.79 | 251.01 | 1100 | 1100.6 | 37 | 358138 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.11 | 0.69 | 297.93 | 70.1 | 15.28 | 12.94 | 770 | 3.63 | 85.62 | 841.14 | 4.05 | 76.68 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 795.5 | 0 | 0 | 96.38 | 1097.4 | 87.14 | 95.63 | 1063 | 1063.1 | 22 | 358101 | 100.79 | 50.04 | 0.99 | 3 | 0.27 | 118.5 | 60.2 | 14.76 | 12.5 | 290 | 3.49 | 85.92 | 334.56 | 3.9 | 76.95 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 789 | 0 | 0 | 79.46 | 1058 | 73.8 | 78.08 | 1041 | 1040.9 | 46 | 358079 | 101.77 | 50.02 | -0.99 | 2.94 | 0.22 | 93.26 | 58.8 | 14.46 | 12.25 | 244 | 3.42 | 85.94 | 263.29 | 3.82 | 77 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 798.8 | 0 | 0 | 279.84 | 1061.4 | 268.92 | 285.44 | 995 | 995.1 | 56 | 358033 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.81 | 0.79 | 348.75 | 80.2 | 13.82 | 11.7 | 918 | 3.28 | 85.62 | 984.62 | 3.66 | 76.65 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 796.83 | 0 | 0 | 273.95 | 1061.6 | 257.9 | 273.78 | 939 | 939.7 | 56 | 357977 | 100.06 | 49.88 | 0.99 | 2.65 | 0.77 | 342.02 | 77.6 | 13.04 | 11.05 | 896 | 3.09 | 85.74 | 965.62 | 3.46 | 76.6 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 785.67 | 0 | 0 | 93.73 | 1051.2 | 90.05 | 94.66 | 883 | 883.7 | 66 | 357921 | 99.02 | 50 | -0.99 | 2.49 | 0.26 | 108.58 | 61.3 | 12.26 | 10.39 | 290 | 2.91 | 85.73 | 306.56 | 3.26 | 76.4 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 799.47 | 0 | 0 | 276.17 | 1063.5 | 264.87 | 281.69 | 817 | 817.7 | 58 | 357855 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.31 | 0.78 | 353.76 | 73.9 | 11.35 | 9.61 | 948 | 2.7 | 85.52 | 998.76 | 3.04 | 75.83 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 795.4 | 0 | 0 | 192.08 | 1073.2 | 178.19 | 191.24 | 759 | 759.2 | 49 | 357797 | 100.44 | 50.05 | -0.99 | 2.14 | 0.54 | 239.73 | 64.7 | 10.54 | 8.93 | 635 | 2.51 | 85.54 | 676.83 | 2.84 | 75.51 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 789.93 | 0 | 0 | 172.52 | 1076.8 | 163.42 | 175.97 | 710 | 710.7 | 11 | 357748 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 2 | 0.49 | 211.14 | 60.7 | 9.86 | 8.35 | 552 | 2.34 | 85.59 | 596.11 | 2.66 | 75.27 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 5 | 357737 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 8.22 | 0 | 2.25 | 87.59 | 0 | 2.57 | 76.85 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 797.03 | 0 | 0 | 220.71 | 1076.8 | 204.87 | 220.61 | 694 | 694.8 | 54 | 357732 | 100.05 | 50.04 | 0.99 | 1.96 | 0.62 | 281.18 | 67.1 | 9.64 | 8.16 | 714 | 2.22 | 88.1 | 793.84 | 2.54 | 77.26 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 791.8 | 0 | 0 | 226.18 | 1090.2 | 211.62 | 230.7 | 640 | 640.4 | 45 | 357678 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.81 | 0.64 | 282.88 | 64.3 | 8.89 | 7.53 | 730 | 2.05 | 88.18 | 798.63 | 2.34 | 77.15 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 788.53 | 0 | 0 | 119.45 | 1111.5 | 109.62 | 121.84 | 595 | 595.5 | 33 | 357633 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.68 | 0.34 | 147.91 | 59.1 | 8.26 | 7 | 354 | 1.91 | 88 | 417.59 | 2.19 | 76.81 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 784.57 | 0 | 0 | 100.91 | 1073.1 | 95.92 | 102.93 | 562 | 562.8 | 41 | 357600 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.59 | 0.28 | 119.73 | 60.2 | 7.81 | 6.61 | 303 | 1.82 | 87.42 | 338.03 | 2.08 | 76.36 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 769.13 | 0 | 0 | 0 | 1292.2 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 357559 | 0 | 49.98 | 0 | 1.47 | 0 | 283.33 | 43 | 7.24 | 6.13 | 751 | 1.63 | 90.41 | 799.91 | 1.88 | 78.32 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 38 | 357559 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 6.13 | 0 | 1.59 | 92.63 | 0 | 1.84 | 80.07 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 783.6 | 0 | 0 | 139.79 | 1117.4 | 124.82 | 139.48 | 483 | 482.9 | 34 | 357521 | 100.23 | 49.97 | 0.99 | 1.36 | 0.39 | 262.3 | 60.4 | 6.71 | 5.68 | 681 | 1.45 | 93.85 | 740.54 | 1.69 | 80.74 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 784.97 | 0 | 0 | 186.19 | 1087.9 | 171.25 | 186.3 | 449 | 448.9 | 60 | 357487 | 99.94 | 50.01 | 0.99 | 1.27 | 0.53 | 238.53 | 62.2 | 6.24 | 5.28 | 619 | 1.34 | 94.67 | 673.44 | 1.57 | 80.95 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 788.77 | 0 | 0 | 322.39 | 1055.5 | 307.5 | 324.57 | 389 | 389.8 | 61 | 357427 | 99.33 | 49.98 | -0.99 | 1.1 | 0.91 | 392.75 | 87.4 | 5.4 | 4.58 | 1039 | 1.15 | 95.67 | 1108.83 | 1.36 | 80.64 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 785.87 | 0 | 0 | 240.02 | 1064.6 | 224.62 | 239.13 | 328 | 328 | 67 | 357366 | 100.37 | 49.96 | -0.99 | 0.93 | 0.68 | 298.23 | 71 | 4.56 | 3.86 | 782 | 0.95 | 97.58 | 841.97 | 1.15 | 80.81 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 789.8 | 0 | 0 | 219.86 | 1118.3 | 197.73 | 221.12 | 261 | 261.4 | 40 | 357299 | 99.43 | 49.92 | 0.99 | 0.74 | 0.62 | 293.04 | 63.2 | 3.62 | 3.07 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 80.97 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 790.5 | 0 | 0 | 139.19 | 1125.6 | 123.79 | 139.34 | 221 | 221.5 | 32 | 357259 | 99.89 | 49.96 | -0.99 | 0.62 | 0.39 | 166.6 | 59.8 | 3.07 | 2.6 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 80.72 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 772.63 | 0 | 0 | 139.28 | 1114.3 | 127.49 | 142.06 | 189 | 189.2 | 32 | 357227 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.53 | 0.39 | 173.86 | 59.6 | 2.63 | 2.22 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 80.6 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 774.8 | 0 | 0 | 112.36 | 1117.4 | 102.57 | 114.61 | 157 | 157.8 | 24 | 357195 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.44 | 0.32 | 135.12 | 59.6 | 2.18 | 1.85 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 80.01 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 771.3 | 0 | 0 | 91.25 | 1111.3 | 82.34 | 91.51 | 133 | 133.3 | 23 | 357171 | 99.72 | 49.93 | -0.99 | 0.38 | 0.26 | 115.82 | 59.5 | 1.85 | 1.56 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 79.89 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 785.13 | 0 | 0 | 86.9 | 1128.1 | 78.57 | 88.64 | 110 | 110.7 | 17 | 357148 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.31 | 0.25 | 106.18 | 58.7 | 1.53 | 1.29 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 79.02 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 64.68 | 1126.9 | 58.54 | 65.97 | 93 | 92.9 | 17 | 357131 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.26 | 0.18 | 79.27 | 57 | 1.29 | 1.09 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 79.32 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 781.13 | 0 | 0 | 64.08 | 1120.1 | 57.11 | 63.97 | 76 | 76.5 | 15 | 357114 | 100.18 | 50.05 | -0.99 | 0.21 | 0.18 | 78.21 | 58.8 | 1.06 | 0.89 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 78.31 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 782.37 | 0 | 0 | 67.59 | 1123.4 | 60.05 | 67.46 | 61 | 61.6 | 15 | 357099 | 100.19 | 49.98 | -0.99 | 0.17 | 0.19 | 84.36 | 57.9 | 0.85 | 0.72 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 77.58 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 782.7 | 0 | 0 | 54.94 | 1119.1 | 50.07 | 56.04 | 46 | 46.2 | 13 | 357084 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.13 | 0.16 | 68.23 | 57.2 | 0.64 | 0.54 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 77.3 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 799.43 | 0 | 0 | 48.79 | 1123.4 | 44.3 | 49.77 | 33 | 33 | 12 | 357071 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.09 | 0.14 | 60.89 | 57.1 | 0.46 | 0.39 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 76.37 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 797.1 | 0 | 0 | 41.78 | 1123.8 | 37.99 | 42.69 | 21 | 21 | 9 | 357059 | 97.86 | 50.04 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 53.06 | 59.5 | 0.29 | 0.25 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 75.05 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 794.63 | 0 | 0 | 26.23 | 1101.1 | 25.2 | 27.75 | 12 | 12.8 | 6 | 357050 | 94.52 | 50 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 34.83 | 59.8 | 0.17 | 0.14 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 67.76 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 19.39 | 1101.1 | 17.96 | 19.78 | 6 | 6.8 | 3 | 357044 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 26.47 | 55.2 | 0.08 | 0.07 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 60.5 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 11.36 | 1108.7 | 10.39 | 11.52 | 3 | 3 | 2 | 357041 | 98.61 | 49.97 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 16.07 | 48.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 65.15 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 5.72 | 1061.6 | 5.5 | 5.83 | 1 | 0.9 | 1 | 357039 | 98.05 | 49.97 | 0.98 | 0 | 0.02 | 9.17 | 42.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 70.58 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 776.9 | 0 | 0 | 1.45 | 963.5 | 1.27 | 1.22 | 0 | 0.1 | 0 | 357038 | 118.56 | 49.96 | -0.89 | 0 | 0 | 1.75 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 779.1 | 0 | 0 | 0 | 861.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357038 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -