## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 774.33 | 0 | 0 | 0.42 | 995.2 | 0.43 | 0.43 | 1379 | 1378.7 | 1 | 386392 | 98.13 | 49.99 | 0.71 | 3.89 | 0 | 1.11 | 58.5 | 19.15 | 16.22 | 0 | 4.1 | 95.03 | 3.14 | 4.63 | 84.05 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 778.57 | 0 | 0 | 3.58 | 1038.8 | 4.08 | 4.24 | 1378 | 1378.2 | 1 | 386391 | 84.35 | 50.05 | -0.99 | 3.89 | 0.01 | 6.21 | 58.5 | 19.14 | 16.21 | 0 | 4.1 | 94.96 | 17.54 | 4.63 | 84.03 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 764.27 | 0 | 0 | 3.67 | 1036.7 | 4.3 | 4.46 | 1377 | 1377 | 1 | 386390 | 82.34 | 49.98 | 1 | 3.89 | 0.01 | 6.42 | 58.1 | 19.13 | 16.2 | 0 | 4.1 | 94.89 | 18.13 | 4.63 | 84.06 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 768.1 | 0 | 0 | 4.27 | 1049.2 | 4.66 | 4.89 | 1376 | 1376 | 1 | 386389 | 87.32 | 50.05 | 1 | 3.88 | 0.01 | 6.88 | 58.3 | 19.11 | 16.19 | 0 | 4.1 | 94.82 | 19.41 | 4.62 | 84.09 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 766.73 | 0 | 0 | 6.06 | 1075.8 | 6.72 | 7.23 | 1375 | 1374.7 | 2 | 386388 | 83.83 | 49.96 | 1 | 3.88 | 0.02 | 9.36 | 58.2 | 19.1 | 16.17 | 0 | 4.1 | 94.75 | 26.42 | 4.61 | 84.13 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 785.47 | 0 | 0 | 8.54 | 1049.7 | 8.3 | 8.71 | 1373 | 1373 | 3 | 386386 | 98.05 | 49.94 | -0.99 | 3.88 | 0.02 | 11.85 | 56.9 | 19.07 | 16.15 | 0 | 4.1 | 94.61 | 33.46 | 4.61 | 84.12 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 13.07 | 1086.8 | 12.27 | 13.33 | 1370 | 1370.1 | 3 | 386383 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.87 | 0.04 | 17.83 | 59.3 | 19.03 | 16.12 | 12 | 4.1 | 94.45 | 50.34 | 4.6 | 84.16 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 786.43 | 0 | 0 | 15.03 | 1098.6 | 14.28 | 15.69 | 1367 | 1366.7 | 4 | 386380 | 95.82 | 50.06 | 0.99 | 3.86 | 0.04 | 19.14 | 56.3 | 18.99 | 16.08 | 24 | 4.09 | 94.34 | 54.03 | 4.58 | 84.19 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 789.43 | 0 | 0 | 9.74 | 1079 | 9.21 | 9.93 | 1363 | 1363 | 2 | 386376 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 3.85 | 0.03 | 13.43 | 58.8 | 18.93 | 16.03 | 0 | 4.09 | 94.18 | 37.93 | 4.57 | 84.2 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 4.18 | 1025 | 4.16 | 4.26 | 1361 | 1361.3 | 5 | 386374 | 98.05 | 50.06 | -0.99 | 3.84 | 0.01 | 6.97 | 59.9 | 18.9 | 16.01 | 0 | 4.09 | 94.04 | 19.68 | 4.56 | 84.21 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 785 | 0 | 0 | 57.5 | 1082.7 | 54.17 | 58.65 | 1356 | 1356.3 | 35 | 386369 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.83 | 0.16 | 64.02 | 59.2 | 18.83 | 15.95 | 120 | 4.08 | 93.83 | 180.76 | 4.55 | 84.21 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 783.77 | 0 | 0 | 113.39 | 1079.2 | 107.17 | 115.66 | 1321 | 1321.2 | 41 | 386334 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 3.73 | 0.32 | 127.31 | 58 | 18.35 | 15.54 | 314 | 3.98 | 93.78 | 359.44 | 4.43 | 84.17 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 784 | 0 | 0 | 200.54 | 1090 | 187.66 | 204.55 | 1280 | 1279.6 | 34 | 386293 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.61 | 0.57 | 100.31 | 61.7 | 17.78 | 15.06 | 243 | 3.86 | 93.72 | 283.2 | 4.3 | 84.02 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 782.33 | 0 | 0 | 151.5 | 1094.1 | 136.1 | 148.91 | 1246 | 1246.3 | 43 | 386259 | 101.74 | 49.98 | 1 | 3.52 | 0.43 | 278.21 | 61.9 | 17.31 | 14.66 | 694 | 3.76 | 93.66 | 785.47 | 4.19 | 83.92 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 785.07 | 0 | 0 | 263.35 | 1083.8 | 247.85 | 268.62 | 1203 | 1203 | 45 | 386216 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.4 | 0.74 | 297.93 | 72.4 | 16.71 | 14.15 | 770 | 3.63 | 93.64 | 841.14 | 4.05 | 83.86 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 796.6 | 0 | 0 | 105.78 | 1102.5 | 94.92 | 104.65 | 1158 | 1158.1 | 25 | 386171 | 101.08 | 50.04 | -0.99 | 3.27 | 0.3 | 118.5 | 60.2 | 16.08 | 13.62 | 290 | 3.49 | 93.6 | 334.56 | 3.9 | 83.83 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 789.33 | 0 | 0 | 86.3 | 1058.1 | 80.58 | 85.26 | 1133 | 1133.2 | 48 | 386146 | 101.22 | 50.02 | 1 | 3.2 | 0.24 | 93.26 | 58.4 | 15.74 | 13.33 | 244 | 3.42 | 93.53 | 263.29 | 3.82 | 83.8 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 798.57 | 0 | 0 | 305.65 | 1069.6 | 291.48 | 311.76 | 1085 | 1084.9 | 60 | 386098 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.06 | 0.86 | 348.75 | 84.9 | 15.07 | 12.76 | 918 | 3.28 | 93.36 | 984.62 | 3.66 | 83.58 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 795.3 | 0 | 0 | 298.04 | 1066.6 | 285.02 | 304 | 1025 | 1024.8 | 62 | 386038 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.89 | 0.84 | 342.02 | 81.9 | 14.24 | 12.06 | 896 | 3.09 | 93.59 | 965.62 | 3.46 | 83.61 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 785.83 | 0 | 0 | 100.65 | 1045.8 | 93.83 | 98.13 | 963 | 963.1 | 70 | 385976 | 102.57 | 50 | 1 | 2.72 | 0.28 | 108.58 | 63.4 | 13.38 | 11.33 | 290 | 2.91 | 93.49 | 306.56 | 3.26 | 83.32 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 800.1 | 0 | 0 | 307.18 | 1057 | 289.24 | 305.73 | 893 | 892.5 | 64 | 385906 | 100.47 | 49.98 | -0.99 | 2.52 | 0.87 | 353.76 | 79.8 | 12.4 | 10.5 | 948 | 2.7 | 93.48 | 998.76 | 3.04 | 82.88 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 795.4 | 0 | 0 | 207.21 | 1069.9 | 193.49 | 207.02 | 829 | 828.7 | 55 | 385842 | 100.09 | 50.05 | 0.99 | 2.34 | 0.59 | 239.73 | 67.6 | 11.51 | 9.75 | 635 | 2.51 | 93.43 | 676.83 | 2.84 | 82.47 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 789.87 | 0 | 0 | 170.38 | 1064.6 | 159.16 | 169.44 | 774 | 773.8 | 10 | 385787 | 100.56 | 50.16 | 0.99 | 2.19 | 0.48 | 211.14 | 61.2 | 10.75 | 9.11 | 552 | 2.34 | 93.31 | 596.11 | 2.66 | 82.06 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 5 | 385777 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 8.99 | 0 | 2.25 | 95.74 | 0 | 2.57 | 83.99 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 797.43 | 0 | 0 | 238.83 | 1076.9 | 223.22 | 240.38 | 759 | 758.9 | 59 | 385772 | 99.35 | 50.04 | 1 | 2.14 | 0.67 | 281.18 | 69.8 | 10.54 | 8.93 | 714 | 2.22 | 96.35 | 793.84 | 2.54 | 84.5 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 791.67 | 0 | 0 | 247.71 | 1088.6 | 232.1 | 252.66 | 700 | 699.5 | 49 | 385713 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.98 | 0.7 | 282.88 | 67 | 9.72 | 8.23 | 730 | 2.05 | 96.45 | 798.63 | 2.34 | 84.38 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 787.9 | 0 | 0 | 130.39 | 1098.8 | 121.04 | 133 | 651 | 650.4 | 35 | 385664 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.84 | 0.37 | 147.91 | 60.5 | 9.04 | 7.66 | 354 | 1.91 | 96.28 | 417.59 | 2.19 | 84.04 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 785.97 | 0 | 0 | 109.28 | 1071.5 | 104.03 | 111.47 | 616 | 615.6 | 44 | 385629 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.74 | 0.31 | 119.73 | 59.4 | 8.56 | 7.25 | 303 | 1.82 | 95.82 | 338.03 | 2.08 | 83.69 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 1290.5 | 0 | 0 | 572 | 571.7 | 0 | 385585 | 0 | 49.99 | 0 | 1.61 | 0 | 283.33 | 44.2 | 7.94 | 6.73 | 751 | 1.63 | 99.26 | 799.91 | 1.88 | 85.99 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 43 | 385585 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 6.73 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 87.91 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 784.43 | 0 | 0 | 174.48 | 1107.8 | 157.11 | 174.04 | 529 | 528.9 | 38 | 385542 | 100.25 | 49.97 | -0.99 | 1.49 | 0.49 | 262.3 | 59.6 | 7.35 | 6.22 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 88.43 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 785.1 | 0 | 0 | 207.12 | 1079.4 | 195.72 | 211.26 | 491 | 491 | 64 | 385504 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.39 | 0.58 | 238.53 | 64.5 | 6.82 | 5.78 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 88.52 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 787.47 | 0 | 0 | 323.68 | 1138.4 | 284.97 | 324.4 | 427 | 427 | 69 | 385440 | 99.78 | 49.98 | 0.99 | 1.21 | 0.91 | 392.75 | 90 | 5.93 | 5.02 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 88.51 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 783.87 | 0 | 0 | 258.48 | 1055.1 | 249.88 | 263.65 | 358 | 358.3 | 72 | 385371 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.01 | 0.73 | 298.23 | 77 | 4.97 | 4.21 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 88.2 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 789.87 | 0 | 0 | 243.87 | 1096.2 | 222.63 | 244.04 | 286 | 285.8 | 44 | 385299 | 99.93 | 49.92 | 0.99 | 0.81 | 0.69 | 293.04 | 65 | 3.97 | 3.36 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 88.73 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 791.1 | 0 | 0 | 150.73 | 1112.3 | 138.22 | 153.74 | 242 | 242.1 | 35 | 385255 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.68 | 0.43 | 166.6 | 58.7 | 3.36 | 2.85 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 88.39 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 773.8 | 0 | 0 | 153.63 | 1111.3 | 141.01 | 156.7 | 207 | 206.9 | 34 | 385220 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.58 | 0.43 | 173.86 | 60.2 | 2.88 | 2.44 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 88.28 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 775.1 | 0 | 0 | 122.27 | 1119.9 | 111.36 | 124.72 | 173 | 172.4 | 27 | 385186 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.49 | 0.35 | 135.12 | 58 | 2.4 | 2.04 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 88.16 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 771.17 | 0 | 0 | 101.17 | 1118.5 | 90.65 | 101.39 | 146 | 145.6 | 25 | 385159 | 99.78 | 49.93 | -0.99 | 0.41 | 0.29 | 115.82 | 57.5 | 2.03 | 1.72 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 87.7 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 785.7 | 0 | 0 | 95.44 | 1123.9 | 86.62 | 97.35 | 121 | 121 | 19 | 385134 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.34 | 0.27 | 106.18 | 59.8 | 1.68 | 1.42 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 86.92 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 788.6 | 0 | 0 | 70.58 | 1120 | 64.28 | 71.99 | 102 | 101.4 | 18 | 385115 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.29 | 0.2 | 79.27 | 57.8 | 1.42 | 1.2 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 87 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 69.89 | 1117 | 62.79 | 70.13 | 84 | 83.5 | 17 | 385097 | 99.65 | 50.05 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.21 | 60.1 | 1.17 | 0.99 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 86.55 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 782.97 | 0 | 0 | 74.42 | 1126.1 | 66.35 | 74.72 | 67 | 67.2 | 16 | 385080 | 99.6 | 49.98 | 0.99 | 0.19 | 0.21 | 84.36 | 57.4 | 0.93 | 0.79 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 85.21 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 783.33 | 0 | 0 | 59.55 | 1125.3 | 53.98 | 60.74 | 51 | 50.5 | 15 | 385064 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 68.23 | 57.3 | 0.71 | 0.6 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 85.71 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 800.3 | 0 | 0 | 53.4 | 1124 | 48.01 | 53.96 | 36 | 36 | 13 | 385049 | 98.95 | 50.06 | -0.99 | 0.1 | 0.15 | 60.89 | 58.9 | 0.5 | 0.42 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 83.31 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 797.93 | 0 | 0 | 45.88 | 1116.4 | 42.04 | 46.94 | 23 | 22.9 | 9 | 385036 | 97.75 | 50.05 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 53.06 | 58.7 | 0.32 | 0.27 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 82.2 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 795.97 | 0 | 0 | 29.3 | 1107.7 | 27.39 | 30.33 | 14 | 13.9 | 6 | 385027 | 96.59 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.83 | 57 | 0.19 | 0.16 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 79.05 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 21.7 | 1098.6 | 19.99 | 21.96 | 8 | 7.4 | 5 | 385021 | 98.79 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.47 | 56.4 | 0.11 | 0.09 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 80.66 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 779.4 | 0 | 0 | 12.56 | 1092.5 | 11.73 | 12.81 | 3 | 3.3 | 2 | 385016 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.07 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 65.15 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 781.47 | 0 | 0 | 5.98 | 1047 | 6.08 | 6.36 | 1 | 1 | 1 | 385014 | 93.97 | 49.97 | 1 | 0 | 0.02 | 9.17 | 43.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 70.58 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 777.53 | 0 | 0 | 1.28 | 883.2 | 1.69 | 1.49 | 0 | 0.1 | 0 | 385013 | 85.85 | 49.96 | -0.98 | 0 | 0 | 1.75 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 779.87 | 0 | 0 | 0 | 611.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385013 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -