## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 772.87 | 0 | 0 | 0.51 | 876.4 | 1.98 | 1.74 | 995 | 994.5 | 1 | 375401 | 29.34 | 49.99 | 1 | 2.81 | 0 | 1.11 | 59.9 | 13.82 | 11.7 | 0 | 4.1 | 68.57 | 3.14 | 4.63 | 60.65 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 774.13 | 0 | 0 | 3.75 | 1036.7 | 3.69 | 3.83 | 994 | 993.9 | 1 | 375400 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.81 | 0.01 | 6.21 | 59.6 | 13.81 | 11.69 | 0 | 4.1 | 68.5 | 17.54 | 4.63 | 60.61 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 759.43 | 0 | 0 | 4.1 | 1039.9 | 4.02 | 4.18 | 993 | 992.7 | 1 | 375399 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.8 | 0.01 | 6.42 | 59.1 | 13.79 | 11.68 | 0 | 4.1 | 68.43 | 18.13 | 4.63 | 60.62 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 765.47 | 0 | 0 | 4.27 | 1057.3 | 5.08 | 5.37 | 992 | 991.8 | 2 | 375398 | 79.53 | 50.05 | 1 | 2.8 | 0.01 | 6.88 | 59.2 | 13.78 | 11.67 | 0 | 4.1 | 68.36 | 19.41 | 4.62 | 60.62 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 763.87 | 0 | 0 | 6.23 | 1039.8 | 6.11 | 6.35 | 990 | 990.4 | 1 | 375396 | 98.05 | 49.97 | 1 | 2.8 | 0.02 | 9.36 | 59.4 | 13.75 | 11.65 | 0 | 4.1 | 68.22 | 26.42 | 4.61 | 60.58 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 782.17 | 0 | 0 | 8.28 | 1059.9 | 7.97 | 8.45 | 989 | 988.7 | 3 | 375395 | 98.05 | 49.94 | 0.99 | 2.79 | 0.02 | 11.85 | 58.5 | 13.74 | 11.63 | 0 | 4.1 | 68.15 | 33.46 | 4.61 | 60.59 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 783.87 | 0 | 0 | 14.01 | 1094.3 | 13.27 | 14.52 | 986 | 985.8 | 4 | 375392 | 96.49 | 49.98 | 0.99 | 2.78 | 0.04 | 17.83 | 56.3 | 13.69 | 11.6 | 12 | 4.1 | 67.98 | 50.34 | 4.6 | 60.57 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 782.4 | 0 | 0 | 15.12 | 1092.4 | 14.12 | 15.42 | 982 | 982.4 | 3 | 375388 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.77 | 0.04 | 19.14 | 57.4 | 13.64 | 11.55 | 24 | 4.09 | 67.77 | 54.03 | 4.58 | 60.48 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 9.48 | 1062.8 | 9.86 | 10.47 | 979 | 978.6 | 2 | 375385 | 90.5 | 49.97 | -0.99 | 2.76 | 0.03 | 13.43 | 59.3 | 13.6 | 11.52 | 0 | 4.09 | 67.65 | 37.93 | 4.57 | 60.48 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 782.27 | 0 | 0 | 4.1 | 1014.1 | 4.12 | 4.18 | 977 | 976.9 | 5 | 375383 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.76 | 0.01 | 6.97 | 59.1 | 13.57 | 11.49 | 0 | 4.09 | 67.51 | 19.68 | 4.56 | 60.45 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 780.9 | 0 | 0 | 58.61 | 1078.9 | 55.41 | 59.78 | 972 | 971.9 | 36 | 375378 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.74 | 0.17 | 64.02 | 57.8 | 13.5 | 11.43 | 120 | 4.08 | 67.26 | 180.76 | 4.55 | 60.37 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 778.43 | 0 | 0 | 111.59 | 1093.2 | 104.12 | 113.82 | 936 | 935.9 | 41 | 375342 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.64 | 0.32 | 127.31 | 59.8 | 13 | 11.01 | 314 | 3.98 | 66.45 | 359.44 | 4.43 | 59.64 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 771.67 | 0 | 0 | 87.58 | 1089.3 | 82.01 | 89.33 | 895 | 894.6 | 34 | 375301 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 2.53 | 0.25 | 100.31 | 58.8 | 12.43 | 10.53 | 243 | 3.86 | 65.53 | 283.2 | 4.3 | 58.75 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 778.57 | 0 | 0 | 262.75 | 1100.7 | 240.46 | 264.67 | 861 | 861.3 | 44 | 375267 | 99.27 | 49.98 | -0.99 | 2.43 | 0.74 | 278.21 | 70.3 | 11.96 | 10.13 | 694 | 3.76 | 64.72 | 785.47 | 4.19 | 57.99 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 779.73 | 0 | 0 | 261.64 | 1089.5 | 241.99 | 263.65 | 817 | 816.9 | 46 | 375223 | 99.24 | 50.01 | 1 | 2.31 | 0.74 | 297.93 | 75.6 | 11.35 | 9.61 | 770 | 3.63 | 63.6 | 841.14 | 4.05 | 56.95 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 791.67 | 0 | 0 | 106.55 | 1103.4 | 98.5 | 108.68 | 771 | 770.5 | 15 | 375177 | 98.04 | 50.03 | 1 | 2.18 | 0.3 | 118.5 | 58.1 | 10.71 | 9.07 | 290 | 3.49 | 62.32 | 334.56 | 3.9 | 55.81 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 93.26 | 0 | 10.5 | 8.89 | 244 | 3.42 | 62.41 | 263.29 | 3.82 | 55.92 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 348.75 | 0 | 10.5 | 8.89 | 918 | 3.28 | 65.05 | 984.62 | 3.66 | 58.24 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 342.02 | 0 | 10.5 | 8.89 | 896 | 3.09 | 69.03 | 965.62 | 3.46 | 61.67 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 108.58 | 0 | 10.5 | 8.89 | 290 | 2.91 | 73.4 | 306.56 | 3.26 | 65.41 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 353.76 | 0 | 10.5 | 8.89 | 948 | 2.7 | 79.14 | 998.76 | 3.04 | 70.16 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 239.73 | 0 | 10.5 | 8.89 | 635 | 2.51 | 85.21 | 676.83 | 2.84 | 75.21 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 211.14 | 0 | 10.5 | 8.89 | 552 | 2.34 | 91.14 | 596.11 | 2.66 | 80.15 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 9 | 375162 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.89 | 0 | 2.25 | 94.74 | 0 | 2.57 | 83.11 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 789.63 | 0 | 0 | 231.22 | 1066.4 | 221.16 | 235.84 | 747 | 747.1 | 57 | 375153 | 98.04 | 50.04 | 1 | 2.11 | 0.65 | 281.18 | 72.8 | 10.38 | 8.79 | 714 | 2.22 | 94.83 | 793.84 | 2.54 | 83.16 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 783.5 | 0 | 0 | 249.59 | 1098.5 | 231.75 | 254.58 | 690 | 689.9 | 49 | 375096 | 98.04 | 50.03 | 1 | 1.95 | 0.7 | 282.88 | 69.5 | 9.58 | 8.12 | 730 | 2.05 | 95.07 | 798.63 | 2.34 | 83.18 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 783.33 | 0 | 0 | 130.9 | 1102.1 | 121.15 | 133.52 | 641 | 640.8 | 25 | 375047 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.81 | 0.37 | 147.91 | 58.2 | 8.9 | 7.54 | 354 | 1.91 | 94.8 | 417.59 | 2.19 | 82.75 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 40 | 375022 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 119.73 | 0 | 8.56 | 7.25 | 303 | 1.82 | 95.82 | 338.03 | 2.08 | 83.69 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 761.53 | 0 | 0 | 0 | 1292.1 | 0 | 0 | 576 | 575.7 | 1 | 374982 | 0 | 49.99 | 0 | 1.63 | 0 | 283.33 | 44.7 | 8 | 6.78 | 751 | 1.63 | 99.95 | 799.91 | 1.88 | 86.59 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 45 | 374981 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 6.76 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 88.37 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 199.6 | 1116.6 | 179.02 | 199.9 | 530 | 530.2 | 39 | 374936 | 99.85 | 49.97 | 0.99 | 1.5 | 0.56 | 262.3 | 62 | 7.36 | 6.23 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 88.59 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 778.5 | 0 | 0 | 209.77 | 1083.8 | 197.42 | 213.97 | 491 | 491.1 | 64 | 374897 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.39 | 0.59 | 238.53 | 65.4 | 6.82 | 5.78 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 88.52 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 778.53 | 0 | 0 | 323.51 | 1139.4 | 289.61 | 329.98 | 427 | 427.4 | 68 | 374833 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.21 | 0.91 | 392.75 | 90 | 5.93 | 5.02 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 88.51 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 269.33 | 1073 | 250.39 | 268.67 | 359 | 358.9 | 74 | 374765 | 100.25 | 49.96 | 0.99 | 1.01 | 0.76 | 298.23 | 80 | 4.99 | 4.22 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 88.44 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 783.23 | 0 | 0 | 249.08 | 1093.8 | 227.71 | 249.07 | 285 | 285.3 | 43 | 374691 | 100 | 49.92 | -0.99 | 0.8 | 0.7 | 293.04 | 68.4 | 3.96 | 3.35 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 88.42 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 784.87 | 0 | 0 | 149.19 | 1115 | 134.15 | 149.57 | 242 | 241.5 | 36 | 374648 | 99.74 | 49.96 | -0.99 | 0.68 | 0.42 | 166.6 | 58.6 | 3.36 | 2.85 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 88.39 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 768.6 | 0 | 0 | 153.38 | 1122.5 | 139.37 | 156.45 | 206 | 206.4 | 34 | 374612 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.58 | 0.43 | 173.86 | 59.6 | 2.86 | 2.42 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 87.85 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 769.7 | 0 | 0 | 121.08 | 1112.5 | 111.01 | 123.5 | 172 | 172.1 | 27 | 374578 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.49 | 0.34 | 135.12 | 59.7 | 2.39 | 2.02 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 87.65 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 767.63 | 0 | 0 | 104.07 | 1120.2 | 94.76 | 106.15 | 145 | 145.4 | 24 | 374551 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.41 | 0.29 | 115.82 | 60 | 2.01 | 1.71 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 87.1 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 781.4 | 0 | 0 | 95.01 | 1113.7 | 87.02 | 96.91 | 121 | 120.8 | 19 | 374527 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.34 | 0.27 | 106.18 | 57.5 | 1.68 | 1.42 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 86.92 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 785.13 | 0 | 0 | 70.23 | 1113.3 | 64.34 | 71.63 | 102 | 101.5 | 19 | 374508 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.29 | 0.2 | 79.27 | 57.5 | 1.42 | 1.2 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 87 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 777.33 | 0 | 0 | 69.64 | 1117.2 | 62.93 | 70.3 | 83 | 83.3 | 16 | 374489 | 99.06 | 50.06 | -0.99 | 0.23 | 0.2 | 78.21 | 59 | 1.15 | 0.98 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 85.52 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 778.53 | 0 | 0 | 74.59 | 1123.8 | 67.36 | 75.69 | 67 | 67 | 17 | 374473 | 98.54 | 49.98 | -0.99 | 0.19 | 0.21 | 84.36 | 59.2 | 0.93 | 0.79 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 85.21 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 778.83 | 0 | 0 | 59.38 | 1129.3 | 52.98 | 59.83 | 50 | 50.3 | 14 | 374456 | 99.26 | 50.07 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 68.23 | 58.4 | 0.69 | 0.59 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 84.03 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 796.17 | 0 | 0 | 52.63 | 1128 | 47.59 | 53.69 | 36 | 35.9 | 13 | 374442 | 98.03 | 50.05 | 0.99 | 0.1 | 0.15 | 60.89 | 58.3 | 0.5 | 0.42 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 83.31 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 794.2 | 0 | 0 | 45.45 | 1123.4 | 41.61 | 46.74 | 23 | 22.8 | 9 | 374429 | 97.23 | 50.04 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 53.06 | 58.9 | 0.32 | 0.27 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 82.2 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 792.33 | 0 | 0 | 28.62 | 1114.8 | 27.15 | 30.27 | 14 | 13.9 | 7 | 374420 | 94.56 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.83 | 57.3 | 0.19 | 0.16 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 79.05 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 778.37 | 0 | 0 | 20.76 | 1091.4 | 20.19 | 22.04 | 7 | 7.4 | 4 | 374413 | 94.21 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.47 | 56.3 | 0.1 | 0.08 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 70.58 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 12.21 | 1081.7 | 11.51 | 12.45 | 3 | 3.3 | 2 | 374409 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 16.07 | 49.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 65.15 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 5.98 | 1058.9 | 5.76 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 374407 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0 | 0.02 | 9.17 | 42.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 70.58 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 775 | 0 | 0 | 1.19 | 885 | 1.37 | 1.21 | 0 | 0.1 | 0 | 374406 | 98.1 | 49.96 | 0.91 | 0 | 0 | 1.75 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 776.93 | 0 | 0 | 0 | 836.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374406 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -