## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 774.9 | 0 | 0 | 0.51 | 889.3 | 0.58 | 0.52 | 1005 | 1004.6 | 1 | 351312 | 98.08 | 49.99 | 0.41 | 2.84 | 0 | 1.11 | 58.2 | 13.96 | 11.83 | 0 | 4.1 | 69.29 | 3.14 | 4.63 | 61.29 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 776.9 | 0 | 0 | 3.84 | 1061 | 4.19 | 4.44 | 1004 | 1004.1 | 1 | 351311 | 86.47 | 50.05 | 0.99 | 2.84 | 0.01 | 6.21 | 58.4 | 13.94 | 11.82 | 0 | 4.1 | 69.23 | 17.54 | 4.63 | 61.26 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 761.77 | 0 | 0 | 4.01 | 1041.5 | 4.56 | 4.75 | 1003 | 1002.9 | 1 | 351310 | 84.39 | 49.97 | -0.98 | 2.83 | 0.01 | 6.42 | 58.3 | 13.93 | 11.81 | 0 | 4.1 | 69.16 | 18.13 | 4.63 | 61.26 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 767.67 | 0 | 0 | 4.27 | 1037.9 | 4.2 | 4.36 | 1002 | 1001.9 | 1 | 351309 | 98.05 | 50.05 | 1 | 2.83 | 0.01 | 6.87 | 58.8 | 13.92 | 11.79 | 0 | 4.1 | 69.09 | 19.41 | 4.62 | 61.27 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 766.17 | 0 | 0 | 6.23 | 1065.1 | 6.95 | 7.41 | 1001 | 1000.5 | 2 | 351308 | 84.13 | 49.97 | 0.99 | 2.83 | 0.02 | 9.35 | 59.6 | 13.9 | 11.78 | 0 | 4.1 | 69.02 | 26.42 | 4.61 | 61.28 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 8.8 | 1055.7 | 8.77 | 9.26 | 999 | 998.8 | 3 | 351306 | 95.08 | 49.94 | -0.99 | 2.82 | 0.02 | 11.84 | 60 | 13.88 | 11.76 | 0 | 4.1 | 68.88 | 33.46 | 4.61 | 61.24 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 786.2 | 0 | 0 | 13.5 | 1111.2 | 12.39 | 13.77 | 996 | 995.8 | 3 | 351303 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.81 | 0.04 | 17.82 | 59.2 | 13.83 | 11.72 | 12 | 4.1 | 68.71 | 50.34 | 4.6 | 61.22 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 784.53 | 0 | 0 | 15.38 | 1107.4 | 14.52 | 16.08 | 993 | 992.3 | 4 | 351300 | 95.66 | 50.06 | -0.99 | 2.81 | 0.04 | 19.13 | 56.4 | 13.79 | 11.69 | 24 | 4.09 | 68.57 | 54.03 | 4.58 | 61.19 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 787.93 | 0 | 0 | 9.91 | 1059.9 | 9.54 | 10.11 | 989 | 988.5 | 2 | 351296 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.79 | 0.03 | 13.43 | 59.3 | 13.74 | 11.64 | 0 | 4.09 | 68.37 | 37.93 | 4.57 | 61.13 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 784.27 | 0 | 0 | 3.93 | 1046.4 | 4.19 | 4.39 | 987 | 986.8 | 5 | 351294 | 89.6 | 50.06 | -0.97 | 2.79 | 0.01 | 6.97 | 59.3 | 13.71 | 11.62 | 0 | 4.09 | 68.24 | 19.68 | 4.56 | 61.1 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 57.08 | 1086.9 | 53.27 | 57.9 | 982 | 981.7 | 38 | 351289 | 98.59 | 50 | 0.99 | 2.77 | 0.16 | 63.99 | 58.3 | 13.64 | 11.56 | 120 | 4.08 | 67.99 | 180.76 | 4.55 | 61.02 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 780.43 | 0 | 0 | 115.01 | 1103.2 | 106.34 | 117.31 | 944 | 944.1 | 40 | 351251 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.67 | 0.32 | 127.24 | 58.5 | 13.11 | 11.11 | 314 | 3.98 | 67.05 | 359.44 | 4.43 | 60.18 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 774.6 | 0 | 0 | 87.32 | 1089 | 80.51 | 87.68 | 904 | 903.6 | 34 | 351211 | 99.59 | 50.01 | -0.99 | 2.55 | 0.25 | 100.25 | 59.6 | 12.56 | 10.64 | 243 | 3.86 | 66.23 | 283.2 | 4.3 | 59.37 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 780.1 | 0 | 0 | 242.16 | 1099.4 | 224.67 | 247 | 870 | 869.4 | 45 | 351177 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.46 | 0.68 | 278.06 | 65.2 | 12.08 | 10.24 | 694 | 3.76 | 65.43 | 785.47 | 4.19 | 58.63 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 781.3 | 0 | 0 | 263.86 | 1084 | 248.28 | 269.14 | 825 | 824.5 | 47 | 351132 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.33 | 0.75 | 297.76 | 71.2 | 11.46 | 9.71 | 770 | 3.63 | 64.25 | 841.14 | 4.05 | 57.54 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 793.87 | 0 | 0 | 107.83 | 1093.7 | 99.33 | 108.63 | 778 | 777.7 | 13 | 351085 | 99.26 | 50.03 | 0.99 | 2.2 | 0.3 | 118.44 | 58.4 | 10.81 | 9.16 | 290 | 3.49 | 62.92 | 334.56 | 3.9 | 56.35 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 93.2 | 0 | 10.63 | 9 | 244 | 3.42 | 63.19 | 263.29 | 3.82 | 56.62 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 348.56 | 0 | 10.63 | 9 | 918 | 3.28 | 65.86 | 984.62 | 3.66 | 58.96 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 341.83 | 0 | 10.63 | 9 | 896 | 3.09 | 69.89 | 965.62 | 3.46 | 62.44 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 108.52 | 0 | 10.63 | 9 | 290 | 2.91 | 74.31 | 306.56 | 3.26 | 66.23 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 353.56 | 0 | 10.63 | 9 | 948 | 2.7 | 80.13 | 998.76 | 3.04 | 71.04 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 239.6 | 0 | 10.63 | 9 | 635 | 2.51 | 86.27 | 676.83 | 2.84 | 76.15 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 211.02 | 0 | 10.63 | 9 | 552 | 2.34 | 92.27 | 596.11 | 2.66 | 81.15 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 7 | 351072 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 10.63 | 9 | 0 | 2.25 | 95.92 | 0 | 2.57 | 84.15 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 791.53 | 0 | 0 | 236.69 | 1080.2 | 221.03 | 238.76 | 758 | 758.2 | 59 | 351065 | 99.13 | 50.04 | -0.99 | 2.14 | 0.67 | 281.02 | 66.7 | 10.53 | 8.92 | 714 | 2.22 | 96.28 | 793.84 | 2.54 | 84.43 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 785.5 | 0 | 0 | 256.77 | 1096.8 | 235.75 | 258.57 | 699 | 698.3 | 50 | 351006 | 99.3 | 50.03 | -0.99 | 1.97 | 0.73 | 282.72 | 67.2 | 9.71 | 8.23 | 730 | 2.05 | 96.37 | 798.63 | 2.34 | 84.31 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 785.2 | 0 | 0 | 132.27 | 1094.3 | 120.06 | 131.38 | 649 | 648.6 | 23 | 350956 | 100.68 | 49.98 | -0.99 | 1.83 | 0.37 | 147.83 | 59.9 | 9.01 | 7.64 | 354 | 1.91 | 96.04 | 417.59 | 2.19 | 83.83 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 42 | 350933 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 119.66 | 0 | 8.69 | 7.37 | 303 | 1.82 | 97.43 | 338.03 | 2.08 | 85.1 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 765.77 | 0 | 0 | 0 | 1295.2 | 0 | 0 | 584 | 584.1 | 0 | 350891 | 0 | 50 | 0 | 1.65 | 0 | 283.17 | 45 | 8.11 | 6.87 | 751 | 1.63 | - | 799.91 | 1.88 | 87.84 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 47 | 350891 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 6.87 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 89.8 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 779.7 | 0 | 0 | 215.58 | 1123.9 | 195.65 | 219.89 | 537 | 537.2 | 40 | 350844 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.52 | 0.61 | 262.15 | 61.3 | 7.46 | 6.32 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 89.81 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 216.52 | 1078.9 | 200.49 | 216.3 | 497 | 496.8 | 65 | 350804 | 100.1 | 50 | -0.99 | 1.4 | 0.61 | 238.4 | 63.1 | 6.9 | 5.85 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 89.65 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 341.54 | 1139 | 303.58 | 345.77 | 432 | 432.1 | 69 | 350739 | 98.78 | 49.99 | -0.99 | 1.22 | 0.96 | 392.52 | 82.8 | 6 | 5.08 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 89.6 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 780.07 | 0 | 0 | 279.41 | 1061.9 | 268.38 | 285 | 363 | 362.7 | 75 | 350670 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.03 | 0.79 | 298.06 | 73.1 | 5.04 | 4.27 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 89.48 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 784.73 | 0 | 0 | 270.53 | 1126.3 | 245 | 275.94 | 288 | 288.2 | 44 | 350595 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.81 | 0.76 | 292.88 | 65.6 | 4 | 3.39 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 89.4 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 785.83 | 0 | 0 | 149.96 | 1113.5 | 135 | 150.32 | 244 | 244 | 35 | 350551 | 99.76 | 49.96 | 0.99 | 0.69 | 0.42 | 166.51 | 58.3 | 3.39 | 2.87 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 89.17 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 771.37 | 0 | 0 | 153.46 | 1117 | 137.98 | 154.13 | 209 | 208.7 | 35 | 350516 | 99.57 | 49.97 | -0.99 | 0.59 | 0.43 | 173.76 | 60 | 2.9 | 2.46 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 89.18 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 771 | 0 | 0 | 122.87 | 1123.3 | 109.22 | 122.68 | 174 | 174 | 27 | 350481 | 100.15 | 49.99 | -0.99 | 0.49 | 0.35 | 135.04 | 57.9 | 2.42 | 2.05 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 88.72 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 769.87 | 0 | 0 | 104.24 | 1115.7 | 93.42 | 104.23 | 147 | 147.1 | 25 | 350454 | 100.01 | 49.92 | 0.99 | 0.42 | 0.29 | 115.75 | 57.7 | 2.04 | 1.73 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 88.35 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 783.17 | 0 | 0 | 96.3 | 1126.3 | 87.21 | 98.23 | 122 | 122.2 | 19 | 350429 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.34 | 0.27 | 106.12 | 58.7 | 1.69 | 1.44 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 87.69 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 786.6 | 0 | 0 | 71.17 | 1117 | 63.99 | 71.48 | 103 | 102.7 | 18 | 350410 | 99.57 | 50.08 | 0.99 | 0.29 | 0.2 | 79.23 | 57.9 | 1.43 | 1.21 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 87.9 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 779.33 | 0 | 0 | 70.49 | 1123 | 64.02 | 71.9 | 85 | 84.3 | 17 | 350392 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 78.17 | 60 | 1.18 | 1 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 87.63 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 780.53 | 0 | 0 | 75.7 | 1112.3 | 69.42 | 77.21 | 68 | 67.8 | 17 | 350375 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.19 | 0.21 | 84.31 | 59.3 | 0.94 | 0.8 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 86.53 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 780.83 | 0 | 0 | 60.15 | 1126.2 | 54.48 | 61.35 | 51 | 50.8 | 15 | 350358 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.14 | 0.17 | 68.2 | 57 | 0.71 | 0.6 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 85.75 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 798.33 | 0 | 0 | 53.49 | 1117.4 | 48.83 | 54.56 | 36 | 36.2 | 13 | 350343 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.1 | 0.15 | 60.85 | 58.8 | 0.5 | 0.42 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 83.36 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 795.97 | 0 | 0 | 46.39 | 1124.4 | 42.08 | 47.32 | 23 | 23 | 9 | 350330 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.06 | 0.13 | 53.03 | 59.2 | 0.32 | 0.27 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 82.24 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 793.83 | 0 | 0 | 29.9 | 1133 | 26.92 | 30.5 | 14 | 14 | 6 | 350321 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 34.82 | 57.6 | 0.19 | 0.16 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 79.1 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 779.5 | 0 | 0 | 22.04 | 1104.7 | 20.32 | 22.45 | 8 | 7.5 | 4 | 350315 | 98.19 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.06 | 26.45 | 56.6 | 0.11 | 0.09 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 80.71 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 12.81 | 1099.2 | 11.24 | 12.35 | 4 | 3.3 | 3 | 350311 | 103.69 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.06 | 50.3 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 86.92 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 781.33 | 0 | 0 | 6.66 | 1077.3 | 6 | 6.47 | 1 | 1 | 1 | 350308 | 102.98 | 49.98 | 0.99 | 0 | 0.02 | 9.17 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 70.62 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 777.13 | 0 | 0 | 1.11 | 1118.8 | 1.04 | 1.17 | 0 | 0.1 | 0 | 350307 | 95.2 | 49.96 | 0.91 | 0 | 0 | 1.75 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 778.57 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350307 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -