## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 11/08/2025 18:45:30 | 769.5 | 0 | 0 | 0.76 | 874.4 | 1.61 | 1.41 | 1345 | 1344.6 | 1 | 439467 | 54.09 | 49.99 | 0.41 | 3.97 | 0 | 1.06 | 57.4 | 18.68 | 16.54 | 0 | 4.1 | 96.9 | 3.14 | 4.63 | 85.71 | 24.4 | 23.3
51 | 11/08/2025 18:30:30 | 771.5 | 0 | 0 | 3.67 | 1045.6 | 4.03 | 4.21 | 1344 | 1344 | 1 | 439466 | 87.15 | 50.05 | -0.87 | 3.97 | 0.01 | 5.94 | 57.3 | 18.67 | 16.53 | 0 | 4.1 | 96.83 | 17.54 | 4.63 | 85.68 | 24.5 | 23.6
50 | 11/08/2025 18:15:30 | 756.97 | 0 | 0 | 3.84 | 1045.6 | 4.23 | 4.43 | 1343 | 1342.9 | 1 | 439465 | 86.74 | 49.97 | -0.95 | 3.96 | 0.01 | 6.14 | 56.8 | 18.65 | 16.52 | 0 | 4.1 | 96.75 | 18.13 | 4.63 | 85.71 | 24.4 | 23.5
49 | 11/08/2025 18:00:30 | 762.83 | 0 | 0 | 4.1 | 1034.7 | 4.04 | 4.18 | 1342 | 1341.9 | 1 | 439464 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.96 | 0.01 | 6.58 | 56.9 | 18.64 | 16.5 | 0 | 4.1 | 96.68 | 19.41 | 4.62 | 85.74 | 24.4 | 23.3
48 | 11/08/2025 17:45:30 | 761.93 | 0 | 0 | 6.32 | 1046.1 | 6.16 | 6.45 | 1341 | 1340.6 | 2 | 439463 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 3.96 | 0.02 | 8.95 | 57.1 | 18.63 | 16.49 | 0 | 4.1 | 96.61 | 26.42 | 4.61 | 85.78 | 24.2 | 23.2
47 | 11/08/2025 17:30:30 | 779.57 | 0 | 0 | 7.86 | 1067.2 | 8.14 | 8.69 | 1339 | 1339 | 2 | 439461 | 90.47 | 49.94 | -0.99 | 3.95 | 0.02 | 11.34 | 56.1 | 18.6 | 16.47 | 0 | 4.1 | 96.47 | 33.46 | 4.61 | 85.77 | 23.8 | 23.1
46 | 11/08/2025 17:15:30 | 781.83 | 0 | 0 | 13.07 | 1099 | 12.32 | 13.54 | 1337 | 1336.2 | 4 | 439459 | 96.54 | 49.99 | 1 | 3.95 | 0.04 | 17.05 | 59.7 | 18.57 | 16.44 | 12 | 4.1 | 96.37 | 50.34 | 4.6 | 85.86 | 23.4 | 22.9
45 | 11/08/2025 17:00:30 | 779.93 | 0 | 0 | 15.03 | 1087.8 | 14.18 | 15.42 | 1333 | 1332.8 | 3 | 439455 | 97.46 | 50.06 | -0.99 | 3.93 | 0.04 | 18.31 | 58.5 | 18.51 | 16.39 | 24 | 4.09 | 96.17 | 54.03 | 4.58 | 85.83 | 22.8 | 22.5
44 | 11/08/2025 16:45:30 | 782.93 | 0 | 0 | 9.39 | 1066.2 | 8.98 | 9.58 | 1330 | 1329.1 | 2 | 439452 | 98.05 | 49.97 | 0.99 | 3.93 | 0.03 | 12.85 | 56.1 | 18.47 | 16.36 | 0 | 4.09 | 96.07 | 37.93 | 4.57 | 85.9 | 22.8 | 22.2
43 | 11/08/2025 16:30:30 | 779.4 | 0 | 0 | 3.5 | 1023.2 | 3.49 | 3.57 | 1328 | 1327.5 | 5 | 439450 | 98.04 | 50.07 | -0.96 | 3.92 | 0.01 | 6.67 | 56.5 | 18.44 | 16.33 | 0 | 4.09 | 95.93 | 19.68 | 4.56 | 85.9 | 27.3 | 28.6
42 | 11/08/2025 16:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 53.49 | 1069.1 | 51.03 | 54.56 | 1323 | 1322.8 | 37 | 439445 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.9 | 0.16 | 61.24 | 56.9 | 18.38 | 16.27 | 120 | 4.08 | 95.71 | 180.76 | 4.55 | 85.9 | 29.8 | 39.7
41 | 11/08/2025 16:00:30 | 776.57 | 0 | 0 | 126.55 | 1087.2 | 116.75 | 126.92 | 1286 | 1285.5 | 38 | 439408 | 99.7 | 50.07 | 0.99 | 3.8 | 0.37 | 121.78 | 60.2 | 17.86 | 15.82 | 314 | 3.98 | 95.44 | 359.44 | 4.43 | 85.66 | 30.3 | 41.7
40 | 11/08/2025 15:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 81.51 | 1085.3 | 76.61 | 83.14 | 1248 | 1247.1 | 34 | 439370 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.68 | 0.24 | 95.95 | 58.5 | 17.33 | 15.35 | 243 | 3.86 | 95.53 | 283.2 | 4.3 | 85.64 | 30.1 | 39.3
39 | 11/08/2025 15:30:30 | 777.6 | 0 | 0 | 205.33 | 1114.4 | 183.24 | 204.2 | 1214 | 1213.9 | 44 | 439336 | 100.55 | 49.98 | -0.99 | 3.58 | 0.61 | 266.12 | 64.8 | 16.86 | 14.93 | 694 | 3.76 | 95.4 | 785.47 | 4.19 | 85.48 | 30.1 | 42.9
38 | 11/08/2025 15:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 248.48 | 1079.7 | 234.74 | 253.45 | 1170 | 1169.4 | 46 | 439292 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.45 | 0.73 | 284.98 | 67.1 | 16.25 | 14.39 | 770 | 3.63 | 95.21 | 841.14 | 4.05 | 85.27 | 30.6 | 44.2
37 | 11/08/2025 15:00:30 | 790.23 | 0 | 0 | 103.64 | 1095.8 | 96.47 | 105.71 | 1124 | 1123.3 | 28 | 439246 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.32 | 0.31 | 113.35 | 59.6 | 15.61 | 13.82 | 290 | 3.49 | 94.98 | 334.56 | 3.9 | 85.07 | 29.8 | 38.3
36 | 11/08/2025 14:45:30 | 782 | 0 | 0 | 79.04 | 1061.4 | 72.33 | 76.78 | 1096 | 1095.6 | 46 | 439218 | 102.95 | 50.01 | 0.99 | 3.23 | 0.23 | 89.2 | 58.7 | 15.22 | 13.48 | 244 | 3.42 | 94.59 | 263.29 | 3.82 | 84.75 | 30.5 | 49.9
35 | 11/08/2025 14:30:30 | 790.7 | 0 | 0 | 291.21 | 1051.8 | 282.4 | 297.03 | 1050 | 1049.9 | 60 | 439172 | 98.04 | 49.99 | 1 | 3.1 | 0.86 | 333.59 | 72 | 14.58 | 12.91 | 918 | 3.28 | 94.46 | 984.62 | 3.66 | 84.56 | 31.2 | 54.8
34 | 11/08/2025 14:15:30 | 788.53 | 0 | 0 | 278.99 | 1054 | 264.64 | 278.93 | 990 | 989.9 | 60 | 439112 | 100.02 | 49.88 | 0.99 | 2.92 | 0.82 | 327.15 | 71.7 | 13.75 | 12.18 | 896 | 3.09 | 94.5 | 965.62 | 3.46 | 84.43 | 30.6 | 55.2
33 | 11/08/2025 14:00:30 | 779.47 | 0 | 0 | 90.4 | 1052.9 | 84.04 | 88.49 | 930 | 929.3 | 64 | 439052 | 102.16 | 50 | -0.99 | 2.74 | 0.27 | 103.86 | 57.9 | 12.92 | 11.44 | 290 | 2.91 | 94.39 | 306.56 | 3.26 | 84.12 | 30.7 | 55.2
32 | 11/08/2025 13:45:30 | 792.57 | 0 | 0 | 294.62 | 1069.2 | 275.71 | 294.79 | 866 | 865.2 | 62 | 438988 | 99.94 | 49.98 | 1 | 2.56 | 0.87 | 338.38 | 71.2 | 12.03 | 10.65 | 948 | 2.7 | 94.77 | 998.76 | 3.04 | 84.03 | 30.4 | 54.3
31 | 11/08/2025 13:30:30 | 787.57 | 0 | 0 | 198.41 | 1076.6 | 187.98 | 202.38 | 804 | 804 | 50 | 438926 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.37 | 0.59 | 229.31 | 60.2 | 11.17 | 9.89 | 635 | 2.51 | 94.73 | 676.83 | 2.84 | 83.62 | 30 | 52.9
30 | 11/08/2025 13:15:30 | 783.43 | 0 | 0 | 175.34 | 1063.4 | 164.51 | 174.94 | 754 | 753.6 | 11 | 438876 | 100.23 | 50.15 | 0.99 | 2.23 | 0.52 | 201.96 | 59.9 | 10.47 | 9.27 | 552 | 2.34 | 95.03 | 596.11 | 2.66 | 83.57 | 30.1 | 51.2
29 | 11/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 6 | 438865 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 9.14 | 0 | 2.25 | 97.34 | 0 | 2.57 | 85.4 | 0 | 0
28 | 11/08/2025 12:45:30 | 790.07 | 0 | 0 | 228.74 | 1076.9 | 212.81 | 229.18 | 737 | 737 | 56 | 438859 | 99.81 | 50.04 | -0.99 | 2.18 | 0.68 | 268.95 | 63.7 | 10.24 | 9.06 | 714 | 2.22 | 97.81 | 793.84 | 2.54 | 85.78 | 29.4 | 46
27 | 11/08/2025 12:30:30 | 784.2 | 0 | 0 | 264.37 | 1084.1 | 243.88 | 264.39 | 681 | 680.6 | 47 | 438803 | 99.99 | 50.03 | 0.99 | 2.01 | 0.78 | 270.58 | 65.8 | 9.46 | 8.38 | 730 | 2.05 | 98.1 | 798.63 | 2.34 | 85.83 | 28.7 | 43.1
26 | 11/08/2025 12:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 123.98 | 1097.2 | 115.26 | 126.46 | 634 | 633.7 | 32 | 438756 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.87 | 0.37 | 141.48 | 59.4 | 8.81 | 7.8 | 354 | 1.91 | 98.03 | 417.59 | 2.19 | 85.57 | 28.4 | 40.7
25 | 11/08/2025 12:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 98.26 | 1055.7 | 93.99 | 99.22 | 602 | 601.9 | 43 | 438724 | 99.03 | 49.96 | 0.99 | 1.78 | 0.29 | 114.52 | 60 | 8.36 | 7.4 | 303 | 1.82 | 97.9 | 338.03 | 2.08 | 85.51 | 29.4 | 48.7
24 | 11/08/2025 11:45:30 | 760.67 | 0 | 0 | 0 | 1289.9 | 0 | 0 | 559 | 558.7 | 0 | 438681 | 0 | 50 | 0 | 1.65 | 0 | 271.01 | 45.6 | 7.76 | 6.87 | 751 | 1.63 | - | 799.91 | 1.88 | 87.86 | 28 | 48.2
23 | 11/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 46 | 438681 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 6.87 | 0 | 1.59 | - | 0 | 1.84 | 89.82 | 0 | 0
22 | 11/08/2025 11:15:30 | 779.6 | 0 | 0 | 291.63 | 1103.3 | 264.27 | 291.57 | 513 | 512.8 | 40 | 438635 | 100.02 | 49.97 | -0.99 | 1.51 | 0.86 | 250.89 | 65.5 | 7.12 | 6.31 | 681 | 1.45 | - | 740.54 | 1.69 | 89.65 | 28 | 38.3
21 | 11/08/2025 11:00:30 | 777.8 | 0 | 0 | 211.82 | 1070.1 | 201.9 | 216.06 | 473 | 472.1 | 64 | 438595 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.4 | 0.63 | 228.16 | 61.6 | 6.57 | 5.82 | 619 | 1.34 | - | 673.44 | 1.57 | 89.15 | 28.6 | 44.9
20 | 11/08/2025 10:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 341.28 | 1092.6 | 310.62 | 339.38 | 409 | 408.4 | 67 | 438531 | 100.56 | 50 | -0.99 | 1.21 | 1.01 | 375.67 | 77.5 | 5.68 | 5.03 | 1039 | 1.15 | - | 1108.83 | 1.36 | 88.63 | 28.8 | 48.4
19 | 11/08/2025 10:30:30 | 778.27 | 0 | 0 | 263.69 | 1062.5 | 247.75 | 263.23 | 342 | 341.8 | 71 | 438464 | 100.17 | 49.96 | 0.99 | 1.01 | 0.78 | 285.26 | 70.3 | 4.75 | 4.21 | 782 | 0.95 | - | 841.97 | 1.15 | 88.08 | 28.6 | 48
18 | 11/08/2025 10:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 257.62 | 1110 | 234.26 | 260.02 | 271 | 271 | 41 | 438393 | 99.08 | 49.93 | -0.99 | 0.8 | 0.76 | 280.3 | 63.6 | 3.76 | 3.33 | 737 | 0.73 | - | 827.34 | 0.91 | 87.9 | 27.1 | 39.3
17 | 11/08/2025 10:00:30 | 782.93 | 0 | 0 | 140.05 | 1111.4 | 126.06 | 140.11 | 230 | 229.8 | 33 | 438352 | 99.96 | 49.96 | 0.99 | 0.68 | 0.41 | 159.36 | 58.5 | 3.19 | 2.83 | 401 | 0.61 | - | 470.35 | 0.77 | 87.82 | 26.7 | 36.8
16 | 11/08/2025 09:45:30 | 767.5 | 0 | 0 | 143.04 | 1111 | 128.69 | 142.98 | 197 | 196.6 | 32 | 438319 | 100.04 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.42 | 166.3 | 58.1 | 2.74 | 2.42 | 420 | 0.52 | - | 490.85 | 0.66 | 87.83 | 26.5 | 36.1
15 | 11/08/2025 09:30:30 | 768.37 | 0 | 0 | 116.63 | 1113.9 | 106.8 | 118.96 | 165 | 164.3 | 26 | 438287 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.49 | 0.34 | 129.24 | 57.5 | 2.29 | 2.03 | 328 | 0.43 | - | 381.47 | 0.55 | 87.91 | 26.1 | 33.9
14 | 11/08/2025 09:15:30 | 766.77 | 0 | 0 | 94.93 | 1114.2 | 86.9 | 96.83 | 139 | 138.9 | 23 | 438261 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.41 | 0.28 | 110.78 | 59.6 | 1.93 | 1.71 | 280 | 0.36 | - | 326.99 | 0.47 | 87.29 | 25.7 | 33.3
13 | 11/08/2025 09:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 90.91 | 1122.5 | 82.61 | 92.73 | 116 | 115.4 | 19 | 438238 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.34 | 0.27 | 101.57 | 60 | 1.61 | 1.43 | 262 | 0.29 | - | 299.78 | 0.39 | 87.12 | 25.4 | 31.3
12 | 11/08/2025 08:45:30 | 782.6 | 0 | 0 | 67.67 | 1116.8 | 61.8 | 69.02 | 97 | 96.9 | 17 | 438219 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.29 | 0.2 | 75.82 | 58.2 | 1.35 | 1.19 | 185 | 0.24 | - | 223.8 | 0.33 | 86.5 | 25.1 | 30.5
11 | 11/08/2025 08:30:30 | 776.47 | 0 | 0 | 66.99 | 1115 | 60.02 | 66.92 | 80 | 79.5 | 16 | 438202 | 100.1 | 50.06 | -0.99 | 0.24 | 0.2 | 74.81 | 59.5 | 1.11 | 0.98 | 190 | 0.19 | - | 220.81 | 0.27 | 86.18 | 25 | 29.9
10 | 11/08/2025 08:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 70.83 | 1116.2 | 64.72 | 72.25 | 64 | 63.9 | 16 | 438186 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.19 | 0.21 | 80.69 | 57.2 | 0.89 | 0.79 | 200 | 0.14 | - | 238.18 | 0.22 | 85.09 | 24.7 | 29.3
9 | 11/08/2025 08:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 56.82 | 1118.8 | 51.8 | 57.96 | 48 | 47.8 | 13 | 438170 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.14 | 0.17 | 65.27 | 58.1 | 0.67 | 0.59 | 143 | 0.1 | - | 192.64 | 0.17 | 84.33 | 24.6 | 28.5
8 | 11/08/2025 07:45:30 | 793.83 | 0 | 0 | 50.15 | 1124.9 | 45.47 | 51.15 | 35 | 34.2 | 13 | 438157 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.1 | 0.15 | 58.24 | 59.8 | 0.49 | 0.43 | 126 | 0.07 | - | 171.91 | 0.12 | 84.68 | 24.6 | 28
7 | 11/08/2025 07:30:30 | 791.83 | 0 | 0 | 43.83 | 1119.4 | 39.94 | 44.71 | 22 | 21.7 | 8 | 438144 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 50.76 | 59.1 | 0.31 | 0.27 | 111 | 0.04 | - | 149.81 | 0.08 | 82.2 | 24.2 | 26
6 | 11/08/2025 07:15:30 | 789.37 | 0 | 0 | 28.19 | 1105.7 | 26 | 28.75 | 14 | 13.1 | 7 | 438136 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.04 | 0.08 | 33.32 | 60.1 | 0.19 | 0.17 | 60 | 0.02 | - | 98.35 | 0.05 | 82.64 | 23.9 | 24.7
5 | 11/08/2025 07:00:30 | 774.6 | 0 | 0 | 20.93 | 1096.3 | 18.45 | 20.23 | 7 | 7 | 4 | 438129 | 103.46 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.06 | 25.32 | 54.8 | 0.1 | 0.09 | 32 | 0 | - | 74.73 | 0.03 | 73.79 | 23.6 | 23.7
4 | 11/08/2025 06:45:30 | 775.33 | 0 | 0 | 11.79 | 1102.6 | 10.67 | 11.76 | 3 | 3 | 2 | 438125 | 100.24 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.37 | 48.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 45.36 | 0.01 | 68.11 | 23.5 | 22.8
3 | 11/08/2025 06:30:30 | 777.53 | 0 | 0 | 5.72 | 1022.5 | 5.91 | 6.04 | 1 | 0.9 | 1 | 438123 | 94.67 | 49.98 | 0.97 | 0 | 0.02 | 8.77 | 41.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.89 | 0 | 73.79 | 23.4 | 22.1
2 | 11/08/2025 06:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 1.36 | 883.3 | 1.49 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 438122 | 103.11 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.93 | 0 | - | 23.2 | 21.6
1 | 11/08/2025 06:00:30 | 774.87 | 0 | 0 | 0 | 849.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438122 | 0 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.3 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106.12 | - | - | 120.44 | - | - | -