## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 0 | 836.1 | 0 | 0 | 1273 | 1273.2 | 0 | 371765 | 0 | 50.06 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 54.5 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 89.03 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 777.93 | 0 | 0 | 0.93 | 875.7 | 1.08 | 0.95 | 1273 | 1273.1 | 0 | 371765 | 98.1 | 50.07 | -0.87 | 3.59 | 0 | 1.19 | 53.8 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 89.03 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 1.79 | 1060.1 | 1.74 | 1.84 | 1273 | 1272.8 | 1 | 371765 | 97.34 | 50.02 | 0.75 | 3.59 | 0.01 | 2.65 | 53.7 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 89.05 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 778.73 | 0 | 0 | 1.11 | 1070.8 | 1.06 | 1.13 | 1272 | 1272.2 | 1 | 371764 | 98.06 | 50.04 | 1 | 3.59 | 0 | 2.01 | 55.2 | 17.67 | 14.96 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 89.05 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 762.07 | 0 | 0 | 5.72 | 1073 | 5.62 | 6.03 | 1271 | 1271.4 | 2 | 371763 | 94.89 | 49.91 | -0.99 | 3.59 | 0.02 | 8.61 | 57.1 | 17.65 | 14.95 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 89.06 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 766.77 | 0 | 0 | 8.45 | 1036.6 | 8.31 | 8.62 | 1269 | 1269.4 | 3 | 371761 | 98.04 | 49.97 | 1 | 3.58 | 0.02 | 11.56 | 57.2 | 17.63 | 14.93 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 89.1 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 768.63 | 0 | 0 | 30.67 | 1089.7 | 28.71 | 31.28 | 1266 | 1265.8 | 12 | 371758 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.57 | 0.09 | 36.21 | 59.3 | 17.58 | 14.89 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 89.18 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 770.3 | 0 | 0 | 50.67 | 1109.3 | 46.59 | 51.68 | 1254 | 1254.4 | 13 | 371746 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.54 | 0.14 | 57.79 | 57.4 | 17.42 | 14.75 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 89.13 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 771.77 | 0 | 0 | 66.82 | 1102.2 | 61.84 | 68.16 | 1241 | 1240.7 | 22 | 371733 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.5 | 0.19 | 74.86 | 59.7 | 17.24 | 14.6 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 89.22 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 778.97 | 0 | 0 | 113.64 | 1112.4 | 104.2 | 115.91 | 1219 | 1219.1 | 32 | 371711 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.44 | 0.32 | 125.53 | 58.4 | 16.93 | 14.34 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 89.16 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 798.67 | 0 | 0 | 122.7 | 1110.3 | 112.72 | 125.15 | 1187 | 1187.3 | 29 | 371679 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.35 | 0.35 | 125.56 | 58 | 16.49 | 13.96 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 89.13 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 792.53 | 0 | 0 | 106.12 | 1108.6 | 95.58 | 105.97 | 1158 | 1157.7 | 27 | 371650 | 100.15 | 49.99 | 0.99 | 3.27 | 0.3 | 117.52 | 58 | 16.08 | 13.62 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 89.16 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 786.27 | 0 | 0 | 108.17 | 1114.7 | 96.65 | 107.73 | 1131 | 1130.7 | 25 | 371623 | 100.41 | 49.9 | -0.99 | 3.19 | 0.31 | 120.03 | 57.7 | 15.71 | 13.3 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 89.14 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 783.5 | 0 | 0 | 97.75 | 1110.6 | 89.78 | 99.7 | 1106 | 1106 | 26 | 371598 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.12 | 0.28 | 108.69 | 60.2 | 15.36 | 13.01 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 89.09 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 783.43 | 0 | 0 | 86.73 | 1111.7 | 79.58 | 88.46 | 1080 | 1079.7 | 23 | 371572 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.05 | 0.24 | 96.95 | 59.7 | 15 | 12.7 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 89.1 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 784.37 | 0 | 0 | 96.64 | 1109.2 | 86.47 | 95.91 | 1057 | 1056.8 | 24 | 371549 | 100.76 | 50.04 | 0.99 | 2.98 | 0.27 | 105.86 | 60.1 | 14.68 | 12.43 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 89.05 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 92.79 | 1106.9 | 85.5 | 94.64 | 1033 | 1032.8 | 31 | 371525 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.92 | 0.26 | 101.47 | 57.9 | 14.35 | 12.15 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 89.05 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 788.83 | 0 | 0 | 159.44 | 1106.1 | 144.8 | 160.16 | 1002 | 1001.6 | 45 | 371494 | 99.55 | 49.89 | 0.99 | 2.83 | 0.45 | 237.95 | 60.3 | 13.92 | 11.79 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 89.04 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 795.87 | 0 | 0 | 289.84 | 1079.1 | 273.96 | 295.64 | 957 | 957.5 | 63 | 371449 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.7 | 0.82 | 311.51 | 71.2 | 13.29 | 11.26 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 88.96 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 789.6 | 0 | 0 | 198.07 | 1105.5 | 179.48 | 198.42 | 894 | 894.2 | 47 | 371386 | 99.83 | 49.96 | 0.99 | 2.52 | 0.56 | 221.43 | 61.7 | 12.42 | 10.52 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 89.06 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 797.17 | 0 | 0 | 246.09 | 1094.9 | 224.15 | 245.42 | 847 | 846.7 | 49 | 371339 | 100.27 | 49.94 | -0.99 | 2.39 | 0.69 | 287.1 | 64 | 11.76 | 9.96 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 89.09 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 793.5 | 0 | 0 | 173.12 | 1086.6 | 158.22 | 171.92 | 798 | 798.4 | 52 | 371290 | 100.7 | 49.98 | -0.99 | 2.25 | 0.49 | 192.05 | 58.4 | 11.08 | 9.39 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 89.01 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 792.83 | 0 | 0 | 222.42 | 1076.5 | 210.75 | 226.87 | 746 | 745.7 | 57 | 371238 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.11 | 0.63 | 250.62 | 63 | 10.36 | 8.78 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 89.02 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 794 | 0 | 0 | 237.8 | 1086.3 | 218.76 | 237.64 | 689 | 689.2 | 62 | 371181 | 100.07 | 50.04 | -0.99 | 1.95 | 0.67 | 252.63 | 64.5 | 9.57 | 8.11 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 88.9 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 791.1 | 0 | 0 | 185.08 | 1102.1 | 168.01 | 185.16 | 627 | 627 | 38 | 371119 | 99.96 | 49.97 | -0.99 | 1.77 | 0.52 | 218.64 | 59.4 | 8.71 | 7.38 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 88.95 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 790.43 | 0 | 0 | 150.47 | 1116.6 | 137.45 | 153.48 | 589 | 589.3 | 36 | 371081 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.66 | 0.42 | 165.04 | 59.4 | 8.18 | 6.93 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 88.78 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 790.83 | 0 | 0 | 141.67 | 1123.4 | 127.4 | 143.13 | 553 | 553.1 | 28 | 371045 | 98.98 | 49.96 | 0.99 | 1.56 | 0.4 | 157.44 | 60.3 | 7.68 | 6.51 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 88.76 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 774.37 | 0 | 0 | 92.96 | 1100 | 84.58 | 93.04 | 525 | 524.9 | 33 | 371017 | 99.92 | 49.99 | -0.99 | 1.48 | 0.26 | 104.25 | 58.4 | 7.29 | 6.18 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 88.76 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 786.7 | 0 | 0 | 170.47 | 1087.3 | 156.01 | 169.63 | 492 | 492.5 | 53 | 370984 | 100.49 | 50.02 | -0.99 | 1.39 | 0.48 | 188.73 | 58.4 | 6.83 | 5.79 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 88.7 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 780.27 | 0 | 0 | 133.98 | 1114.8 | 119.45 | 133.16 | 439 | 439.1 | 40 | 370931 | 100.61 | 50 | 0.99 | 1.24 | 0.38 | 144.11 | 59.4 | 6.1 | 5.16 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 88.66 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 785.37 | 0 | 0 | 171.15 | 1097.4 | 159.08 | 174.57 | 399 | 398.7 | 50 | 370891 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.13 | 0.48 | 191.48 | 58.9 | 5.54 | 4.69 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 88.42 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 791.63 | 0 | 0 | 254.63 | 1089.1 | 238.47 | 259.72 | 349 | 349.5 | 57 | 370841 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.99 | 0.72 | 247.57 | 63.9 | 4.85 | 4.11 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 87.97 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 786.13 | 0 | 0 | 195.42 | 1145.5 | 170.68 | 195.51 | 292 | 292.2 | 38 | 370784 | 99.95 | 49.97 | 1 | 0.82 | 0.55 | 224.1 | 60.4 | 4.06 | 3.43 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.08 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 777.5 | 0 | 0 | 87.75 | 1125.6 | 78.7 | 88.59 | 254 | 254.4 | 22 | 370746 | 99.05 | 49.99 | -0.99 | 0.72 | 0.25 | 102.62 | 59.7 | 3.53 | 2.99 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 87.88 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 779.6 | 0 | 0 | 96.21 | 1115.2 | 88 | 98.13 | 232 | 232 | 24 | 370724 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.65 | 0.27 | 108.05 | 57.6 | 3.22 | 2.73 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 88.04 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 777.7 | 0 | 0 | 71.6 | 1116.9 | 64.58 | 72.13 | 208 | 208.4 | 28 | 370700 | 99.26 | 50.04 | -0.99 | 0.59 | 0.2 | 80.85 | 58.1 | 2.89 | 2.45 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 87.65 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 788.6 | 0 | 0 | 138.76 | 1130.2 | 125.23 | 141.53 | 180 | 180.4 | 30 | 370672 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.51 | 0.39 | 155.45 | 60.3 | 2.5 | 2.12 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.47 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 785.83 | 0 | 0 | 98.69 | 1124.2 | 89.54 | 100.66 | 150 | 150.5 | 20 | 370642 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 110.99 | 57.6 | 2.08 | 1.76 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.14 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 787.3 | 0 | 0 | 80.92 | 1111.2 | 73.23 | 81.37 | 130 | 129.8 | 30 | 370622 | 99.45 | 49.97 | 0.99 | 0.37 | 0.23 | 91.32 | 58.3 | 1.81 | 1.53 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 87.39 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 797.03 | 0 | 0 | 107.06 | 1125.7 | 95.97 | 108.03 | 100 | 100.1 | 22 | 370592 | 99.1 | 49.96 | 0.99 | 0.28 | 0.3 | 125.35 | 57.3 | 1.39 | 1.18 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 86.6 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 794 | 0 | 0 | 76.64 | 1121.2 | 69.15 | 77.53 | 78 | 78.2 | 17 | 370570 | 98.85 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.22 | 83.87 | 58.3 | 1.08 | 0.92 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 86.02 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 790.9 | 0 | 0 | 62.89 | 1113.5 | 57.18 | 63.67 | 61 | 61.1 | 16 | 370553 | 98.78 | 49.94 | 1 | 0.17 | 0.18 | 69.57 | 59.6 | 0.85 | 0.72 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 85.26 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 789.87 | 0 | 0 | 66.13 | 1130.5 | 59.67 | 67.45 | 45 | 44.9 | 16 | 370537 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.13 | 0.19 | 74.76 | 57 | 0.63 | 0.53 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 84.14 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 785.53 | 0 | 0 | 56.48 | 1128.9 | 51.03 | 57.61 | 29 | 29.2 | 11 | 370521 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 63.74 | 58 | 0.4 | 0.34 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 81.06 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 29.73 | 1102.2 | 27.51 | 30.32 | 18 | 18 | 7 | 370510 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 36.17 | 58.2 | 0.25 | 0.21 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 79.4 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 780.47 | 0 | 0 | 26.14 | 1118.6 | 24.12 | 26.98 | 11 | 11.3 | 5 | 370503 | 96.89 | 49.93 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 31.37 | 58.5 | 0.15 | 0.13 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 73.94 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 779.27 | 0 | 0 | 17.43 | 1115.3 | 15.94 | 17.78 | 6 | 6 | 3 | 370498 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.93 | 54.4 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 70.58 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 778.8 | 0 | 0 | 9.05 | 1071.1 | 9.01 | 9.65 | 3 | 2.6 | 2 | 370495 | 93.73 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.6 | 49.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 77 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 779 | 0 | 0 | 4.1 | 1040.8 | 4.02 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 370493 | 98.04 | 49.89 | 1 | 0 | 0.01 | 6.57 | 44.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 56.47 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 777.77 | 0 | 0 | 1.62 | 1042.4 | 1.58 | 1.65 | 0 | 0.2 | 0 | 370492 | 98.06 | 50.01 | 1 | 0 | 0 | 2.34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 786.47 | 0 | 0 | 0.42 | 939.5 | 0.46 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 370492 | 98.13 | 49.96 | 0.62 | 0 | 0 | 0.47 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 781.93 | 0 | 0 | 0 | 346.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370492 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -