## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 777.57 | 0 | 0 | 0 | 979.7 | 0.42 | 0.42 | 1232 | 1231.7 | 1 | 343392 | 0 | 50.07 | 1 | 3.64 | 0 | 0 | 55 | 17.11 | 15.15 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 90.08 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 0.76 | 1099.1 | 0.7 | 0.78 | 1231 | 1231.6 | 0 | 343391 | 98.06 | 50.07 | -0.71 | 3.63 | 0 | 1.14 | 54.1 | 17.1 | 15.14 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 90 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 778.87 | 0 | 0 | 2.05 | 1063.9 | 1.97 | 2.09 | 1231 | 1231.3 | 0 | 343391 | 98.04 | 50.01 | -0.94 | 3.63 | 0.01 | 2.53 | 54.3 | 17.1 | 15.14 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 90.03 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 780.23 | 0 | 0 | 1.28 | 1046 | 1.25 | 1.3 | 1231 | 1230.7 | 1 | 343391 | 98.08 | 50.05 | 1 | 3.63 | 0 | 1.92 | 56.8 | 17.1 | 15.14 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 90.09 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 764.3 | 0 | 0 | 5.72 | 1048 | 6.16 | 6.45 | 1230 | 1229.8 | 2 | 343390 | 88.63 | 49.91 | 1 | 3.63 | 0.02 | 8.24 | 58.2 | 17.08 | 15.13 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 90.11 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 767.77 | 0 | 0 | 7.51 | 1045.6 | 7.82 | 8.18 | 1228 | 1227.9 | 4 | 343388 | 91.83 | 49.96 | 0.99 | 3.62 | 0.02 | 11.06 | 57.5 | 17.06 | 15.1 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 90.14 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 768.87 | 0 | 0 | 31.27 | 1098.1 | 28.7 | 31.51 | 1224 | 1224.3 | 11 | 343384 | 99.23 | 49.92 | 0.99 | 3.61 | 0.09 | 34.64 | 59.1 | 17 | 15.05 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 90.14 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 48.79 | 1114 | 43.81 | 48.81 | 1213 | 1213.2 | 13 | 343373 | 99.96 | 50.06 | 0.99 | 3.58 | 0.14 | 55.28 | 58.6 | 16.85 | 14.92 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 90.14 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 772.53 | 0 | 0 | 63.31 | 1103.1 | 57.84 | 63.8 | 1200 | 1199.9 | 21 | 343360 | 99.23 | 49.99 | -0.99 | 3.54 | 0.19 | 71.6 | 57.6 | 16.67 | 14.76 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 90.19 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 779.23 | 0 | 0 | 108.69 | 1115.7 | 99.37 | 110.86 | 1179 | 1179.3 | 30 | 343339 | 98.04 | 49.95 | 1 | 3.48 | 0.32 | 120.08 | 59.9 | 16.38 | 14.5 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 90.15 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 799.37 | 0 | 0 | 103.9 | 1114.3 | 95.11 | 105.98 | 1149 | 1148.7 | 29 | 343309 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.39 | 0.31 | 120.11 | 58.2 | 15.96 | 14.13 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 90.2 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 792.53 | 0 | 0 | 102.36 | 1115.1 | 93.63 | 104.41 | 1120 | 1120.1 | 26 | 343280 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.31 | 0.3 | 112.41 | 57.5 | 15.56 | 13.77 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 90.15 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 786.33 | 0 | 0 | 103.22 | 1117.9 | 94.18 | 105.28 | 1094 | 1094.3 | 23 | 343254 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.23 | 0.3 | 114.81 | 58.8 | 15.19 | 13.45 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 90.15 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 93.22 | 1130.8 | 84.09 | 95.08 | 1071 | 1070.8 | 25 | 343231 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.16 | 0.28 | 103.96 | 59.3 | 14.88 | 13.17 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 90.19 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 783.57 | 0 | 0 | 84.16 | 1119.9 | 75.66 | 84.73 | 1046 | 1045.7 | 22 | 343206 | 99.33 | 49.96 | -0.99 | 3.09 | 0.25 | 92.74 | 57.5 | 14.53 | 12.86 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 90.22 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 89.8 | 1123 | 81.56 | 91.6 | 1024 | 1023.7 | 23 | 343184 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.02 | 0.27 | 101.26 | 60.2 | 14.22 | 12.59 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 90.19 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 786.5 | 0 | 0 | 86.47 | 1117.6 | 77.26 | 86.34 | 1001 | 1001 | 30 | 343161 | 100.14 | 49.97 | 1 | 2.95 | 0.26 | 97.06 | 57.5 | 13.9 | 12.31 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 90.22 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 788.53 | 0 | 0 | 198.15 | 1100 | 183.74 | 202.11 | 971 | 971.1 | 43 | 343131 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.87 | 0.58 | 227.6 | 61.2 | 13.49 | 11.94 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 90.21 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 793.2 | 0 | 0 | 266.68 | 1076.9 | 252.59 | 272.01 | 928 | 927.8 | 62 | 343088 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.74 | 0.79 | 297.96 | 67.2 | 12.89 | 11.41 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 90.19 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 790.03 | 0 | 0 | 190.12 | 1110.2 | 174.67 | 193.92 | 866 | 866.6 | 47 | 343026 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.56 | 0.56 | 211.8 | 61 | 12.03 | 10.65 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 90.19 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 795.8 | 0 | 0 | 225.07 | 1085.4 | 206.15 | 223.75 | 819 | 819.6 | 47 | 342979 | 100.59 | 49.93 | 0.99 | 2.42 | 0.66 | 274.61 | 63.1 | 11.38 | 10.07 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 90.07 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 794.13 | 0 | 0 | 166.71 | 1098 | 154.87 | 170.04 | 772 | 772.6 | 49 | 342932 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.28 | 0.49 | 183.7 | 60.2 | 10.72 | 9.49 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 90.03 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 792.13 | 0 | 0 | 218.15 | 1082.4 | 201.66 | 218.28 | 723 | 722.9 | 56 | 342883 | 99.94 | 50.02 | -0.99 | 2.13 | 0.64 | 239.73 | 62.7 | 10.04 | 8.89 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 90.19 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 792.03 | 0 | 0 | 214.56 | 1087.7 | 201.21 | 218.85 | 667 | 667.2 | 61 | 342827 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.97 | 0.63 | 241.65 | 62.9 | 9.26 | 8.2 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.98 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 789.93 | 0 | 0 | 181.23 | 1118.4 | 162.11 | 181.3 | 606 | 606.2 | 35 | 342766 | 99.96 | 49.97 | 0.99 | 1.79 | 0.53 | 209.13 | 58.2 | 8.42 | 7.45 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 89.88 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 791.03 | 0 | 0 | 142.35 | 1124.6 | 129.11 | 145.2 | 571 | 571 | 36 | 342731 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.69 | 0.42 | 157.87 | 58.7 | 7.93 | 7.02 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 89.98 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 792.13 | 0 | 0 | 136.97 | 1121.4 | 124.58 | 139.71 | 535 | 535.5 | 27 | 342695 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.58 | 0.4 | 150.59 | 57.7 | 7.43 | 6.58 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 89.77 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 775.5 | 0 | 0 | 92.37 | 1107.5 | 83.75 | 92.76 | 508 | 508.1 | 33 | 342668 | 99.58 | 49.99 | 0.99 | 1.5 | 0.27 | 99.72 | 59.6 | 7.06 | 6.25 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 89.79 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 786 | 0 | 0 | 165.85 | 1094.5 | 150.87 | 165.13 | 475 | 475.1 | 51 | 342635 | 100.44 | 50.02 | -0.99 | 1.4 | 0.49 | 180.53 | 60.3 | 6.6 | 5.84 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 89.53 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 781.07 | 0 | 0 | 118.77 | 1123.4 | 106.67 | 119.84 | 424 | 423.7 | 39 | 342584 | 99.11 | 50 | -0.99 | 1.25 | 0.35 | 137.85 | 59.1 | 5.89 | 5.21 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 89.52 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 784.43 | 0 | 0 | 165.6 | 1110.7 | 149.22 | 165.74 | 385 | 385.4 | 47 | 342545 | 99.92 | 50.01 | 1 | 1.14 | 0.49 | 183.16 | 59.4 | 5.35 | 4.73 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 89.2 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 790.43 | 0 | 0 | 205.5 | 1099.8 | 187.44 | 206.15 | 338 | 338.6 | 56 | 342498 | 99.68 | 50.04 | -0.99 | 1 | 0.61 | 236.8 | 61.1 | 4.69 | 4.16 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 89.07 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 784.47 | 0 | 0 | 187.64 | 1121.2 | 170.7 | 191.39 | 282 | 282.6 | 37 | 342442 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.83 | 0.55 | 214.36 | 58.4 | 3.92 | 3.47 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.93 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 778.27 | 0 | 0 | 86.73 | 1134.1 | 78 | 88.46 | 245 | 245.4 | 22 | 342405 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.72 | 0.26 | 98.16 | 59 | 3.4 | 3.01 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 88.62 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 780.87 | 0 | 0 | 95.78 | 1116.4 | 86.14 | 96.16 | 223 | 223.1 | 22 | 342383 | 99.6 | 50.03 | -0.99 | 0.66 | 0.28 | 103.35 | 58.8 | 3.1 | 2.74 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 88.47 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 778.5 | 0 | 0 | 69.47 | 1127.6 | 61.83 | 69.71 | 201 | 200.9 | 28 | 342361 | 99.65 | 50.04 | -0.99 | 0.59 | 0.21 | 77.34 | 58.4 | 2.79 | 2.47 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 88.55 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 789.13 | 0 | 0 | 137.82 | 1124.9 | 124.97 | 140.58 | 173 | 173.2 | 29 | 342333 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.51 | 0.41 | 148.69 | 57.6 | 2.4 | 2.13 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.89 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 785.8 | 0 | 0 | 96.47 | 1128.2 | 87.22 | 98.4 | 144 | 144.1 | 20 | 342304 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.43 | 0.28 | 106.16 | 57.4 | 2 | 1.77 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.45 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 787.87 | 0 | 0 | 78.69 | 1121.1 | 70.58 | 79.13 | 124 | 123.8 | 30 | 342284 | 99.44 | 49.97 | 1 | 0.37 | 0.23 | 87.35 | 58.4 | 1.72 | 1.52 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 87.14 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 798.03 | 0 | 0 | 117.66 | 1147.4 | 104.03 | 119.36 | 94 | 93.7 | 21 | 342254 | 98.57 | 49.98 | 1 | 0.28 | 0.35 | 119.9 | 59.3 | 1.31 | 1.16 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 85.11 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 794.53 | 0 | 0 | 71 | 1139.4 | 62.62 | 71.35 | 73 | 72.9 | 16 | 342233 | 99.51 | 49.97 | 1 | 0.22 | 0.21 | 80.23 | 58.4 | 1.01 | 0.9 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 84.17 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 792.53 | 0 | 0 | 58.44 | 1128.5 | 52.82 | 59.61 | 57 | 57 | 15 | 342217 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 66.54 | 58.1 | 0.79 | 0.7 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.29 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 791.13 | 0 | 0 | 65.71 | 1135.9 | 59.01 | 67.02 | 42 | 41.7 | 16 | 342202 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 71.51 | 59.9 | 0.58 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.1 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 787.03 | 0 | 0 | 52.38 | 1141.6 | 46.53 | 53.12 | 26 | 26.6 | 10 | 342186 | 98.61 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.97 | 57.1 | 0.36 | 0.32 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 75.98 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 780.9 | 0 | 0 | 27.42 | 1110.8 | 25.86 | 28.73 | 16 | 16.3 | 6 | 342176 | 95.46 | 49.98 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 34.6 | 57.5 | 0.22 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 73.79 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 782.13 | 0 | 0 | 24.95 | 1119.6 | 23.12 | 25.89 | 10 | 10.2 | 5 | 342170 | 96.38 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.01 | 58.5 | 0.14 | 0.12 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 70.28 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 780.1 | 0 | 0 | 14.52 | 1114 | 13.29 | 14.81 | 5 | 5.4 | 3 | 342165 | 98.05 | 49.92 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 20.02 | 54.2 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 61.49 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 781.5 | 0 | 0 | 8.71 | 1050.7 | 7.94 | 8.34 | 2 | 2.4 | 1 | 342162 | 104.42 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.06 | 49.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 53.67 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 780.77 | 0 | 0 | 3.93 | 1055.7 | 4.28 | 4.52 | 1 | 1 | 1 | 342161 | 87 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.28 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 59.03 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 779.43 | 0 | 0 | 1.62 | 1056.7 | 1.56 | 1.65 | 0 | 0.2 | 0 | 342160 | 98.06 | 50.01 | -0.97 | 0 | 0 | 2.23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 788.43 | 0 | 0 | 0 | 650.6 | 1.6 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 342160 | 0 | 49.95 | 0.14 | 0 | 0 | 0.45 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342160 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -