## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 771.87 | 0 | 0 | 0 | 969.6 | 0.35 | 0.51 | 1207 | 1207.1 | 0 | 439114 | 0 | 50.07 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 53.8 | 16.76 | 14.84 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 88.25 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 774.27 | 0 | 0 | 0.93 | 875.1 | 0.9 | 0.79 | 1207 | 1207 | 0 | 439114 | 118.32 | 50.07 | 1 | 3.56 | 0 | 1.14 | 53.6 | 16.76 | 14.84 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 88.25 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 771.57 | 0 | 0 | 1.96 | 1041.5 | 1.95 | 2.04 | 1207 | 1206.7 | 1 | 439114 | 96.31 | 50.01 | 0.99 | 3.56 | 0.01 | 2.53 | 53.9 | 16.76 | 14.84 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 88.27 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 774.07 | 0 | 0 | 1.36 | 1043.2 | 2.24 | 2.34 | 1206 | 1206.1 | 1 | 439113 | 58.17 | 50.04 | 1 | 3.56 | 0 | 1.92 | 55.6 | 16.75 | 14.83 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 88.26 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 758.8 | 0 | 0 | 5.55 | 1053 | 5.38 | 5.66 | 1205 | 1205.2 | 2 | 439112 | 98.04 | 49.91 | 1 | 3.56 | 0.02 | 8.24 | 57.5 | 16.74 | 14.82 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 88.28 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 762.4 | 0 | 0 | 7.6 | 1029.1 | 7.84 | 8.07 | 1203 | 1203.3 | 3 | 439110 | 94.22 | 49.96 | -0.99 | 3.55 | 0.02 | 11.06 | 57.9 | 16.71 | 14.79 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 88.31 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 763.6 | 0 | 0 | 30.5 | 1094.9 | 28.41 | 31.11 | 1200 | 1199.7 | 11 | 439107 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.54 | 0.09 | 34.64 | 56.8 | 16.67 | 14.76 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 88.37 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 765.33 | 0 | 0 | 48.02 | 1112.3 | 44.03 | 48.98 | 1189 | 1188.9 | 13 | 439096 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.51 | 0.14 | 55.28 | 59.5 | 16.51 | 14.62 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 88.35 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 766.77 | 0 | 0 | 62.2 | 1098.6 | 57.35 | 63 | 1176 | 1175.8 | 20 | 439083 | 98.72 | 49.99 | -0.99 | 3.47 | 0.18 | 71.6 | 58.6 | 16.33 | 14.46 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 88.39 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 107.06 | 1112.6 | 98.15 | 109.2 | 1156 | 1155.5 | 30 | 439063 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.41 | 0.32 | 120.08 | 58.6 | 16.06 | 14.22 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 88.39 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 793.33 | 0 | 0 | 101.94 | 1098.6 | 92.82 | 101.97 | 1126 | 1125.5 | 28 | 439033 | 99.97 | 49.95 | 0.99 | 3.32 | 0.3 | 120.11 | 58.1 | 15.64 | 13.85 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 88.39 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 786.9 | 0 | 0 | 100.23 | 1109.4 | 92.15 | 102.23 | 1098 | 1097.4 | 26 | 439005 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.24 | 0.3 | 112.41 | 59.7 | 15.25 | 13.5 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 88.38 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 101.25 | 1108.6 | 91.66 | 101.61 | 1072 | 1072.1 | 23 | 438979 | 99.64 | 49.89 | -0.99 | 3.16 | 0.3 | 114.81 | 60.1 | 14.89 | 13.18 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 88.33 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 778.6 | 0 | 0 | 92.19 | 1107.1 | 83.15 | 92.05 | 1049 | 1049.1 | 24 | 438956 | 100.15 | 49.93 | -0.99 | 3.1 | 0.27 | 103.96 | 58.8 | 14.57 | 12.9 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 88.34 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 777.67 | 0 | 0 | 83.22 | 1104.5 | 76.85 | 84.88 | 1025 | 1024.4 | 22 | 438932 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.03 | 0.25 | 92.74 | 59.3 | 14.24 | 12.61 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 88.41 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 89.03 | 1107.7 | 80.42 | 89.09 | 1003 | 1002.8 | 22 | 438910 | 99.94 | 50.03 | -0.99 | 2.96 | 0.26 | 101.26 | 60.1 | 13.93 | 12.34 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 88.35 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 780.33 | 0 | 0 | 85.02 | 1097.1 | 76.66 | 84.1 | 981 | 980.6 | 30 | 438888 | 101.09 | 49.97 | -0.99 | 2.9 | 0.25 | 97.06 | 59.4 | 13.63 | 12.06 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 88.41 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 782.87 | 0 | 0 | 190.97 | 1109.1 | 172.58 | 191.4 | 951 | 951.2 | 42 | 438858 | 99.77 | 49.87 | -0.99 | 2.81 | 0.56 | 227.6 | 61.2 | 13.21 | 11.7 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 88.35 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 785.63 | 0 | 0 | 261.3 | 1065.5 | 244.78 | 260.81 | 909 | 908.8 | 60 | 438816 | 100.19 | 49.94 | 0.99 | 2.68 | 0.77 | 297.96 | 66.8 | 12.63 | 11.18 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 88.34 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 782.87 | 0 | 0 | 183.2 | 1099.6 | 166.46 | 183.03 | 849 | 848.9 | 46 | 438756 | 100.09 | 49.96 | -0.99 | 2.51 | 0.54 | 211.8 | 61.3 | 11.79 | 10.44 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 88.42 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 789.13 | 0 | 0 | 228.4 | 1083.3 | 215.05 | 232.97 | 803 | 803.1 | 46 | 438710 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.37 | 0.67 | 274.61 | 62.9 | 11.15 | 9.88 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 88.31 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 788.17 | 0 | 0 | 163.8 | 1074.2 | 152.06 | 163.34 | 757 | 757.1 | 49 | 438664 | 100.28 | 49.98 | 0.99 | 2.23 | 0.48 | 183.7 | 60.5 | 10.51 | 9.31 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 88.28 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 785.83 | 0 | 0 | 213.11 | 1084 | 196.6 | 213.11 | 708 | 708.3 | 54 | 438615 | 100 | 50.01 | 0.99 | 2.09 | 0.63 | 239.73 | 62.6 | 9.83 | 8.71 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 88.32 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 786.1 | 0 | 0 | 210.54 | 1081.6 | 194.01 | 209.84 | 654 | 653.8 | 58 | 438561 | 100.33 | 50.05 | 0.99 | 1.93 | 0.62 | 241.65 | 62.8 | 9.08 | 8.04 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 88.22 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 783.43 | 0 | 0 | 188.58 | 1115.7 | 170.71 | 190.46 | 596 | 596.2 | 36 | 438503 | 99.01 | 49.97 | -0.99 | 1.76 | 0.56 | 209.13 | 60.2 | 8.28 | 7.33 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 88.4 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 784.93 | 0 | 0 | 139.36 | 1100.2 | 127.05 | 139.78 | 560 | 559.9 | 35 | 438467 | 99.7 | 50.02 | 0.99 | 1.65 | 0.41 | 157.87 | 59.3 | 7.78 | 6.89 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 88.25 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 785.27 | 0 | 0 | 133.98 | 1122.6 | 116.15 | 130.39 | 525 | 525 | 27 | 438432 | 102.75 | 49.95 | 0.99 | 1.55 | 0.4 | 150.59 | 58 | 7.29 | 6.46 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 88.09 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 770.2 | 0 | 0 | 91.17 | 1106.6 | 84.03 | 92.99 | 498 | 498.1 | 32 | 438405 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.47 | 0.27 | 99.72 | 57.4 | 6.92 | 6.12 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 88.02 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 779.93 | 0 | 0 | 162.86 | 1097.7 | 151.33 | 166.12 | 466 | 465.8 | 51 | 438373 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.38 | 0.48 | 180.53 | 60.6 | 6.47 | 5.73 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 87.83 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 775.23 | 0 | 0 | 116.63 | 1096.8 | 108.46 | 118.96 | 415 | 415.2 | 37 | 438322 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.22 | 0.34 | 137.85 | 58.5 | 5.76 | 5.1 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 87.62 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 778.8 | 0 | 0 | 161.32 | 1098.2 | 149.83 | 164.55 | 378 | 377.7 | 46 | 438285 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.12 | 0.48 | 183.16 | 58.7 | 5.25 | 4.65 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 87.57 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 784.23 | 0 | 0 | 201.4 | 1092.5 | 188.03 | 205.43 | 332 | 331.9 | 55 | 438239 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.98 | 0.59 | 236.8 | 60.9 | 4.61 | 4.08 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 87.49 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 183.88 | 1107.8 | 166.25 | 184.17 | 277 | 277 | 36 | 438184 | 99.84 | 49.98 | 0.99 | 0.82 | 0.54 | 214.36 | 58.2 | 3.85 | 3.41 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 87.35 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 772.57 | 0 | 0 | 86.3 | 1114.5 | 76.73 | 85.52 | 241 | 240.5 | 22 | 438148 | 100.91 | 49.98 | -0.99 | 0.71 | 0.25 | 98.16 | 57.3 | 3.35 | 2.96 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 87.17 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 92.88 | 1115.4 | 84.94 | 94.74 | 219 | 218.7 | 22 | 438126 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.65 | 0.27 | 103.35 | 59.6 | 3.04 | 2.69 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 86.88 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 772.7 | 0 | 0 | 67.93 | 1114.5 | 62.17 | 69.29 | 197 | 197 | 27 | 438104 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.58 | 0.2 | 77.34 | 57.3 | 2.74 | 2.42 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 86.79 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 782.77 | 0 | 0 | 135.35 | 1128.7 | 120.06 | 135.51 | 170 | 169.8 | 28 | 438077 | 99.88 | 49.99 | 0.99 | 0.5 | 0.4 | 148.69 | 58.9 | 2.36 | 2.09 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 86.36 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 779.83 | 0 | 0 | 94.59 | 1117.1 | 85.08 | 95.04 | 142 | 141.4 | 20 | 438049 | 99.52 | 50.02 | -0.99 | 0.42 | 0.28 | 106.16 | 57.4 | 1.97 | 1.75 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 86.24 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 782.17 | 0 | 0 | 77.07 | 1111.2 | 70.74 | 78.61 | 122 | 121.5 | 30 | 438029 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.36 | 0.23 | 87.35 | 58.8 | 1.69 | 1.5 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 85.74 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 791.6 | 0 | 0 | 113.47 | 1127.5 | 102.65 | 115.74 | 92 | 92 | 20 | 437999 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.27 | 0.33 | 119.9 | 59.5 | 1.28 | 1.13 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 83.3 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 788.6 | 0 | 0 | 69.98 | 1130.8 | 63.12 | 71.38 | 72 | 71.6 | 16 | 437979 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.21 | 0.21 | 80.23 | 57.6 | 1 | 0.89 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 83.01 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 786.17 | 0 | 0 | 57.25 | 1127.4 | 51.69 | 58.27 | 56 | 56.1 | 15 | 437963 | 98.25 | 49.95 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 66.54 | 59.1 | 0.78 | 0.69 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 81.83 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 785.4 | 0 | 0 | 63.74 | 1132.5 | 57.24 | 64.83 | 41 | 41 | 15 | 437948 | 98.32 | 50 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 71.51 | 58.4 | 0.57 | 0.5 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 80.14 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 51.52 | 1128.6 | 46.56 | 52.55 | 26 | 26.3 | 10 | 437933 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.97 | 57.5 | 0.36 | 0.32 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 75.98 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 775.3 | 0 | 0 | 27.68 | 1108.3 | 25.47 | 28.23 | 16 | 16.1 | 6 | 437923 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 34.6 | 59.8 | 0.22 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 73.79 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 776.37 | 0 | 0 | 24.26 | 1107.7 | 22.34 | 24.75 | 10 | 10.1 | 4 | 437917 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.01 | 57.3 | 0.14 | 0.12 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 70.28 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 774.63 | 0 | 0 | 14.09 | 1086 | 13.23 | 14.37 | 6 | 5.4 | 3 | 437913 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 20.02 | 52.8 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 73.79 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 775.57 | 0 | 0 | 7.6 | 1037 | 7.47 | 7.75 | 3 | 2.4 | 2 | 437910 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.06 | 48.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 80.5 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 774.9 | 0 | 0 | 3.93 | 1036.1 | 3.87 | 4.01 | 1 | 1 | 1 | 437908 | 98.05 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.28 | 44.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 59.03 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 774.07 | 0 | 0 | 1.45 | 1051.4 | 1.93 | 2.02 | 0 | 0.3 | 0 | 437907 | 71.64 | 50.01 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 0.42 | 650.9 | 0.27 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 437907 | 49.65 | 49.95 | 0.14 | 0 | 0 | 0.45 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 0 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437907 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -