## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 769.7 | 0 | 0 | 0.51 | 826.3 | 0.02 | 0.52 | 1184 | 1183.9 | 0 | 123954 | 98.08 | 50.07 | -0.71 | 3.49 | 0 | 0 | 55.5 | 16.44 | 14.56 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 86.57 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 771.63 | 0 | 0 | 0.93 | 1093.8 | 0.5 | 0.44 | 1184 | 1183.8 | 0 | 123954 | 213.3 | 50.05 | 0.87 | 3.49 | 0 | 1.14 | 55.8 | 16.44 | 14.56 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 86.57 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 767.9 | 0 | 0 | 1.79 | 1057.2 | 1.35 | 1.43 | 1184 | 1183.6 | 1 | 123954 | 125.44 | 50.02 | 0.96 | 3.49 | 0.01 | 2.53 | 55.9 | 16.44 | 14.56 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 86.59 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 771.03 | 0 | 0 | 1.62 | 893.2 | 1.85 | 1.65 | 1183 | 1183.2 | 1 | 123953 | 98.06 | 50.04 | 0.84 | 3.49 | 0 | 1.92 | 58.9 | 16.43 | 14.55 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 86.58 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 754.73 | 0 | 0 | 5.72 | 1021.8 | 4.91 | 5.01 | 1182 | 1182.3 | 2 | 123952 | 114.1 | 49.91 | 0.99 | 3.49 | 0.02 | 8.24 | 56 | 16.42 | 14.54 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 86.59 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 759.43 | 0 | 0 | 7.43 | 1032.6 | 7.34 | 7.58 | 1180 | 1180.4 | 3 | 123950 | 98.05 | 49.96 | 0.99 | 3.48 | 0.02 | 11.06 | 57.8 | 16.39 | 14.51 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 86.62 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 760.73 | 0 | 0 | 29.82 | 1082.4 | 28.1 | 30.42 | 1177 | 1176.9 | 9 | 123947 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.47 | 0.09 | 34.64 | 58.3 | 16.35 | 14.48 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 86.68 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 761.93 | 0 | 0 | 22.55 | 1236.1 | 16.73 | 20.68 | 1168 | 1168.5 | 12 | 123938 | 109.05 | 50.05 | -0.99 | 3.45 | 0.07 | 55.28 | 59.6 | 16.22 | 14.36 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 86.79 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 764.47 | 0 | 0 | 62.8 | 1107 | 56.3 | 62.33 | 1156 | 1155.6 | 21 | 123926 | 100.75 | 49.98 | 0.99 | 3.41 | 0.19 | 71.6 | 59.5 | 16.06 | 14.22 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 86.89 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 770 | 0 | 0 | 106.89 | 1107.6 | 96.45 | 106.83 | 1135 | 1135.4 | 30 | 123905 | 100.05 | 49.94 | 1 | 3.35 | 0.32 | 120.08 | 60.4 | 15.76 | 13.96 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 86.79 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 788.6 | 0 | 0 | 102.28 | 1107.9 | 94.17 | 104.33 | 1105 | 1105.3 | 28 | 123875 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.26 | 0.3 | 120.11 | 59 | 15.35 | 13.59 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 86.74 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 783.1 | 0 | 0 | 99.2 | 1106 | 91.49 | 101.18 | 1077 | 1077.5 | 25 | 123847 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.18 | 0.29 | 112.41 | 60.1 | 14.96 | 13.25 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 86.69 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 776.63 | 0 | 0 | 101 | 1117.7 | 90.34 | 100.97 | 1052 | 1052.2 | 23 | 123822 | 100.03 | 49.89 | 0.99 | 3.11 | 0.3 | 114.81 | 60.3 | 14.61 | 12.94 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 86.69 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 774.2 | 0 | 0 | 92.02 | 1100.1 | 82.95 | 91.25 | 1029 | 1029.2 | 25 | 123799 | 100.84 | 49.93 | -0.99 | 3.04 | 0.27 | 103.96 | 58.6 | 14.29 | 12.65 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 86.65 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 775.87 | 0 | 0 | 82.71 | 1095.8 | 74.7 | 81.86 | 1004 | 1004.5 | 17 | 123774 | 101.04 | 49.97 | -0.99 | 2.96 | 0.24 | 92.74 | 60 | 13.94 | 12.35 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 86.6 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 776.53 | 0 | 0 | 88.69 | 1100.9 | 82.17 | 90.46 | 987 | 986.7 | 23 | 123757 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.91 | 0.26 | 101.26 | 57.8 | 13.71 | 12.14 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 86.94 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 778.07 | 0 | 0 | 84.08 | 1089.7 | 78.7 | 85.76 | 964 | 964.5 | 29 | 123734 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.85 | 0.25 | 97.06 | 59.8 | 13.39 | 11.86 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 86.88 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 779.8 | 0 | 0 | 193.79 | 1102.8 | 175.52 | 193.56 | 935 | 935.2 | 42 | 123705 | 100.12 | 49.88 | 0.99 | 2.76 | 0.57 | 227.6 | 66.2 | 12.99 | 11.5 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 86.87 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 781.8 | 0 | 0 | 263.52 | 1074.8 | 250.08 | 268.79 | 893 | 892.7 | 60 | 123663 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.64 | 0.78 | 297.96 | 76.3 | 12.4 | 10.98 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 86.79 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 185.33 | 1090.3 | 173.38 | 189.04 | 833 | 833.2 | 45 | 123603 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.46 | 0.55 | 211.8 | 65 | 11.57 | 10.24 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 86.76 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 785.6 | 0 | 0 | 243.01 | 1103.4 | 220.19 | 242.96 | 788 | 787.8 | 46 | 123558 | 100.02 | 49.93 | 0.99 | 2.33 | 0.72 | 274.61 | 70.7 | 10.94 | 9.69 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 86.66 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 784.43 | 0 | 0 | 163.46 | 1096.5 | 148.9 | 163.26 | 742 | 742.5 | 48 | 123512 | 100.12 | 49.98 | -0.99 | 2.19 | 0.48 | 183.7 | 64 | 10.31 | 9.13 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 86.53 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 210.29 | 1085 | 197.69 | 214.5 | 694 | 693.6 | 54 | 123464 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.05 | 0.62 | 239.73 | 69.4 | 9.64 | 8.54 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 86.58 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 152.18 | 1214 | 125.97 | 152.92 | 640 | 639.6 | 57 | 123410 | 99.51 | 50.04 | 0.99 | 1.89 | 0.45 | 241.65 | 64.5 | 8.89 | 7.87 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 86.34 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 186.53 | 1104.2 | 172.31 | 190.26 | 583 | 582.6 | 36 | 123353 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.72 | 0.55 | 209.13 | 65.3 | 8.1 | 7.17 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 86.47 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 139.28 | 1104.4 | 126.52 | 139.73 | 547 | 546.7 | 35 | 123317 | 99.68 | 50.03 | 0.99 | 1.61 | 0.41 | 157.87 | 60.2 | 7.6 | 6.73 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 86.2 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 781.1 | 0 | 0 | 134.75 | 1112.3 | 120.09 | 133.58 | 512 | 512 | 27 | 123282 | 100.88 | 49.96 | 1 | 1.51 | 0.4 | 150.59 | 58.7 | 7.11 | 6.3 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 85.91 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 766.3 | 0 | 0 | 90.14 | 1091.6 | 82 | 89.51 | 485 | 485.2 | 31 | 123255 | 100.7 | 49.99 | -0.99 | 1.43 | 0.27 | 99.72 | 60.2 | 6.74 | 5.96 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 85.72 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 776.33 | 0 | 0 | 161.49 | 1090.3 | 151.08 | 164.72 | 454 | 453.9 | 50 | 123224 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.34 | 0.48 | 180.53 | 64 | 6.31 | 5.58 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 85.57 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 771.57 | 0 | 0 | 118 | 1099.2 | 107.62 | 118.29 | 404 | 403.6 | 38 | 123174 | 99.75 | 50 | -0.99 | 1.19 | 0.35 | 137.85 | 58 | 5.61 | 4.97 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 85.3 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 774.7 | 0 | 0 | 160.64 | 1095.9 | 146.29 | 160.32 | 366 | 366.3 | 45 | 123136 | 100.2 | 50.01 | -0.99 | 1.08 | 0.47 | 183.16 | 62.7 | 5.08 | 4.5 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 84.79 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 202.34 | 1088.4 | 189.62 | 206.39 | 321 | 321 | 53 | 123091 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.95 | 0.6 | 236.8 | 66.2 | 4.46 | 3.95 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 84.59 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 774.3 | 0 | 0 | 185.76 | 1116.7 | 169.67 | 189.47 | 268 | 267.6 | 37 | 123038 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.79 | 0.55 | 214.36 | 65.5 | 3.72 | 3.3 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 84.51 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 769.03 | 0 | 0 | 85.62 | 1120.6 | 75.94 | 85.1 | 231 | 231.3 | 19 | 123001 | 100.61 | 49.98 | 0.99 | 0.68 | 0.25 | 98.16 | 58.6 | 3.21 | 2.84 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 83.56 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 771.53 | 0 | 0 | 92.62 | 1116.1 | 84.64 | 94.47 | 212 | 211.7 | 22 | 122982 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.63 | 0.27 | 103.35 | 58.9 | 2.94 | 2.61 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 84.1 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 769.1 | 84.9 | 28.3 | 28.54 | 1251.3 | 25.3 | 31.66 | 190 | 190.3 | 26 | 122960 | 90.13 | 50.05 | 0.99 | 0.56 | 0.08 | 77.34 | 58.4 | 2.64 | 2.34 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 83.7 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 778.97 | 0 | 0 | 133.21 | 1116.6 | 119.46 | 133.39 | 164 | 164.4 | 28 | 122934 | 99.86 | 49.99 | -0.99 | 0.48 | 0.39 | 148.69 | 58.5 | 2.28 | 2.02 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 83.32 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 775.73 | 0 | 0 | 93.82 | 1121.4 | 83.11 | 93.2 | 136 | 136.1 | 20 | 122906 | 100.66 | 50.02 | -0.99 | 0.4 | 0.28 | 106.16 | 60.5 | 1.89 | 1.67 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 82.6 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 779.03 | 0 | 0 | 76.39 | 1113.2 | 69.99 | 77.92 | 116 | 116.3 | 29 | 122886 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.34 | 0.23 | 87.35 | 60 | 1.61 | 1.43 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 81.52 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 787.7 | 0 | 0 | 109.88 | 1127.6 | 99.39 | 112.08 | 87 | 87.1 | 20 | 122857 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.26 | 0.32 | 119.9 | 57.5 | 1.21 | 1.07 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 78.77 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 786.13 | 0 | 0 | 69.29 | 1117.3 | 63.26 | 70.67 | 67 | 66.6 | 16 | 122837 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.2 | 0.2 | 80.23 | 58 | 0.93 | 0.82 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 77.25 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 782.77 | 0 | 0 | 56.82 | 1114.1 | 52.02 | 57.96 | 51 | 51 | 15 | 122821 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.15 | 0.17 | 66.54 | 57.8 | 0.71 | 0.63 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 74.52 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 782.5 | 0 | 0 | 63.57 | 1118.5 | 55.36 | 61.92 | 36 | 36 | 14 | 122806 | 102.67 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.19 | 71.51 | 59.7 | 0.5 | 0.44 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 70.37 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 777.1 | 0 | 0 | 0 | 1282.8 | 0 | 0 | 22 | 22.4 | 6 | 122792 | 0 | 50.03 | 0.24 | 0.06 | 0 | 60.97 | 51.9 | 0.31 | 0.27 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 64.29 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 773.1 | 0 | 0 | 27.77 | 1102.1 | 25.05 | 27.61 | 16 | 16.2 | 6 | 122786 | 100.59 | 49.98 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 34.6 | 59 | 0.22 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 73.79 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 774 | 0 | 0 | 24.35 | 1092.7 | 22.73 | 24.84 | 10 | 10.2 | 5 | 122780 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.01 | 56.8 | 0.14 | 0.12 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 70.28 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 772.43 | 0 | 0 | 14.61 | 1075 | 13.85 | 14.89 | 5 | 5.4 | 3 | 122775 | 98.13 | 49.91 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 20.02 | 55.5 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 61.49 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 772.1 | 0 | 0 | 8.54 | 1048.4 | 8.23 | 8.62 | 2 | 2.4 | 1 | 122772 | 99.03 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.06 | 50.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 53.67 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 772.23 | 0 | 0 | 4.1 | 1028.3 | 4.07 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 122771 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0 | 0.01 | 6.28 | 46.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 59.03 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 771.6 | 0 | 0 | 0.76 | 1026.4 | 0.76 | 0.78 | 0 | 0.3 | 0 | 122770 | 98.06 | 50.01 | 0.56 | 0 | 0 | 2.23 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 780.37 | 0 | 0 | 0.59 | 812.7 | 0.74 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 122770 | 98.17 | 49.96 | -0.57 | 0 | 0 | 0.45 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0 | 305.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122770 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -