## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 773.1 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0.02 | 0 | 1222 | 1221.5 | 0 | 348079 | 0 | 50.06 | -0.17 | 3.61 | 0 | 0 | 54.8 | 16.97 | 15.03 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 89.34 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 775.63 | 0 | 0 | 0.59 | 1100.2 | 0.72 | 0.79 | 1222 | 1221.4 | 0 | 348079 | 74.78 | 50.07 | 0.93 | 3.61 | 0 | 1.14 | 54.3 | 16.97 | 15.03 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 89.34 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 772.27 | 0 | 0 | 1.79 | 1054.9 | 2.51 | 2.65 | 1222 | 1221.1 | 1 | 348079 | 67.57 | 50.01 | 0.97 | 3.61 | 0.01 | 2.53 | 54.4 | 16.97 | 15.03 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 89.37 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 775.3 | 0 | 0 | 1.11 | 1066.6 | 1.06 | 1.13 | 1221 | 1220.6 | 1 | 348078 | 98.06 | 50.04 | 1 | 3.6 | 0 | 1.92 | 56.8 | 16.96 | 15.02 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 89.36 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 760 | 0 | 0 | 5.55 | 1064.4 | 5.82 | 6.2 | 1220 | 1219.7 | 2 | 348077 | 89.57 | 49.91 | -0.99 | 3.6 | 0.02 | 8.24 | 58.6 | 16.94 | 15 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 89.38 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 763.67 | 0 | 0 | 7.86 | 1036.8 | 7.73 | 8.02 | 1218 | 1217.8 | 3 | 348075 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.6 | 0.02 | 11.06 | 59.2 | 16.92 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 89.41 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 764.6 | 0 | 0 | 30.41 | 1113.4 | 27.86 | 31.02 | 1215 | 1214.3 | 11 | 348072 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.59 | 0.09 | 34.64 | 57.5 | 16.88 | 14.94 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 89.48 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 766.03 | 0 | 0 | 48.87 | 1113.4 | 44.77 | 49.85 | 1204 | 1203.2 | 13 | 348061 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.55 | 0.14 | 55.28 | 60 | 16.72 | 14.81 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 89.47 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 768.57 | 0 | 0 | 64 | 1105.3 | 59.06 | 65.28 | 1191 | 1190.1 | 21 | 348048 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.52 | 0.19 | 71.6 | 58.5 | 16.54 | 14.65 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 89.52 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 774.67 | 0 | 0 | 108.86 | 1118.6 | 98.27 | 109.92 | 1170 | 1169.5 | 31 | 348027 | 99.03 | 49.95 | 0.99 | 3.45 | 0.32 | 120.08 | 57.8 | 16.25 | 14.39 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 89.47 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 792.63 | 0 | 0 | 104.24 | 1113.4 | 95.5 | 106.32 | 1139 | 1139 | 28 | 347996 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.36 | 0.31 | 120.11 | 58.8 | 15.82 | 14.01 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 89.41 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 787.83 | 0 | 0 | 101.77 | 1116 | 91.97 | 102.64 | 1111 | 1110.5 | 26 | 347968 | 99.16 | 49.99 | 0.99 | 3.28 | 0.3 | 112.41 | 58.4 | 15.43 | 13.66 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 89.43 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 779.23 | 0 | 0 | 102.79 | 1124.5 | 92.39 | 103.89 | 1085 | 1084.8 | 23 | 347942 | 98.94 | 49.9 | 0.99 | 3.2 | 0.3 | 114.81 | 59.2 | 15.07 | 13.34 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 89.4 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 778.47 | 0 | 0 | 93.13 | 1111.4 | 84.69 | 94.12 | 1062 | 1061.4 | 25 | 347919 | 98.95 | 49.92 | 0.99 | 3.13 | 0.27 | 103.96 | 57.6 | 14.75 | 13.06 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 89.43 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 83.22 | 1119.1 | 75.38 | 84.36 | 1037 | 1036.3 | 22 | 347894 | 98.65 | 49.97 | -0.99 | 3.06 | 0.25 | 92.74 | 58.6 | 14.4 | 12.75 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 89.44 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 779.3 | 0 | 0 | 90.49 | 1116 | 82.7 | 92.3 | 1015 | 1014.4 | 23 | 347872 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3 | 0.27 | 101.26 | 59.3 | 14.1 | 12.48 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 89.4 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 780.93 | 0 | 0 | 87.07 | 1099.7 | 78.83 | 86.69 | 992 | 991.8 | 30 | 347849 | 100.43 | 49.98 | 1 | 2.93 | 0.26 | 97.06 | 58.6 | 13.78 | 12.2 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 89.4 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 783.8 | 0 | 0 | 202.68 | 1098.9 | 188.13 | 206.73 | 962 | 961.9 | 43 | 347819 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.84 | 0.6 | 227.6 | 60.8 | 13.36 | 11.83 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 89.37 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 785.53 | 0 | 0 | 265.66 | 1067.6 | 252.17 | 269.22 | 919 | 918.8 | 60 | 347776 | 98.68 | 49.95 | -0.99 | 2.71 | 0.78 | 297.96 | 66.9 | 12.76 | 11.3 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 89.32 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 783.37 | 0 | 0 | 187.81 | 1100.7 | 174.04 | 191.57 | 859 | 858.3 | 46 | 347716 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.54 | 0.55 | 211.8 | 59 | 11.93 | 10.56 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 89.46 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 789.17 | 0 | 0 | 248.05 | 1094.5 | 229.29 | 250.96 | 813 | 812.3 | 47 | 347670 | 98.84 | 49.93 | 0.99 | 2.4 | 0.73 | 274.61 | 64.3 | 11.29 | 10 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 89.41 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 787.97 | 0 | 0 | 166.36 | 1094.5 | 155.04 | 169.69 | 766 | 765.6 | 50 | 347623 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.26 | 0.49 | 183.7 | 59 | 10.64 | 9.42 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 89.33 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 785.1 | 0 | 0 | 213.62 | 1093.3 | 196.7 | 215.05 | 716 | 715.9 | 54 | 347573 | 99.33 | 50.02 | -0.99 | 2.11 | 0.63 | 239.73 | 62.9 | 9.94 | 8.81 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 89.32 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 785.5 | 0 | 0 | 213.45 | 1092.4 | 197.76 | 216.04 | 662 | 661.1 | 59 | 347519 | 98.8 | 50.04 | 0.99 | 1.95 | 0.63 | 241.65 | 63.4 | 9.19 | 8.14 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.3 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 783.9 | 0 | 0 | 189.35 | 1118.7 | 172.64 | 193.14 | 603 | 602.7 | 37 | 347460 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.78 | 0.56 | 209.13 | 59.4 | 8.38 | 7.42 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 89.44 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 784.2 | 0 | 0 | 141.07 | 1150.7 | 124 | 142.68 | 566 | 566 | 35 | 347423 | 98.87 | 50.03 | 1 | 1.67 | 0.42 | 157.87 | 60.5 | 7.86 | 6.96 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 89.19 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 785 | 0 | 0 | 136.8 | 1124.7 | 122.73 | 138.04 | 531 | 530.7 | 27 | 347388 | 99.1 | 49.96 | 0.99 | 1.57 | 0.4 | 150.59 | 57.9 | 7.38 | 6.53 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 89.1 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 770.53 | 0 | 0 | 90.83 | 1111.3 | 82.81 | 92.02 | 504 | 503.6 | 32 | 347361 | 98.7 | 49.99 | -0.99 | 1.49 | 0.27 | 99.72 | 58.2 | 7 | 6.2 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 89.08 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 779.77 | 0 | 0 | 163.97 | 1094.8 | 152.77 | 167.25 | 472 | 471.3 | 51 | 347329 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.39 | 0.48 | 180.53 | 58 | 6.56 | 5.8 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 88.96 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 774.9 | 0 | 0 | 121.76 | 1116.5 | 109.79 | 122.58 | 421 | 420.3 | 38 | 347278 | 99.33 | 50 | -0.99 | 1.24 | 0.36 | 137.85 | 57.7 | 5.85 | 5.18 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 88.89 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 778.47 | 0 | 0 | 163.03 | 1105.7 | 149.58 | 165.39 | 383 | 382.1 | 47 | 347240 | 98.57 | 50.01 | 0.99 | 1.13 | 0.48 | 183.16 | 58.2 | 5.32 | 4.71 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 88.73 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 783.87 | 0 | 0 | 206.95 | 1092.6 | 193.2 | 211.09 | 336 | 335.7 | 56 | 347193 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.99 | 0.61 | 236.8 | 61.8 | 4.67 | 4.13 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 88.55 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 776.4 | 0 | 0 | 189.44 | 1121.7 | 172.26 | 193.23 | 280 | 279.9 | 36 | 347137 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.83 | 0.56 | 214.36 | 59.1 | 3.89 | 3.44 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.3 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 772.63 | 0 | 0 | 85.96 | 1127.6 | 77.65 | 87.56 | 244 | 243.1 | 22 | 347101 | 98.17 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.25 | 98.16 | 59.2 | 3.39 | 3 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 88.26 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 775 | 0 | 0 | 93.73 | 1123.8 | 85.07 | 95.6 | 222 | 221.2 | 22 | 347079 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.66 | 0.28 | 103.35 | 57.6 | 3.08 | 2.73 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 88.07 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 773.27 | 0 | 0 | 67.67 | 1114.6 | 61.93 | 69.02 | 200 | 199.1 | 28 | 347057 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.59 | 0.2 | 77.34 | 58.4 | 2.78 | 2.46 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 88.11 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 782.5 | 0 | 0 | 134.58 | 1128.9 | 121.74 | 137.44 | 172 | 171.9 | 28 | 347029 | 97.92 | 49.99 | 0.99 | 0.51 | 0.4 | 148.69 | 59.5 | 2.39 | 2.12 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.38 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 780.23 | 0 | 0 | 95.27 | 1129.3 | 85.29 | 96.32 | 144 | 143.1 | 20 | 347001 | 98.91 | 50.02 | 0.99 | 0.43 | 0.28 | 106.16 | 59 | 2 | 1.77 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.45 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 783.47 | 0 | 0 | 77.07 | 1129.9 | 69.57 | 78.61 | 124 | 123.1 | 30 | 346981 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.37 | 0.23 | 87.35 | 60.1 | 1.72 | 1.52 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 87.14 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 791.9 | 0 | 0 | 110.91 | 1138.7 | 99.35 | 113.13 | 94 | 93.7 | 21 | 346951 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.28 | 0.33 | 119.9 | 58.7 | 1.31 | 1.16 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 85.11 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 789.33 | 0 | 0 | 70.75 | 1130.7 | 64.07 | 72.44 | 73 | 72.9 | 16 | 346930 | 97.67 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.23 | 59 | 1.01 | 0.9 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 84.17 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 787.43 | 0 | 0 | 58.1 | 1138.6 | 52.42 | 59.69 | 57 | 57 | 15 | 346914 | 97.34 | 49.95 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 66.54 | 59.7 | 0.79 | 0.7 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.29 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 785.77 | 0 | 0 | 63.31 | 1130 | 57.23 | 64.67 | 42 | 41.8 | 15 | 346899 | 97.9 | 49.98 | 0.99 | 0.12 | 0.19 | 71.51 | 58.7 | 0.58 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.1 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 781.33 | 0 | 0 | 52.29 | 1127.9 | 47.99 | 54.13 | 27 | 26.9 | 10 | 346884 | 96.6 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.97 | 57 | 0.38 | 0.33 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 78.9 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 775.57 | 0 | 0 | 28.19 | 1099 | 26.64 | 29.28 | 17 | 16.5 | 6 | 346874 | 96.28 | 49.99 | -0.99 | 0.05 | 0.08 | 34.6 | 57.5 | 0.24 | 0.21 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 78.4 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 777.37 | 0 | 0 | 24.6 | 1120.2 | 22.4 | 25.09 | 11 | 10.4 | 5 | 346868 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.01 | 58.2 | 0.15 | 0.14 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 77.3 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 776.17 | 0 | 0 | 15.12 | 1107.1 | 14.08 | 15.59 | 6 | 5.5 | 3 | 346863 | 97.01 | 49.91 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 20.02 | 54.8 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 73.79 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 776.93 | 0 | 0 | 8.03 | 1066.4 | 8.53 | 9.1 | 3 | 2.5 | 2 | 346860 | 88.25 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.06 | 50.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 80.5 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 775.77 | 0 | 0 | 3.84 | 1059.6 | 3.7 | 3.92 | 1 | 1 | 0 | 346858 | 98.06 | 49.89 | 1 | 0 | 0.01 | 6.28 | 45.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 59.03 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 775.6 | 0 | 0 | 1.62 | 1076 | 1.53 | 1.65 | 1 | 0.3 | 1 | 346858 | 98.06 | 50.01 | -0.89 | 0 | 0 | 2.23 | 39.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 784.3 | 0 | 0 | 0.42 | 651.8 | 0.66 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 346857 | 98.13 | 49.96 | 0.36 | 0 | 0 | 0.45 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 779.33 | 0 | 0 | 0 | 350.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346857 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -