## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0 | 808.4 | 0 | 0 | 1273 | 1272.9 | 0 | 387665 | 0 | 50.06 | 1 | 3.59 | 0 | 0 | 55.6 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 89.03 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 778.1 | 0 | 0 | 0.76 | 1087.4 | 0.57 | 0.62 | 1273 | 1272.8 | 1 | 387665 | 121.99 | 50.07 | 0.99 | 3.59 | 0 | 1.19 | 54.6 | 17.68 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 89.03 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 776.97 | 0 | 0 | 1.7 | 1048.6 | 1.65 | 1.73 | 1272 | 1272.5 | 0 | 387664 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.59 | 0 | 2.65 | 54.2 | 17.67 | 14.96 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 88.98 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 1.19 | 1049.9 | 1.63 | 1.71 | 1272 | 1271.9 | 1 | 387664 | 69.71 | 50.04 | 1 | 3.59 | 0 | 2.01 | 56.6 | 17.67 | 14.96 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 89.05 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 761.37 | 0 | 0 | 5.63 | 1028.8 | 5.58 | 5.74 | 1271 | 1271.1 | 2 | 387663 | 98.05 | 49.91 | 1 | 3.59 | 0.02 | 8.61 | 58.6 | 17.65 | 14.95 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 89.06 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 766.63 | 0 | 0 | 7.77 | 1035.6 | 8.08 | 8.37 | 1269 | 1269.1 | 4 | 387661 | 92.85 | 49.96 | 0.99 | 3.58 | 0.02 | 11.56 | 59 | 17.63 | 14.93 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 89.1 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 768.7 | 0 | 0 | 30.67 | 1095.6 | 28.05 | 30.73 | 1265 | 1265.5 | 11 | 387657 | 99.81 | 49.94 | 0.99 | 3.57 | 0.09 | 36.21 | 56.9 | 17.57 | 14.88 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 89.11 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 769.4 | 0 | 0 | 50.67 | 1098.6 | 47.04 | 51.68 | 1254 | 1254.2 | 14 | 387646 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 3.54 | 0.14 | 57.79 | 57.3 | 17.42 | 14.75 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 89.13 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 771.5 | 0 | 0 | 66.3 | 1100.5 | 59.79 | 65.8 | 1240 | 1240.5 | 21 | 387632 | 100.76 | 49.98 | -0.99 | 3.5 | 0.19 | 74.86 | 57.3 | 17.22 | 14.59 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 89.15 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 778.07 | 0 | 0 | 112.96 | 1104.7 | 101.69 | 112.34 | 1219 | 1219.1 | 32 | 387611 | 100.55 | 49.95 | -0.99 | 3.44 | 0.32 | 125.53 | 58 | 16.93 | 14.34 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 89.16 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 797.3 | 0 | 0 | 114.67 | 1107.7 | 103.37 | 114.5 | 1187 | 1187.5 | 29 | 387579 | 100.15 | 49.96 | -0.99 | 3.35 | 0.32 | 125.56 | 60 | 16.49 | 13.96 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 89.13 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 791.13 | 0 | 0 | 105.35 | 1109.5 | 96.85 | 107.46 | 1158 | 1157.9 | 27 | 387550 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.27 | 0.3 | 117.52 | 59.4 | 16.08 | 13.62 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 89.16 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 784.93 | 0 | 0 | 107.75 | 1110.1 | 96.49 | 107.11 | 1131 | 1131.1 | 25 | 387523 | 100.6 | 49.9 | -0.99 | 3.19 | 0.3 | 120.03 | 59.4 | 15.71 | 13.3 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 89.14 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 783 | 0 | 0 | 97.15 | 1106.8 | 89.53 | 99.09 | 1106 | 1106.6 | 26 | 387498 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.12 | 0.27 | 108.69 | 58.5 | 15.36 | 13.01 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 89.09 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 783.03 | 0 | 0 | 85.7 | 1106.7 | 77.38 | 85.63 | 1080 | 1080.4 | 23 | 387472 | 100.08 | 49.97 | -0.99 | 3.05 | 0.24 | 96.95 | 58.6 | 15 | 12.7 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 89.1 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 782.7 | 0 | 0 | 95.44 | 1111 | 87.62 | 97.35 | 1057 | 1057.6 | 23 | 387449 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.98 | 0.27 | 105.86 | 58.7 | 14.68 | 12.43 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 89.05 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 785 | 0 | 0 | 90.91 | 1092.2 | 83.06 | 90.72 | 1034 | 1033.9 | 31 | 387426 | 100.21 | 49.98 | -0.99 | 2.92 | 0.26 | 101.47 | 57.6 | 14.36 | 12.16 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 89.14 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 787.97 | 0 | 0 | 204.65 | 1102.8 | 189.28 | 208.74 | 1003 | 1002.9 | 45 | 387395 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.83 | 0.58 | 237.95 | 61.3 | 13.93 | 11.8 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 89.13 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 793 | 0 | 0 | 273.01 | 1082.6 | 251.91 | 272.71 | 958 | 958.6 | 63 | 387350 | 100.11 | 49.95 | -0.99 | 2.7 | 0.77 | 311.51 | 76.1 | 13.31 | 11.27 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 89.06 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 789.17 | 0 | 0 | 197.21 | 1102.4 | 182.47 | 201.15 | 895 | 894.7 | 48 | 387287 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.53 | 0.56 | 221.43 | 61.1 | 12.43 | 10.53 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 89.16 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 795.37 | 0 | 0 | 253.61 | 1097.9 | 235.62 | 258.68 | 847 | 847.3 | 48 | 387239 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.39 | 0.72 | 287.1 | 66.7 | 11.76 | 9.96 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 89.09 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 792.37 | 0 | 0 | 172.18 | 1090 | 161.12 | 175.62 | 799 | 798.9 | 53 | 387191 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.26 | 0.49 | 192.05 | 59.8 | 11.1 | 9.4 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 89.13 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 791.07 | 0 | 0 | 223.53 | 1084.3 | 205.93 | 223.29 | 746 | 746.4 | 56 | 387138 | 100.11 | 50.02 | 0.99 | 2.11 | 0.63 | 250.62 | 65 | 10.36 | 8.78 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 89.02 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 791.97 | 0 | 0 | 230.96 | 1087 | 212.11 | 230.56 | 690 | 689.7 | 63 | 387082 | 100.17 | 50.04 | -0.99 | 1.95 | 0.65 | 252.63 | 68.3 | 9.58 | 8.12 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.03 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 789.37 | 0 | 0 | 189.09 | 1107.6 | 174.13 | 192.87 | 627 | 627.2 | 38 | 387019 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.77 | 0.53 | 218.64 | 59.8 | 8.71 | 7.38 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 88.95 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 789.33 | 0 | 0 | 149.02 | 1106.9 | 134.73 | 149.14 | 589 | 589.4 | 36 | 386981 | 99.92 | 50.03 | 1 | 1.66 | 0.42 | 165.04 | 58.3 | 8.18 | 6.93 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 88.78 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 789.77 | 0 | 0 | 141.16 | 1114.9 | 128.01 | 142.72 | 553 | 553.1 | 28 | 386945 | 98.91 | 49.96 | 0.99 | 1.56 | 0.4 | 157.44 | 60.5 | 7.68 | 6.51 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 88.76 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 774.13 | 0 | 0 | 92.96 | 1100 | 84.71 | 93.18 | 525 | 525 | 33 | 386917 | 99.77 | 50 | 1 | 1.48 | 0.26 | 104.25 | 57.8 | 7.29 | 6.18 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 88.76 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 785.27 | 0 | 0 | 170.89 | 1097.1 | 158.88 | 174.31 | 492 | 492.2 | 53 | 386884 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.39 | 0.48 | 188.73 | 59.7 | 6.83 | 5.79 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 88.7 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 130.9 | 1103.3 | 118.77 | 131.04 | 439 | 439 | 40 | 386831 | 99.89 | 50 | 0.99 | 1.24 | 0.37 | 144.11 | 59.5 | 6.1 | 5.16 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 88.66 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 783.97 | 0 | 0 | 171.24 | 1089.9 | 157.07 | 171.2 | 399 | 398.9 | 49 | 386791 | 100.03 | 50.01 | -0.99 | 1.13 | 0.48 | 191.48 | 59.9 | 5.54 | 4.69 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 88.42 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 789.13 | 0 | 0 | 235.07 | 1096 | 218.77 | 239.77 | 350 | 349.8 | 58 | 386742 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 247.57 | 64.8 | 4.86 | 4.12 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 88.23 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 200.12 | 1112.5 | 183.48 | 204.12 | 292 | 292 | 38 | 386684 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.82 | 0.56 | 224.1 | 60.6 | 4.06 | 3.43 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.08 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 777.03 | 0 | 0 | 88.69 | 1125.1 | 80.4 | 90.46 | 254 | 254 | 23 | 386646 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.72 | 0.25 | 102.62 | 57.5 | 3.53 | 2.99 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 87.88 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 778.9 | 0 | 0 | 96.47 | 1120.2 | 86.01 | 96.34 | 231 | 231.4 | 23 | 386623 | 100.13 | 50.03 | 0.99 | 0.65 | 0.27 | 108.05 | 59.9 | 3.21 | 2.72 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 87.66 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 776.93 | 0 | 0 | 71.94 | 1108.1 | 66.22 | 73.38 | 208 | 208 | 28 | 386600 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.59 | 0.2 | 80.85 | 60.1 | 2.89 | 2.45 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 87.65 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 787.23 | 0 | 0 | 139.88 | 1120.6 | 127.32 | 142.68 | 180 | 179.9 | 30 | 386572 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.51 | 0.39 | 155.45 | 59.6 | 2.5 | 2.12 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.47 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 99.71 | 1114.2 | 89.55 | 99.78 | 150 | 149.8 | 21 | 386542 | 99.93 | 50.03 | -0.99 | 0.42 | 0.28 | 110.99 | 57.4 | 2.08 | 1.76 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.14 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 81.77 | 1109.8 | 75.15 | 83.41 | 129 | 129 | 30 | 386521 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.36 | 0.23 | 91.32 | 59.3 | 1.79 | 1.52 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 86.71 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 795.93 | 0 | 0 | 109.2 | 1127.4 | 98.8 | 111.38 | 99 | 99 | 22 | 386491 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.28 | 0.31 | 125.35 | 57.4 | 1.38 | 1.16 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 85.74 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 793.97 | 0 | 0 | 76.13 | 1133.7 | 68.49 | 77.65 | 77 | 77.2 | 17 | 386469 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.21 | 83.87 | 58.6 | 1.07 | 0.91 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 84.92 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 791.07 | 0 | 0 | 61.6 | 1129.5 | 55.63 | 62.83 | 60 | 60.3 | 16 | 386452 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.17 | 0.17 | 69.57 | 57.4 | 0.83 | 0.71 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.86 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 789.37 | 0 | 0 | 66.3 | 1121.9 | 59.35 | 66.59 | 44 | 44.3 | 15 | 386436 | 99.57 | 49.97 | 1 | 0.12 | 0.19 | 74.76 | 56.9 | 0.61 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.27 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 55.96 | 1127.4 | 50.63 | 57.08 | 29 | 28.7 | 12 | 386421 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 63.74 | 57.2 | 0.4 | 0.34 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 81.06 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 779.43 | 0 | 0 | 29.65 | 1104.8 | 27.37 | 30.24 | 17 | 17.6 | 6 | 386409 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 36.17 | 59.5 | 0.24 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 74.99 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 25.8 | 1121.6 | 23.46 | 26.32 | 11 | 11.1 | 5 | 386403 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 31.37 | 59 | 0.15 | 0.13 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 73.94 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 779.03 | 0 | 0 | 16.74 | 1091.5 | 15.58 | 17.01 | 6 | 5.9 | 4 | 386398 | 98.42 | 49.91 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.93 | 55.3 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 70.58 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 778.53 | 0 | 0 | 8.88 | 1051 | 8.62 | 9.06 | 2 | 2.6 | 1 | 386394 | 98.05 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.6 | 50.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 51.33 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 4.1 | 1037.2 | 4.33 | 4.49 | 1 | 1 | 1 | 386393 | 91.25 | 49.89 | 1 | 0 | 0.01 | 6.57 | 45.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 56.47 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 778 | 0 | 0 | 1.28 | 1059.6 | 1.6 | 1.69 | 0 | 0.3 | 0 | 386392 | 75.56 | 50.01 | 1 | 0 | 0 | 2.34 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0.96 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 386392 | 0 | 49.96 | -0.39 | 0 | 0 | 0.47 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 0 | 323.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386392 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -