## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 0 | 1276 | 1275.8 | 0 | 386356 | 0 | 50.07 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 55.2 | 17.72 | 15.01 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 89.24 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 0.76 | 1043.1 | 0.74 | 0.78 | 1276 | 1275.7 | 1 | 386356 | 98.06 | 50.07 | -0.92 | 3.6 | 0 | 1.19 | 53.9 | 17.72 | 15.01 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 89.24 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 775.8 | 0 | 0 | 1.87 | 1045.4 | 2.56 | 2.68 | 1275 | 1275.4 | 0 | 386355 | 69.85 | 50.01 | -0.96 | 3.6 | 0.01 | 2.65 | 55.3 | 17.71 | 15 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 89.19 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 1.11 | 1051.2 | 1.84 | 1.93 | 1275 | 1274.8 | 1 | 386355 | 57.45 | 50.04 | -0.99 | 3.6 | 0 | 2.01 | 57.4 | 17.71 | 15 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 89.26 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 762.03 | 0 | 0 | 5.81 | 1058.3 | 5.6 | 5.93 | 1274 | 1274 | 2 | 386354 | 98.04 | 49.91 | 1 | 3.6 | 0.02 | 8.61 | 59.1 | 17.69 | 14.99 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 89.27 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 766.1 | 0 | 0 | 7.86 | 1027.3 | 8.32 | 8.55 | 1272 | 1272 | 4 | 386352 | 91.91 | 49.96 | -0.99 | 3.59 | 0.02 | 11.56 | 59.3 | 17.67 | 14.96 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 89.31 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 768.5 | 0 | 0 | 31.35 | 1089.2 | 29.36 | 31.98 | 1268 | 1268.4 | 11 | 386348 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.58 | 0.09 | 36.21 | 56.8 | 17.61 | 14.92 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 89.32 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 769.17 | 0 | 0 | 50.75 | 1112.6 | 46.53 | 51.77 | 1257 | 1257.1 | 14 | 386337 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.55 | 0.14 | 57.79 | 58.7 | 17.46 | 14.79 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 89.35 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 771.3 | 0 | 0 | 65.96 | 1092.5 | 60.27 | 65.84 | 1243 | 1243.1 | 22 | 386323 | 100.18 | 49.99 | -0.99 | 3.51 | 0.19 | 74.86 | 59.4 | 17.26 | 14.62 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 89.36 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 777.17 | 0 | 0 | 112.62 | 1111.8 | 103.32 | 114.87 | 1221 | 1221.6 | 31 | 386301 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.45 | 0.32 | 125.53 | 59.4 | 16.96 | 14.36 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 89.31 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 796.67 | 0 | 0 | 112.53 | 1107.4 | 101.52 | 112.43 | 1190 | 1190.2 | 30 | 386270 | 100.09 | 49.95 | 0.99 | 3.36 | 0.32 | 125.56 | 59.5 | 16.53 | 14 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 89.35 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 790.53 | 0 | 0 | 105.27 | 1116 | 96.21 | 107.38 | 1160 | 1160.5 | 26 | 386240 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.27 | 0.3 | 117.52 | 60.2 | 16.11 | 13.65 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 89.31 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 783.37 | 0 | 0 | 107.49 | 1103.1 | 99.39 | 109.64 | 1134 | 1133.7 | 25 | 386214 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.2 | 0.3 | 120.03 | 60.1 | 15.75 | 13.34 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 89.38 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 781.6 | 0 | 0 | 97.32 | 1117.2 | 86.76 | 96.93 | 1109 | 1109.2 | 26 | 386189 | 100.4 | 49.93 | 0.99 | 3.13 | 0.27 | 108.69 | 58.2 | 15.4 | 13.05 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 89.33 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 782.57 | 0 | 0 | 86.64 | 1101 | 80.27 | 88.37 | 1083 | 1083 | 23 | 386163 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.06 | 0.24 | 96.95 | 59.1 | 15.04 | 12.74 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 89.35 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 783.23 | 0 | 0 | 95.1 | 1101 | 88.1 | 97 | 1060 | 1060.1 | 24 | 386140 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.99 | 0.27 | 105.86 | 59.4 | 14.72 | 12.47 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 89.31 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 785.2 | 0 | 0 | 91.25 | 1089.6 | 82.8 | 90.22 | 1036 | 1036.3 | 31 | 386116 | 101.15 | 49.98 | 0.99 | 2.92 | 0.26 | 101.47 | 57.6 | 14.39 | 12.19 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 89.31 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 786.63 | 0 | 0 | 183.03 | 1090.9 | 166.89 | 182.06 | 1005 | 1005.1 | 45 | 386085 | 100.53 | 49.87 | -0.99 | 2.84 | 0.52 | 237.95 | 61.1 | 13.96 | 11.82 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 89.31 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 789.2 | 0 | 0 | 277.28 | 1066.8 | 259.38 | 276.71 | 960 | 960.6 | 64 | 386040 | 100.21 | 49.94 | 0.99 | 2.71 | 0.78 | 311.51 | 70.7 | 13.33 | 11.29 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 89.24 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 786.1 | 0 | 0 | 195.5 | 1093.6 | 177.93 | 194.59 | 896 | 896.6 | 47 | 385976 | 100.47 | 49.96 | 0.99 | 2.53 | 0.55 | 221.43 | 60.1 | 12.44 | 10.54 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 89.26 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 792.13 | 0 | 0 | 255.92 | 1092.2 | 233.29 | 254.79 | 849 | 849.1 | 48 | 385929 | 100.44 | 49.93 | -0.99 | 2.4 | 0.72 | 287.1 | 65 | 11.79 | 9.99 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 89.31 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 791.97 | 0 | 0 | 171.49 | 1078.2 | 158.41 | 170.79 | 801 | 800.7 | 53 | 385881 | 100.41 | 49.98 | -0.99 | 2.26 | 0.48 | 192.05 | 58.2 | 11.13 | 9.42 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 89.35 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 789.67 | 0 | 0 | 219.94 | 1092.2 | 201.4 | 219.97 | 748 | 748.1 | 57 | 385828 | 99.99 | 50.02 | 0.99 | 2.11 | 0.62 | 250.62 | 63.3 | 10.39 | 8.8 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 89.26 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 790 | 0 | 0 | 229.68 | 1083.7 | 211.81 | 229.53 | 691 | 691.2 | 62 | 385771 | 100.06 | 50.05 | 0.99 | 1.95 | 0.65 | 252.63 | 64.9 | 9.6 | 8.13 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.16 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 786.9 | 0 | 0 | 188.5 | 1112.9 | 172.76 | 192.27 | 629 | 628.7 | 38 | 385709 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.78 | 0.53 | 218.64 | 58.6 | 8.74 | 7.4 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 89.24 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 789.03 | 0 | 0 | 148.68 | 1113 | 133.68 | 148.78 | 591 | 590.9 | 36 | 385671 | 99.93 | 50.02 | -0.99 | 1.67 | 0.42 | 165.04 | 60.3 | 8.21 | 6.95 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 89.08 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 788.67 | 0 | 0 | 141.67 | 1111.2 | 128.24 | 142.5 | 555 | 554.8 | 29 | 385635 | 99.42 | 49.96 | 0.99 | 1.57 | 0.4 | 157.44 | 60.3 | 7.71 | 6.53 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 89.08 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 773.57 | 0 | 0 | 94.42 | 1111.5 | 86.65 | 96.31 | 526 | 526.3 | 33 | 385606 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.49 | 0.27 | 104.25 | 59.7 | 7.31 | 6.19 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 88.92 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 783.17 | 0 | 0 | 172 | 1095.2 | 160.19 | 175.44 | 493 | 493.2 | 53 | 385573 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.39 | 0.49 | 188.73 | 58.6 | 6.85 | 5.8 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 88.88 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 779.07 | 0 | 0 | 130.39 | 1103.6 | 120.51 | 133 | 440 | 440 | 40 | 385520 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.24 | 0.37 | 144.11 | 59.2 | 6.11 | 5.18 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 88.86 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 782.13 | 0 | 0 | 171.49 | 1095.8 | 155.42 | 170.31 | 400 | 399.9 | 49 | 385480 | 100.69 | 50.01 | -0.99 | 1.13 | 0.48 | 191.48 | 59.5 | 5.56 | 4.71 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 88.64 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 788.57 | 0 | 0 | 233.7 | 1092.3 | 218.23 | 238.37 | 351 | 350.7 | 59 | 385431 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 247.57 | 63.3 | 4.88 | 4.13 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 88.48 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 782.2 | 0 | 0 | 201.57 | 1106 | 185.9 | 205.6 | 292 | 292.6 | 38 | 385372 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.82 | 0.57 | 224.1 | 59.7 | 4.06 | 3.43 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.08 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 776.43 | 0 | 0 | 88.86 | 1113.9 | 80.42 | 89.58 | 254 | 254.6 | 22 | 385334 | 99.2 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.25 | 102.62 | 59.5 | 3.53 | 2.99 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 87.88 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 96.38 | 1122.2 | 85.9 | 96.39 | 232 | 231.9 | 24 | 385312 | 99.99 | 50.03 | 1 | 0.65 | 0.27 | 108.05 | 58.2 | 3.22 | 2.73 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 88.04 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 71.77 | 1109.7 | 65.97 | 73.2 | 208 | 208.5 | 28 | 385288 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.59 | 0.2 | 80.85 | 59 | 2.89 | 2.45 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 87.65 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 786.8 | 0 | 0 | 141.5 | 1124.3 | 128.37 | 144.33 | 180 | 180.1 | 30 | 385260 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.51 | 0.4 | 155.45 | 57.9 | 2.5 | 2.12 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.47 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 784.13 | 0 | 0 | 99.8 | 1125.2 | 90.47 | 101.8 | 150 | 149.9 | 21 | 385230 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.42 | 0.28 | 110.99 | 58.6 | 2.08 | 1.76 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.14 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 785.97 | 0 | 0 | 81.09 | 1106.7 | 74.74 | 82.71 | 129 | 129 | 30 | 385209 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.36 | 0.23 | 91.32 | 57.2 | 1.79 | 1.52 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 86.71 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 794.87 | 0 | 0 | 111.76 | 1128.8 | 99.12 | 111.89 | 99 | 98.7 | 22 | 385179 | 99.88 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.32 | 125.35 | 60 | 1.38 | 1.16 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 85.74 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 793.43 | 0 | 0 | 76.22 | 1124.2 | 68.08 | 76.53 | 77 | 76.9 | 17 | 385157 | 99.59 | 49.97 | 0.99 | 0.22 | 0.22 | 83.87 | 59.5 | 1.07 | 0.91 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 84.92 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 789.47 | 0 | 0 | 62.46 | 1113.6 | 56.26 | 62.65 | 60 | 60.1 | 16 | 385140 | 99.7 | 49.95 | 1 | 0.17 | 0.18 | 69.57 | 60 | 0.83 | 0.71 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.86 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 789.33 | 0 | 0 | 67.07 | 1130.7 | 60.5 | 68.41 | 44 | 44.1 | 16 | 385124 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 74.76 | 57.5 | 0.61 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.27 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 784.93 | 0 | 0 | 55.45 | 1125.7 | 49.35 | 55.55 | 28 | 28.5 | 11 | 385108 | 99.81 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 63.74 | 59.5 | 0.39 | 0.33 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 78.27 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 779.9 | 0 | 0 | 28.88 | 1105.4 | 27.47 | 30.36 | 17 | 17.5 | 6 | 385097 | 95.11 | 49.98 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 36.17 | 59.7 | 0.24 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 74.99 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 780.67 | 0 | 0 | 25.54 | 1113.8 | 23.39 | 26.05 | 11 | 11 | 5 | 385091 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 31.37 | 59.3 | 0.15 | 0.13 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 73.94 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 778.43 | 0 | 0 | 16.57 | 1096.5 | 15.41 | 16.9 | 6 | 5.9 | 4 | 385086 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.93 | 55.3 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 70.58 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 779.07 | 0 | 0 | 8.71 | 1046.5 | 8.64 | 9.04 | 2 | 2.5 | 1 | 385082 | 96.32 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.6 | 50.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 51.33 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 4.1 | 1054.2 | 4.24 | 4.47 | 1 | 1 | 1 | 385081 | 91.66 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 6.57 | 45.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 56.47 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 777.67 | 0 | 0 | 1.45 | 1022.9 | 1.45 | 1.48 | 0 | 0.3 | 0 | 385080 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0 | 0 | 2.34 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 786.83 | 0 | 0 | 0 | 815.4 | 0.1 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 385080 | 0 | 49.95 | -0.26 | 0 | 0 | 0.47 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 781.67 | 0 | 0 | 0 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385080 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -