## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 775.77 | 0 | 0 | 0.42 | 987.8 | 0.08 | 0.43 | 1287 | 1287 | 0 | 352599 | 98.13 | 50.07 | -0.14 | 3.64 | 0 | 0 | 55.5 | 17.88 | 15.15 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 90.06 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 777.6 | 0 | 0 | 0.85 | 1058.3 | 0.94 | 1 | 1287 | 1286.8 | 0 | 352599 | 85.09 | 50.07 | 0.99 | 3.64 | 0 | 1.19 | 54 | 17.88 | 15.15 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 90.06 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 774.1 | 0 | 0 | 1.87 | 1074.5 | 2.12 | 2.28 | 1287 | 1286.6 | 1 | 352599 | 82.02 | 50.01 | -0.99 | 3.64 | 0.01 | 2.65 | 55 | 17.88 | 15.15 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 90.08 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 776.87 | 0 | 0 | 1.28 | 1093.5 | 1.19 | 1.3 | 1286 | 1285.9 | 1 | 352598 | 98.08 | 50.04 | -0.99 | 3.63 | 0 | 2.01 | 56.7 | 17.86 | 15.14 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 90.08 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 760.53 | 0 | 0 | 5.63 | 1057.7 | 5.77 | 6.11 | 1285 | 1285.1 | 2 | 352597 | 92.2 | 49.91 | -0.99 | 3.63 | 0.02 | 8.61 | 57 | 17.85 | 15.12 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 90.1 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 765.47 | 0 | 0 | 8.2 | 1041.1 | 8.03 | 8.36 | 1283 | 1283 | 4 | 352595 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.62 | 0.02 | 11.56 | 60 | 17.82 | 15.1 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 90.13 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 767.37 | 0 | 0 | 31.27 | 1090.4 | 29.25 | 31.89 | 1279 | 1279.4 | 11 | 352591 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.61 | 0.09 | 36.19 | 57.7 | 17.76 | 15.05 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 90.14 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 769.33 | 0 | 0 | 50.92 | 1110.6 | 46.77 | 51.94 | 1268 | 1267.8 | 14 | 352580 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 3.58 | 0.14 | 57.76 | 58.1 | 17.61 | 14.92 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 90.18 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 771.1 | 0 | 0 | 67.5 | 1105.3 | 60.43 | 66.8 | 1254 | 1253.9 | 22 | 352566 | 101.06 | 49.98 | -0.99 | 3.54 | 0.19 | 74.81 | 58.1 | 17.42 | 14.76 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 90.21 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 775.03 | 0 | 0 | 113.56 | 1113.2 | 102.53 | 114.14 | 1232 | 1232.2 | 32 | 352544 | 99.49 | 49.94 | -0.99 | 3.48 | 0.32 | 125.46 | 57.8 | 17.11 | 14.5 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 90.16 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 795.17 | 0 | 0 | 115.18 | 1112.7 | 103.58 | 115.25 | 1200 | 1199.6 | 30 | 352512 | 99.94 | 49.94 | -0.99 | 3.39 | 0.33 | 125.49 | 57.7 | 16.67 | 14.12 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 90.16 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 787.83 | 0 | 0 | 105.78 | 1115.3 | 94.92 | 105.86 | 1170 | 1170.4 | 27 | 352482 | 99.92 | 49.98 | -0.99 | 3.31 | 0.3 | 117.45 | 58.1 | 16.25 | 13.77 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 90.13 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 780.87 | 0 | 0 | 108.52 | 1111.4 | 97.58 | 108.46 | 1143 | 1143.3 | 24 | 352455 | 100.06 | 49.89 | 0.99 | 3.23 | 0.31 | 119.96 | 57.6 | 15.88 | 13.45 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 90.14 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 779.83 | 0 | 0 | 97.92 | 1119.6 | 89.21 | 99.88 | 1119 | 1118.7 | 27 | 352431 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.16 | 0.28 | 108.63 | 59.7 | 15.54 | 13.17 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 90.19 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 781.6 | 0 | 0 | 88.09 | 1107.1 | 81.16 | 89.85 | 1092 | 1092.3 | 23 | 352404 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.08 | 0.25 | 96.9 | 59.6 | 15.17 | 12.85 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 90.14 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 95.01 | 1106.9 | 86.04 | 95.23 | 1069 | 1069.3 | 24 | 352381 | 99.76 | 50.03 | 0.99 | 3.02 | 0.27 | 105.8 | 59.1 | 14.85 | 12.58 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 90.12 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 91 | 1109 | 83.7 | 92.82 | 1045 | 1045.3 | 31 | 352357 | 98.04 | 49.98 | 1 | 2.95 | 0.26 | 101.41 | 58.3 | 14.51 | 12.3 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 90.14 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 783.8 | 0 | 0 | 208.83 | 1115.2 | 191 | 213.01 | 1014 | 1014.2 | 48 | 352326 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.86 | 0.59 | 237.81 | 62.3 | 14.08 | 11.94 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 90.16 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 785 | 0 | 0 | 287.19 | 1083.4 | 265.83 | 288 | 966 | 966.3 | 61 | 352278 | 99.72 | 49.92 | -0.99 | 2.73 | 0.81 | 311.33 | 72.1 | 13.42 | 11.37 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 89.85 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 784.2 | 0 | 0 | 200.37 | 1100.8 | 185.66 | 204.38 | 905 | 904.6 | 49 | 352217 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.56 | 0.57 | 221.3 | 60.6 | 12.57 | 10.65 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 90.21 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 789.7 | 0 | 0 | 259.68 | 1098.9 | 236.78 | 260.19 | 856 | 856.2 | 49 | 352168 | 99.8 | 49.93 | -0.99 | 2.42 | 0.73 | 286.93 | 66.8 | 11.89 | 10.08 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 90.09 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 789.2 | 0 | 0 | 172.77 | 1100.5 | 160.13 | 176.22 | 807 | 807.1 | 52 | 352119 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.28 | 0.49 | 191.94 | 59.7 | 11.21 | 9.5 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 90.07 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 786.4 | 0 | 0 | 226.95 | 1091.8 | 212.03 | 231.49 | 755 | 754.9 | 58 | 352067 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.13 | 0.64 | 250.48 | 64.4 | 10.49 | 8.89 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 90.14 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 785.47 | 0 | 0 | 228.74 | 1093 | 209.39 | 228.87 | 697 | 697.1 | 63 | 352009 | 99.95 | 50.05 | 0.99 | 1.97 | 0.65 | 252.49 | 66.1 | 9.68 | 8.2 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.99 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 785.3 | 0 | 0 | 195.93 | 1118.4 | 175.52 | 196.3 | 634 | 634 | 38 | 351946 | 99.81 | 49.97 | -0.99 | 1.79 | 0.55 | 218.51 | 60.3 | 8.81 | 7.46 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 90 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 785.03 | 0 | 0 | 149.45 | 1112.6 | 137.01 | 152.44 | 596 | 595.8 | 37 | 351908 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.68 | 0.42 | 164.95 | 58.1 | 8.28 | 7.02 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 89.89 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 786.53 | 0 | 0 | 144.15 | 1126.9 | 127.51 | 143.69 | 559 | 559.4 | 28 | 351871 | 100.32 | 49.96 | 0.99 | 1.58 | 0.41 | 157.35 | 59.6 | 7.76 | 6.58 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 89.77 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 772.13 | 0 | 0 | 94.67 | 1104.1 | 85.78 | 94.71 | 531 | 530.8 | 34 | 351843 | 99.95 | 49.99 | 0.99 | 1.5 | 0.27 | 104.2 | 57.4 | 7.38 | 6.25 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 89.82 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 780.93 | 0 | 0 | 171.75 | 1100.7 | 159.16 | 175.19 | 497 | 497.3 | 53 | 351809 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.4 | 0.49 | 188.63 | 59.6 | 6.9 | 5.85 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 89.65 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 776.43 | 0 | 0 | 129.37 | 1114.4 | 116.94 | 130.32 | 444 | 444 | 40 | 351756 | 99.27 | 50 | 0.99 | 1.25 | 0.37 | 144.03 | 59.7 | 6.17 | 5.23 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 89.72 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 779.8 | 0 | 0 | 174.4 | 1103 | 158.16 | 174.46 | 404 | 403.6 | 50 | 351716 | 99.97 | 50.01 | -0.99 | 1.14 | 0.49 | 191.37 | 60.3 | 5.61 | 4.76 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 89.58 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 785.3 | 0 | 0 | 223.96 | 1102.7 | 207.16 | 228.44 | 354 | 354.2 | 58 | 351666 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1 | 0.63 | 247.43 | 63.7 | 4.92 | 4.17 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 89.29 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 779.33 | 0 | 0 | 202.51 | 1120.2 | 184.4 | 206.56 | 296 | 296.2 | 39 | 351608 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.84 | 0.57 | 223.98 | 60.2 | 4.11 | 3.48 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 89.33 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 774.4 | 0 | 0 | 91.6 | 1126.3 | 81.74 | 92.06 | 257 | 257.4 | 23 | 351569 | 99.5 | 49.98 | -0.99 | 0.73 | 0.26 | 102.57 | 60 | 3.57 | 3.02 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 88.97 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 98.18 | 1133.1 | 88.38 | 100.14 | 234 | 234.4 | 23 | 351546 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.66 | 0.28 | 107.99 | 58.2 | 3.25 | 2.75 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 88.85 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 775 | 0 | 0 | 72.71 | 1123.9 | 65.99 | 74.16 | 211 | 210.8 | 29 | 351523 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.6 | 0.21 | 80.81 | 57.1 | 2.93 | 2.48 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 88.96 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 784 | 0 | 0 | 142.87 | 1134.1 | 126.75 | 143.75 | 182 | 182.1 | 31 | 351494 | 99.39 | 49.99 | 0.99 | 0.51 | 0.4 | 155.36 | 60.3 | 2.53 | 2.14 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 88.49 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 100.83 | 1125.1 | 89.31 | 100.48 | 151 | 151.2 | 21 | 351463 | 100.35 | 50.02 | -0.99 | 0.43 | 0.28 | 110.93 | 58.6 | 2.1 | 1.78 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.77 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 785.03 | 0 | 0 | 82.62 | 1120.4 | 75.22 | 84.27 | 130 | 130.2 | 31 | 351442 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.37 | 0.23 | 91.26 | 60 | 1.81 | 1.53 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 87.44 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 793.93 | 0 | 0 | 114.67 | 1143.3 | 102.3 | 116.96 | 99 | 99.4 | 22 | 351411 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.28 | 0.32 | 125.28 | 58.2 | 1.38 | 1.17 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 85.79 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 791.83 | 0 | 0 | 76.13 | 1129.9 | 68.72 | 77.65 | 77 | 77.3 | 17 | 351389 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.22 | 83.83 | 57.6 | 1.07 | 0.91 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 84.97 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 788.3 | 0 | 0 | 62.03 | 1128.8 | 56.05 | 63.27 | 60 | 60.4 | 16 | 351372 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.17 | 0.18 | 69.53 | 59.8 | 0.83 | 0.71 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.91 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 787.67 | 0 | 0 | 66.47 | 1137.5 | 59.6 | 67.8 | 44 | 44.2 | 16 | 351356 | 98.04 | 49.99 | 1 | 0.12 | 0.19 | 74.71 | 59.9 | 0.61 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.31 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 782.77 | 0 | 0 | 54.94 | 1132.7 | 49.32 | 55.86 | 28 | 28.5 | 11 | 351340 | 98.35 | 50.03 | 0.99 | 0.08 | 0.16 | 63.71 | 60 | 0.39 | 0.33 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 78.31 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 778.13 | 0 | 0 | 29.73 | 1115.6 | 27.11 | 30.24 | 17 | 17.5 | 6 | 351329 | 98.31 | 49.98 | 1 | 0.05 | 0.08 | 36.15 | 59.6 | 0.24 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 75.04 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 780.07 | 0 | 0 | 25.97 | 1115.4 | 23.75 | 26.49 | 11 | 11 | 5 | 351323 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 31.35 | 59.2 | 0.15 | 0.13 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 73.98 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 16.49 | 1099.3 | 15.3 | 16.82 | 6 | 5.8 | 4 | 351318 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.92 | 55.8 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 70.62 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 778.03 | 0 | 0 | 8.88 | 1051.1 | 8.84 | 9.29 | 2 | 2.5 | 1 | 351314 | 95.59 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.6 | 50.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 51.36 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 778.2 | 0 | 0 | 4.1 | 1044.6 | 4 | 4.18 | 1 | 1 | 1 | 351313 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 6.57 | 45.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 56.5 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 777.4 | 0 | 0 | 1.53 | 1029.3 | 1.52 | 1.56 | 0 | 0.2 | 0 | 351312 | 98.08 | 50.01 | 0.99 | 0 | 0 | 2.33 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 786.3 | 0 | 0 | 0 | 913.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351312 | 0 | 49.96 | -0.1 | 0 | 0 | 0.47 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351312 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -