## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 775.7 | 0 | 0 | 0.42 | 818.1 | 0.88 | 0.72 | 1224 | 1223.9 | 0 | 365526 | 58.41 | 50.07 | -0.33 | 3.61 | 0 | 0 | 56.2 | 17 | 15.05 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 89.49 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 776.67 | 0 | 0 | 0.42 | 1096.2 | 0.39 | 0.43 | 1224 | 1223.8 | 1 | 365526 | 98.13 | 50.07 | -0.45 | 3.61 | 0 | 1.14 | 56.5 | 17 | 15.05 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 89.49 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 773.1 | 0 | 0 | 1.79 | 1052.3 | 2.06 | 2.16 | 1223 | 1223.5 | 0 | 365525 | 82.79 | 50.01 | 1 | 3.61 | 0.01 | 2.53 | 57.6 | 16.99 | 15.04 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 89.44 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0.93 | 1052.4 | 1.44 | 1.52 | 1223 | 1222.9 | 1 | 365525 | 61.22 | 50.04 | 1 | 3.61 | 0 | 1.92 | 58.6 | 16.99 | 15.04 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 89.51 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 759.6 | 0 | 0 | 5.29 | 1072.8 | 5.03 | 5.39 | 1222 | 1222.1 | 2 | 365524 | 98.05 | 49.91 | 1 | 3.61 | 0.02 | 8.24 | 58.3 | 16.97 | 15.03 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 89.52 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 764.6 | 0 | 0 | 8.11 | 1028.8 | 7.77 | 8 | 1220 | 1220.2 | 3 | 365522 | 101.43 | 49.96 | -0.99 | 3.6 | 0.02 | 11.06 | 56.4 | 16.94 | 15 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 89.55 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 766.13 | 0 | 0 | 29.82 | 1093.4 | 27.82 | 30.42 | 1217 | 1216.7 | 11 | 365519 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 3.59 | 0.09 | 34.64 | 57 | 16.9 | 14.97 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 89.62 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 767.97 | 0 | 0 | 48.79 | 1109.5 | 43.62 | 48.39 | 1206 | 1205.7 | 14 | 365508 | 100.82 | 50.05 | -0.99 | 3.56 | 0.14 | 55.28 | 57.4 | 16.75 | 14.83 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 89.62 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 770.27 | 0 | 0 | 63.91 | 1111.8 | 56.9 | 63.26 | 1192 | 1192.5 | 20 | 365494 | 101.03 | 49.99 | 0.99 | 3.52 | 0.19 | 71.6 | 57.6 | 16.56 | 14.66 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 89.59 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 774.5 | 0 | 0 | 107.92 | 1116.1 | 98.63 | 110.08 | 1172 | 1171.9 | 31 | 365474 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.46 | 0.32 | 120.08 | 59.2 | 16.28 | 14.41 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 89.62 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 794.97 | 0 | 0 | 106.98 | 1112.7 | 98.07 | 109.12 | 1141 | 1141.6 | 28 | 365443 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.37 | 0.32 | 120.11 | 58.6 | 15.85 | 14.03 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 89.57 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 787.5 | 0 | 0 | 100.4 | 1117.3 | 91.66 | 102.41 | 1113 | 1113.1 | 26 | 365415 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.29 | 0.3 | 112.41 | 58.3 | 15.46 | 13.69 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 89.59 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 779.93 | 0 | 0 | 103.05 | 1116.1 | 92 | 102.68 | 1087 | 1087.5 | 23 | 365389 | 100.36 | 49.9 | 0.99 | 3.21 | 0.3 | 114.81 | 59 | 15.1 | 13.37 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 89.57 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 779.13 | 0 | 0 | 92.45 | 1112.4 | 83.36 | 92.73 | 1064 | 1064.1 | 25 | 365366 | 99.7 | 49.93 | -0.99 | 3.14 | 0.27 | 103.96 | 59.2 | 14.78 | 13.09 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 89.6 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 780.43 | 0 | 0 | 83.22 | 1116.6 | 76.02 | 84.88 | 1039 | 1039 | 22 | 365341 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.07 | 0.25 | 92.74 | 57.5 | 14.43 | 12.78 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 89.62 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 780.43 | 0 | 0 | 89.89 | 1118.2 | 82 | 91.69 | 1017 | 1017.1 | 23 | 365319 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3 | 0.27 | 101.26 | 60.1 | 14.12 | 12.51 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 89.58 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 782.73 | 0 | 0 | 87.5 | 1098.1 | 81.28 | 89.25 | 994 | 994.4 | 29 | 365296 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.93 | 0.26 | 97.06 | 59.6 | 13.81 | 12.22 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 89.58 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 783.4 | 0 | 0 | 197.72 | 1092.2 | 184.65 | 201.67 | 965 | 964.9 | 43 | 365267 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.85 | 0.58 | 227.6 | 61.5 | 13.4 | 11.87 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 89.65 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 787.83 | 0 | 0 | 265.66 | 1099.3 | 240.75 | 264.66 | 922 | 921.9 | 62 | 365224 | 100.38 | 49.95 | 0.99 | 2.72 | 0.78 | 297.96 | 69.4 | 12.81 | 11.34 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 89.61 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 785.03 | 0 | 0 | 192.77 | 1098.5 | 178.99 | 196.63 | 860 | 860.6 | 46 | 365162 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.54 | 0.57 | 211.8 | 59.9 | 11.94 | 10.58 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 89.57 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 790.8 | 0 | 0 | 247.63 | 1114.7 | 226.59 | 252.58 | 814 | 814.3 | 47 | 365116 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.4 | 0.73 | 274.61 | 65.8 | 11.31 | 10.01 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 89.52 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 164.66 | 1092.3 | 150.16 | 164.03 | 767 | 767.5 | 49 | 365069 | 100.39 | 49.98 | -0.99 | 2.26 | 0.49 | 183.7 | 58.3 | 10.65 | 9.43 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 89.45 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 787.23 | 0 | 0 | 218.49 | 1089.4 | 200.91 | 218.87 | 718 | 718 | 55 | 365020 | 99.83 | 50.02 | -0.99 | 2.12 | 0.64 | 239.73 | 63.5 | 9.97 | 8.83 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 89.57 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 786.87 | 0 | 0 | 216.35 | 1078.8 | 200.47 | 216.27 | 663 | 662.9 | 60 | 364965 | 100.04 | 50.05 | 0.99 | 1.96 | 0.64 | 241.65 | 64.3 | 9.21 | 8.15 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.44 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 188.67 | 1107.2 | 173.81 | 192.44 | 603 | 602.9 | 37 | 364905 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.78 | 0.56 | 209.13 | 60.2 | 8.38 | 7.42 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 89.44 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 785.6 | 0 | 0 | 141.58 | 1119 | 126.41 | 141.45 | 566 | 566.6 | 34 | 364868 | 100.09 | 50.02 | -0.99 | 1.67 | 0.42 | 157.87 | 59 | 7.86 | 6.96 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 89.19 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 786.37 | 0 | 0 | 136.12 | 1113.8 | 122.24 | 136.15 | 532 | 532 | 27 | 364834 | 99.98 | 49.96 | 0.99 | 1.57 | 0.4 | 150.59 | 60 | 7.39 | 6.54 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 89.27 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 771.43 | 0 | 0 | 89.72 | 1114 | 82.15 | 91.51 | 505 | 504.8 | 32 | 364807 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.49 | 0.26 | 99.72 | 58.8 | 7.01 | 6.21 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 89.25 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 781.23 | 0 | 0 | 163.29 | 1097.2 | 151.8 | 166.56 | 473 | 472.9 | 51 | 364775 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.4 | 0.48 | 180.53 | 58.4 | 6.57 | 5.82 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 89.15 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 776.3 | 0 | 0 | 123.47 | 1113.3 | 113.12 | 125.94 | 422 | 422.2 | 38 | 364724 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.25 | 0.36 | 137.85 | 58.8 | 5.86 | 5.19 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 89.1 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 778.7 | 0 | 0 | 167.39 | 1104.5 | 151.13 | 166.93 | 384 | 383.9 | 47 | 364686 | 100.28 | 50.01 | -0.99 | 1.13 | 0.49 | 183.16 | 59.4 | 5.33 | 4.72 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 88.96 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 211.74 | 1099 | 196.52 | 215.97 | 337 | 337 | 56 | 364639 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.99 | 0.62 | 236.8 | 62.4 | 4.68 | 4.14 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 88.81 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 779.87 | 0 | 0 | 191.83 | 1123.1 | 171.98 | 193.15 | 281 | 281.6 | 37 | 364583 | 99.32 | 49.98 | -0.99 | 0.83 | 0.57 | 214.36 | 59.8 | 3.9 | 3.46 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.61 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 774.03 | 0 | 0 | 87.32 | 1121.3 | 79.43 | 89.07 | 244 | 244.6 | 21 | 364546 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.26 | 98.16 | 58.7 | 3.39 | 3 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 88.26 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 776.17 | 0 | 0 | 92.88 | 1116.4 | 83.86 | 93.62 | 223 | 222.8 | 23 | 364525 | 99.21 | 50.03 | 0.99 | 0.66 | 0.27 | 103.35 | 59.5 | 3.1 | 2.74 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 88.47 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 774.5 | 0 | 0 | 69.12 | 1114.6 | 63.25 | 70.5 | 200 | 200.4 | 27 | 364502 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.59 | 0.2 | 77.34 | 58.6 | 2.78 | 2.46 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 88.11 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 784 | 0 | 0 | 135.09 | 1129.5 | 120.59 | 136.2 | 173 | 173.1 | 29 | 364475 | 99.18 | 49.99 | 0.99 | 0.51 | 0.4 | 148.69 | 58.2 | 2.4 | 2.13 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.89 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 781.3 | 0 | 0 | 97.58 | 1130.5 | 86.13 | 97.37 | 144 | 144 | 21 | 364446 | 100.21 | 50.02 | 1 | 0.43 | 0.29 | 106.16 | 60.2 | 2 | 1.77 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.45 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 783.9 | 0 | 0 | 78.69 | 1126.7 | 71.24 | 80.26 | 123 | 123.6 | 29 | 364425 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.36 | 0.23 | 87.35 | 59.8 | 1.71 | 1.51 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 86.44 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 793.83 | 0 | 0 | 114.07 | 1126.4 | 103.3 | 116.35 | 94 | 94.2 | 21 | 364396 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.28 | 0.34 | 119.9 | 59 | 1.31 | 1.16 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 85.11 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 790.67 | 0 | 0 | 70.75 | 1129.4 | 63.9 | 72.17 | 73 | 73.1 | 16 | 364375 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.23 | 59.8 | 1.01 | 0.9 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 84.17 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 788.53 | 0 | 0 | 58.27 | 1128 | 52.69 | 59.44 | 57 | 57.2 | 15 | 364359 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.17 | 0.17 | 66.54 | 58.3 | 0.79 | 0.7 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.29 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 786.13 | 0 | 0 | 64.85 | 1125.1 | 57.67 | 64.89 | 42 | 41.9 | 15 | 364344 | 99.94 | 49.99 | -0.99 | 0.12 | 0.19 | 71.51 | 59.4 | 0.58 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.1 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 781.97 | 0 | 0 | 51.86 | 1131.6 | 46.8 | 52.97 | 27 | 27 | 11 | 364329 | 97.91 | 50.03 | -0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.97 | 59.9 | 0.38 | 0.33 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 78.9 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 776.57 | 0 | 0 | 28.54 | 1124.3 | 25.88 | 29.09 | 16 | 16.5 | 6 | 364318 | 98.11 | 49.98 | 1 | 0.05 | 0.08 | 34.6 | 58.5 | 0.22 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 73.79 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 778.43 | 0 | 0 | 24.43 | 1120.2 | 22.24 | 24.92 | 10 | 10.5 | 5 | 364312 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.01 | 59.6 | 0.14 | 0.12 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 70.28 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 777 | 0 | 0 | 15.38 | 1088.9 | 14.41 | 15.69 | 5 | 5.6 | 3 | 364307 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 20.02 | 56.1 | 0.07 | 0.06 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 61.49 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 776.87 | 0 | 0 | 8.97 | 1049.5 | 8.18 | 8.58 | 2 | 2.5 | 1 | 364304 | 104.52 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.06 | 52.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 53.67 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 3.75 | 1026.3 | 3.73 | 3.83 | 1 | 1 | 1 | 364303 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.28 | 47.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 59.03 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 776.13 | 0 | 0 | 1.36 | 1036.9 | 1.34 | 1.39 | 0 | 0.3 | 0 | 364302 | 98.05 | 50.01 | 0.93 | 0 | 0 | 2.23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 784.97 | 0 | 0 | 0.51 | 829.8 | 0.02 | 0.58 | 0 | 0.1 | 0 | 364302 | 87.33 | 49.96 | 0.97 | 0 | 0 | 0.45 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 779.63 | 0 | 0 | 0 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364302 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -