## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 12/08/2025 18:45:30 | 770.63 | 0 | 0 | 0 | 805.6 | 0 | 0 | 1219 | 1219.4 | 0 | 440686 | 0 | 50.07 | -0.1 | 3.6 | 0 | 0 | 54.5 | 16.93 | 14.99 | 0 | 3.43 | - | 0 | 4.04 | 89.13 | 22.1 | 21.4
51 | 12/08/2025 18:30:30 | 772.87 | 0 | 0 | 0.68 | 870.9 | 0.7 | 0.61 | 1219 | 1219.3 | 0 | 440686 | 111.66 | 50.07 | -0.71 | 3.6 | 0 | 1.14 | 53.9 | 16.93 | 14.99 | 0 | 3.43 | - | 3.36 | 4.04 | 89.13 | 22.1 | 21.3
50 | 12/08/2025 18:15:30 | 770 | 0 | 0 | 1.96 | 1055.9 | 1.89 | 2 | 1219 | 1219 | 1 | 440686 | 98.05 | 50.01 | -0.99 | 3.6 | 0.01 | 2.53 | 53.9 | 16.93 | 14.99 | 0 | 3.43 | - | 7.48 | 4.04 | 89.15 | 22.2 | 21.4
49 | 12/08/2025 18:00:30 | 773.2 | 0 | 0 | 1.28 | 1032.7 | 1.26 | 1.3 | 1218 | 1218.4 | 0 | 440685 | 98.08 | 50.05 | 1 | 3.6 | 0 | 1.92 | 56.4 | 16.92 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 5.68 | 4.03 | 89.14 | 23.2 | 22.2
48 | 12/08/2025 17:45:30 | 755.9 | 0 | 0 | 5.55 | 1036.7 | 5.67 | 5.87 | 1218 | 1217.5 | 2 | 440685 | 94.5 | 49.91 | -0.99 | 3.6 | 0.02 | 8.24 | 58.3 | 16.92 | 14.98 | 0 | 3.43 | - | 24.31 | 4.03 | 89.23 | 24.3 | 23.4
47 | 12/08/2025 17:30:30 | 760.17 | 0 | 0 | 7.77 | 1051.9 | 7.32 | 7.7 | 1216 | 1215.6 | 4 | 440683 | 100.9 | 49.96 | -0.99 | 3.59 | 0.02 | 11.06 | 59.1 | 16.89 | 14.95 | 0 | 3.43 | - | 32.65 | 4.02 | 89.26 | 27.1 | 27.4
46 | 12/08/2025 17:15:30 | 761.7 | 0 | 0 | 29.82 | 1094.1 | 27.8 | 30.42 | 1212 | 1212.1 | 11 | 440679 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.58 | 0.09 | 34.64 | 58 | 16.83 | 14.91 | 61 | 3.42 | - | 102.24 | 4.01 | 89.25 | 27.8 | 30.7
45 | 12/08/2025 17:00:30 | 764.57 | 0 | 0 | 48.53 | 1101.5 | 43.86 | 48.31 | 1201 | 1201.3 | 13 | 440668 | 100.44 | 50.06 | -0.99 | 3.54 | 0.14 | 55.28 | 57.4 | 16.68 | 14.77 | 120 | 3.4 | - | 163.16 | 3.97 | 89.25 | 27.7 | 31.7
44 | 12/08/2025 16:45:30 | 765.07 | 0 | 0 | 63.57 | 1098 | 57.25 | 62.86 | 1188 | 1188 | 20 | 440655 | 101.12 | 49.99 | -0.99 | 3.51 | 0.19 | 71.6 | 57.2 | 16.5 | 14.61 | 162 | 3.36 | - | 211.34 | 3.93 | 89.29 | 27.8 | 34.1
43 | 12/08/2025 16:30:30 | 771.93 | 0 | 0 | 108 | 1104.5 | 99.74 | 110.16 | 1168 | 1167.5 | 31 | 440635 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 3.45 | 0.32 | 120.08 | 57.5 | 16.22 | 14.36 | 325 | 3.31 | - | 354.42 | 3.86 | 89.31 | 28.5 | 36.7
42 | 12/08/2025 16:15:30 | 790.93 | 0 | 0 | 105.01 | 1105.8 | 94.76 | 104.79 | 1137 | 1137.4 | 28 | 440604 | 100.21 | 49.95 | -0.99 | 3.36 | 0.31 | 120.11 | 59.5 | 15.79 | 13.98 | 321 | 3.21 | - | 354.5 | 3.76 | 89.25 | 28.4 | 36.4
41 | 12/08/2025 16:00:30 | 783.9 | 0 | 0 | 100.14 | 1105.9 | 92.36 | 102.14 | 1109 | 1109 | 25 | 440576 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.27 | 0.3 | 112.41 | 57.5 | 15.4 | 13.64 | 280 | 3.13 | - | 331.79 | 3.67 | 89.26 | 28.1 | 34.8
40 | 12/08/2025 15:45:30 | 778.2 | 0 | 0 | 102.02 | 1116.6 | 93.19 | 104.06 | 1084 | 1083.5 | 24 | 440551 | 98.04 | 49.89 | 1 | 3.2 | 0.3 | 114.81 | 59.7 | 15.06 | 13.33 | 280 | 3.06 | - | 338.88 | 3.58 | 89.32 | 27.9 | 34.5
39 | 12/08/2025 15:30:30 | 777.57 | 0 | 0 | 91.68 | 1106 | 82.98 | 91.78 | 1060 | 1060.3 | 24 | 440527 | 99.89 | 49.93 | -0.99 | 3.13 | 0.27 | 103.96 | 59.7 | 14.72 | 13.04 | 244 | 3 | - | 306.86 | 3.5 | 89.26 | 28.1 | 35.1
38 | 12/08/2025 15:15:30 | 776.8 | 0 | 0 | 83.39 | 1106.3 | 76.88 | 85.06 | 1036 | 1035.5 | 22 | 440503 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.06 | 0.25 | 92.74 | 59 | 14.39 | 12.74 | 217 | 2.93 | - | 273.73 | 3.42 | 89.36 | 27.7 | 34.1
37 | 12/08/2025 15:00:30 | 776.93 | 0 | 0 | 88.86 | 1100.8 | 82.34 | 90.64 | 1014 | 1013.8 | 23 | 440481 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.99 | 0.26 | 101.26 | 57.4 | 14.08 | 12.47 | 234 | 2.87 | - | 298.87 | 3.35 | 89.31 | 27.6 | 35.4
36 | 12/08/2025 14:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 86.64 | 1091 | 78.42 | 85.56 | 991 | 991.3 | 29 | 440458 | 101.26 | 49.97 | -0.99 | 2.93 | 0.26 | 97.06 | 58.7 | 13.76 | 12.19 | 226 | 2.81 | - | 286.47 | 3.27 | 89.31 | 28 | 36.8
35 | 12/08/2025 14:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 197.98 | 1092.2 | 180.49 | 197.13 | 962 | 962.1 | 43 | 440429 | 100.43 | 49.87 | -0.99 | 2.84 | 0.58 | 227.6 | 60.4 | 13.36 | 11.83 | 581 | 2.73 | - | 671.78 | 3.18 | 89.37 | 28.6 | 40.2
34 | 12/08/2025 14:15:30 | 785.07 | 0 | 0 | 268.22 | 1064.6 | 256.98 | 273.58 | 919 | 919.3 | 61 | 440386 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.71 | 0.79 | 297.96 | 66.7 | 12.76 | 11.3 | 805 | 2.61 | - | 879.47 | 3.04 | 89.32 | 29.1 | 45.6
33 | 12/08/2025 14:00:30 | 782.8 | 0 | 0 | 196.61 | 1100.8 | 178.76 | 196.78 | 858 | 858.1 | 46 | 440325 | 99.91 | 49.96 | -0.99 | 2.53 | 0.58 | 211.8 | 60.5 | 11.92 | 10.55 | 558 | 2.42 | - | 625.15 | 2.83 | 89.36 | 28.6 | 39.2
32 | 12/08/2025 13:45:30 | 788.4 | 0 | 0 | 231.22 | 1084.3 | 211.94 | 229.81 | 812 | 811.9 | 47 | 440279 | 100.62 | 49.93 | 0.99 | 2.4 | 0.68 | 274.61 | 64.1 | 11.28 | 9.99 | 722 | 2.29 | - | 810.55 | 2.68 | 89.3 | 28.8 | 41
31 | 12/08/2025 13:30:30 | 786.47 | 0 | 0 | 163.54 | 1088.4 | 150.06 | 163.33 | 765 | 765.2 | 49 | 440232 | 100.13 | 49.98 | 0.99 | 2.26 | 0.48 | 183.7 | 58.6 | 10.63 | 9.41 | 491 | 2.15 | - | 542.21 | 2.53 | 89.21 | 28.7 | 42.1
30 | 12/08/2025 13:15:30 | 784.63 | 0 | 0 | 218.75 | 1074.1 | 204.3 | 219.44 | 716 | 716 | 55 | 440183 | 99.69 | 50.02 | 0.99 | 2.11 | 0.65 | 239.73 | 62.1 | 9.94 | 8.81 | 645 | 2 | - | 707.58 | 2.37 | 89.32 | 28.8 | 43.2
29 | 12/08/2025 13:00:30 | 784.77 | 0 | 0 | 213.7 | 1090.2 | 199.94 | 217.97 | 661 | 660.8 | 62 | 440128 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.95 | 0.63 | 241.65 | 62.4 | 9.18 | 8.13 | 661 | 1.84 | - | 713.24 | 2.19 | 89.17 | 28.9 | 43.3
28 | 12/08/2025 12:45:30 | 782.13 | 0 | 0 | 173.63 | 1098.7 | 157.33 | 172.86 | 599 | 599.3 | 34 | 440066 | 100.44 | 49.97 | 0.99 | 1.77 | 0.51 | 209.13 | 58.7 | 8.32 | 7.37 | 563 | 1.65 | - | 617.27 | 1.99 | 88.84 | 27.9 | 37.7
27 | 12/08/2025 12:30:30 | 782.73 | 0 | 0 | 140.13 | 1105.9 | 129.25 | 142.93 | 565 | 564.9 | 34 | 440032 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.67 | 0.41 | 157.87 | 59.1 | 7.85 | 6.95 | 406 | 1.55 | - | 465.96 | 1.87 | 89.04 | 27.6 | 36.7
26 | 12/08/2025 12:15:30 | 784.73 | 0 | 0 | 134.66 | 1122.4 | 120.67 | 135.45 | 531 | 530.5 | 27 | 439998 | 99.42 | 49.95 | -0.99 | 1.57 | 0.4 | 150.59 | 57.8 | 7.38 | 6.53 | 382 | 1.45 | - | 444.49 | 1.76 | 89.1 | 27.4 | 35
25 | 12/08/2025 12:00:30 | 767.6 | 0 | 0 | 90.83 | 1099.3 | 81.69 | 89.8 | 504 | 503.5 | 32 | 439971 | 101.14 | 49.99 | -0.99 | 1.49 | 0.27 | 99.72 | 59.7 | 7 | 6.2 | 237 | 1.38 | - | 294.34 | 1.67 | 89.08 | 27.5 | 35.6
24 | 12/08/2025 11:45:30 | 777.97 | 0 | 0 | 162.09 | 1093.3 | 148.71 | 162.59 | 472 | 471.5 | 51 | 439939 | 99.69 | 50.02 | -0.99 | 1.39 | 0.48 | 180.53 | 58.2 | 6.56 | 5.8 | 475 | 1.29 | - | 532.85 | 1.57 | 88.96 | 27.8 | 40.3
23 | 12/08/2025 11:30:30 | 773.8 | 0 | 0 | 121.93 | 1107.4 | 112.31 | 124.37 | 421 | 421.2 | 38 | 439888 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.24 | 0.36 | 137.85 | 59.8 | 5.85 | 5.18 | 338 | 1.13 | - | 406.87 | 1.4 | 88.89 | 27.3 | 36.8
22 | 12/08/2025 11:15:30 | 777.23 | 0 | 0 | 168.84 | 1088.7 | 154.74 | 168.46 | 383 | 383.2 | 46 | 439850 | 100.22 | 50.01 | -0.99 | 1.13 | 0.5 | 183.16 | 60.5 | 5.32 | 4.71 | 466 | 1.03 | - | 540.6 | 1.27 | 88.73 | 27.6 | 40
21 | 12/08/2025 11:00:30 | 782.63 | 0 | 0 | 208.75 | 1082.4 | 196.72 | 212.93 | 337 | 336.5 | 55 | 439804 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.99 | 0.62 | 236.8 | 61 | 4.68 | 4.14 | 634 | 0.89 | - | 698.94 | 1.12 | 88.81 | 27.5 | 42.1
20 | 12/08/2025 10:45:30 | 777.03 | 0 | 0 | 192.17 | 1104.4 | 174.91 | 193.18 | 282 | 281.7 | 37 | 439749 | 99.48 | 49.98 | -0.99 | 0.83 | 0.57 | 214.36 | 59.3 | 3.92 | 3.47 | 572 | 0.73 | - | 632.7 | 0.94 | 88.93 | 26.7 | 36.5
19 | 12/08/2025 10:30:30 | 771.2 | 0 | 0 | 86.73 | 1117.2 | 79.18 | 88.46 | 245 | 244.6 | 22 | 439712 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.72 | 0.26 | 98.16 | 59.1 | 3.4 | 3.01 | 231 | 0.62 | - | 289.73 | 0.82 | 88.62 | 25.8 | 30.9
18 | 12/08/2025 10:15:30 | 772.7 | 0 | 0 | 93.82 | 1118.3 | 83.94 | 93.86 | 223 | 222.7 | 23 | 439690 | 99.95 | 50.03 | 0.99 | 0.66 | 0.28 | 103.35 | 59.4 | 3.1 | 2.74 | 255 | 0.56 | - | 305.05 | 0.74 | 88.47 | 25.9 | 31.5
17 | 12/08/2025 10:00:30 | 771.07 | 0 | 0 | 69.81 | 1109.2 | 64.2 | 71.21 | 200 | 200.4 | 27 | 439667 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.59 | 0.21 | 77.34 | 58.3 | 2.78 | 2.46 | 173 | 0.5 | - | 228.26 | 0.67 | 88.11 | 25.8 | 32
16 | 12/08/2025 09:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 136.37 | 1125 | 123.64 | 139.1 | 173 | 173 | 29 | 439640 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.51 | 0.4 | 148.69 | 57.6 | 2.4 | 2.13 | 390 | 0.43 | - | 438.88 | 0.58 | 87.89 | 25.8 | 32.9
15 | 12/08/2025 09:30:30 | 777.97 | 0 | 0 | 97.41 | 1126 | 88.24 | 99.36 | 144 | 143.8 | 21 | 439611 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.43 | 0.29 | 106.16 | 57.4 | 2 | 1.77 | 267 | 0.35 | - | 313.35 | 0.49 | 87.45 | 25.5 | 31.4
14 | 12/08/2025 09:15:30 | 781.3 | 0 | 0 | 79.21 | 1107.7 | 72.94 | 80.79 | 123 | 123.4 | 29 | 439590 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.36 | 0.23 | 87.35 | 60.1 | 1.71 | 1.51 | 204 | 0.29 | - | 257.81 | 0.42 | 86.44 | 25.5 | 32.9
13 | 12/08/2025 09:00:30 | 791 | 0 | 0 | 140.9 | 1124.9 | 127.76 | 143.72 | 94 | 93.6 | 21 | 439561 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.42 | 119.9 | 59.4 | 1.31 | 1.16 | 305 | 0.21 | - | 353.9 | 0.33 | 85.11 | 24.8 | 30.8
12 | 12/08/2025 08:45:30 | 787.2 | 0 | 0 | 69.72 | 1126.1 | 63.15 | 71.11 | 73 | 72.7 | 16 | 439540 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.22 | 0.21 | 80.23 | 57.9 | 1.01 | 0.9 | 179 | 0.16 | - | 236.8 | 0.26 | 84.17 | 24.4 | 28.8
11 | 12/08/2025 08:30:30 | 785.03 | 0 | 0 | 57.42 | 1125 | 51.5 | 57.94 | 57 | 56.8 | 15 | 439524 | 99.1 | 49.95 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 66.54 | 59.7 | 0.79 | 0.7 | 143 | 0.12 | - | 196.4 | 0.2 | 83.29 | 24.2 | 28.1
10 | 12/08/2025 08:15:30 | 783.4 | 0 | 0 | 64.59 | 1119.2 | 58.09 | 65.02 | 42 | 41.5 | 15 | 439509 | 99.34 | 50 | 1 | 0.12 | 0.19 | 71.51 | 60 | 0.58 | 0.52 | 163 | 0.08 | - | 211.06 | 0.15 | 82.1 | 24.1 | 27.4
9 | 12/08/2025 08:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 51.18 | 1112.2 | 46.8 | 52.05 | 27 | 26.7 | 11 | 439494 | 98.32 | 50.03 | 0.99 | 0.08 | 0.15 | 60.97 | 59.5 | 0.38 | 0.33 | 125 | 0.04 | - | 179.97 | 0.1 | 78.9 | 23.7 | 25.9
8 | 12/08/2025 07:45:30 | 772.93 | 0 | 0 | 27.77 | 1098.8 | 26.04 | 28.61 | 16 | 16.3 | 6 | 439483 | 97.06 | 49.98 | 0.99 | 0.05 | 0.08 | 34.6 | 56.9 | 0.22 | 0.2 | 50 | 0.02 | - | 102.12 | 0.06 | 73.79 | 23.5 | 24.6
7 | 12/08/2025 07:30:30 | 774.53 | 0 | 0 | 24.01 | 1094.4 | 22.38 | 24.49 | 10 | 10.4 | 4 | 439477 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.03 | 0.07 | 30.01 | 58.1 | 0.14 | 0.12 | 38 | 0.01 | - | 88.56 | 0.04 | 70.28 | 23.3 | 24
6 | 12/08/2025 07:15:30 | 773.43 | 0 | 0 | 15.29 | 1098.8 | 14.19 | 15.6 | 6 | 5.5 | 4 | 439473 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 20.02 | 53.5 | 0.08 | 0.07 | 12 | 0 | - | 59.09 | 0.02 | 73.79 | 23.3 | 23.4
5 | 12/08/2025 07:00:30 | 774.47 | 0 | 0 | 8.11 | 1055.5 | 8.09 | 8.54 | 2 | 2.4 | 1 | 439469 | 94.98 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 12.06 | 48.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.58 | 0.01 | 53.67 | 23.1 | 22.9
4 | 12/08/2025 06:45:30 | 773.6 | 0 | 0 | 3.84 | 1045.8 | 3.75 | 3.92 | 1 | 1 | 1 | 439468 | 98.06 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.28 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 18.55 | 0 | 59.03 | 23.1 | 22.5
3 | 12/08/2025 06:30:30 | 772.53 | 0 | 0 | 1.62 | 1044.8 | 1.58 | 1.65 | 0 | 0.3 | 0 | 439467 | 98.06 | 50.01 | 0.97 | 0 | 0 | 2.23 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.59 | 0 | - | 22.9 | 22.1
2 | 12/08/2025 06:15:30 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0.03 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 439467 | 0 | 49.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0.45 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.32 | 0 | - | 23 | 21.9
1 | 12/08/2025 06:00:30 | 776.7 | 0 | 0 | 0 | 310.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439467 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.1 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.61 | - | - | 101.82 | - | - | -