## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 775.63 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | 0 | 0 | 628 | 628.3 | 0 | 372393 | 0 | 50.04 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 54.2 | 8.72 | 7.39 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 86.74 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 775.8 | 0 | 0 | 1.19 | 1055 | 0.2 | 0 | 628 | 628.3 | 0 | 372393 | 0 | 49.98 | 0.14 | 1.77 | 0 | 0.64 | 56.9 | 8.72 | 7.39 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 86.78 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 765.3 | 0 | 0 | 4.1 | 1013 | 4.13 | 4.18 | 628 | 628 | 2 | 372393 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.77 | 0.01 | 6.56 | 58.9 | 8.72 | 7.39 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 86.83 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 771.27 | 0 | 0 | 11.7 | 1069 | 10.93 | 11.69 | 626 | 626 | 3 | 372391 | 100.1 | 50.08 | 1 | 1.77 | 0.03 | 15.69 | 60 | 8.69 | 7.36 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 86.89 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 777.1 | 0 | 0 | 12.56 | 1079.2 | 11.87 | 12.81 | 623 | 622.9 | 4 | 372388 | 98.04 | 49.97 | 1 | 1.76 | 0.04 | 16.67 | 59.6 | 8.65 | 7.33 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 86.94 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 780.83 | 0 | 0 | 20.76 | 1070.4 | 18.47 | 19.77 | 619 | 618.8 | 6 | 372384 | 105.03 | 49.99 | -0.99 | 1.75 | 0.06 | 24.62 | 57.2 | 8.6 | 7.28 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 87.03 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 780 | 0 | 0 | 23.84 | 1107.6 | 21.95 | 24.32 | 613 | 613.2 | 7 | 372378 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.73 | 0.07 | 29.32 | 56.8 | 8.51 | 7.21 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 87.01 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 772.63 | 0 | 0 | 32.81 | 1101.4 | 29.44 | 32.43 | 606 | 606.2 | 9 | 372371 | 101.18 | 50.08 | 0.99 | 1.71 | 0.09 | 38.59 | 58.5 | 8.42 | 7.13 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 87.07 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 768.47 | 0 | 0 | 36.57 | 1099.7 | 33.92 | 37.3 | 597 | 597 | 9 | 372362 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.69 | 0.1 | 42.26 | 56.7 | 8.29 | 7.02 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 87.11 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 780.33 | 0 | 0 | 37.85 | 1104.2 | 34.15 | 37.71 | 588 | 587.8 | 11 | 372353 | 100.37 | 49.98 | 1 | 1.66 | 0.11 | 44.41 | 59 | 8.17 | 6.92 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 87.14 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 781.67 | 0 | 0 | 55.37 | 1116.3 | 49.1 | 54.81 | 577 | 576.5 | 18 | 372342 | 101.02 | 49.96 | -0.99 | 1.63 | 0.16 | 63.34 | 58.4 | 8.01 | 6.79 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 87.21 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 76.98 | 1116.3 | 70.34 | 78.52 | 559 | 558.9 | 22 | 372324 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.58 | 0.22 | 87.94 | 60.1 | 7.76 | 6.58 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 87.1 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 777.77 | 0 | 0 | 86.04 | 1116.6 | 76.77 | 85.72 | 537 | 537.1 | 22 | 372302 | 100.38 | 49.92 | -0.99 | 1.52 | 0.24 | 97.19 | 58.9 | 7.46 | 6.32 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 86.98 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 778.23 | 0 | 0 | 92.37 | 1123.8 | 83.84 | 94.22 | 515 | 514.4 | 20 | 372280 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.45 | 0.26 | 104.5 | 60 | 7.15 | 6.06 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 86.96 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 774.27 | 0 | 0 | 76.9 | 1124.8 | 69.73 | 78.44 | 495 | 494.6 | 23 | 372260 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 1.4 | 0.22 | 86.55 | 57.1 | 6.88 | 5.82 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 86.86 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 773.97 | 0 | 0 | 94.5 | 1106.8 | 87.09 | 96.39 | 472 | 471.9 | 28 | 372237 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.33 | 0.27 | 105.75 | 59.2 | 6.56 | 5.55 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 86.7 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 780.43 | 0 | 0 | 125.95 | 1120.5 | 114.65 | 128.47 | 444 | 443.9 | 25 | 372209 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.25 | 0.36 | 142.21 | 58.7 | 6.17 | 5.22 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 86.57 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 778.2 | 0 | 0 | 94.59 | 1116.3 | 84.27 | 94.07 | 419 | 419.2 | 26 | 372184 | 100.55 | 50.03 | 0.99 | 1.18 | 0.27 | 108.19 | 57.4 | 5.82 | 4.93 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 86.41 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 779.83 | 0 | 0 | 111.93 | 1134.1 | 100.67 | 114.17 | 393 | 393 | 25 | 372158 | 98.04 | 49.94 | 1 | 1.11 | 0.32 | 127.35 | 58.7 | 5.46 | 4.62 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 86.28 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 777.53 | 0 | 0 | 97.66 | 1151.7 | 83.86 | 96.58 | 368 | 367.9 | 9 | 372133 | 101.12 | 49.98 | -0.99 | 1.04 | 0.28 | 111.06 | 59.1 | 5.11 | 4.33 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 86.15 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 766.63 | 0 | 0 | 43.32 | 1110.7 | 38.37 | 42.62 | 359 | 359.1 | 11 | 372124 | 101.64 | 49.87 | -0.99 | 1.01 | 0.12 | 48.27 | 57.8 | 4.99 | 4.22 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 86.11 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 773.57 | 0 | 0 | 62.89 | 1119.2 | 55.19 | 61.76 | 348 | 347.9 | 16 | 372113 | 101.82 | 49.99 | 0.99 | 0.98 | 0.18 | 70.38 | 58.2 | 4.83 | 4.09 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 86.18 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 70.92 | 1108.1 | 65.28 | 72.34 | 332 | 331.4 | 20 | 372097 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.94 | 0.2 | 79.38 | 57.3 | 4.61 | 3.91 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 86.15 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 769.2 | 0 | 0 | 85.36 | 1130.6 | 77.01 | 87.07 | 312 | 312.3 | 13 | 372077 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.88 | 0.24 | 96.28 | 57.1 | 4.33 | 3.67 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 85.77 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 766.9 | 0 | 0 | 57.42 | 1110.5 | 52.74 | 58.57 | 299 | 298.7 | 18 | 372064 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 0.84 | 0.16 | 66.13 | 56.8 | 4.15 | 3.52 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 85.88 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 770.03 | 0 | 0 | 23.41 | 1279.4 | 18.2 | 23.29 | 281 | 280.5 | 19 | 372046 | 100.51 | 49.92 | -0.99 | 0.79 | 0.07 | 92.06 | 55.6 | 3.9 | 3.31 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 86.05 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 774.93 | 0 | 0 | 94.93 | 1125.3 | 84.28 | 94.84 | 262 | 261.9 | 23 | 372027 | 100.09 | 49.94 | 0.99 | 0.74 | 0.27 | 105.89 | 59.2 | 3.64 | 3.08 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 86.51 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 779.97 | 0 | 0 | 88.35 | 1121.8 | 80.33 | 90.12 | 239 | 238.7 | 21 | 372004 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.67 | 0.25 | 99.07 | 59.5 | 3.32 | 2.81 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 86.4 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 773.4 | 0 | 0 | 78.1 | 1133.2 | 69.38 | 78.63 | 218 | 218.3 | 20 | 371983 | 99.33 | 49.95 | 0.99 | 0.62 | 0.22 | 88.23 | 59.5 | 3.03 | 2.56 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 85.96 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 783.53 | 0 | 0 | 87.84 | 1123.9 | 78.08 | 87.75 | 198 | 197.8 | 21 | 371963 | 100.1 | 50.01 | 0.99 | 0.56 | 0.25 | 97.96 | 57.2 | 2.75 | 2.33 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 85.87 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 799.8 | 0 | 0 | 78.01 | 1137.9 | 69.35 | 78.91 | 177 | 176.9 | 18 | 371942 | 98.86 | 49.93 | -0.99 | 0.5 | 0.22 | 87.88 | 58 | 2.46 | 2.08 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 85.57 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 788.03 | 0 | 0 | 69.04 | 1131.8 | 61.48 | 69.58 | 159 | 158.8 | 16 | 371924 | 99.22 | 49.76 | -0.99 | 0.45 | 0.19 | 78.19 | 59.1 | 2.21 | 1.87 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 85.34 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 785.37 | 0 | 0 | 58.27 | 1119.9 | 52.55 | 58.85 | 143 | 142.8 | 15 | 371908 | 99.01 | 49.85 | 0.99 | 0.4 | 0.16 | 66.67 | 59.6 | 1.99 | 1.68 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 85 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 783.37 | 0 | 0 | 58.87 | 1124.4 | 53.4 | 60.05 | 128 | 128.2 | 15 | 371893 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.36 | 0.17 | 67.16 | 58.2 | 1.78 | 1.51 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 84.43 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 62.03 | 1131.8 | 55.9 | 63.27 | 113 | 113.3 | 13 | 371878 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.32 | 0.18 | 71.76 | 56.8 | 1.57 | 1.33 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 84.18 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 41.52 | 1119.8 | 37.82 | 42.35 | 100 | 99.5 | 9 | 371865 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.28 | 0.12 | 48.86 | 56.8 | 1.39 | 1.18 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 84.28 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 781.93 | 0 | 0 | 31.44 | 1107.2 | 28.41 | 31.46 | 91 | 90.4 | 8 | 371856 | 99.94 | 50.01 | -0.99 | 0.26 | 0.09 | 36.64 | 59.6 | 1.26 | 1.07 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 84.24 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 785.6 | 0 | 0 | 35.03 | 1123.1 | 31.96 | 35.89 | 83 | 82.5 | 10 | 371848 | 97.6 | 50.09 | 1 | 0.23 | 0.1 | 40.2 | 56.5 | 1.15 | 0.98 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 83.99 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 785.2 | 0 | 0 | 34.52 | 1115.1 | 32.07 | 35.76 | 73 | 73.3 | 7 | 371838 | 96.54 | 50.04 | 0.99 | 0.21 | 0.1 | 41.16 | 59.9 | 1.01 | 0.86 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 83.1 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 795.63 | 0 | 0 | 36.05 | 1118.3 | 32.88 | 36.77 | 66 | 65.4 | 9 | 371831 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.19 | 0.1 | 42.22 | 57 | 0.92 | 0.78 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 83.93 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 795.17 | 0 | 0 | 39.9 | 1122.2 | 36 | 40.4 | 57 | 56.4 | 10 | 371822 | 98.77 | 49.95 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 46.7 | 56.9 | 0.79 | 0.67 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 83.82 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 796.03 | 0 | 0 | 36.31 | 1113.8 | 33.66 | 37.49 | 47 | 46.6 | 9 | 371812 | 96.86 | 49.97 | 0.99 | 0.13 | 0.1 | 43.23 | 60 | 0.65 | 0.55 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 83.45 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 792.93 | 0 | 0 | 38.87 | 1107.8 | 35.91 | 39.78 | 38 | 37.5 | 11 | 371803 | 97.72 | 49.94 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 45.51 | 59.8 | 0.53 | 0.45 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 83.17 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 795.83 | 0 | 0 | 42.63 | 1117.4 | 38.97 | 43.54 | 27 | 27.1 | 9 | 371792 | 97.91 | 49.92 | 0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.9 | 58 | 0.38 | 0.32 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 80.24 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 796.03 | 0 | 0 | 34.94 | 1121.7 | 32.23 | 36.16 | 18 | 17.4 | 7 | 371783 | 96.63 | 49.94 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 41.5 | 57.2 | 0.25 | 0.21 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 81.97 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 795.93 | 0 | 0 | 19.05 | 1106.6 | 18.66 | 20.65 | 11 | 10.6 | 5 | 371776 | 92.25 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.85 | 57 | 0.15 | 0.13 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 79.63 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 781.17 | 0 | 0 | 18.54 | 1093.3 | 17.31 | 18.93 | 6 | 5.6 | 4 | 371771 | 97.97 | 49.9 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 23.16 | 53.4 | 0.08 | 0.07 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 77 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 9.22 | 1092.4 | 9.6 | 10.49 | 2 | 2 | 1 | 371767 | 87.9 | 50 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.66 | 47.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 62.74 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 2.22 | 1048.5 | 2.16 | 2.26 | 1 | 0.6 | 1 | 371766 | 98.06 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.91 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | 94.11 | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 780.83 | 0 | 0 | 0.93 | 1115.4 | 1.65 | 1.84 | 0 | 0.2 | 0 | 371765 | 50.63 | 49.97 | 0.99 | 0 | 0 | 1.69 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 784.5 | 0 | 0 | 0 | 971.2 | 1.6 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 371765 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 786.6 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371765 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -