## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 0 | 805.4 | 0 | 0 | 602 | 602.7 | 0 | 343994 | 0 | 50.05 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 53.9 | 8.36 | 7.4 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 86.93 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 778.1 | 7.1 | 2.37 | 0.59 | 841.6 | 0.29 | 0 | 602 | 602.7 | 0 | 343994 | 0 | 49.97 | -0.1 | 1.78 | 0 | 0.61 | 56.7 | 8.36 | 7.4 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 86.97 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 766.9 | 0 | 0 | 4.1 | 1049.5 | 3.98 | 4.18 | 602 | 602.4 | 2 | 343994 | 98.04 | 50.02 | 1 | 1.78 | 0.01 | 6.28 | 58.9 | 8.36 | 7.4 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 87.02 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 772.23 | 0 | 0 | 11.36 | 1083.8 | 10.19 | 11.05 | 600 | 600.5 | 3 | 343992 | 102.84 | 50.07 | -0.99 | 1.77 | 0.03 | 15.01 | 59.6 | 8.33 | 7.38 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 87.07 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 779.1 | 0 | 0 | 12.21 | 1083.2 | 11.5 | 12.45 | 597 | 597.5 | 4 | 343989 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.76 | 0.04 | 15.94 | 58.9 | 8.29 | 7.34 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 87.1 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 783.8 | 0 | 0 | 18.79 | 1093.6 | 17.52 | 19.16 | 593 | 593.5 | 5 | 343985 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.75 | 0.06 | 23.55 | 57 | 8.24 | 7.29 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 87.17 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 782.37 | 0 | 0 | 22.55 | 1105 | 20.82 | 23 | 588 | 588.3 | 7 | 343980 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.74 | 0.07 | 28.04 | 57 | 8.17 | 7.23 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 87.26 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 31.44 | 1101 | 29.13 | 32.07 | 581 | 581.5 | 9 | 343973 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.71 | 0.09 | 36.92 | 58.8 | 8.07 | 7.15 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 87.27 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 769.07 | 0 | 0 | 35.03 | 1106.6 | 30.94 | 34.24 | 572 | 572.7 | 8 | 343964 | 102.31 | 50.01 | -0.99 | 1.69 | 0.1 | 40.42 | 56.8 | 7.94 | 7.03 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 87.25 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 781.33 | 0 | 0 | 36.57 | 1105.9 | 33.73 | 37.3 | 564 | 563.9 | 11 | 343956 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.66 | 0.11 | 42.48 | 59.1 | 7.83 | 6.94 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 87.39 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 782.17 | 0 | 0 | 53.23 | 1116.2 | 48.64 | 54.29 | 553 | 553 | 17 | 343945 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.63 | 0.16 | 60.59 | 58.3 | 7.68 | 6.8 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 87.38 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 75.79 | 1118.3 | 66.71 | 74.6 | 536 | 535.9 | 22 | 343928 | 101.59 | 49.98 | 0.99 | 1.58 | 0.22 | 84.11 | 59.4 | 7.44 | 6.59 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 87.31 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 84.25 | 1128.8 | 74.11 | 83.65 | 514 | 514.8 | 21 | 343906 | 100.72 | 49.93 | -0.99 | 1.52 | 0.25 | 92.97 | 58.1 | 7.14 | 6.32 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 87.04 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 779.2 | 0 | 0 | 88.95 | 1135.8 | 79.88 | 90.73 | 493 | 493.1 | 19 | 343885 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.46 | 0.26 | 99.96 | 57.5 | 6.85 | 6.06 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 87.03 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 775.07 | 0 | 0 | 74.08 | 1119 | 65.53 | 73.33 | 474 | 474.2 | 22 | 343866 | 101.02 | 49.84 | -0.99 | 1.4 | 0.22 | 82.79 | 57.2 | 6.58 | 5.83 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 86.95 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 774.2 | 0 | 0 | 89.89 | 1131.4 | 78.94 | 89.31 | 452 | 452.4 | 27 | 343844 | 100.64 | 49.93 | -0.99 | 1.33 | 0.27 | 101.15 | 57.7 | 6.28 | 5.56 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 86.8 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 780.2 | 0 | 0 | 121.25 | 1132 | 109.25 | 123.67 | 425 | 425.7 | 23 | 343817 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.25 | 0.36 | 136.03 | 60.3 | 5.9 | 5.23 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 86.63 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 777.67 | 0 | 0 | 93.13 | 1137.1 | 83.54 | 94.99 | 402 | 402.1 | 25 | 343794 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.19 | 0.27 | 103.49 | 57.4 | 5.58 | 4.94 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 86.67 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 780.97 | 0 | 0 | 106.29 | 1161.1 | 93.37 | 108.42 | 377 | 376.9 | 24 | 343769 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.11 | 0.31 | 121.82 | 58.2 | 5.24 | 4.64 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 86.53 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 778.23 | 0 | 0 | 89.63 | 1150.6 | 77.83 | 89.55 | 353 | 353.5 | 8 | 343745 | 100.09 | 49.98 | -0.99 | 1.04 | 0.26 | 106.23 | 58.3 | 4.9 | 4.34 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 86.39 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 767.87 | 0 | 0 | 38.87 | 1109.8 | 34.9 | 38.73 | 345 | 345.4 | 11 | 343737 | 100.35 | 49.86 | 0.99 | 1.02 | 0.11 | 46.17 | 60 | 4.79 | 4.24 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 86.52 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 774.87 | 0 | 0 | 58.02 | 1113.1 | 53.17 | 59.18 | 334 | 334.6 | 16 | 343726 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.99 | 0.17 | 67.32 | 59.3 | 4.64 | 4.11 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 86.48 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 66.65 | 1124.2 | 58.27 | 65.51 | 318 | 318.7 | 18 | 343710 | 101.74 | 49.99 | -0.99 | 0.94 | 0.2 | 75.93 | 57.6 | 4.42 | 3.91 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 86.27 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 770.97 | 0 | 0 | 86.04 | 1144 | 76.71 | 87.76 | 300 | 300.6 | 13 | 343692 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.89 | 0.25 | 92.1 | 57.4 | 4.17 | 3.69 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 86.22 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 769.27 | 0 | 0 | 59.98 | 1111.6 | 55.04 | 61.18 | 287 | 287.3 | 19 | 343679 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.85 | 0.18 | 63.26 | 56.4 | 3.99 | 3.53 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 86.18 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 772.33 | 0 | 0 | 75.45 | 1130.8 | 68.06 | 76.96 | 268 | 268.3 | 21 | 343660 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.79 | 0.22 | 88.06 | 60.1 | 3.72 | 3.3 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 85.79 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 91.43 | 1133.1 | 80.41 | 91.11 | 247 | 247.4 | 18 | 343639 | 100.35 | 49.96 | -0.99 | 0.73 | 0.27 | 101.29 | 58.6 | 3.43 | 3.04 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 85.27 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 779.63 | 0 | 0 | 85.19 | 1133.5 | 75.77 | 85.89 | 229 | 229.1 | 20 | 343621 | 99.19 | 50.02 | 0.99 | 0.68 | 0.25 | 94.76 | 60.2 | 3.18 | 2.82 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 86.54 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 775.67 | 0 | 0 | 76.13 | 1131.8 | 68.14 | 77.12 | 209 | 209.4 | 20 | 343601 | 98.71 | 49.96 | 1 | 0.62 | 0.22 | 84.4 | 60 | 2.9 | 2.57 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 86.16 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 785.23 | 0 | 0 | 83.39 | 1133.9 | 75.01 | 85.06 | 189 | 189.5 | 20 | 343581 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.56 | 0.25 | 93.71 | 59.9 | 2.63 | 2.32 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 85.69 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 801.4 | 0 | 0 | 74.25 | 1140.5 | 65.46 | 74.66 | 169 | 169.5 | 17 | 343561 | 99.45 | 49.93 | 0.99 | 0.5 | 0.22 | 84.05 | 57.8 | 2.35 | 2.08 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 85.41 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 790.67 | 0 | 0 | 65.96 | 1136.5 | 58.64 | 66.65 | 152 | 152.2 | 16 | 343544 | 98.97 | 49.76 | -0.99 | 0.45 | 0.19 | 74.79 | 57.5 | 2.11 | 1.87 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 85.29 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 786.53 | 0 | 0 | 55.37 | 1129.5 | 50 | 56.48 | 136 | 136.8 | 13 | 343528 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 0.4 | 0.16 | 63.77 | 57.5 | 1.89 | 1.67 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 84.51 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 783.83 | 0 | 0 | 55.71 | 1127.9 | 49.65 | 56 | 123 | 122.9 | 15 | 343515 | 99.48 | 49.93 | -0.99 | 0.36 | 0.16 | 64.24 | 57 | 1.71 | 1.51 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 84.82 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 60.83 | 1133.5 | 54.74 | 62.05 | 108 | 108.2 | 13 | 343500 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.32 | 0.18 | 68.64 | 58.3 | 1.5 | 1.33 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 84.11 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 784.33 | 0 | 0 | 39.81 | 1116.2 | 36.09 | 40.28 | 95 | 95.3 | 9 | 343487 | 98.83 | 50.06 | -0.99 | 0.28 | 0.12 | 46.74 | 58.2 | 1.32 | 1.17 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 83.7 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 784.97 | 0 | 0 | 29.13 | 1113.5 | 26.68 | 29.71 | 86 | 86.6 | 7 | 343478 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.25 | 0.09 | 35.05 | 57 | 1.19 | 1.06 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 83.23 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 787.8 | 0 | 0 | 32.38 | 1120 | 29.49 | 33.03 | 79 | 79.1 | 9 | 343471 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.23 | 0.1 | 38.46 | 58.7 | 1.1 | 0.97 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 83.58 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 33.58 | 1122.9 | 30.39 | 34.12 | 70 | 70.4 | 7 | 343462 | 98.42 | 50.04 | -0.99 | 0.21 | 0.1 | 39.37 | 57.8 | 0.97 | 0.86 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 83.31 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 797.87 | 0 | 0 | 33.83 | 1124.2 | 30.69 | 34.51 | 63 | 62.9 | 9 | 343455 | 98.04 | 50.07 | 1 | 0.19 | 0.1 | 40.38 | 59.6 | 0.88 | 0.77 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 83.76 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 796.33 | 0 | 0 | 38.53 | 1123.3 | 34.7 | 38.98 | 54 | 54.4 | 9 | 343446 | 98.85 | 49.95 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.67 | 60.1 | 0.75 | 0.66 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 83.01 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 797.47 | 0 | 0 | 35.03 | 1138.2 | 31.64 | 36.01 | 45 | 44.9 | 9 | 343437 | 97.27 | 49.97 | -0.99 | 0.13 | 0.1 | 41.35 | 59 | 0.63 | 0.55 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 83.54 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 794.33 | 0 | 0 | 36.91 | 1119.1 | 34.08 | 38.14 | 36 | 36.2 | 10 | 343428 | 96.78 | 49.95 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 43.53 | 59.4 | 0.5 | 0.44 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 82.37 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 797 | 0 | 0 | 41.18 | 1125.8 | 37.31 | 42 | 26 | 26.2 | 10 | 343418 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 47.73 | 58.1 | 0.36 | 0.32 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 80.78 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 797.47 | 0 | 0 | 33.66 | 1136.3 | 30.52 | 34.69 | 16 | 16.8 | 6 | 343408 | 97.04 | 49.94 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.69 | 57.6 | 0.22 | 0.2 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 76.17 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 797.2 | 0 | 0 | 19.65 | 1139.9 | 18.27 | 20.82 | 10 | 10.2 | 5 | 343402 | 94.36 | 49.97 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.77 | 57.3 | 0.14 | 0.12 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 75.68 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 18.11 | 1103.8 | 16.73 | 18.47 | 5 | 5.3 | 4 | 343397 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.16 | 53.4 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 67.08 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 780.87 | 0 | 0 | 10.51 | 1088.9 | 9.85 | 10.72 | 1 | 1.8 | 1 | 343393 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.03 | 13.06 | 47.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 32.8 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 778.93 | 0 | 0 | 2.05 | 1062 | 1.97 | 2.09 | 0 | 0.5 | 0 | 343392 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.79 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | - | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 782.63 | 0 | 0 | 0.85 | 1116.7 | 0.78 | 0.87 | 0 | 0.1 | 0 | 343392 | 98.04 | 49.98 | -0.84 | 0 | 0 | 1.61 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 0 | 445.1 | 1.32 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 343392 | 0 | 49.96 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 788 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343392 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -