## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 783.1 | 0 | 0 | 600 | 600.2 | 0 | 348679 | 0 | 50.04 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 54.2 | 8.33 | 7.38 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 86.64 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 773.13 | 0 | 0 | 0 | 844.6 | 0 | 0 | 600 | 600.2 | 0 | 348679 | 0 | 49.98 | -0.1 | 1.77 | 0 | 0.61 | 55.8 | 8.33 | 7.38 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 86.68 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 762.77 | 0 | 0 | 4.01 | 1043.8 | 3.92 | 4.09 | 600 | 599.9 | 2 | 348679 | 98.04 | 50.02 | 0.95 | 1.77 | 0.01 | 6.28 | 58.3 | 8.33 | 7.38 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 86.73 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 768.07 | 0 | 0 | 11.19 | 1087.1 | 9.99 | 10.86 | 598 | 598 | 3 | 348677 | 103.06 | 50.07 | 1 | 1.77 | 0.03 | 15.01 | 59.7 | 8.31 | 7.35 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 86.78 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 773.83 | 0 | 0 | 12.56 | 1097.3 | 11.68 | 12.81 | 595 | 595 | 4 | 348674 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.76 | 0.04 | 15.94 | 59.6 | 8.26 | 7.32 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 86.81 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 778.33 | 0 | 0 | 19.73 | 1085 | 18.55 | 20.12 | 591 | 591.1 | 5 | 348670 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.74 | 0.06 | 23.55 | 59.3 | 8.21 | 7.27 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 86.87 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 776.9 | 0 | 0 | 22.55 | 1105.5 | 20.59 | 22.77 | 586 | 585.8 | 7 | 348665 | 99.06 | 50 | -0.99 | 1.73 | 0.07 | 28.04 | 59.6 | 8.14 | 7.21 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 86.96 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 768.7 | 0 | 0 | 31.35 | 1102.1 | 28.26 | 31.15 | 579 | 579.1 | 9 | 348658 | 100.64 | 50.08 | 0.99 | 1.71 | 0.09 | 36.92 | 57.2 | 8.04 | 7.12 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 86.97 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 764.67 | 0 | 0 | 35.03 | 1106.9 | 30.89 | 34.19 | 570 | 570.3 | 8 | 348649 | 102.45 | 50.01 | -0.99 | 1.68 | 0.1 | 40.42 | 60 | 7.92 | 7.01 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 86.95 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 36.91 | 1114.7 | 33.77 | 37.65 | 562 | 561.6 | 11 | 348641 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.66 | 0.11 | 42.48 | 58.8 | 7.81 | 6.91 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 87.08 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 777.27 | 0 | 0 | 53.49 | 1115.6 | 48.91 | 54.56 | 551 | 550.8 | 17 | 348630 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.63 | 0.16 | 60.59 | 59 | 7.65 | 6.78 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 87.06 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 776.03 | 0 | 0 | 74.59 | 1117.4 | 68.09 | 76.08 | 534 | 533.8 | 21 | 348613 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.58 | 0.22 | 84.11 | 57.2 | 7.42 | 6.57 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 86.98 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 82.97 | 1130.5 | 73.8 | 83.43 | 513 | 512.9 | 22 | 348592 | 99.45 | 49.92 | 1 | 1.51 | 0.24 | 92.97 | 59.4 | 7.12 | 6.31 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 86.87 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 89.2 | 1126.5 | 79.24 | 89.26 | 491 | 491.3 | 19 | 348570 | 99.93 | 50.01 | 0.99 | 1.45 | 0.26 | 99.96 | 58.6 | 6.82 | 6.04 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 86.68 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 770.83 | 0 | 0 | 73.82 | 1119.7 | 65.69 | 73.56 | 472 | 472.4 | 21 | 348551 | 100.36 | 49.85 | 0.99 | 1.39 | 0.22 | 82.79 | 57.8 | 6.56 | 5.8 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 86.58 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 768.73 | 0 | 0 | 90.23 | 1120.5 | 82.14 | 92.03 | 451 | 450.7 | 27 | 348530 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.33 | 0.27 | 101.15 | 59.3 | 6.26 | 5.55 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 86.61 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 774.2 | 0 | 0 | 121.08 | 1127.5 | 107.56 | 121.27 | 424 | 424 | 24 | 348503 | 99.84 | 49.94 | -0.99 | 1.25 | 0.36 | 136.03 | 60 | 5.89 | 5.21 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 86.43 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 772.6 | 0 | 0 | 91.94 | 1126.2 | 81.9 | 92.23 | 400 | 400.5 | 25 | 348479 | 99.68 | 50.03 | 0.99 | 1.18 | 0.27 | 103.49 | 59.5 | 5.56 | 4.92 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 86.24 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 775.6 | 0 | 0 | 106.21 | 1147.3 | 92.98 | 106.68 | 375 | 375.5 | 23 | 348454 | 99.56 | 49.94 | -0.99 | 1.11 | 0.31 | 121.82 | 57.8 | 5.21 | 4.61 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 86.07 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 772.7 | 0 | 0 | 89.97 | 1159.9 | 78.25 | 90.76 | 352 | 351.9 | 8 | 348431 | 99.13 | 49.99 | -0.99 | 1.04 | 0.27 | 106.23 | 59.8 | 4.89 | 4.33 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 86.15 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 763.07 | 0 | 0 | 39.56 | 1104.4 | 36.54 | 40.35 | 344 | 343.8 | 11 | 348423 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.02 | 0.12 | 46.17 | 58.1 | 4.78 | 4.23 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 86.27 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 769.83 | 0 | 0 | 58.44 | 1108.6 | 53.17 | 58.95 | 333 | 333 | 16 | 348412 | 99.14 | 49.99 | 0.99 | 0.98 | 0.17 | 67.32 | 58.6 | 4.63 | 4.1 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 86.22 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 768.5 | 0 | 0 | 66.99 | 1113.1 | 59.53 | 66.26 | 317 | 317.3 | 18 | 348396 | 101.1 | 49.99 | -0.99 | 0.94 | 0.2 | 75.93 | 58.4 | 4.4 | 3.9 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 86 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 764.43 | 0 | 0 | 84.76 | 1141.2 | 75.76 | 86.45 | 299 | 299.2 | 13 | 348378 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.88 | 0.25 | 92.1 | 59.2 | 4.15 | 3.68 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 85.93 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 763.43 | 0 | 0 | 58.19 | 1123.7 | 52.82 | 59.35 | 286 | 286 | 19 | 348365 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.84 | 0.17 | 63.26 | 54.4 | 3.97 | 3.52 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 85.88 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 766.9 | 0 | 0 | 76.81 | 1132.2 | 69.2 | 78.35 | 267 | 267.3 | 20 | 348346 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.79 | 0.23 | 88.06 | 58.6 | 3.71 | 3.28 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 85.47 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 770.03 | 0 | 0 | 90.83 | 1131.3 | 80.42 | 90.98 | 247 | 246.7 | 23 | 348326 | 99.83 | 49.94 | 0.99 | 0.73 | 0.27 | 101.29 | 59.4 | 3.43 | 3.04 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 85.27 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 775.07 | 0 | 0 | 84.76 | 1122.6 | 77.01 | 86.45 | 224 | 224.5 | 16 | 348303 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.66 | 0.25 | 94.76 | 59.1 | 3.11 | 2.75 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 84.66 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 770.2 | 0 | 0 | 75.62 | 1125.8 | 68.51 | 77.13 | 208 | 208.4 | 19 | 348287 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.61 | 0.22 | 84.4 | 57.7 | 2.89 | 2.56 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 85.74 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 83.31 | 1136 | 74.76 | 84.93 | 189 | 188.7 | 20 | 348268 | 98.09 | 50.01 | -0.99 | 0.56 | 0.25 | 93.71 | 58.8 | 2.63 | 2.32 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 85.69 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 795.07 | 0 | 0 | 74.08 | 1142.1 | 66.16 | 75.56 | 169 | 168.8 | 18 | 348248 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.5 | 0.22 | 84.05 | 57.1 | 2.35 | 2.08 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 85.41 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 65.62 | 1124.2 | 59.54 | 66.93 | 151 | 151.5 | 15 | 348230 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 0.45 | 0.19 | 74.79 | 59.3 | 2.1 | 1.86 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 84.73 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 780.6 | 0 | 0 | 55.11 | 1138.4 | 49.19 | 56 | 136 | 136.2 | 14 | 348215 | 98.42 | 49.85 | -0.99 | 0.4 | 0.16 | 63.77 | 57.6 | 1.89 | 1.67 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 84.51 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 779.4 | 0 | 0 | 55.37 | 1122.5 | 50.17 | 56.32 | 122 | 122.3 | 14 | 348201 | 98.32 | 49.93 | -0.99 | 0.36 | 0.16 | 64.24 | 58.7 | 1.69 | 1.5 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 84.13 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 779.23 | 0 | 0 | 60.32 | 1127.1 | 54.59 | 61.53 | 108 | 107.9 | 13 | 348187 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.32 | 0.18 | 68.64 | 59.7 | 1.5 | 1.33 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 84.11 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 781.17 | 0 | 0 | 39.56 | 1128 | 35.77 | 40.35 | 95 | 94.9 | 9 | 348174 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.28 | 0.12 | 46.74 | 57.8 | 1.32 | 1.17 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 83.7 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 778.87 | 0 | 0 | 29.56 | 1126.8 | 26.76 | 30.15 | 86 | 86.3 | 7 | 348165 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.25 | 0.09 | 35.05 | 59.8 | 1.19 | 1.06 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 83.23 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 782.37 | 0 | 0 | 32.64 | 1122.8 | 29.65 | 33.29 | 79 | 78.8 | 9 | 348158 | 98.04 | 50.09 | 1 | 0.23 | 0.1 | 38.46 | 57.1 | 1.1 | 0.97 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 83.58 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 33.58 | 1125 | 30.62 | 34.45 | 70 | 70.1 | 7 | 348149 | 97.47 | 50.04 | -0.99 | 0.21 | 0.1 | 39.37 | 57 | 0.97 | 0.86 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 83.31 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 792.23 | 0 | 0 | 34.26 | 1131.2 | 31.16 | 35.24 | 63 | 62.6 | 9 | 348142 | 97.21 | 50.06 | 0.99 | 0.19 | 0.1 | 40.38 | 59.1 | 0.88 | 0.77 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 83.76 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 791.33 | 0 | 0 | 37.68 | 1116.9 | 34.94 | 39.02 | 54 | 54.1 | 9 | 348133 | 96.57 | 49.95 | 1 | 0.16 | 0.11 | 44.67 | 57.4 | 0.75 | 0.66 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 83.01 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 792.53 | 0 | 0 | 35.03 | 1122.7 | 32.54 | 36.53 | 45 | 44.6 | 9 | 348124 | 95.89 | 49.97 | -0.99 | 0.13 | 0.1 | 41.35 | 59.9 | 0.63 | 0.55 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 83.54 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 789.33 | 0 | 0 | 36.82 | 1135.6 | 33.5 | 38.04 | 36 | 36 | 10 | 348115 | 96.79 | 49.94 | 0.99 | 0.11 | 0.11 | 43.53 | 56.7 | 0.5 | 0.44 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 82.37 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 792.13 | 0 | 0 | 40.67 | 1142.8 | 36.64 | 41.87 | 26 | 26 | 9 | 348105 | 97.14 | 49.93 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 47.73 | 56.6 | 0.36 | 0.32 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 80.78 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 792.47 | 0 | 0 | 33.32 | 1150.7 | 29.54 | 33.99 | 17 | 16.7 | 7 | 348096 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.69 | 56.7 | 0.24 | 0.21 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 80.93 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 792.23 | 0 | 0 | 19.05 | 1108.6 | 17.53 | 19.43 | 10 | 10.2 | 5 | 348089 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.77 | 56.8 | 0.14 | 0.12 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 75.68 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 778.17 | 0 | 0 | 17.94 | 1109.8 | 16.3 | 18.09 | 5 | 5.4 | 3 | 348084 | 99.15 | 49.9 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.16 | 53.5 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 67.08 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 9.65 | 1089.3 | 9.16 | 9.97 | 2 | 1.9 | 1 | 348081 | 96.75 | 50 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.06 | 47.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 65.59 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 775.1 | 0 | 0 | 2.13 | 1054.7 | 2.06 | 2.17 | 1 | 0.6 | 1 | 348080 | 98.07 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 2.79 | 42.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | 98.39 | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 778.5 | 0 | 0 | 1.28 | 984.2 | 1.33 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 348079 | 98.08 | 49.98 | -0.86 | 0 | 0 | 1.61 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 780.9 | 0 | 0 | 0 | 790.2 | 0.62 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 348079 | 0 | 49.96 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 784.4 | 0 | 0 | 0 | 455.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348079 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -