## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 0 | 800.2 | 0.03 | 0.81 | 598 | 597.9 | 0 | 354686 | 0 | 50.05 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 55 | 8.31 | 7.35 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 86.35 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 774.03 | 0 | 0 | 0 | 1052.3 | 0.97 | 1.02 | 598 | 597.8 | 0 | 354686 | 0 | 49.98 | -0.1 | 1.77 | 0 | 0.61 | 57.5 | 8.31 | 7.35 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 86.4 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 763.33 | 0 | 0 | 3.75 | 1056.8 | 4.28 | 4.53 | 598 | 597.6 | 2 | 354686 | 82.85 | 50.02 | 0.99 | 1.77 | 0.01 | 6.28 | 59.3 | 8.31 | 7.35 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 86.44 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 768.47 | 0 | 0 | 11.53 | 1086.7 | 10.82 | 11.76 | 596 | 595.7 | 3 | 354684 | 98.04 | 50.07 | 1 | 1.76 | 0.03 | 15.01 | 59.7 | 8.28 | 7.33 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 86.49 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 774.83 | 0 | 0 | 12.73 | 1091.7 | 12.01 | 13.11 | 593 | 592.6 | 4 | 354681 | 97.12 | 49.96 | 0.99 | 1.75 | 0.04 | 15.94 | 58.3 | 8.24 | 7.29 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 86.52 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 778.9 | 0 | 0 | 18.79 | 1098.7 | 18.24 | 20.04 | 589 | 588.7 | 6 | 354677 | 93.77 | 49.98 | -0.99 | 1.74 | 0.06 | 23.55 | 59.8 | 8.18 | 7.24 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 86.58 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 777.43 | 0 | 0 | 23.66 | 1106.7 | 21.81 | 24.13 | 583 | 583.4 | 6 | 354671 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.72 | 0.07 | 28.04 | 59 | 8.1 | 7.17 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 86.51 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 769.1 | 0 | 0 | 31.61 | 1104.6 | 29.55 | 32.64 | 577 | 576.6 | 9 | 354665 | 96.85 | 50.08 | 0.99 | 1.7 | 0.09 | 36.92 | 59.3 | 8.01 | 7.1 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 86.67 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 765.2 | 0 | 0 | 34.6 | 1121.8 | 32.01 | 35.91 | 568 | 567.7 | 9 | 354656 | 96.35 | 50.01 | 0.99 | 1.68 | 0.1 | 40.42 | 57.5 | 7.89 | 6.99 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 86.64 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 777.2 | 0 | 0 | 37.42 | 1112 | 33.77 | 37.56 | 559 | 559 | 11 | 354647 | 99.64 | 49.99 | -0.99 | 1.65 | 0.11 | 42.48 | 59.6 | 7.76 | 6.87 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 86.61 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 777.67 | 0 | 0 | 53.57 | 1110.2 | 48.61 | 53.97 | 548 | 548 | 17 | 354636 | 99.27 | 49.96 | 0.99 | 1.62 | 0.16 | 60.59 | 58.6 | 7.61 | 6.74 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 86.59 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 775.83 | 0 | 0 | 75.45 | 1123.3 | 68.51 | 76.96 | 531 | 530.9 | 21 | 354619 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.57 | 0.22 | 84.11 | 59.8 | 7.38 | 6.53 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 86.5 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 774.03 | 0 | 0 | 83.74 | 1129.1 | 75 | 84.68 | 510 | 509.8 | 22 | 354598 | 98.89 | 49.92 | 0.99 | 1.51 | 0.25 | 92.97 | 57.5 | 7.08 | 6.27 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 86.36 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 774.6 | 0 | 0 | 89.97 | 1125.5 | 81.54 | 91.77 | 488 | 488 | 19 | 354576 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.44 | 0.27 | 99.96 | 58.3 | 6.78 | 6 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 86.15 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 770.23 | 0 | 0 | 74.25 | 1120.3 | 67.6 | 75.73 | 469 | 469 | 22 | 354557 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 1.38 | 0.22 | 82.79 | 59 | 6.51 | 5.77 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 86.03 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 769.03 | 0 | 0 | 90.66 | 1108.6 | 83.41 | 92.47 | 447 | 447.1 | 27 | 354535 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.32 | 0.27 | 101.15 | 60.1 | 6.21 | 5.5 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 85.84 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 774.5 | 0 | 0 | 121.42 | 1135.2 | 109.1 | 123.85 | 420 | 420.2 | 24 | 354508 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.24 | 0.36 | 136.03 | 58.9 | 5.83 | 5.17 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 85.61 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 93.13 | 1121.1 | 84.19 | 94.38 | 396 | 396.5 | 25 | 354484 | 98.67 | 50.03 | -0.99 | 1.17 | 0.27 | 103.49 | 57.3 | 5.5 | 4.87 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 85.38 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 774.97 | 0 | 0 | 107.49 | 1136.7 | 96.45 | 109.64 | 371 | 371.3 | 24 | 354459 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.1 | 0.32 | 121.82 | 57.5 | 5.15 | 4.56 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 85.15 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 772.93 | 0 | 0 | 91.17 | 1151.7 | 80.13 | 92.29 | 347 | 347.5 | 8 | 354435 | 98.79 | 49.99 | -0.99 | 1.02 | 0.27 | 106.23 | 59.1 | 4.82 | 4.27 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 84.93 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 763.67 | 0 | 0 | 40.41 | 1109 | 36.86 | 40.88 | 339 | 339.3 | 11 | 354427 | 98.85 | 49.87 | 0.99 | 1 | 0.12 | 46.17 | 57.4 | 4.71 | 4.17 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 85.01 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 770.17 | 0 | 0 | 58.7 | 1114.8 | 53.57 | 59.72 | 328 | 328.5 | 15 | 354416 | 98.29 | 49.99 | 0.99 | 0.97 | 0.17 | 67.32 | 59.8 | 4.56 | 4.03 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 84.92 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 769.4 | 0 | 0 | 66.56 | 1118.2 | 60.72 | 67.89 | 313 | 312.6 | 19 | 354401 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.92 | 0.2 | 75.93 | 58.1 | 4.35 | 3.85 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 84.91 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 764.73 | 0 | 0 | 85.53 | 1134 | 76.51 | 86.77 | 294 | 294.3 | 13 | 354382 | 98.58 | 50.07 | 0.99 | 0.87 | 0.25 | 92.1 | 57.5 | 4.08 | 3.62 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 84.5 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 763.73 | 0 | 0 | 59.21 | 1117.9 | 53.4 | 59.7 | 281 | 281.1 | 19 | 354369 | 99.18 | 49.85 | 1 | 0.83 | 0.17 | 63.26 | 56.8 | 3.9 | 3.46 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 84.37 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 767.13 | 0 | 0 | 77.16 | 1132.8 | 69.36 | 78.57 | 262 | 262.2 | 21 | 354350 | 98.2 | 49.92 | -0.99 | 0.77 | 0.23 | 88.06 | 59.5 | 3.64 | 3.22 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 83.87 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 769.63 | 0 | 0 | 91.43 | 1121.7 | 83.14 | 93.26 | 241 | 241.5 | 22 | 354329 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.71 | 0.27 | 101.29 | 58.3 | 3.35 | 2.96 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 83.2 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 775.4 | 0 | 0 | 85.36 | 1127.8 | 76.79 | 86.6 | 219 | 219.1 | 9 | 354307 | 98.57 | 50.02 | -0.99 | 0.65 | 0.25 | 94.76 | 57.9 | 3.04 | 2.69 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 82.77 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 770.6 | 0 | 0 | 76.13 | 1307.3 | 58.95 | 77.06 | 210 | 210.2 | 20 | 354298 | 98.79 | 49.96 | 0.99 | 0.62 | 0.22 | 84.4 | 58 | 2.92 | 2.58 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 86.57 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 779.57 | 0 | 0 | 84.5 | 1130.5 | 76.24 | 86.19 | 190 | 190.3 | 20 | 354278 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.56 | 0.25 | 93.71 | 57.2 | 2.64 | 2.34 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 86.14 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 795.93 | 0 | 0 | 75.28 | 1130.2 | 67.94 | 76.78 | 170 | 170.2 | 17 | 354258 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.5 | 0.22 | 84.05 | 57.8 | 2.36 | 2.09 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 85.92 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 784.1 | 0 | 0 | 66.65 | 1137.1 | 58.96 | 67.04 | 153 | 152.8 | 16 | 354241 | 99.41 | 49.76 | -0.99 | 0.45 | 0.2 | 74.79 | 58.8 | 2.13 | 1.88 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 85.85 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 780.63 | 0 | 0 | 55.62 | 1120 | 50.65 | 56.73 | 137 | 137.3 | 14 | 354225 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.4 | 0.16 | 63.77 | 58.6 | 1.9 | 1.68 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 85.13 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 779.07 | 0 | 0 | 55.88 | 1137.4 | 50.11 | 57 | 123 | 123.4 | 14 | 354211 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.36 | 0.16 | 64.24 | 57.3 | 1.71 | 1.51 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 84.82 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 779.8 | 0 | 0 | 60.66 | 1123.6 | 54.66 | 61.42 | 109 | 108.8 | 13 | 354197 | 98.76 | 49.96 | -0.99 | 0.32 | 0.18 | 68.64 | 59.5 | 1.51 | 1.34 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 84.89 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 781.77 | 0 | 0 | 40.07 | 1125.6 | 35.89 | 40.4 | 96 | 95.8 | 9 | 354184 | 99.19 | 50.07 | -0.99 | 0.28 | 0.12 | 46.74 | 58.9 | 1.33 | 1.18 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 84.58 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 779.23 | 0 | 0 | 29.9 | 1110.3 | 27.46 | 30.49 | 87 | 87 | 8 | 354175 | 98.06 | 50.01 | -0.99 | 0.26 | 0.09 | 35.05 | 57.3 | 1.21 | 1.07 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 84.19 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 783 | 0 | 0 | 32.89 | 1118.3 | 29.74 | 33.26 | 79 | 79.5 | 8 | 354167 | 98.88 | 50.09 | 0.99 | 0.23 | 0.1 | 38.46 | 58.4 | 1.1 | 0.97 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 83.58 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 782.43 | 0 | 0 | 34.09 | 1130.8 | 30.75 | 34.77 | 71 | 70.7 | 8 | 354159 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.21 | 0.1 | 39.37 | 57.3 | 0.99 | 0.87 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 84.5 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 792.83 | 0 | 0 | 34.69 | 1126.6 | 31.41 | 35.38 | 63 | 63.1 | 9 | 354151 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.19 | 0.1 | 40.38 | 58.4 | 0.88 | 0.77 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 83.76 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 791.87 | 0 | 0 | 38.36 | 1120.8 | 34.91 | 39.13 | 54 | 54.5 | 9 | 354142 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.67 | 58.5 | 0.75 | 0.66 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 83.01 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 792.97 | 0 | 0 | 35.63 | 1125.6 | 32.4 | 36.47 | 45 | 45 | 9 | 354133 | 97.7 | 49.97 | -0.99 | 0.13 | 0.11 | 41.35 | 56.9 | 0.63 | 0.55 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 83.54 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 789.83 | 0 | 0 | 37.51 | 1124.8 | 33.96 | 38.19 | 36 | 36.3 | 10 | 354124 | 98.21 | 49.94 | 1 | 0.11 | 0.11 | 43.53 | 56.8 | 0.5 | 0.44 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 82.37 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 792.5 | 0 | 0 | 41.01 | 1131.7 | 37.24 | 42.15 | 26 | 26.2 | 9 | 354114 | 97.3 | 49.93 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 47.73 | 59.3 | 0.36 | 0.32 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 80.78 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 792.93 | 0 | 0 | 33.75 | 1127.5 | 30.97 | 34.92 | 17 | 16.8 | 7 | 354105 | 96.66 | 49.94 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.69 | 58.4 | 0.24 | 0.21 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 80.93 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 793.03 | 0 | 0 | 18.96 | 1103.9 | 18.3 | 20.2 | 10 | 10.2 | 5 | 354098 | 93.86 | 49.97 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.77 | 57.7 | 0.14 | 0.12 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 75.68 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 778.9 | 0 | 0 | 18.11 | 1109.9 | 16.64 | 18.47 | 5 | 5.4 | 3 | 354093 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 22.16 | 54.3 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 67.08 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 777.13 | 0 | 0 | 9.14 | 1078.6 | 8.64 | 9.32 | 2 | 1.9 | 2 | 354090 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.06 | 48.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 65.59 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 775.93 | 0 | 0 | 1.96 | 1035.4 | 2.37 | 2.46 | 0 | 0.5 | 0 | 354088 | 79.77 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 2.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | - | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 779.3 | 0 | 0 | 1.11 | 1008 | 1.38 | 1.39 | 0 | 0.1 | 0 | 354088 | 79.63 | 49.98 | 0.96 | 0 | 0 | 1.61 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 781.87 | 0 | 0 | 0 | 989.8 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 354088 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 784.8 | 0 | 0 | 0 | 379.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354088 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -