## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 774.77 | 0 | 0 | 0 | 799.1 | 0 | 0 | 573 | 572.8 | 0 | 360038 | 0 | 50.04 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 54.7 | 7.96 | 6.74 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 79.15 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 774.93 | 7.1 | 2.37 | 0.42 | 1050.7 | 0 | 0 | 573 | 572.8 | 1 | 360038 | 0 | 49.98 | 0.14 | 1.62 | 0 | 0.64 | 57.2 | 7.96 | 6.74 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 79.18 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 764.73 | 0 | 0 | 3.58 | 1063.2 | 3.13 | 3.32 | 572 | 572.6 | 1 | 360037 | 107.7 | 50.02 | 0.93 | 1.61 | 0.01 | 6.56 | 59 | 7.94 | 6.73 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 79.08 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 770.63 | 0 | 0 | 10.76 | 1095.7 | 10.02 | 10.97 | 571 | 570.8 | 3 | 360036 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.61 | 0.03 | 15.69 | 59.8 | 7.93 | 6.72 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 79.26 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 775.97 | 0 | 0 | 11.96 | 1089.3 | 11.2 | 12.2 | 568 | 567.9 | 4 | 360033 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.6 | 0.03 | 16.67 | 59.3 | 7.89 | 6.68 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 79.27 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 780.17 | 0 | 0 | 18.11 | 1098.1 | 16.82 | 18.47 | 564 | 564.2 | 5 | 360029 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.59 | 0.05 | 24.62 | 56.9 | 7.83 | 6.63 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 79.3 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 779.17 | 0 | 0 | 21.87 | 1093 | 19.8 | 21.64 | 559 | 559.1 | 6 | 360024 | 101.04 | 50 | 0.99 | 1.58 | 0.06 | 29.32 | 56.8 | 7.76 | 6.58 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 79.35 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 770.87 | 0 | 0 | 29.9 | 1100.4 | 27.71 | 30.5 | 553 | 552.7 | 9 | 360018 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.56 | 0.08 | 38.59 | 58.8 | 7.68 | 6.51 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 79.45 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 767.03 | 0 | 0 | 33.49 | 1093.4 | 29.66 | 32.43 | 544 | 544.3 | 8 | 360009 | 103.28 | 50.01 | 0.99 | 1.54 | 0.09 | 42.26 | 57.3 | 7.56 | 6.4 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 79.37 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 35.2 | 1110.3 | 32.34 | 35.9 | 536 | 535.9 | 11 | 360001 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.51 | 0.1 | 44.41 | 57.8 | 7.44 | 6.31 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 79.44 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 50.58 | 1105.3 | 46.68 | 51.59 | 525 | 525.6 | 16 | 359990 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.48 | 0.14 | 63.34 | 57.2 | 7.29 | 6.18 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 79.35 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 779 | 0 | 0 | 70.66 | 1125.5 | 62.67 | 70.53 | 509 | 509.5 | 20 | 359974 | 100.18 | 50 | -0.99 | 1.44 | 0.2 | 87.94 | 58.7 | 7.07 | 5.99 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 79.31 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 775.93 | 0 | 0 | 78.78 | 1127.6 | 71.26 | 80.36 | 489 | 489.6 | 20 | 359954 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.38 | 0.22 | 97.19 | 57.6 | 6.79 | 5.75 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 79.21 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 777.23 | 0 | 0 | 84.08 | 1127.7 | 76.05 | 85.76 | 469 | 468.9 | 19 | 359934 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.32 | 0.24 | 104.5 | 60.2 | 6.51 | 5.52 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 79.19 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 773 | 0 | 0 | 70.75 | 1117.9 | 64.55 | 72.17 | 450 | 450.4 | 20 | 359915 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 1.27 | 0.2 | 86.55 | 57 | 6.25 | 5.29 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 78.96 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 773.97 | 0 | 0 | 86.47 | 1117.6 | 76.69 | 85.71 | 430 | 430.2 | 26 | 359895 | 100.89 | 49.93 | 0.99 | 1.21 | 0.24 | 105.75 | 59.4 | 5.97 | 5.06 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 78.99 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 779.93 | 0 | 0 | 115.18 | 1136.5 | 103.37 | 117.48 | 404 | 404.6 | 22 | 359869 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.14 | 0.33 | 142.21 | 59.8 | 5.61 | 4.75 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 78.77 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 776.5 | 0 | 0 | 86.73 | 1106.4 | 79.96 | 88.46 | 382 | 382.1 | 24 | 359847 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.08 | 0.24 | 108.19 | 59.7 | 5.31 | 4.49 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 78.78 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 778.57 | 0 | 0 | 102.02 | 1141.8 | 91.14 | 104.06 | 358 | 358.3 | 23 | 359823 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 1.01 | 0.29 | 127.35 | 57.7 | 4.97 | 4.21 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 78.59 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 776.3 | 0 | 0 | 87.75 | 1149.3 | 77.88 | 89.5 | 335 | 335.4 | 8 | 359800 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.95 | 0.25 | 111.06 | 60 | 4.65 | 3.94 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 78.42 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 765.97 | 0 | 0 | 39.39 | 1107.1 | 36.29 | 40.18 | 327 | 327.4 | 10 | 359792 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 0.92 | 0.11 | 48.27 | 57 | 4.54 | 3.85 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 78.44 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 772.87 | 0 | 0 | 56.22 | 1113.5 | 51.5 | 57.34 | 317 | 317.3 | 15 | 359782 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.89 | 0.16 | 70.38 | 58.1 | 4.4 | 3.73 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 78.51 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 771.4 | 0 | 0 | 65.45 | 1116 | 59.82 | 66.76 | 302 | 302.2 | 17 | 359767 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.85 | 0.18 | 79.38 | 58.3 | 4.19 | 3.55 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 78.37 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 768.03 | 0 | 0 | 78.78 | 1139 | 68.4 | 77.91 | 285 | 284.8 | 13 | 359750 | 101.12 | 50.07 | -0.99 | 0.8 | 0.22 | 96.28 | 58.7 | 3.96 | 3.35 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 78.35 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 766.2 | 0 | 0 | 52.89 | 1119.7 | 46.52 | 52.09 | 272 | 272.4 | 17 | 359737 | 101.54 | 49.84 | 0.99 | 0.77 | 0.15 | 66.13 | 59.3 | 3.78 | 3.2 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 78.12 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 770.73 | 0 | 0 | 75.28 | 1109.9 | 69.18 | 76.78 | 255 | 255 | 16 | 359720 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.72 | 0.21 | 92.06 | 60.1 | 3.54 | 3 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 78.08 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 86.13 | 1135.6 | 76.08 | 86.39 | 239 | 238.7 | 22 | 359704 | 99.69 | 49.94 | 0.99 | 0.67 | 0.24 | 105.89 | 58 | 3.32 | 2.81 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 78.92 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 779.23 | 0 | 0 | 80.4 | 1123.6 | 72.99 | 82.01 | 217 | 217.5 | 18 | 359682 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.61 | 0.23 | 99.07 | 59 | 3.01 | 2.55 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 78.44 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 772.3 | 0 | 0 | 71.35 | 1127 | 64.58 | 72.78 | 199 | 198.9 | 19 | 359664 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.56 | 0.2 | 88.23 | 58.3 | 2.76 | 2.34 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 78.47 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 782 | 0 | 0 | 80.23 | 1128.3 | 70.66 | 79.73 | 180 | 180.1 | 19 | 359645 | 100.63 | 50.01 | -0.99 | 0.51 | 0.23 | 97.96 | 58.5 | 2.5 | 2.12 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 78.06 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 798.67 | 0 | 0 | 71.09 | 1131.3 | 63.56 | 71.9 | 161 | 161.1 | 17 | 359626 | 98.87 | 49.93 | 0.99 | 0.45 | 0.2 | 87.88 | 59.7 | 2.24 | 1.89 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 77.83 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 787.73 | 0 | 0 | 62.8 | 1138.1 | 56.28 | 64.06 | 144 | 144.6 | 14 | 359609 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 0.41 | 0.18 | 78.19 | 57.7 | 2 | 1.69 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 77.29 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 783.63 | 0 | 0 | 53.14 | 1122.2 | 48.3 | 54.2 | 130 | 130 | 13 | 359595 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.37 | 0.15 | 66.67 | 58.7 | 1.81 | 1.53 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 77.27 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 782.23 | 0 | 0 | 53.83 | 1118.9 | 48.04 | 53.75 | 117 | 116.7 | 14 | 359582 | 100.14 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.15 | 67.16 | 58 | 1.63 | 1.38 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 77.18 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 782.03 | 0 | 0 | 56.65 | 1128.9 | 51.19 | 57.78 | 103 | 103.1 | 13 | 359568 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.29 | 0.16 | 71.76 | 57.4 | 1.43 | 1.21 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 76.73 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 782.63 | 0 | 0 | 37.93 | 1126.3 | 34.35 | 38.69 | 90 | 90.6 | 8 | 359555 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.25 | 0.11 | 48.86 | 57.5 | 1.25 | 1.06 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 75.85 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 781.37 | 0 | 0 | 27.68 | 1116.9 | 25.58 | 28.57 | 82 | 82.3 | 7 | 359547 | 96.87 | 50.01 | 0.99 | 0.23 | 0.08 | 36.64 | 56.7 | 1.14 | 0.96 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 75.9 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 784.93 | 0 | 0 | 31.44 | 1123 | 28.56 | 32.07 | 75 | 75.1 | 8 | 359540 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.21 | 0.09 | 40.2 | 58.5 | 1.04 | 0.88 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 75.89 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 784.3 | 0 | 0 | 31.35 | 1123.4 | 28.59 | 32.11 | 67 | 66.7 | 8 | 359532 | 97.63 | 50.04 | 0.99 | 0.19 | 0.09 | 41.16 | 58.3 | 0.93 | 0.79 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 76.27 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 794.67 | 0 | 0 | 33.06 | 1111.6 | 30.34 | 33.72 | 59 | 59.5 | 8 | 359524 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.17 | 0.09 | 42.22 | 56.6 | 0.82 | 0.69 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 75.03 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 793.87 | 0 | 0 | 36.65 | 1119.1 | 32.77 | 36.68 | 51 | 51.4 | 9 | 359516 | 99.93 | 49.95 | 0.99 | 0.14 | 0.1 | 46.7 | 56.9 | 0.71 | 0.6 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 74.99 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 794.8 | 0 | 0 | 33.41 | 1116.2 | 30.53 | 34.08 | 42 | 42.4 | 8 | 359507 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.12 | 0.09 | 43.23 | 56.6 | 0.58 | 0.49 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 74.58 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 791.8 | 0 | 0 | 35.63 | 1132.1 | 32.1 | 36.34 | 34 | 34.2 | 9 | 359499 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.1 | 0.1 | 45.51 | 57.2 | 0.47 | 0.4 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 74.41 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 794.27 | 0 | 0 | 38.7 | 1109 | 35.68 | 39.57 | 25 | 24.7 | 9 | 359490 | 97.8 | 49.92 | 0.99 | 0.07 | 0.11 | 49.9 | 56.6 | 0.35 | 0.29 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 74.3 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 794.6 | 0 | 0 | 31.87 | 1126 | 28.87 | 32.51 | 16 | 15.8 | 7 | 359481 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.05 | 0.09 | 41.5 | 56.7 | 0.22 | 0.19 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 72.86 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 794.4 | 0 | 0 | 17.51 | 1102.2 | 16.96 | 18.7 | 9 | 9.6 | 4 | 359474 | 93.66 | 49.96 | 1 | 0.03 | 0.05 | 24.85 | 56.6 | 0.13 | 0.11 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 65.15 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 16.83 | 1088.9 | 15.73 | 17.13 | 5 | 5 | 3 | 359470 | 98.27 | 49.9 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 23.16 | 53.2 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 64.17 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 9.39 | 1079.1 | 8.88 | 9.58 | 2 | 1.8 | 2 | 359467 | 98.05 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.66 | 47.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 62.74 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 776.87 | 0 | 0 | 1.87 | 1042.5 | 1.83 | 1.91 | 0 | 0.5 | 0 | 359465 | 98.06 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.91 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | - | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 780.33 | 0 | 0 | 1.02 | 1111.6 | 1.33 | 1.48 | 0 | 0.1 | 0 | 359465 | 68.97 | 49.97 | 0.89 | 0 | 0 | 1.69 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 782.77 | 0 | 0 | 0 | 835.3 | 0.53 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 359465 | 0 | 49.95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 785.63 | 0 | 0 | 0 | 341.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359465 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -