## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 775.57 | 0 | 0 | 0 | 795.1 | 0.29 | 0.56 | 624 | 624.2 | 0 | 388289 | 0 | 50.04 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 55.5 | 8.67 | 7.34 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 86.19 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 776 | 0 | 0 | 0.42 | 837.2 | 0.5 | 0.42 | 624 | 624.1 | 0 | 388289 | 99.53 | 49.98 | -0.55 | 1.76 | 0 | 0.64 | 57.7 | 8.67 | 7.34 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 86.23 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 765.53 | 0 | 0 | 4.01 | 1016.4 | 3.88 | 3.95 | 624 | 623.9 | 2 | 388289 | 101.62 | 50.02 | -0.99 | 1.76 | 0.01 | 6.56 | 58.6 | 8.67 | 7.34 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 86.27 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 771.33 | 0 | 0 | 11.53 | 1088.9 | 10.8 | 11.76 | 622 | 621.9 | 4 | 388287 | 98.04 | 50.08 | 1 | 1.76 | 0.03 | 15.69 | 57.9 | 8.64 | 7.32 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 86.34 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 776.97 | 0 | 0 | 12.39 | 1082.1 | 11.68 | 12.64 | 618 | 618.7 | 4 | 388283 | 98.05 | 49.97 | -0.99 | 1.74 | 0.03 | 16.67 | 60 | 8.58 | 7.27 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 86.25 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 780.9 | 0 | 0 | 19.31 | 1083.4 | 18.18 | 19.7 | 614 | 614.7 | 5 | 388279 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.73 | 0.05 | 24.62 | 57 | 8.53 | 7.22 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 86.33 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 780 | 0 | 0 | 24.6 | 1093.9 | 21.76 | 23.8 | 609 | 609.2 | 7 | 388274 | 103.34 | 50 | -0.99 | 1.72 | 0.07 | 29.32 | 60 | 8.46 | 7.16 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 86.44 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 772.13 | 0 | 0 | 32.38 | 1095.8 | 30.14 | 33.03 | 602 | 602.2 | 9 | 388267 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.7 | 0.09 | 38.59 | 56.8 | 8.36 | 7.08 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 86.49 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 768.27 | 0 | 0 | 36.14 | 1105.9 | 32.34 | 35.76 | 593 | 593 | 9 | 388258 | 101.07 | 50.01 | -0.99 | 1.67 | 0.1 | 42.26 | 57.2 | 8.24 | 6.98 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 86.52 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 779.53 | 0 | 0 | 37.59 | 1096.4 | 34.97 | 38.34 | 584 | 583.9 | 12 | 388249 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.65 | 0.11 | 44.41 | 58.2 | 8.11 | 6.87 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 86.55 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 781.1 | 0 | 0 | 55.62 | 1109.1 | 51.15 | 56.73 | 572 | 572.7 | 17 | 388237 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.61 | 0.16 | 63.34 | 59.7 | 7.94 | 6.73 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 86.45 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 779.4 | 0 | 0 | 76.81 | 1120.8 | 68.76 | 77.07 | 555 | 555.1 | 22 | 388220 | 99.67 | 50 | -0.99 | 1.57 | 0.22 | 87.94 | 59.1 | 7.71 | 6.53 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 86.47 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 776.73 | 0 | 0 | 86.3 | 1110.5 | 77.07 | 85.58 | 533 | 533.3 | 22 | 388198 | 100.84 | 49.92 | -0.99 | 1.5 | 0.24 | 97.19 | 58.2 | 7.4 | 6.27 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 86.33 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 777.77 | 0 | 0 | 92.71 | 1127.6 | 81.78 | 92.22 | 511 | 510.8 | 20 | 388176 | 100.53 | 50.02 | -0.99 | 1.44 | 0.26 | 104.5 | 60.2 | 7.1 | 6.01 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 86.29 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 76.56 | 1108.3 | 68.85 | 76.31 | 491 | 491.1 | 23 | 388156 | 100.33 | 49.84 | 0.99 | 1.39 | 0.22 | 86.55 | 57.5 | 6.82 | 5.78 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 86.15 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 773.4 | 0 | 0 | 94.42 | 1130.5 | 82.81 | 93.62 | 468 | 468.5 | 28 | 388133 | 100.86 | 49.93 | 0.99 | 1.32 | 0.27 | 105.75 | 60.2 | 6.5 | 5.51 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 85.97 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 125.61 | 1116.7 | 112.21 | 125.31 | 440 | 440.7 | 24 | 388105 | 100.24 | 49.94 | -0.99 | 1.24 | 0.35 | 142.21 | 60.2 | 6.11 | 5.18 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 85.79 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 777.8 | 0 | 0 | 94.25 | 1123.4 | 85.58 | 96.14 | 416 | 416.2 | 26 | 388081 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.17 | 0.27 | 108.19 | 59.1 | 5.78 | 4.89 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 85.79 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 778.23 | 0 | 0 | 111.42 | 1131.7 | 98.21 | 111.14 | 390 | 390.2 | 25 | 388055 | 100.25 | 49.94 | -0.99 | 1.1 | 0.31 | 127.35 | 59.6 | 5.42 | 4.59 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 85.62 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 776.83 | 0 | 0 | 96.72 | 1146.6 | 86.04 | 98.65 | 365 | 365.4 | 9 | 388030 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.03 | 0.27 | 111.06 | 58.1 | 5.07 | 4.29 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 85.45 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 766.73 | 0 | 0 | 42.38 | 1107.1 | 39.05 | 43.23 | 356 | 356.7 | 11 | 388021 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 1.01 | 0.12 | 48.27 | 58.2 | 4.94 | 4.19 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 85.39 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 773.53 | 0 | 0 | 61.18 | 1112.1 | 56.11 | 62.4 | 345 | 345.6 | 16 | 388010 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.97 | 0.17 | 70.38 | 57 | 4.79 | 4.06 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 85.44 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 772.33 | 0 | 0 | 71.09 | 1124.9 | 62.5 | 70.31 | 329 | 329.1 | 19 | 387994 | 101.11 | 49.99 | -0.99 | 0.93 | 0.2 | 79.38 | 57.6 | 4.57 | 3.87 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 85.37 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 768.73 | 0 | 0 | 85.79 | 1131.3 | 77.35 | 87.5 | 310 | 310.2 | 14 | 387975 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.88 | 0.24 | 96.28 | 58.6 | 4.31 | 3.65 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 85.22 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 767.03 | 0 | 0 | 57.76 | 1116.9 | 52.75 | 58.91 | 296 | 296.6 | 19 | 387961 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.84 | 0.16 | 66.13 | 56.8 | 4.11 | 3.48 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 85.01 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 772.23 | 0 | 0 | 82.03 | 1127.8 | 74.19 | 83.67 | 277 | 277.5 | 17 | 387942 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.78 | 0.23 | 92.06 | 57.4 | 3.85 | 3.26 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 84.82 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 773.47 | 0 | 0 | 93.99 | 1121.7 | 85.47 | 95.87 | 260 | 260.4 | 23 | 387925 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.73 | 0.27 | 105.89 | 59.5 | 3.61 | 3.06 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 85.85 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 779.63 | 0 | 0 | 87.92 | 1133.6 | 78.36 | 88.83 | 237 | 237.3 | 20 | 387902 | 98.98 | 50.02 | -0.99 | 0.67 | 0.25 | 99.07 | 60.2 | 3.29 | 2.79 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 85.67 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 772.87 | 0 | 0 | 78.1 | 1124.8 | 70.82 | 79.66 | 217 | 216.9 | 21 | 387882 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.61 | 0.22 | 88.23 | 57.5 | 3.01 | 2.55 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 85.57 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 782.63 | 0 | 0 | 86.9 | 1123.6 | 77.43 | 87 | 196 | 196.5 | 20 | 387861 | 99.88 | 50.01 | -0.99 | 0.55 | 0.25 | 97.96 | 59.7 | 2.72 | 2.31 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 85 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 799.2 | 0 | 0 | 77.5 | 1136.3 | 69.57 | 79.05 | 176 | 175.8 | 18 | 387841 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.5 | 0.22 | 87.88 | 57.1 | 2.44 | 2.07 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 85.08 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 788.27 | 0 | 0 | 68.35 | 1125.2 | 61.96 | 69.72 | 158 | 157.8 | 16 | 387823 | 98.04 | 49.76 | 0.99 | 0.45 | 0.19 | 78.19 | 59.6 | 2.19 | 1.86 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 84.81 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 783.8 | 0 | 0 | 58.19 | 1117.4 | 53.12 | 59.35 | 142 | 141.9 | 15 | 387807 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 0.4 | 0.16 | 66.67 | 57.2 | 1.97 | 1.67 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 84.4 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 781.8 | 0 | 0 | 58.1 | 1112.5 | 53.01 | 58.97 | 127 | 127.4 | 15 | 387792 | 98.52 | 49.93 | -0.99 | 0.36 | 0.16 | 67.16 | 58 | 1.76 | 1.49 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 83.77 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 783.1 | 0 | 0 | 62.03 | 1120.3 | 56.19 | 62.95 | 112 | 112.5 | 13 | 387777 | 98.54 | 49.96 | 0.99 | 0.32 | 0.18 | 71.76 | 58.1 | 1.56 | 1.32 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 83.43 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 783.3 | 0 | 0 | 41.95 | 1107 | 38.41 | 42.52 | 99 | 98.8 | 9 | 387764 | 98.65 | 50.07 | -0.99 | 0.28 | 0.12 | 48.86 | 59.9 | 1.38 | 1.16 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 83.43 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 781.93 | 0 | 0 | 30.84 | 1116.9 | 28.15 | 31.45 | 90 | 89.8 | 8 | 387755 | 98.08 | 50.01 | 1 | 0.25 | 0.09 | 36.64 | 57.3 | 1.25 | 1.06 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 83.31 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 785.53 | 0 | 0 | 34.43 | 1103.4 | 31.83 | 35.12 | 82 | 82 | 9 | 387747 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.23 | 0.1 | 40.2 | 57.7 | 1.14 | 0.96 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 82.98 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 785 | 0 | 0 | 34.43 | 1102.3 | 32.17 | 35.46 | 73 | 72.9 | 8 | 387738 | 97.09 | 50.04 | -0.99 | 0.21 | 0.1 | 41.16 | 58.8 | 1.01 | 0.86 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 83.1 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 795.37 | 0 | 0 | 35.97 | 1124 | 32.64 | 36.69 | 65 | 65 | 9 | 387730 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.18 | 0.1 | 42.22 | 56.7 | 0.9 | 0.76 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 82.66 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 794.8 | 0 | 0 | 39.73 | 1125.8 | 36 | 40.52 | 56 | 56.1 | 10 | 387721 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 46.7 | 59.7 | 0.78 | 0.66 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 82.35 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 795.7 | 0 | 0 | 36.57 | 1117.8 | 33.42 | 37.36 | 46 | 46.4 | 9 | 387711 | 97.88 | 49.97 | 0.99 | 0.13 | 0.1 | 43.23 | 57 | 0.64 | 0.54 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 81.68 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 38.79 | 1112.6 | 35.56 | 39.56 | 37 | 37.4 | 10 | 387702 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.1 | 0.11 | 45.51 | 59.9 | 0.51 | 0.44 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 80.98 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 795.33 | 0 | 0 | 42.38 | 1119.1 | 38.79 | 43.41 | 27 | 27 | 10 | 387692 | 97.64 | 49.93 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.9 | 57 | 0.38 | 0.32 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 80.24 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 795.7 | 0 | 0 | 34.77 | 1112.8 | 32.35 | 36 | 17 | 17.3 | 7 | 387682 | 96.59 | 49.94 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 41.5 | 59.1 | 0.24 | 0.2 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 77.41 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 795.77 | 0 | 0 | 19.73 | 1103.5 | 18.24 | 20.12 | 10 | 10.6 | 5 | 387675 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.85 | 57.8 | 0.14 | 0.12 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 72.39 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 780.97 | 0 | 0 | 18.45 | 1092.8 | 17.26 | 18.86 | 5 | 5.6 | 3 | 387670 | 97.81 | 49.89 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 23.16 | 54.7 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 64.17 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 778.83 | 0 | 0 | 10.59 | 1095.7 | 9.86 | 10.8 | 2 | 2 | 2 | 387667 | 98.05 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.66 | 48.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 62.74 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 2.13 | 1051.7 | 2.06 | 2.17 | 0 | 0.6 | 0 | 387665 | 98.07 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 2.91 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | - | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 780.83 | 0 | 0 | 1.19 | 1018.6 | 1.47 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 387665 | 79.33 | 49.98 | -0.91 | 0 | 0 | 1.69 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 783.53 | 0 | 0 | 0 | 651.4 | 0.12 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 387665 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 786.37 | 0 | 0 | 0 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387665 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -