## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 775.9 | 0 | 0 | 0 | 788.1 | 0.3 | 0.42 | 625 | 625.7 | 0 | 386981 | 0 | 50.04 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 55.2 | 8.68 | 7.35 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 86.33 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 775.93 | 0 | 0 | 0.42 | 840 | 0.1 | 0.43 | 625 | 625.6 | 0 | 386981 | 98.13 | 49.97 | 0.71 | 1.76 | 0 | 0.64 | 57 | 8.68 | 7.35 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 86.37 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 765.23 | 0 | 0 | 4.18 | 1043.7 | 3.8 | 3.97 | 625 | 625.4 | 2 | 386981 | 105.29 | 50.02 | 0.99 | 1.76 | 0.01 | 6.56 | 57.3 | 8.68 | 7.35 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 86.41 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 771.43 | 0 | 0 | 12.04 | 1074.6 | 10.77 | 11.58 | 623 | 623.4 | 3 | 386979 | 103.99 | 50.07 | 0.99 | 1.76 | 0.03 | 15.69 | 56 | 8.65 | 7.33 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 86.47 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 777.63 | 0 | 0 | 13.07 | 1078.2 | 11.69 | 12.61 | 620 | 620.2 | 4 | 386976 | 103.68 | 49.97 | -0.99 | 1.75 | 0.04 | 16.67 | 58.3 | 8.61 | 7.29 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 86.53 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 19.65 | 1075.1 | 18.18 | 19.55 | 616 | 616.2 | 6 | 386972 | 100.53 | 49.98 | -0.99 | 1.74 | 0.06 | 24.62 | 59.4 | 8.56 | 7.25 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 86.61 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 780.9 | 0 | 0 | 23.66 | 1096.2 | 21.73 | 23.82 | 610 | 610.7 | 7 | 386966 | 99.35 | 50.01 | 0.99 | 1.72 | 0.07 | 29.32 | 58.1 | 8.47 | 7.18 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 86.59 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 771.93 | 0 | 0 | 32.64 | 1097.4 | 29.55 | 32.43 | 603 | 603.6 | 9 | 386959 | 100.66 | 50.08 | -0.99 | 1.7 | 0.09 | 38.59 | 59.1 | 8.38 | 7.09 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 86.64 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 767.37 | 0 | 0 | 36.48 | 1116.2 | 33.34 | 37.21 | 594 | 594.4 | 9 | 386950 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.68 | 0.1 | 42.26 | 56.9 | 8.25 | 6.99 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 86.67 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 779.6 | 0 | 0 | 38.7 | 1095 | 34.45 | 37.72 | 585 | 585.3 | 11 | 386941 | 102.59 | 49.98 | -0.99 | 1.65 | 0.11 | 44.41 | 58 | 8.13 | 6.88 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 86.7 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 780.23 | 0 | 0 | 55.79 | 1098.4 | 51.81 | 56.91 | 574 | 574 | 18 | 386930 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.62 | 0.16 | 63.34 | 57 | 7.97 | 6.75 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 86.75 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 779 | 0 | 0 | 78.18 | 1110 | 71.84 | 79.74 | 556 | 556.3 | 22 | 386912 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.57 | 0.22 | 87.94 | 58.5 | 7.72 | 6.54 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 86.63 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 86.64 | 1116.3 | 76.78 | 85.71 | 534 | 534.4 | 23 | 386890 | 101.08 | 49.93 | -0.99 | 1.51 | 0.24 | 97.19 | 57.2 | 7.42 | 6.28 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 86.5 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 777.73 | 0 | 0 | 92.96 | 1111.2 | 82.24 | 91.38 | 511 | 511.8 | 19 | 386867 | 101.72 | 50 | 0.99 | 1.44 | 0.26 | 104.5 | 59.2 | 7.1 | 6.01 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 86.29 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 774.3 | 0 | 0 | 76.9 | 1123.2 | 67.84 | 76.19 | 492 | 492.2 | 23 | 386848 | 100.93 | 49.85 | -0.99 | 1.39 | 0.22 | 86.55 | 58.6 | 6.83 | 5.79 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 86.33 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 772.8 | 0 | 0 | 94.5 | 1115.9 | 83.88 | 93.6 | 469 | 469.5 | 28 | 386825 | 100.96 | 49.93 | -0.99 | 1.32 | 0.27 | 105.75 | 58.5 | 6.51 | 5.52 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 86.15 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 777.8 | 0 | 0 | 126.2 | 1133.6 | 110.13 | 124.84 | 441 | 441.6 | 24 | 386797 | 101.09 | 49.94 | -0.99 | 1.25 | 0.36 | 142.21 | 59 | 6.13 | 5.19 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 85.98 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 776 | 0 | 0 | 95.61 | 1114.9 | 85.29 | 95.09 | 417 | 417 | 26 | 386773 | 100.54 | 50.03 | 0.99 | 1.18 | 0.27 | 108.19 | 58.2 | 5.79 | 4.91 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 86 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 779.03 | 0 | 0 | 110.91 | 1137.3 | 97.07 | 110.39 | 391 | 391 | 25 | 386747 | 100.47 | 49.93 | -0.99 | 1.1 | 0.31 | 127.35 | 60.2 | 5.43 | 4.6 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 85.84 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 776.2 | 0 | 0 | 94.84 | 1144.3 | 84.54 | 96.74 | 366 | 366.2 | 9 | 386722 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.03 | 0.27 | 111.06 | 58.6 | 5.08 | 4.31 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 85.68 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 766.4 | 0 | 0 | 42.38 | 1109.3 | 38.97 | 43.23 | 357 | 357.6 | 11 | 386713 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 1.01 | 0.12 | 48.27 | 59.9 | 4.96 | 4.2 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 85.63 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 60.92 | 1112.9 | 54.96 | 61.16 | 346 | 346.4 | 16 | 386702 | 99.6 | 49.98 | -0.99 | 0.98 | 0.17 | 70.38 | 59.1 | 4.81 | 4.07 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 85.69 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 772.63 | 0 | 0 | 70.66 | 1117 | 64.52 | 72.07 | 330 | 329.9 | 19 | 386686 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.93 | 0.2 | 79.38 | 57.8 | 4.58 | 3.88 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 85.63 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 767.8 | 0 | 0 | 87.41 | 1133.9 | 78.63 | 89.16 | 311 | 311 | 18 | 386667 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.88 | 0.25 | 96.28 | 57.3 | 4.32 | 3.66 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 85.5 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 766.57 | 172.5 | 57.5 | 58.78 | 1132.1 | 52.96 | 59.95 | 293 | 297.3 | 15 | 386649 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 0.83 | 0.17 | 66.13 | 56.8 | 4.07 | 3.45 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 84.15 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 771.07 | 0 | 0 | 81 | 1131.2 | 73.04 | 82.62 | 278 | 278.1 | 18 | 386634 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.78 | 0.23 | 92.06 | 57.4 | 3.86 | 3.27 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 85.13 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 773.8 | 0 | 0 | 94.25 | 1120.6 | 85.79 | 96.14 | 260 | 260.7 | 23 | 386616 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.73 | 0.27 | 105.89 | 59.5 | 3.61 | 3.06 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 85.85 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 88.18 | 1139.2 | 77.92 | 88.77 | 237 | 237.6 | 20 | 386593 | 99.34 | 50.02 | -0.99 | 0.67 | 0.25 | 99.07 | 57.4 | 3.29 | 2.79 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 85.67 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 773.03 | 0 | 0 | 77.67 | 1118.7 | 70.39 | 78.75 | 217 | 217.2 | 21 | 386573 | 98.63 | 49.96 | 0.99 | 0.61 | 0.22 | 88.23 | 57.7 | 3.01 | 2.55 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 85.57 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 86.56 | 1127.1 | 78.33 | 88.29 | 196 | 196.6 | 20 | 386552 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.55 | 0.24 | 97.96 | 59.3 | 2.72 | 2.31 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 85 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 798.83 | 0 | 0 | 77.75 | 1120.3 | 70.79 | 79.31 | 176 | 175.9 | 18 | 386532 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.5 | 0.22 | 87.88 | 57.7 | 2.44 | 2.07 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 85.08 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 787.93 | 0 | 0 | 68.78 | 1118.1 | 61.76 | 69.05 | 158 | 157.9 | 16 | 386514 | 99.61 | 49.76 | 0.99 | 0.45 | 0.19 | 78.19 | 57.6 | 2.19 | 1.86 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 84.81 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 783.7 | 0 | 0 | 57.93 | 1119 | 52.8 | 59.09 | 142 | 142 | 15 | 386498 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 0.4 | 0.16 | 66.67 | 58 | 1.97 | 1.67 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 84.4 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 782.23 | 0 | 0 | 58.44 | 1113.9 | 53.51 | 59.61 | 127 | 127.5 | 15 | 386483 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.36 | 0.16 | 67.16 | 56.9 | 1.76 | 1.49 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 83.77 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 783 | 0 | 0 | 62.37 | 1120.7 | 56.56 | 63.39 | 112 | 112.5 | 13 | 386468 | 98.4 | 49.95 | 0.99 | 0.32 | 0.18 | 71.76 | 58.8 | 1.56 | 1.32 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 83.43 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 782.67 | 0 | 0 | 41.27 | 1119.3 | 37.76 | 42.26 | 99 | 98.9 | 10 | 386455 | 97.66 | 50.06 | 1 | 0.28 | 0.12 | 48.86 | 58.4 | 1.38 | 1.16 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 83.43 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 782.33 | 0 | 0 | 30.84 | 1120.1 | 28.05 | 31.42 | 89 | 89.8 | 7 | 386445 | 98.14 | 50.01 | 0.99 | 0.25 | 0.09 | 36.64 | 56.6 | 1.24 | 1.05 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 82.38 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 785.8 | 0 | 0 | 34.43 | 1111.6 | 31.35 | 34.85 | 82 | 82 | 9 | 386438 | 98.79 | 50.09 | -0.99 | 0.23 | 0.1 | 40.2 | 57.4 | 1.14 | 0.96 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 82.98 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 785.1 | 0 | 0 | 34.94 | 1120.3 | 31.81 | 35.64 | 73 | 72.9 | 8 | 386429 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.21 | 0.1 | 41.16 | 56.6 | 1.01 | 0.86 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 83.1 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 795.8 | 0 | 0 | 35.88 | 1116.8 | 33.04 | 36.9 | 65 | 65.1 | 9 | 386421 | 97.25 | 50.07 | -0.99 | 0.18 | 0.1 | 42.22 | 56.9 | 0.9 | 0.76 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 82.66 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 794.6 | 0 | 0 | 39.22 | 1128.2 | 35.73 | 40.31 | 56 | 56.2 | 10 | 386412 | 97.29 | 49.95 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 46.7 | 56.5 | 0.78 | 0.66 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 82.35 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 795.17 | 0 | 0 | 36.57 | 1116.6 | 33.41 | 37.3 | 46 | 46.4 | 9 | 386402 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.13 | 0.1 | 43.23 | 58.8 | 0.64 | 0.54 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 81.68 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 792.5 | 0 | 0 | 38.53 | 1109.4 | 35.89 | 39.82 | 37 | 37.4 | 10 | 386393 | 96.76 | 49.95 | 1 | 0.1 | 0.11 | 45.51 | 58.1 | 0.51 | 0.44 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 80.98 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 795.47 | 0 | 0 | 42.63 | 1118.3 | 39.13 | 43.76 | 27 | 27 | 10 | 386383 | 97.43 | 49.93 | 0.99 | 0.08 | 0.12 | 49.9 | 56.9 | 0.38 | 0.32 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 80.24 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 795.33 | 0 | 0 | 34.86 | 1122.2 | 32.14 | 36.06 | 17 | 17.3 | 7 | 386373 | 96.66 | 49.94 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 41.5 | 59.2 | 0.24 | 0.2 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 77.41 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 795.57 | 0 | 0 | 19.82 | 1101.5 | 18.66 | 20.55 | 10 | 10.5 | 5 | 386366 | 96.44 | 49.97 | -0.99 | 0.03 | 0.06 | 24.85 | 58 | 0.14 | 0.12 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 72.39 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 781.7 | 0 | 0 | 18.37 | 1103.6 | 16.98 | 18.74 | 5 | 5.6 | 3 | 386361 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 23.16 | 54.5 | 0.07 | 0.06 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 64.17 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 779.03 | 0 | 0 | 9.48 | 1068.9 | 9.05 | 9.67 | 2 | 2 | 2 | 386358 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.66 | 48.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 62.74 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 1.96 | 1074.2 | 2.89 | 3.1 | 0 | 0.6 | 0 | 386356 | 63.14 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.91 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | - | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 1.02 | 1048.9 | 1.87 | 1.96 | 0 | 0.2 | 0 | 386356 | 52.09 | 49.98 | 0.89 | 0 | 0 | 1.69 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 783.6 | 0 | 0 | 0 | 447.9 | 1.44 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 386356 | 0 | 49.96 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386356 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -